## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 136.603 | 744:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4886 |  | 1,7 | 1.1 | 60.728 | 3565.2188 | 3496.7109 | 0 | 0 | 68.5483 | 3646.125 | 3545.8281 | 0 | 0 | 70.3465 | 54.2871 | 16.0594 | 49.2871 | 0.4886 | 0.27307 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 75.8749 | 1168.0078 | 0 | 0 | 0 | 1168.0088 | 1194.4375 | 0 | 0 | 0 | 70.0755 | 61.1842 | 8.8913 | 56.1842 | 0.47327 | 0.44792 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-02-23 15:39 | 2990.0785 | 0.17672 | 40443:17 | 02:12 | 0 | 5 | 0.4931 |  | 1,7 |  | 1.1 | 1955.5691 | 139015.122 | 134017.0944 | 0 | 0 | 5001.9014 | 141694.5646 | 135737.1557 | 0 | 0 | 64.67 | 50.7 | 13.97 | 45.7 | 0.4931 | 0.2729 | 0.085971 | 5.0848 | 4.7625 | 5.1834 | 4.8201 | 40443:17 | 00:00 | 39357:16 | 1086:18 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 1155.0592 | 59467.9886 | 47364.4098 | 0 | 0 | 12374.0405 | 61394.0366 | 48715.0564 | 0 | 0 | 64.42 | 56.26 | 8.16 | 51.26 | 0.4756 | 0.4481 | 0.090752 | 1.5284 | 0 | 1.5578 | 0 | 38227:22 | 2215:55 | 38227:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2215:55 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-01-23 | 1.881 | 115.062 | 112.0318 | 3.0301 | 117.4504 | 113.4803 | 67.23 | 52.17 | 15.06 | 0.486 | 0.2736
2021-01-24 | 1.8565 | 115.0936 | 112.0543 | 3.0393 | 117.4504 | 113.5003 | 66.84 | 52 | 14.84 | 0.4862 | 0.2738
2021-01-25 | 2.3825 | 113.7226 | 111.7247 | 1.9979 | 116.8704 | 113.5603 | 78.64 | 58.7 | 19.94 | 0.4861 | 0.2738
2021-01-26 | 2.6674 | 113.19 | 111.3773 | 1.8127 | 116.8304 | 113.4203 | 85.16 | 62.59 | 22.57 | 0.4852 | 0.2733
2021-01-27 | 2.37 | 113.7324 | 111.5462 | 2.1862 | 116.9104 | 113.3703 | 78.55 | 58.8 | 19.75 | 0.4848 | 0.2731
2021-01-28 | 2.0638 | 113.8049 | 111.6931 | 2.1117 | 116.4404 | 113.2503 | 71.28 | 54.11 | 17.17 | 0.4843 | 0.2732
2021-01-29 | 2.0212 | 113.9031 | 111.8092 | 2.094 | 116.5404 | 113.3903 | 71.24 | 54.46 | 16.78 | 0.4853 | 0.2736
2021-01-30 | 2.2606 | 113.87 | 111.4686 | 2.4015 | 116.7804 | 113.1503 | 75.01 | 56.3 | 18.71 | 0.484 | 0.2733
2021-01-31 | 2.7523 | 113.5253 | 110.9295 | 2.5958 | 117.1604 | 112.9403 | 85.01 | 62.14 | 22.87 | 0.4827 | 0.2728
2021-02-01 | 2.5397 | 113.0822 | 111.2691 | 1.8131 | 116.4804 | 113.2003 | 82.15 | 60.65 | 21.5 | 0.4838 | 0.2728
2021-02-02 | 2.3268 | 112.8564 | 111.5434 | 1.313 | 115.9704 | 113.3503 | 78.41 | 58.48 | 19.93 | 0.4843 | 0.2728
2021-02-03 | 1.7843 | 114.6655 | 112.5349 | 2.1306 | 116.9904 | 113.9703 | 66.38 | 51.74 | 14.64 | 0.4874 | 0.2733
2021-02-04 | 1.6371 | 114.9723 | 113.0161 | 1.9561 | 117.1004 | 114.3603 | 63.43 | 50 | 13.43 | 0.4889 | 0.2735
2021-02-05 | 1.6729 | 115.3154 | 112.9763 | 2.3392 | 117.4804 | 114.3303 | 63.81 | 50.26 | 13.55 | 0.4883 | 0.273
2021-02-06 | 1.688 | 114.7967 | 113.0981 | 1.6986 | 117.0604 | 114.5004 | 65.27 | 51.29 | 13.98 | 0.4889 | 0.2731
2021-02-07 | 1.6171 | 116.2351 | 113.4917 | 2.7434 | 118.3904 | 114.8704 | 63.38 | 50.59 | 12.79 | 0.491 | 0.2734
2021-02-08 | 1.5662 | 116.2309 | 113.7986 | 2.4323 | 118.4004 | 115.2004 | 63.5 | 51.04 | 12.46 | 0.4926 | 0.2735
2021-02-09 | 1.5792 | 116.2829 | 113.661 | 2.6219 | 118.4604 | 115.0704 | 63.65 | 51.15 | 12.5 | 0.4921 | 0.2734
2021-02-10 | 1.7062 | 115.3583 | 113.399 | 1.9593 | 117.6904 | 114.8903 | 66.4 | 52.47 | 13.93 | 0.4905 | 0.2729
2021-02-11 | 2.0305 | 115.3776 | 113.4604 | 1.9172 | 118.1604 | 115.1604 | 72.87 | 56.18 | 16.69 | 0.4912 | 0.2728
2021-02-12 | 2.1457 | 115.7238 | 113.5639 | 2.1598 | 118.6404 | 115.3204 | 74.62 | 57.11 | 17.51 | 0.4918 | 0.2727
2021-02-13 | 2.2915 | 115.6929 | 113.4228 | 2.2701 | 118.8004 | 115.2704 | 77.29 | 58.6 | 18.69 | 0.4913 | 0.2725
2021-02-14 | 1.9978 | 116.3652 | 113.3506 | 3.0147 | 119.0104 | 114.9404 | 70.33 | 54.5 | 15.83 | 0.4903 | 0.2725
2021-02-15 | 1.8825 | 115.3197 | 113.5268 | 1.7929 | 117.8604 | 115.1004 | 69.35 | 53.84 | 15.51 | 0.4908 | 0.2727
2021-02-16 | 1.5985 | 116.0083 | 113.9561 | 2.0521 | 118.1404 | 115.3304 | 63.22 | 50.29 | 12.93 | 0.4924 | 0.2734
2021-02-17 | 1.5655 | 116.3112 | 114.1422 | 2.1691 | 118.4604 | 115.5504 | 63.39 | 50.83 | 12.56 | 0.4934 | 0.2733
2021-02-18 | 1.6776 | 115.6831 | 113.7367 | 1.9464 | 117.9504 | 115.1804 | 65.27 | 51.59 | 13.68 | 0.4913 | 0.2728
2021-02-19 | 1.7054 | 115.403 | 113.6287 | 1.7743 | 117.7404 | 115.1304 | 66.5 | 52.5 | 14 | 0.4909 | 0.2727
2021-02-20 | 1.8312 | 116.1252 | 113.5217 | 2.6035 | 118.5304 | 115.0104 | 67.17 | 52.51 | 14.66 | 0.4901 | 0.2724
2021-02-21 | 1.8929 | 115.4797 | 113.4263 | 2.0533 | 118.0304 | 115.0104 | 69.58 | 54.11 | 15.47 | 0.4902 | 0.2725
2021-02-22 | 1.7361 | 116.0391 | 113.5446 | 2.4946 | 118.3404 | 115.0104 | 65.81 | 51.9 | 13.91 | 0.4904 | 0.2726