## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 30 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238738 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x8732 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,41 | 177,07 | 180,65 | 5,08 | 56,37 | 175,89 | 178,71 | 4,11 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 1,18 | 2020 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,38 | 176,88 | 180,60 | 5,03 | 57,82 | 175,23 | 178,22 | 4,12 | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 1,65 | 2134 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 77,65 | 176,32 | 180,93 | 5,06 | 63,36 | 175,42 | 178,97 | 4,05 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,90 | 2574 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,67 | 176,82 | 182,01 | 5,05 | 66,84 | 175,98 | 179,89 | 4,11 | 66,86 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,84 | 2857 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,12 | 178,26 | 183,12 | 4,98 | 64,38 | 177,09 | 180,73 | 4,14 | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 1,17 | 2704 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,56 | 176,34 | 180,01 | 5,02 | 56,74 | 175,09 | 178,01 | 4,14 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 1,25 | 2149 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,71 | 176,12 | 180,27 | 5,02 | 60,47 | 175,34 | 178,59 | 4,07 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 0,78 | 2379 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,73 | 178,98 | 183,27 | 5,07 | 60,58 | 177,89 | 181,16 | 4,12 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 1,09 | 2416 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,09 | 179,26 | 184,35 | 5,06 | 65,44 | 178,06 | 181,88 | 4,12 | 65,46 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 1,20 | 2883 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 81,76 | 177,75 | 182,92 | 5,07 | 66,16 | 176,54 | 180,35 | 4,13 | 66,17 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 1,21 | 2854 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 76,88 | 178,40 | 182,94 | 5,08 | 62,94 | 177,15 | 180,69 | 4,05 | 62,96 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 1,25 | 2562 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 70,48 | 180,28 | 184,19 | 5,06 | 58,80 | 178,83 | 182,01 | 4,12 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 1,45 | 2187 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,37 | 179,23 | 182,20 | 5,10 | 52,01 | 177,99 | 180,50 | 4,06 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 1,24 | 1740 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,05 | 177,82 | 181,07 | 5,09 | 53,94 | 176,52 | 179,12 | 4,04 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 1,30 | 1864 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,17 | 178,21 | 181,82 | 5,08 | 57,09 | 176,99 | 180,01 | 4,09 | 57,11 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 1,22 | 2040 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 62,93 | 177,21 | 180,28 | 5,00 | 53,54 | 174,56 | 177,20 | 4,09 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 2,65 | 1792 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,31 | 177,26 | 180,26 | 5,07 | 53,32 | 175,87 | 178,51 | 4,10 | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 1,39 | 1664 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,71 | 177,00 | 180,22 | 4,98 | 54,41 | 175,55 | 178,15 | 4,06 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 1,45 | 1719 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,48 | 178,93 | 182,83 | 5,08 | 59,09 | 177,86 | 181,05 | 4,10 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 1,07 | 2096 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,52 | 181,22 | 185,31 | 5,07 | 59,83 | 180,27 | 183,54 | 4,18 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 0,95 | 2175 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,10 | 177,64 | 181,79 | 5,04 | 60,55 | 176,50 | 179,81 | 4,12 | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 1,14 | 2295 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,37 | 182,84 | 187,41 | 5,10 | 63,11 | 181,79 | 185,50 | 4,12 | 63,13 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 1,05 | 2488 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 74,92 | 187,54 | 192,11 | 5,22 | 62,42 | 186,60 | 190,28 | 4,13 | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,94 | 2401 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,38 | 179,62 | 183,76 | 5,06 | 60,26 | 178,52 | 181,73 | 4,08 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 1,10 | 2242 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,61 | 181,27 | 184,46 | 5,15 | 54,10 | 180,23 | 182,93 | 4,09 | 54,12 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 1,04 | 1777 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 62,92 | 181,14 | 184,31 | 5,10 | 53,74 | 179,76 | 182,40 | 4,11 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 1,38 | 1730 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,24 | 181,52 | 184,70 | 5,08 | 53,70 | 179,82 | 182,52 | 4,12 | 53,72 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 1,70 | 1813 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 67,86 | 180,74 | 184,37 | 5,11 | 57,04 | 179,17 | 182,17 | 4,10 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 1,57 | 2040 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,17 | 180,87 | 184,41 | 5,11 | 56,15 | 179,31 | 182,25 | 4,13 | 56,18 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 1,56 | 2073 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,49 | 178,03 | 182,12 | 5,07 | 60,01 | 176,53 | 179,72 | 4,15 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 1,50 | 2304 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 69,97 | 178,53 | 182,31 | 5,08 | 58,51 | 177,46 | 180,60 | 4,09 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 1,07 | 2105 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5549,10 | 5671,0 |  |  | 5509,81 | 5607,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 39,29 | 68077 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,67 |  |  | 5,07 | 58,79 |  |  | 4,10 | 58,81 |  |  | 11,88
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 134684,94 | 137075,91 | 131263,18 | 133232,39 | 14,44 | 14,52 | 3421,76 | 1554686 | 604 | 28331 | 647
22/02/2124:00 | 140234,04 | 142746,91 | 136772,99 | 138839,59 | 14,44 | 14,52 | 3461,05 | 1622763 | 604 | 29075 | 647
Итого: | 5549,10 | 5671,00 | 5509,81 | 5607,20 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | 68077 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29753ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 30 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238738 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x8732 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 51,06 | 0,00 | 6,21 | 24 | 0
24/01/21 | 51,22 | 0,00 | 6,03 | 24 | 0
25/01/21 | 50,78 | 0,00 | 5,43 | 24 | 0
26/01/21 | 51,03 | 0,00 | 6,17 | 24 | 0
27/01/21 | 51,64 | 0,00 | 6,00 | 24 | 0
28/01/21 | 51,02 | 0,00 | 4,95 | 24 | 0
29/01/21 | 50,80 | 0,00 | 5,42 | 24 | 0
30/01/21 | 51,91 | 0,00 | 6,35 | 24 | 0
31/01/21 | 51,98 | 0,00 | 9,46 | 24 | 0
01/02/21 | 51,79 | 0,00 | 6,61 | 24 | 0
02/02/21 | 51,86 | 0,00 | 5,88 | 24 | 0
03/02/21 | 52,38 | 0,00 | 5,49 | 24 | 0
04/02/21 | 51,81 | 0,00 | 5,82 | 24 | 0
05/02/21 | 51,63 | 0,00 | 5,42 | 24 | 0
06/02/21 | 51,67 | 0,00 | 6,21 | 24 | 0
07/02/21 | 52,03 | 0,00 | 6,71 | 24 | 0
08/02/21 | 51,35 | 0,00 | 5,23 | 24 | 0
09/02/21 | 51,49 | 0,00 | 6,46 | 24 | 0
10/02/21 | 51,84 | 0,00 | 6,54 | 24 | 0
11/02/21 | 52,51 | 0,00 | 6,52 | 24 | 0
12/02/21 | 51,57 | 0,00 | 6,38 | 24 | 0
13/02/21 | 52,91 | 0,00 | 6,02 | 24 | 0
14/02/21 | 54,37 | 0,00 | 5,34 | 24 | 0
15/02/21 | 52,16 | 0,00 | 5,60 | 24 | 0
16/02/21 | 52,29 | 0,00 | 4,91 | 24 | 0
17/02/21 | 52,50 | 0,00 | 5,68 | 24 | 0
18/02/21 | 52,74 | 0,00 | 5,74 | 24 | 0
19/02/21 | 52,50 | 0,00 | 6,41 | 24 | 0
20/02/21 | 52,51 | 0,00 | 7,21 | 24 | 0
21/02/21 | 51,85 | 0,00 | 8,57 | 24 | 0
22/02/21 | 51,71 | 0,00 | 5,16 | 24 | 0
Итого: | 1608,9 | 0,00 | 189,93 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 35894,08 | 0,00 | 7541,44 | 28978 | 0
22/02/2124:00 | 37502,99 | 0,00 | 7731,37 | 29722 | 0
Итого: | 1608,91 | 0,00 | 189,93 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29753ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации