## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 47 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00238760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x63B9 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,19 | 317,04 | 323,68 | 5,22 | 53,89 | 308,73 | 312,98 | 3,60 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 8,31 | 4631 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 68,99 | 316,36 | 323,30 | 5,21 | 54,94 | 307,59 | 311,99 | 3,60 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 8,77 | 4890 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 76,99 | 316,36 | 324,84 | 5,17 | 59,79 | 307,97 | 313,16 | 3,60 | 59,81 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 8,39 | 5910 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,26 | 316,87 | 326,45 | 5,20 | 63,39 | 309,68 | 315,47 | 3,60 | 63,41 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 7,19 | 6412 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,09 | 319,41 | 328,42 | 5,17 | 61,49 | 310,87 | 316,37 | 3,60 | 61,49 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 8,54 | 6117 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,25 | 316,12 | 322,91 | 5,23 | 54,02 | 306,99 | 311,24 | 3,60 | 54,02 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 9,13 | 4952 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,37 | 315,68 | 323,44 | 5,12 | 57,50 | 307,97 | 312,80 | 3,60 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 7,71 | 5425 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,28 | 320,61 | 328,49 | 5,25 | 57,57 | 312,47 | 317,36 | 3,60 | 57,58 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 8,14 | 5476 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 80,59 | 321,10 | 330,45 | 5,31 | 62,13 | 312,78 | 318,46 | 3,60 | 62,16 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 8,32 | 6417 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 81,53 | 318,14 | 327,63 | 5,23 | 62,95 | 310,51 | 316,28 | 3,60 | 62,95 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 7,63 | 6365 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 76,67 | 319,37 | 327,86 | 5,20 | 59,92 | 311,49 | 316,75 | 3,60 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 7,88 | 5793 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 70,53 | 322,25 | 329,59 | 5,25 | 56,39 | 314,87 | 319,58 | 3,60 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 7,38 | 4943 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,16 | 320,94 | 326,52 | 5,29 | 49,82 | 311,94 | 315,64 | 3,60 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 9,00 | 4048 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 63,73 | 317,66 | 323,67 | 5,15 | 51,55 | 310,17 | 314,09 | 3,60 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 7,49 | 4220 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,00 | 318,85 | 325,64 | 5,26 | 54,56 | 310,50 | 314,90 | 3,60 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 8,35 | 4701 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 62,74 | 315,66 | 321,46 | 5,19 | 51,24 | 306,01 | 309,87 | 3,60 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 9,65 | 4083 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,05 | 317,16 | 322,84 | 5,19 | 51,02 | 308,27 | 312,09 | 3,60 | 51,03 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 8,89 | 3911 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,44 | 316,03 | 321,93 | 5,20 | 52,06 | 308,09 | 312,06 | 3,60 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 11,38 | 7,94 | 3976 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 69,90 | 320,21 | 327,41 | 5,27 | 56,12 | 312,13 | 316,81 | 3,60 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 8,08 | 4831 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,29 | 324,39 | 331,96 | 5,24 | 57,11 | 316,79 | 321,66 | 3,60 | 57,10 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 7,60 | 5003 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 72,70 | 317,52 | 325,17 | 5,17 | 57,54 | 310,63 | 315,46 | 3,60 | 57,55 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 6,89 | 5184 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,04 | 327,38 | 335,94 | 5,33 | 59,99 | 319,68 | 325,11 | 3,60 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 7,70 | 5687 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 74,58 | 336,20 | 344,70 | 5,43 | 59,42 | 327,53 | 332,96 | 3,60 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 8,67 | 5578 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,35 | 321,30 | 329,00 | 5,21 | 57,64 | 313,94 | 318,85 | 3,60 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 7,36 | 5121 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,48 | 324,55 | 330,63 | 5,23 | 51,89 | 315,97 | 320,00 | 3,60 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 8,58 | 4171 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 62,72 | 324,21 | 330,21 | 5,18 | 51,41 | 314,42 | 318,41 | 3,60 | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 9,79 | 4126 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 62,89 | 323,88 | 329,85 | 5,24 | 51,34 | 316,20 | 320,16 | 3,60 | 51,35 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 7,68 | 4104 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 67,61 | 320,56 | 329,70 | 5,30 | 54,53 | 317,06 | 319,25 | 3,60 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 3,50 | 4377 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 66,75 | 319,25 | 329,58 | 5,30 | 53,63 | 319,25 | 320,04 | 3,60 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 4196 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,14 | 314,14 | 325,73 | 5,19 | 57,12 | 314,14 | 315,05 | 3,60 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 4727 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 69,84 | 316,08 | 326,91 | 5,24 | 55,96 | 314,73 | 315,78 | 3,60 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 1,35 | 4469 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 9915,28 | 10155, |  |  | 9689,37 | 9820,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 225,91 | 153844 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,39 |  |  | 5,23 | 56,06 |  |  | 3,60 | 56,06 |  |  | 14,32
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 177390,63 | 180742,95 | 169312,89 | 171496,22 | 3996,75 | 4048,01 | 8077,74 | 2496438 | 187033 | 19360 | 907
22/02/2124:00 | 187305,91 | 190898,86 | 179002,26 | 181316,85 | 3996,75 | 4048,01 | 8303,65 | 2650282 | 187033 | 20104 | 907
Итого: | 9915,28 | 10155,91 | 9689,37 | 9820,63 | 0,00 | 0,00 | 225,91 | 153844 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21047ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 47 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238760 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x63B9 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 101,47 | 0,00 | 16,87 | 24 | 0
24/01/21 | 101,40 | 0,00 | 14,32 | 24 | 0
25/01/21 | 101,64 | 0,00 | 15,28 | 24 | 0
26/01/21 | 101,84 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
27/01/21 | 102,78 | 0,00 | 14,37 | 24 | 0
28/01/21 | 101,36 | 0,00 | 13,88 | 24 | 0
29/01/21 | 101,17 | 0,00 | 12,77 | 24 | 0
30/01/21 | 102,85 | 0,00 | 15,06 | 24 | 0
31/01/21 | 103,32 | 0,00 | 19,64 | 24 | 0
01/02/21 | 102,34 | 0,00 | 14,13 | 24 | 0
02/02/21 | 102,57 | 0,00 | 13,91 | 24 | 0
03/02/21 | 103,15 | 0,00 | 12,85 | 24 | 0
04/02/21 | 102,54 | 0,00 | 13,69 | 24 | 0
05/02/21 | 101,24 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
06/02/21 | 101,92 | 0,00 | 16,50 | 24 | 0
07/02/21 | 100,95 | 0,00 | 15,47 | 24 | 0
08/02/21 | 101,26 | 0,00 | 14,13 | 24 | 0
09/02/21 | 100,78 | 0,00 | 14,89 | 24 | 0
10/02/21 | 102,41 | 0,00 | 13,82 | 24 | 0
11/02/21 | 103,70 | 0,00 | 14,41 | 24 | 0
12/02/21 | 101,39 | 0,00 | 13,48 | 24 | 0
13/02/21 | 104,80 | 0,00 | 15,47 | 24 | 0
14/02/21 | 107,75 | 0,00 | 16,65 | 24 | 0
15/02/21 | 102,66 | 0,00 | 13,75 | 24 | 0
16/02/21 | 103,57 | 0,00 | 14,30 | 24 | 0
17/02/21 | 103,71 | 0,00 | 15,55 | 24 | 0
18/02/21 | 103,21 | 0,00 | 13,08 | 24 | 0
19/02/21 | 103,11 | 0,00 | 13,31 | 24 | 0
20/02/21 | 102,91 | 0,00 | 13,47 | 24 | 0
21/02/21 | 101,72 | 0,00 | 16,68 | 24 | 0
22/02/21 | 102,27 | 0,00 | 17,77 | 24 | 0
Итого: | 3177,7 | 0,00 | 456,20 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 56959,33 | 0,00 | 9475,61 | 20267 | 0
22/02/2124:00 | 60137,12 | 0,00 | 9931,81 | 21011 | 0
Итого: | 3177,79 | 0,00 | 456,20 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21047ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации