## 0223A0
Прибор: КАРАТ-307 |  |  | Адрес: СВЕРДЛОВА 19
Серийный номер: 04194213
Посуточный архив | ОТОПЛЕНИЕ
Дата | Qпотр | Тепловая энергия подача | Тепловая энергия обратка | Масса подача | Масса обратка | Температура подача | Температура обратка | d температуры | Давление подача | Давление обратка | Объем подача | Объем обратка | Ошибки Тепло | Наработка Тепло
2021-01-23 | 4.6244 | 7.8696 | 3.2451 | 85.029 | 76.341 | 97.4181 | 47.5528 | 49.8653 | 2.5701 | 0.01046 | 88.53 | 77.165 | Ok | 24
2021-01-24 | 4.7983 | 8.093 | 3.2946 | 86.5897 | 76.4319 | 98.4199 | 48.1455 | 50.2744 | 2.1292 | 0.010618 | 90.217 | 77.277 | Ok | 24
2021-01-25 | 5.3673 | 8.8628 | 3.4956 | 85.0977 | 77.0912 | 108.656 | 50.3588 | 58.2972 | 1.7301 | 0.010717 | 89.401 | 78.028 | Ok | 24
2021-01-26 | 6.1766 | 9.9329 | 3.7563 | 85.4891 | 75.5338 | 120.9488 | 54.8369 | 66.1119 | 1.8099 | 0.010878 | 90.688 | 76.615 | Ok | 24
2021-01-27 | 5.7285 | 8.8059 | 3.0774 | 79.6681 | 63.4799 | 115.422 | 53.3358 | 62.0863 | 2.4486 | 0.010364 | 84.129 | 64.349 | Ok | 24
2021-01-28 | 4.8971 | 7.5041 | 2.6069 | 76.8215 | 59.6419 | 102.6283 | 48.707 | 53.9213 | 3.2886 | 0.010206 | 80.289 | 60.319 | Ok | 24
2021-01-29 | 4.9693 | 7.6884 | 2.7191 | 77.4041 | 61.0327 | 104.3133 | 49.5713 | 54.7419 | 3.1671 | 0.010227 | 81 | 61.75 | Ok | 24
2021-01-30 | 5.0192 | 7.8224 | 2.8033 | 78.0075 | 62.6116 | 105.2081 | 49.8538 | 55.3543 | 3.3823 | 0.010464 | 81.691 | 63.354 | Ok | 24
2021-01-31 | 6.1831 | 9.2074 | 3.0243 | 78.2698 | 61.6324 | 122.3638 | 54.1658 | 68.198 | 2.9623 | 0.011141 | 83.127 | 62.494 | Ok | 24
2021-02-01 | 5.8417 | 8.881 | 3.0393 | 80.0956 | 63.0384 | 115.7036 | 53.1736 | 62.5299 | 3.9342 | 0.010928 | 84.585 | 63.893 | Ok | 24
2021-02-02 | 4.0597 | 6.5083 | 2.4485 | 64.5611 | 54.459 | 106.5626 | 50.3868 | 56.1758 | 4.4168 | 0.78371 | 67.631 | 55.109 | Ok | 24
2021-02-03 | 1.7181 | 2.6736 | 0.95558 | 33.2655 | 23.5105 | 95.05 | 48.3375 | 46.7125 | 4.934 | 2.3713 | 34.34 | 23.744 | Ok | 24
2021-02-04 | 3.7898 | 6.666 | 2.8762 | 84.1299 | 73.0356 | 84.0548 | 44.3885 | 39.6663 | 4.5418 | 0.011211 | 86.784 | 73.719 | Ok | 24
2021-02-05 | 4.289 | 7.6285 | 3.3396 | 89.4194 | 80.1779 | 90.1778 | 46.6526 | 43.5252 | 3.903 | 0.010786 | 92.619 | 81.012 | Ok | 24
2021-02-06 | 4.0154 | 7.1042 | 3.0887 | 85.3563 | 76.6395 | 88.2181 | 45.3446 | 42.8735 | 3.7572 | 0.010469 | 88.287 | 77.389 | Ok | 24
2021-02-07 | 3.6741 | 6.6367 | 2.9626 | 89.2415 | 76.6771 | 79.6374 | 43.5999 | 36.0376 | 3.7538 | 0.01092 | 91.783 | 77.371 | Ok | 24
2021-02-08 | 2.925 | 5.5678 | 2.6428 | 85.6576 | 75.4921 | 69.9746 | 40.0463 | 29.9283 | 3.2955 | 0.010725 | 87.591 | 76.055 | Ok | 24
2021-02-09 | 3.1225 | 5.7799 | 2.6574 | 82.1565 | 72.862 | 74.9648 | 41.4755 | 33.4893 | 2.7264 | 0.21932 | 84.296 | 73.452 | Ok | 24
2021-02-10 | 4.4843 | 7.786 | 3.3017 | 85.4565 | 76.7707 | 96.0279 | 48.059 | 47.9688 | 0.33183 | 0.011193 | 88.896 | 77.617 | Ok | 24
2021-02-11 | 4.8111 | 8.2432 | 3.4322 | 85.2686 | 77.3837 | 101.538 | 49.4029 | 52.1352 | 0.56421 | 0.011682 | 89.063 | 78.286 | Ok | 24
2021-02-12 | 5.1086 | 8.6765 | 3.5678 | 87.8141 | 78.8781 | 103.792 | 50.2777 | 53.5143 | 1.0707 | 0.011562 | 91.866 | 79.831 | Ok | 24
2021-02-13 | 5.1912 | 8.7829 | 3.5917 | 87.3072 | 79.1975 | 105.4139 | 50.4037 | 55.0102 | 1.7579 | 0.011036 | 91.466 | 80.159 | Ok | 24
2021-02-14 | 4.9104 | 8.3653 | 3.4548 | 88.3691 | 79.0246 | 99.5812 | 48.7589 | 50.8223 | 2.1709 | 0.01104 | 92.153 | 79.923 | Ok | 24
2021-02-15 | 4.5849 | 7.871 | 3.2861 | 87.1073 | 78.0806 | 95.2977 | 47.1306 | 48.167 | 2.7956 | 0.010685 | 90.552 | 78.908 | Ok | 24
2021-02-16 | 3.7161 | 6.774 | 3.0579 | 88.5799 | 78.3516 | 81.5985 | 44.0277 | 37.5708 | 3.601 | 0.010431 | 91.234 | 79.076 | Ok | 24
2021-02-17 | 3.336 | 6.1345 | 2.7984 | 88.1495 | 77.3806 | 74.426 | 41.2194 | 33.2066 | 3.0804 | 0.010541 | 90.392 | 77.996 | Ok | 24
2021-02-18 | 4.3141 | 7.4528 | 3.1386 | 86.9767 | 76.6335 | 90.5184 | 46.0145 | 44.5039 | 0.70644 | 0.011133 | 90.133 | 77.406 | Ok | 24
2021-02-19 | 4.3842 | 7.6674 | 3.2832 | 85.6797 | 77.1602 | 94.5019 | 47.5958 | 46.9061 | 0.30758 | 0.011531 | 89.025 | 77.994 | Ok | 24
2021-02-20 | 4.3561 | 7.6048 | 3.2487 | 84.662 | 76.8718 | 94.7632 | 47.307 | 47.4562 | 0.89725 | 0.011041 | 87.986 | 77.692 | Ok | 24
2021-02-21 | 4.5857 | 7.9698 | 3.3841 | 83.9206 | 77.4834 | 99.8919 | 48.7229 | 51.169 | 0.64053 | 0.011432 | 87.542 | 78.362 | Ok | 24
2021-02-22 | 4.638 | 8.0946 | 3.4565 | 85.7215 | 78.2163 | 99.3819 | 49.2427 | 50.1392 | 0.22432 | 0.011878 | 89.387 | 79.123 | Ok | 24
ИТОГО: | 139.62 | 234.6555 | 95.0354 | 2551.2725 | 2221.121 | 97.305 | 48.0031 | 49.3019 | 2.4806 | 0.1187 | 2656.6831 | 2245.4679 |  | 744
Посуточный архив | ГВС | [5 empty] | ХВС
Дата | Тепловая энергия | Масса | Температура | Объем | Ошибки ГВС | Наработка ГВС | Объем | Ошибки ХВС | Наработка ХВС | Тепловая энергия | Масса | Объем | Ошибки Теп лето | Наработка Теп лето
2021-01-23 | 0.00012093 | 0.0099973 | 16.9981 | 0.01 | Ok | 0.016667 | 21.24 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-24 | 0.0025406 | 0.028819 | 105.0794 | 0.03 | Ok | 0.033333 | 26.07 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-25 | 0.00069934 | 0.019862 | 56.5136 | 0.02 | Ok | 0.033333 | 20.08 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 20 | Ok | 24 | 0.00034729 | 0.0068992 | 0.007 | Ok | 24
2021-01-27 | 0.0011101 | 0.019652 | 61.4398 | 0.02 | Ok | 0.016667 | 17.62 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-28 | 0.0007853 | 0.01982 | 44.5683 | 0.02 | Ok | 0.016667 | 14.39 | Ok | 24 | 0.00041553 | 0.0098949 | 0.01 | Ok | 24
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 14.22 | Ok | 24 | 4.3179e-05 | 0.00098852 | 0.001 | Ok | 24
2021-01-30 | 0 | 0 | 77.3029 | 0 | Ok | 0.016667 | 16.46 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 17.88 | Ok | 24 | 0.00028864 | 0.0059182 | 0.006 | Ok | 24
2021-02-01 | 0 | 0 | 81.5838 | 0 | Ok | 0.016667 | 15.35 | Ok | 24 | 9.0985e-05 | 0.0019751 | 0.002 | Ok | 24
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 15.03 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-03 | 0.00028207 | 0.0099536 | 37.0382 | 0.01 | Ok | 0.033333 | 13.04 | Ok | 24 | 0.001827 | 0.046563 | 0.047 | Ok | 24
2021-02-04 | 0.0029155 | 0.028576 | 103.1642 | 0.03 | Ok | 0.066667 | 17.08 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 19.51 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-06 | -3.2746e-05 | 0.010006 | 1.6495 | 0.01 | Ok | 0.016667 | 20.74 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-07 | 8.5062e-05 | 0.0099999 | 13.4038 | 0.01 | Ok | 0.016667 | 20.79 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-08 | 0.0014686 | 0.019413 | 80.8081 | 0.02 | Ok | 0.033333 | 16.04 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 16.25 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-10 | 0.00057446 | 0.0098136 | 70.3846 | 0.01 | Ok | 0.033333 | 19.27 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-11 | 0 | 0 | 109.0505 | 0 | Ok | 0.016667 | 19.55 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-12 | 0.0028565 | 0.049039 | 58.4523 | 0.05 | Ok | 0.083333 | 20.06 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-13 | 0.00065042 | 0.029848 | 41.2565 | 0.03 | Ok | 0.083333 | 21.39 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 22.04 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-15 | 0.00090219 | 0.01959 | 68.8918 | 0.02 | Ok | 0.1 | 20.56 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-16 | 0.0017597 | 0.029375 | 60.6562 | 0.03 | Ok | 0.11667 | 18.19 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-17 | 0.00054925 | 0.049974 | 15.8916 | 0.05 | Ok | 0.016667 | 18.92 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-18 | 0.0014021 | 0.039656 | 53.4761 | 0.04 | Ok | 0.066667 | 22.25 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-19 | 0 | 0 | 6.4967 | 0 | Ok | 0.05 | 19.65 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-20 | 0 | 0 | 24.2028 | 0 | Ok | 0.083333 | 19.88 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-21 | 0 | 0 | 89.2873 | 0 | Ok | 0.033333 | 17.12 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-22 | 0.00024735 | 0.0099618 | 61.0583 | 0.01 | Ok | 0.033333 | 19.07 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
ИТОГО: | 0.018917 | 0.41336 | 43.1824 | 0.42 |  | 1.0333 | 579.7398 |  | 744 | 0.0030126 | 0.072239 | 0.073 |  | 744