## 0223A0
Прибор: КАРАТ-307 |  |  | Адрес: СВЕРДЛОВА 8
Серийный номер: 01743113
Посуточный архив | ОТОПЛЕНИЕ
Дата | Qпотр | Тепловая энергия подача | Тепловая энергия обратка | Масса подача | Масса обратка | Температура подача | Температура обратка | d температуры | Давление подача | Давление обратка | Объем подача | Объем обратка | Ошибки Тепло | Наработка Тепло
2021-01-23 | 3.6189 | 6.8421 | 3.2232 | 75.5803 | 69.2002 | 95.3641 | 51.5181 | 43.846 | 6.0376 | 5.4211 | 78.562 | 70.058 | Ok | 24
2021-01-24 | 3.7932 | 7.0721 | 3.279 | 77.3139 | 69.5414 | 96.36 | 52.0939 | 44.2661 | 6.0036 | 5.3785 | 80.419 | 70.424 | Ok | 24
2021-01-25 | 4.1331 | 7.5899 | 3.4568 | 75.7723 | 69.8464 | 104.8455 | 54.3815 | 50.464 | 6.0761 | 5.4397 | 79.334 | 70.816 | Ok | 24
2021-01-26 | 4.7332 | 8.6183 | 3.8851 | 77.617 | 72.1161 | 115.7384 | 58.8145 | 56.9239 | 6.161 | 5.4692 | 81.962 | 73.28 | Ok | 24
2021-01-27 | 4.4985 | 8.1459 | 3.6475 | 76.3673 | 70.2932 | 111.5393 | 56.8434 | 54.6959 | 6.0706 | 5.4211 | 80.367 | 71.355 | Ok | 24
2021-01-28 | 3.9142 | 7.1093 | 3.1951 | 74.6741 | 67.8798 | 100.0556 | 52.0097 | 48.0459 | 5.9912 | 5.3975 | 77.887 | 68.738 | Ok | 24
2021-01-29 | 3.9886 | 7.3343 | 3.3457 | 75.8372 | 69.4154 | 101.7235 | 53.1451 | 48.5784 | 6.029 | 5.4023 | 79.189 | 70.334 | Ok | 24
2021-01-30 | 4.0854 | 7.5047 | 3.4193 | 77.3282 | 70.4199 | 101.9097 | 53.5082 | 48.4015 | 6.0577 | 5.4107 | 80.767 | 71.364 | Ok | 24
2021-01-31 | 4.8504 | 8.5975 | 3.7471 | 76.9417 | 70.6568 | 116.4438 | 57.9661 | 58.4777 | 6.0892 | 5.4295 | 81.297 | 71.767 | Ok | 24
2021-02-01 | 4.5639 | 8.3371 | 3.7731 | 78.2253 | 72.333 | 111.3946 | 57.1099 | 54.2846 | 6.1077 | 5.4135 | 82.309 | 73.436 | Ok | 24
2021-02-02 | 4.2124 | 7.8139 | 3.6015 | 79.1696 | 72.7256 | 103.4916 | 54.4583 | 49.0333 | 6.1106 | 5.4118 | 82.791 | 73.736 | Ok | 24
2021-02-03 | 3.6214 | 7.0895 | 3.4681 | 80.0138 | 73.615 | 93.664 | 52.0499 | 41.6141 | 6.1223 | 5.4083 | 83.076 | 74.55 | Ok | 24
2021-02-04 | 3.0976 | 6.1983 | 3.1007 | 79.8813 | 72.9417 | 82.4739 | 47.4529 | 35.021 | 6.0621 | 5.3692 | 82.306 | 73.708 | Ok | 24
2021-02-05 | 3.3695 | 6.6511 | 3.2816 | 79.7155 | 72.7863 | 88.2999 | 50.0181 | 38.2818 | 6.0907 | 5.3979 | 82.454 | 73.637 | Ok | 24
2021-02-06 | 3.2413 | 6.3498 | 3.1084 | 77.8088 | 70.708 | 86.5502 | 48.9048 | 37.6454 | 6.046 | 5.3991 | 80.382 | 71.498 | Ok | 24
2021-02-07 | 2.8936 | 5.8772 | 2.9836 | 79.9246 | 71.1747 | 78.6816 | 46.8211 | 31.8605 | 6.0562 | 5.4025 | 82.146 | 71.902 | Ok | 24
2021-02-08 | 2.4058 | 5.0329 | 2.6271 | 78.5056 | 69.6942 | 69.0325 | 42.629 | 26.4035 | 6.0521 | 5.4337 | 80.223 | 70.273 | Ok | 24
2021-02-09 | 2.5348 | 5.2819 | 2.7471 | 77.274 | 70.271 | 73.1341 | 44.0366 | 29.0975 | 6.0229 | 5.391 | 79.171 | 70.9 | Ok | 24
2021-02-10 | 3.5369 | 6.8674 | 3.3305 | 77.2659 | 70.7804 | 93.7112 | 51.9988 | 41.7124 | 6.0613 | 5.4089 | 80.22 | 71.676 | Ok | 24
2021-02-11 | 3.8317 | 7.3129 | 3.4812 | 77.8603 | 71.3151 | 98.6818 | 53.7522 | 44.9295 | 6.0919 | 5.4261 | 81.133 | 72.281 | Ok | 24
2021-02-12 | 3.9698 | 7.6236 | 3.6538 | 79.229 | 72.8992 | 101.1085 | 55.0647 | 46.0438 | 6.1143 | 5.4123 | 82.699 | 73.934 | Ok | 24
2021-02-13 | 4.0696 | 7.7546 | 3.685 | 79.4485 | 73.0841 | 102.352 | 55.348 | 47.004 | 6.1152 | 5.4078 | 83.019 | 74.134 | Ok | 24
2021-02-14 | 3.8056 | 7.3525 | 3.547 | 79.4697 | 73.1013 | 97.3707 | 53.462 | 43.9087 | 6.0679 | 5.3629 | 82.723 | 74.081 | Ok | 24
2021-02-15 | 3.6493 | 7.0077 | 3.3584 | 79.2552 | 72.0698 | 93.3023 | 51.5446 | 41.7577 | 6.0491 | 5.3696 | 82.259 | 72.966 | Ok | 24
2021-02-16 | 2.9055 | 6.0152 | 3.1097 | 79.3939 | 72.5681 | 80.7724 | 47.7736 | 32.9988 | 6.0667 | 5.3817 | 81.722 | 73.343 | Ok | 24
2021-02-17 | 2.5677 | 5.3931 | 2.8254 | 79.1663 | 71.9972 | 72.9644 | 44.1879 | 28.7764 | 6.0359 | 5.3672 | 81.094 | 72.647 | Ok | 24
2021-02-18 | 3.2531 | 6.46 | 3.2069 | 77.4512 | 71.3977 | 88.1875 | 49.8643 | 38.3232 | 6.0459 | 5.3829 | 80.112 | 72.226 | Ok | 24
2021-02-19 | 3.4852 | 6.8408 | 3.3556 | 77.975 | 71.4606 | 92.6337 | 51.899 | 40.7347 | 6.0838 | 5.4183 | 80.891 | 72.36 | Ok | 24
2021-02-20 | 3.5153 | 6.8108 | 3.2955 | 77.66 | 70.9625 | 92.5102 | 51.3836 | 41.1266 | 6.062 | 5.4071 | 80.564 | 71.839 | Ok | 24
2021-02-21 | 3.728 | 7.1771 | 3.4491 | 77.481 | 71.3939 | 97.4627 | 53.2532 | 44.2095 | 6.0556 | 5.3889 | 80.66 | 72.342 | Ok | 24
2021-02-22 | 3.7345 | 7.2641 | 3.5296 | 78.6477 | 72.1262 | 97.1981 | 53.8804 | 43.3176 | 6.0881 | 5.4049 | 81.859 | 73.108 | Ok | 24
ИТОГО: | 113.6077 | 217.3255 | 103.7178 | 2418.2543 | 2210.7745 | 94.8051 | 51.8443 | 42.9608 | 6.0685 | 5.4044 | 2513.5971 | 2238.7135 |  | 744
Посуточный архив | ГВС | [5 empty] | ХВС
Дата | Тепловая энергия | Масса | Температура | Объем | Ошибки ГВС | Наработка ГВС | Объем | Ошибки ХВС | Наработка ХВС | Тепловая энергия | Масса | Объем | Ошибки Теп лето | Наработка Теп лето
2021-01-23 | 0.45897 | 5.351 | 86.0361 | 5.544 | Ok | 24 | 12.16 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-24 | 0.5942 | 6.8553 | 83.915 | 7.107 | Ok | 24 | 14.07 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-25 | 0.44883 | 4.7835 | 91.8093 | 4.985 | Ok | 24 | 11.7 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-26 | 0.43245 | 4.1512 | 99.6769 | 4.36 | Ok | 24 | 10.94 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-27 | 0.47614 | 4.781 | 96.61 | 5.004 | Ok | 24 | 11.44 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-28 | 0.5164 | 5.7063 | 88.9249 | 5.932 | Ok | 24 | 12.34 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-29 | 0.48253 | 5.323 | 88.0524 | 5.534 | Ok | 24 | 11.97 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-30 | 0.53857 | 5.8447 | 89.2104 | 6.083 | Ok | 24 | 14.09 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-01-31 | 0.52709 | 5.0108 | 102.3196 | 5.267 | Ok | 24 | 15.77 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-01 | 0.46011 | 4.6136 | 97.9061 | 4.829 | Ok | 24 | 12.6 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-02 | 0.50264 | 5.3958 | 92.6966 | 5.62 | Ok | 24 | 11.57 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-03 | 0.43597 | 5.3625 | 80.3903 | 5.54 | Ok | 24 | 11.55 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-04 | 0.44877 | 6.07 | 74.1293 | 6.24 | Ok | 24 | 10.58 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-05 | 0.47492 | 5.9982 | 78.8668 | 6.187 | Ok | 24 | 10.68 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-06 | 0.46625 | 6.0533 | 77.4819 | 6.235 | Ok | 24 | 12.85 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-07 | 0.53522 | 7.9203 | 67.6468 | 8.111 | Ok | 24 | 12.6 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-08 | 0.49778 | 8.1019 | 62.5051 | 8.267 | Ok | 24 | 11.98 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-09 | 0.41733 | 6.2633 | 63.9201 | 6.411 | Ok | 24 | 10.19 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-10 | 0.46416 | 5.4775 | 79.6132 | 5.671 | Ok | 24 | 13.23 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-11 | 0.48409 | 5.3938 | 84.9351 | 5.604 | Ok | 24 | 11.23 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-12 | 0.47602 | 5.2652 | 87.7732 | 5.473 | Ok | 24 | 11 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-13 | 0.46602 | 5.0101 | 89.906 | 5.218 | Ok | 24 | 12.69 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-14 | 0.46127 | 5.2732 | 83.9064 | 5.47 | Ok | 24 | 11.32 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-15 | 0.51166 | 6.0879 | 81.6539 | 6.3 | Ok | 24 | 12.37 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-16 | 0.41584 | 5.906 | 70.7988 | 6.059 | Ok | 24 | 10.35 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-17 | 0.42295 | 6.4138 | 65.3234 | 6.562 | Ok | 24 | 9.75 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-18 | 0.41069 | 5.1036 | 76.4961 | 5.269 | Ok | 24 | 10.27 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-19 | 0.44315 | 5.3542 | 81.0324 | 5.536 | Ok | 24 | 11 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-20 | 0.47367 | 5.6407 | 80.9666 | 5.837 | Ok | 24 | 11.64 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-21 | 0.43413 | 4.9526 | 84.7715 | 5.138 | Ok | 24 | 12.67 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
2021-02-22 | 0.4634 | 5.2871 | 85.9023 | 5.485 | Ok | 24 | 13.87 | Ok | 24 | 0 | 0 | 0 | Ok | 24
ИТОГО: | 14.6412 | 174.7515 | 83.0702 | 180.878 |  | 744 | 370.4699 |  | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 744