## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 48 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00214448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5B02 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 99,19 | 86,21 | 89,88 | 6,00 | 58,10 | 85,74 | 87,16 | 5,00 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 41,09 | 0,47 | 3576 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 100,17 | 87,19 | 91,00 | 6,00 | 58,70 | 85,96 | 87,40 | 5,00 | 58,69 | 0,00 | 0,00 | 41,47 | 1,23 | 3692 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 111,05 | 85,68 | 90,17 | 6,00 | 62,50 | 85,19 | 86,75 | 5,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 48,55 | 0,49 | 4204 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 123,32 | 87,55 | 93,11 | 6,00 | 68,53 | 86,55 | 88,46 | 5,00 | 68,53 | 0,00 | 0,00 | 54,79 | 1,00 | 4893 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 117,44 | 84,98 | 89,92 | 6,00 | 65,66 | 84,10 | 85,77 | 5,00 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | 0,88 | 4473 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 104,61 | 82,87 | 86,76 | 6,00 | 59,68 | 81,06 | 82,41 | 5,00 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 1,81 | 3832 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 106,12 | 83,43 | 87,43 | 6,00 | 60,59 | 82,34 | 83,78 | 5,00 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 45,53 | 1,09 | 3871 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 107,39 | 84,32 | 88,45 | 6,00 | 60,98 | 82,58 | 84,00 | 5,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 1,74 | 4024 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 124,95 | 84,19 | 89,61 | 6,00 | 67,58 | 82,11 | 83,81 | 5,00 | 67,59 | 0,00 | 0,00 | 57,37 | 2,08 | 4990 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 117,75 | 85,95 | 90,97 | 6,00 | 65,74 | 84,73 | 86,41 | 5,00 | 65,72 | 0,00 | 0,00 | 52,01 | 1,22 | 4566 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 108,69 | 87,85 | 92,26 | 6,00 | 61,97 | 87,56 | 89,15 | 5,00 | 61,93 | 0,00 | 0,00 | 46,72 | 0,29 | 4136 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 96,17 | 91,09 | 94,78 | 6,00 | 58,17 | 90,55 | 92,04 | 5,00 | 58,17 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,54 | 3494 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 85,54 | 91,36 | 94,34 | 6,00 | 53,20 | 90,70 | 91,90 | 5,00 | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 32,34 | 0,66 | 2990 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 91,75 | 91,25 | 94,60 | 6,00 | 56,14 | 90,53 | 91,89 | 5,00 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 35,61 | 0,72 | 3292 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 89,64 | 88,44 | 91,59 | 6,00 | 54,79 | 88,24 | 89,44 | 5,00 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 0,20 | 3097 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 80,63 | 89,18 | 91,79 | 6,00 | 51,74 | 87,56 | 88,63 | 5,00 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 1,62 | 2651 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 71,01 | 86,46 | 88,45 | 6,00 | 46,60 | 84,54 | 85,48 | 5,00 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 24,41 | 1,92 | 2189 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 76,60 | 86,52 | 88,79 | 6,00 | 48,82 | 85,71 | 86,72 | 5,00 | 48,78 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 0,81 | 2436 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 97,77 | 88,12 | 91,75 | 6,00 | 58,59 | 87,63 | 89,07 | 5,00 | 58,58 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | 0,49 | 3486 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 103,55 | 89,06 | 93,17 | 6,00 | 60,82 | 88,71 | 90,25 | 5,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,35 | 3837 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 105,53 | 90,84 | 95,14 | 6,00 | 62,23 | 90,67 | 92,35 | 5,00 | 62,23 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,17 | 3958 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 107,32 | 91,77 | 96,29 | 6,00 | 62,67 | 91,20 | 92,90 | 5,00 | 62,66 | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 0,57 | 4143 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 101,27 | 92,11 | 96,17 | 6,00 | 60,44 | 91,21 | 92,79 | 5,00 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 40,83 | 0,90 | 3821 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 96,89 | 89,86 | 93,51 | 6,00 | 58,07 | 89,73 | 91,17 | 5,00 | 58,06 | 0,00 | 0,00 | 38,82 | 0,13 | 3506 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 82,59 | 89,89 | 92,62 | 6,00 | 52,67 | 88,97 | 90,15 | 5,00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 0,92 | 2731 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 75,82 | 88,65 | 90,98 | 6,00 | 48,75 | 87,66 | 88,66 | 5,00 | 48,74 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,99 | 2443 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 92,25 | 88,41 | 91,71 | 6,00 | 55,94 | 87,80 | 89,06 | 5,00 | 55,93 | 0,00 | 0,00 | 36,31 | 0,61 | 3246 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 96,03 | 88,09 | 91,64 | 6,00 | 57,97 | 87,82 | 89,24 | 5,00 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,27 | 3374 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 96,57 | 87,90 | 91,44 | 6,00 | 57,77 | 87,78 | 89,19 | 5,00 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 0,12 | 3424 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 101,73 | 88,64 | 92,60 | 6,00 | 59,88 | 88,14 | 89,58 | 5,00 | 59,87 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 0,50 | 3745 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 101,08 | 88,97 | 92,89 | 6,00 | 60,01 | 88,47 | 89,91 | 5,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 41,07 | 0,50 | 3690 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2726,83 | 2843,8 |  |  | 2701,54 | 2745,5 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 25,29 | 111810 | 0 | 744 | 0
Средние: | 99,04 |  |  | 6,00 | 58,55 |  |  | 5,00 | 58,54 |  |  | 40,48
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 65560,02 | 67425,02 | 62760,99 | 63617,40 | 1039,43 | 1055,81 | 2799,03 | 2175569 | 62403 | 27866 | 369
22/02/2124:00 | 68286,85 | 70268,83 | 65462,53 | 66362,92 | 1039,43 | 1055,81 | 2824,32 | 2287379 | 62403 | 28610 | 369
Итого: | 2726,83 | 2843,81 | 2701,54 | 2745,52 | 0,00 | 0,00 | 25,29 | 111810 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29015ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Свердлова, 48 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214448 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x5B02 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 3,11 | 5,05 | 24 | 0
24/01/21 | 3,95 | 9,53 | 24 | 0
25/01/21 | 3,30 | 4,79 | 24 | 0
26/01/21 | 3,87 | 4,27 | 24 | 0
27/01/21 | 3,60 | 3,90 | 24 | 0
28/01/21 | 4,41 | 3,97 | 24 | 0
29/01/21 | 3,66 | 3,61 | 24 | 0
30/01/21 | 4,44 | 5,77 | 24 | 0
31/01/21 | 4,93 | 6,00 | 24 | 0
01/02/21 | 4,03 | 4,08 | 24 | 0
02/02/21 | 3,00 | 4,03 | 24 | 0
03/02/21 | 3,18 | 4,34 | 24 | 0
04/02/21 | 3,32 | 5,17 | 24 | 0
05/02/21 | 3,40 | 5,27 | 24 | 0
06/02/21 | 2,85 | 3,99 | 24 | 0
07/02/21 | 4,11 | 5,51 | 24 | 0
08/02/21 | 4,09 | 5,10 | 24 | 0
09/02/21 | 3,05 | 3,82 | 24 | 0
10/02/21 | 3,10 | 5,05 | 24 | 0
11/02/21 | 3,16 | 4,94 | 24 | 0
12/02/21 | 2,91 | 4,84 | 24 | 0
13/02/21 | 3,40 | 6,38 | 24 | 0
14/02/21 | 3,65 | 6,75 | 24 | 0
15/02/21 | 2,81 | 4,89 | 24 | 0
16/02/21 | 3,38 | 4,16 | 24 | 0
17/02/21 | 3,36 | 4,13 | 24 | 0
18/02/21 | 3,19 | 4,69 | 24 | 0
19/02/21 | 2,87 | 4,08 | 24 | 0
20/02/21 | 2,71 | 3,01 | 24 | 0
21/02/21 | 3,31 | 2,39 | 24 | 0
22/02/21 | 3,27 | 0,19 | 24 | 0
Итого: | 107,42 | 143,70 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 4843,50 | 6361,39 | 28235 | 0
22/02/2124:00 | 4950,92 | 6505,09 | 28979 | 0
Итого: | 107,42 | 143,70 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29015ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации