## ТСЖ Надежда - ул. 60 лет ВЛКСМ,
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | ТСЖ Надежда | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 38 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F1B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 193768 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.45 | 55.96 |  |  | 44.49 |  | 5.24 |  | 4.53 |  |  | 119.9 | 114.94 |  |  | 108.4 | [5 empty] | 106.79 |  |  | 8.15 |  | 5.541 |  | 55.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.64 | 55.98 |  |  | 45.66 |  | 5.22 |  | 4.49 |  |  | 115.7 | 110.8 |  |  | 104.4 | [5 empty] | 102.83 |  |  | 7.97 |  | 5.476 |  | 55.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.77 | 60.04 |  |  | 46.73 |  | 5.25 |  | 4.57 |  |  | 150.6 | 143.74 |  |  | 140.4 | [5 empty] | 137.95 |  |  | 5.79 |  | 7.056 |  | 59.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 116.05 | 60.61 |  |  | 55.44 |  | 5.36 |  | 4.56 |  |  | 129.9 | 123.06 |  |  | 118.9 | [5 empty] | 116.79 |  |  | 6.27 |  | 7.202 |  | 60.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.52 | 59.15 |  |  | 60.37 |  | 5.32 |  | 4.5 |  |  | 108.8 | 102.73 |  |  | 98.7 | [5 empty] | 97 |  |  | 5.73 |  | 6.538 |  | 59.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.48 | 57.73 |  |  | 46.75 |  | 5.2 |  | 4.53 |  |  | 136.6 | 130.55 |  |  | 126.4 | [5 empty] | 124.35 |  |  | 6.2 |  | 6.447 |  | 57.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.66 | 57.74 |  |  | 48.92 |  | 5.23 |  | 4.53 |  |  | 124.1 | 118.4 |  |  | 114.5 | [5 empty] | 112.68 |  |  | 5.72 |  | 6.112 |  | 57.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.99 | 59.33 |  |  | 47.66 |  | 5.23 |  | 4.54 |  |  | 141.9 | 135.38 |  |  | 130.7 | [5 empty] | 128.49 |  |  | 6.89 |  | 6.85 |  | 59.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.47 | 60.35 |  |  | 60.12 |  | 5.29 |  | 4.52 |  |  | 118.7 | 112.02 |  |  | 106.5 | [5 empty] | 104.58 |  |  | 7.44 |  | 7.179 |  | 60.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.97 | 59.67 |  |  | 58.3 |  | 5.31 |  | 4.51 |  |  | 119.7 | 113.23 |  |  | 108.8 | [5 empty] | 106.85 |  |  | 6.38 |  | 6.979 |  | 59.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.6 | 59.89 |  |  | 47.71 |  | 5.25 |  | 4.55 |  |  | 147.2 | 140.39 |  |  | 136.3 | [5 empty] | 133.95 |  |  | 6.44 |  | 7.074 |  | 59.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.14 | 55.75 |  |  | 44.39 |  | 5.27 |  | 4.52 |  |  | 116.6 | 111.88 |  |  | 107.3 | [5 empty] | 105.58 |  |  | 6.3 |  | 5.294 |  | 55.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.27 | 52.33 |  |  | 31.94 |  | 5.16 |  | 4.55 |  |  | 143.4 | 139.03 |  |  | 134 | [5 empty] | 132.19 |  |  | 6.84 |  | 4.766 |  | 52.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.88 | 53.89 |  |  | 36.99 |  | 5.21 |  | 4.55 |  |  | 131.4 | 126.97 |  |  | 121.3 | [5 empty] | 119.46 |  |  | 7.51 |  | 5.067 |  | 53.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.21 | 54.6 |  |  | 35.61 |  | 5.16 |  | 4.56 |  |  | 140.6 | 135.9 |  |  | 130 | [5 empty] | 127.98 |  |  | 7.92 |  | 5.239 |  | 54.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.13 | 51.31 |  |  | 30.82 |  | 5.2 |  | 4.53 |  |  | 120 | 116.56 |  |  | 108.2 | [5 empty] | 106.77 |  |  | 9.79 |  | 4.046 |  | 51.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.94 | 49.39 |  |  | 21.55 |  | 5.12 |  | 4.62 |  |  | 161.4 | 157.91 |  |  | 153 | [5 empty] | 151.1 |  |  | 6.81 |  | 3.702 |  | 49.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.14 | 50.37 |  |  | 22.77 |  | 5.1 |  | 4.59 |  |  | 162.5 | 158.83 |  |  | 154.9 | [5 empty] | 152.86 |  |  | 5.97 |  | 3.88 |  | 50.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.86 | 55.33 |  |  | 40.53 |  | 5.22 |  | 4.53 |  |  | 120.2 | 115.69 |  |  | 110.7 | [5 empty] | 109 |  |  | 6.69 |  | 5.036 |  | 55.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.9 | 57.65 |  |  | 44.25 |  | 5.24 |  | 4.56 |  |  | 131.7 | 126.17 |  |  | 121.9 | [5 empty] | 119.88 |  |  | 6.29 |  | 5.928 |  | 57.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.88 | 58.4 |  |  | 48.48 |  | 5.27 |  | 4.54 |  |  | 126.2 | 120.39 |  |  | 115.5 | [5 empty] | 113.61 |  |  | 6.78 |  | 6.218 |  | 58.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.69 | 59.7 |  |  | 47.99 |  | 5.25 |  | 4.54 |  |  | 137.9 | 131.51 |  |  | 126.9 | [5 empty] | 124.65 |  |  | 6.86 |  | 6.704 |  | 59.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.76 | 58.02 |  |  | 45.74 |  | 5.21 |  | 4.5 |  |  | 129.4 | 123.79 |  |  | 117.6 | [5 empty] | 115.65 |  |  | 8.14 |  | 6.111 |  | 57.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.27 | 57.21 |  |  | 42.06 |  | 5.19 |  | 4.53 |  |  | 137.7 | 132.21 |  |  | 127.5 | [5 empty] | 125.41 |  |  | 6.8 |  | 5.928 |  | 57.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.9 | 52.36 |  |  | 33.54 |  | 5.19 |  | 4.53 |  |  | 126.2 | 122.29 |  |  | 117 | [5 empty] | 115.34 |  |  | 6.95 |  | 4.43 |  | 52.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.54 | 50.11 |  |  | 24.43 |  | 5.11 |  | 4.57 |  |  | 159.9 | 156.08 |  |  | 151.8 | [5 empty] | 149.88 |  |  | 6.2 |  | 4.092 |  | 50.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.33 | 54.66 |  |  | 36.67 |  | 5.19 |  | 4.55 |  |  | 134.2 | 129.55 |  |  | 125.2 | [5 empty] | 123.32 |  |  | 6.23 |  | 5.066 |  | 54.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.4 | 56.25 |  |  | 42.15 |  | 5.25 |  | 4.54 |  |  | 121.1 | 116.34 |  |  | 112 | [5 empty] | 110.24 |  |  | 6.1 |  | 5.228 |  | 56.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.63 | 56.44 |  |  | 40.19 |  | 5.21 |  | 4.55 |  |  | 135.8 | 130.64 |  |  | 126.2 | [5 empty] | 124.16 |  |  | 6.48 |  | 5.591 |  | 56.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.36 | 57.3 |  |  | 45.06 |  | 5.22 |  | 4.52 |  |  | 125.5 | 120.09 |  |  | 114.4 | [5 empty] | 112.66 |  |  | 7.43 |  | 5.814 |  | 57.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.73 | 56.57 |  |  | 46.16 |  | 5.28 |  | 4.51 |  |  | 110.6 | 105.87 |  |  | 99.7 | [5 empty] | 98.17 |  |  | 7.7 |  | 5.296 |  | 56.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4085.3999 | 3922.94 |  |  | 3769.1 | [5 empty] | 3710.17 |  |  | 212.77 |  | 175.89 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.9535 | 56.261 |  |  | 42.6926 |  | 5.2242 |  | 4.5394 | [19 empty] | 56.2177
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 26772.3667 |  |  | 26058.8256 |  |  |  |  | 24061.0966 |  |  | 23747.1331 |  |  |  | 2311.6925 | [5 empty] | 808.6887 |  |  |  | 920.4 |  | 904.39 |  |  |  |  | 51.135 |  | 7814
2021-02-23 |  |  |  | 30858.3958 |  |  | 29982.3621 |  |  |  |  | 27830.6591 |  |  | 27457.7522 |  |  |  | 2524.6099 | [5 empty] | 984.6115 |  |  |  | 920.4 |  | 904.39 |  |  |  |  | 51.135 |  | 8558
Итого: |  |  |  | 4086.0291 |  |  | 3923.5365 |  |  |  |  | 3769.5625 |  |  | 3710.6191 |  |  |  | 212.9174 | [5 empty] | 175.9227 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | ТСЖ Надежда | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 38 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F1B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 193768 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.7 |  |  |  | 46.83 | [12 empty] | 19.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.3 |  |  |  | 46.8 | [12 empty] | 19 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.6 |  |  |  | 46.85 | [12 empty] | 15.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.2 |  |  |  | 46.21 | [12 empty] | 15.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.7 |  |  |  | 46.64 | [12 empty] | 14.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.9 |  |  |  | 46.92 | [12 empty] | 14.8 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.3 |  |  |  | 47.04 | [12 empty] | 14.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.2 |  |  |  | 46.37 | [12 empty] | 19 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.7 |  |  |  | 45.78 | [12 empty] | 20.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.1 |  |  |  | 46.18 | [12 empty] | 17.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.6 |  |  |  | 46.32 | [12 empty] | 16.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.7 |  |  |  | 47.11 | [12 empty] | 15.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.1 |  |  |  | 47.69 | [12 empty] | 16.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.2 |  |  |  | 47.14 | [12 empty] | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.6 |  |  |  | 46.99 | [12 empty] | 19.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 60 |  |  |  | 46.8 | [12 empty] | 21.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 65.7 |  |  |  | 55.07 | [12 empty] | 14.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 64.4 |  |  |  | 54.88 | [12 empty] | 14.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58 |  |  |  | 47.52 | [12 empty] | 16.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.3 |  |  |  | 47.81 | [12 empty] | 16 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.4 |  |  |  | 47.47 | [12 empty] | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.5 |  |  |  | 47.4 | [12 empty] | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59.6 |  |  |  | 47.22 | [12 empty] | 20.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.8 |  |  |  | 48.07 | [12 empty] | 16.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59.5 |  |  |  | 48.77 | [12 empty] | 15.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 60.7 |  |  |  | 50.45 | [12 empty] | 14.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.8 |  |  |  | 48.53 | [12 empty] | 14.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58 |  |  |  | 48.16 | [12 empty] | 14.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.6 |  |  |  | 47.97 | [12 empty] | 16.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59.2 |  |  |  | 47.3 | [12 empty] | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 59.1 |  |  |  | 47.26 | [12 empty] | 18.8 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1812.5 | 0 |  |  | 1481.55 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 525.2 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 20372.4091 | [7 empty] | 16534.2896 | [16 empty] | 5127.9251 |  | 7980
2021-02-23 |  |  |  | 22184.8341 | [7 empty] | 18015.8328 | [16 empty] | 5652.9168 |  | 8724
Итого: |  |  |  | 1812.425 | [7 empty] | 1481.5433 | [16 empty] | 524.9918 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: