## ТСН Очаг - ул. 60 лет ВЛКСМ, 40
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | ТСН Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 40 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B56
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 238831 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.5 | 55.07 |  |  | 45.43 |  | 5.22 |  | 4.51 |  |  | 139.3 | 133.19 |  |  | 119.2 | [5 empty] | 117.8 |  |  | 15.39 |  | 6.837 |  | 55.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.71 | 54.43 |  |  | 47.28 |  | 5.2 |  | 4.47 |  |  | 131.7 | 125.86 |  |  | 109.6 | [5 empty] | 108.25 |  |  | 17.61 |  | 6.835 |  | 54.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.69 | 59.07 |  |  | 47.62 |  | 5.22 |  | 4.53 |  |  | 157.2 | 149.62 |  |  | 137.1 | [5 empty] | 135.18 |  |  | 14.44 |  | 7.929 |  | 59.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 116.24 | 59.96 |  |  | 56.28 |  | 5.33 |  | 4.53 |  |  | 139.5 | 131.78 |  |  | 121.1 | [5 empty] | 119.33 |  |  | 12.45 |  | 8.137 |  | 59.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.46 | 58.53 |  |  | 60.93 |  | 5.3 |  | 4.48 |  |  | 123.2 | 116.16 |  |  | 103.7 | [5 empty] | 102.17 |  |  | 13.99 |  | 7.859 |  | 58.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.58 | 57.96 |  |  | 46.62 |  | 5.18 |  | 4.51 |  |  | 154.7 | 147.64 |  |  | 134.7 | [5 empty] | 132.74 |  |  | 14.9 |  | 7.69 |  | 57.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.69 | 58.05 |  |  | 48.64 |  | 5.22 |  | 4.51 |  |  | 145.2 | 138.16 |  |  | 126.3 | [5 empty] | 124.63 |  |  | 13.53 |  | 7.454 |  | 57.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.89 | 58.2 |  |  | 48.69 |  | 5.2 |  | 4.5 |  |  | 148 | 140.89 |  |  | 127.2 | [5 empty] | 125.42 |  |  | 15.47 |  | 7.705 |  | 58.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.86 | 59.92 |  |  | 60.94 |  | 5.27 |  | 4.5 |  |  | 131.9 | 123.84 |  |  | 108.2 | [5 empty] | 106.83 |  |  | 17.01 |  | 8.521 |  | 59.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.03 | 59.32 |  |  | 58.71 |  | 5.28 |  | 4.48 |  |  | 131.3 | 123.67 |  |  | 112.2 | [5 empty] | 110.76 |  |  | 12.91 |  | 7.992 |  | 59.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.64 | 59.3 |  |  | 48.34 |  | 5.24 |  | 4.52 |  |  | 155 | 147.55 |  |  | 134.8 | [5 empty] | 132.75 |  |  | 14.8 |  | 7.958 |  | 59.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.12 | 53.87 |  |  | 46.25 |  | 5.25 |  | 4.49 |  |  | 127.6 | 122.02 |  |  | 110.8 | [5 empty] | 109.57 |  |  | 12.45 |  | 6.253 |  | 53.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.37 | 50.11 |  |  | 34.26 |  | 5.14 |  | 4.52 |  |  | 149.9 | 145.1 |  |  | 133.9 | [5 empty] | 132.49 |  |  | 12.61 |  | 5.545 |  | 49.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.86 | 52.09 |  |  | 38.77 |  | 5.19 |  | 4.52 |  |  | 141.4 | 136.27 |  |  | 124.6 | [5 empty] | 123.17 |  |  | 13.1 |  | 5.906 |  | 51.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.16 | 53.54 |  |  | 36.62 |  | 5.14 |  | 4.53 |  |  | 156.2 | 150.51 |  |  | 137.5 | [5 empty] | 135.94 |  |  | 14.57 |  | 6.222 |  | 53.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.7 | 45.86 |  |  | 35.84 |  | 5.19 |  | 4.51 |  |  | 112.7 | 109.34 |  |  | 93.6 | [5 empty] | 92.79 |  |  | 16.55 |  | 4.594 |  | 45.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.89 | 45.3 |  |  | 25.59 |  | 5.11 |  | 4.58 |  |  | 145.9 | 142.47 |  |  | 129.2 | [5 empty] | 128.03 |  |  | 14.44 |  | 4.225 |  | 44.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.62 | 46.19 |  |  | 27.43 |  | 5.09 |  | 4.55 |  |  | 144.2 | 140.66 |  |  | 126.8 | [5 empty] | 125.53 |  |  | 15.13 |  | 4.478 |  | 45.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.01 | 52.87 |  |  | 43.14 |  | 5.21 |  | 4.51 |  |  | 128.9 | 123.73 |  |  | 111.4 | [5 empty] | 110.12 |  |  | 13.61 |  | 5.999 |  | 52.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.09 | 57.52 |  |  | 44.57 |  | 5.22 |  | 4.53 |  |  | 149.9 | 143.2 |  |  | 130.9 | [5 empty] | 129.12 |  |  | 14.08 |  | 7.141 |  | 57.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.93 | 58.78 |  |  | 48.15 |  | 5.25 |  | 4.51 |  |  | 144.2 | 137.2 |  |  | 126.7 | [5 empty] | 124.92 |  |  | 12.28 |  | 7.287 |  | 58.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.8 | 58.89 |  |  | 48.91 |  | 5.23 |  | 4.51 |  |  | 146.7 | 139.35 |  |  | 127.2 | [5 empty] | 125.57 |  |  | 13.78 |  | 7.579 |  | 58.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.76 | 57.5 |  |  | 46.26 |  | 5.2 |  | 4.47 |  |  | 144.6 | 138.17 |  |  | 123.1 | [5 empty] | 121.26 |  |  | 16.91 |  | 7.298 |  | 57.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.18 | 56.93 |  |  | 42.25 |  | 5.17 |  | 4.5 |  |  | 154.6 | 147.92 |  |  | 136.8 | [5 empty] | 135.13 |  |  | 12.79 |  | 6.927 |  | 56.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.73 | 49.29 |  |  | 36.44 |  | 5.18 |  | 4.5 |  |  | 131.3 | 126.8 |  |  | 113.3 | [5 empty] | 112.29 |  |  | 14.51 |  | 5.258 |  | 49.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.61 | 46.9 |  |  | 27.71 |  | 5.1 |  | 4.54 |  |  | 151.5 | 147.58 |  |  | 134.5 | [5 empty] | 133.27 |  |  | 14.31 |  | 4.686 |  | 46.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.57 | 53 |  |  | 38.57 |  | 5.17 |  | 4.52 |  |  | 145.8 | 140.33 |  |  | 127.5 | [5 empty] | 126.08 |  |  | 14.25 |  | 6.103 |  | 52.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.39 | 55.24 |  |  | 43.15 |  | 5.23 |  | 4.52 |  |  | 137.5 | 131.75 |  |  | 119.8 | [5 empty] | 118.3 |  |  | 13.45 |  | 6.369 |  | 54.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.82 | 55.49 |  |  | 41.33 |  | 5.2 |  | 4.53 |  |  | 147.6 | 141.84 |  |  | 128.3 | [5 empty] | 126.45 |  |  | 15.39 |  | 6.648 |  | 55.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.45 | 57.25 |  |  | 45.2 |  | 5.21 |  | 4.5 |  |  | 144 | 137.6 |  |  | 124.5 | [5 empty] | 122.74 |  |  | 14.86 |  | 7.013 |  | 57.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.8 | 54.79 |  |  | 48.01 |  | 5.26 |  | 4.49 |  |  | 121.5 | 116.11 |  |  | 103.4 | [5 empty] | 102.08 |  |  | 14.03 |  | 6.286 |  | 54.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4383 | 4196.31 |  |  | 3797.9 | [5 empty] | 3750.71 |  |  | 445.6 |  | 206.734 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 99.0048 | 54.8781 |  |  | 44.1268 |  | 5.2065 |  | 4.5119 | [19 empty] | 54.7277
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 11954.7712 |  |  | 11518.0438 |  |  |  |  | 10275.1083 |  |  | 10172.7069 |  |  |  | 1345.3369 | [5 empty] | 527.6966 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2244
2021-02-23 |  |  |  | 16338.4625 |  |  | 15715.0057 |  |  |  |  | 14073.921 |  |  | 13924.3248 |  |  |  | 1790.6809 | [5 empty] | 734.4391 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2988
Итого: |  |  |  | 4383.6913 |  |  | 4196.9619 |  |  |  |  | 3798.8127 |  |  | 3751.6179 |  |  |  | 445.344 | [5 empty] | 206.7424 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | ТСН Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 40 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B56
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 238831 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.6 |  |  |  | 1.04 | [12 empty] | 22.4 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 18.2 |  |  |  | 1.33 | [12 empty] | 25.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.3 |  |  |  | 1.24 | [12 empty] | 19.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.8 |  |  |  | 2.63 | [12 empty] | 18.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.3 |  |  |  | 2.76 | [12 empty] | 19 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.9 |  |  |  | 0.8 | [12 empty] | 18.3 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.6 |  |  |  | 1.64 | [12 empty] | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.3 |  |  |  | 1.39 | [12 empty] | 22.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.2 |  |  |  | 3.13 | [12 empty] | 23.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.7 |  |  |  | 2.73 | [12 empty] | 18 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.9 |  |  |  | 1.58 | [12 empty] | 18.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14 |  |  |  | 2.23 | [12 empty] | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0.92 | [12 empty] | 16.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0.73 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.3 |  |  |  | 1.08 | [12 empty] | 22 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0.65 | [12 empty] | 22.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.8 |  |  |  | 3.01 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.7 |  |  |  | 2.19 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.7 |  |  |  | 0.99 | [12 empty] | 19 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.7 |  |  |  | 1.19 | [12 empty] | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.3 |  |  |  | 1.31 | [12 empty] | 16.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.9 |  |  |  | 2.37 | [12 empty] | 20.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.6 |  |  |  | 1.58 | [12 empty] | 22.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14 |  |  |  | 1.89 | [12 empty] | 17 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.1 |  |  |  | 1.31 | [12 empty] | 18.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  | 2.15 | [12 empty] | 17.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.2 |  |  |  | 0.92 | [12 empty] | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.4 |  |  |  | 1.69 | [12 empty] | 19.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.9 |  |  |  | 0.94 | [12 empty] | 19.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.7 |  |  |  | 1.58 | [12 empty] | 19.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.2 |  |  |  | 1.81 | [12 empty] | 19.3 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 471.7 | 0 |  |  | 50.81 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 603.2 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 1410.8375 | [7 empty] | 137.2746 | [16 empty] | 1850.6625 |  | 2246
2021-02-23 |  |  |  | 1882.1667 | [7 empty] | 188.0646 | [16 empty] | 2453.8875 |  | 2990
Итого: |  |  |  | 471.3292 | [7 empty] | 50.79 | [16 empty] | 603.2249 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: