## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 1 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 123 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214351 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x51C4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,58 | 195,28 | 199,55 | 4,30 | 57,90 | 192,05 | 195,14 | 3,60 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 3,23 | 2259 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,57 | 195,00 | 199,46 | 4,30 | 59,31 | 191,21 | 194,44 | 3,60 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 3,79 | 2405 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,93 | 194,75 | 200,22 | 4,30 | 65,12 | 191,81 | 195,62 | 3,60 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 2,94 | 2866 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 84,08 | 194,89 | 200,98 | 4,30 | 68,90 | 192,72 | 197,00 | 3,60 | 68,89 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 2,17 | 3106 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,50 | 196,21 | 201,93 | 4,30 | 66,48 | 194,10 | 198,14 | 3,60 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 2,11 | 2883 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,70 | 194,62 | 199,01 | 4,30 | 58,28 | 191,46 | 194,56 | 3,60 | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 3,16 | 2392 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,96 | 194,32 | 199,25 | 4,30 | 62,21 | 191,53 | 195,03 | 3,60 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 2,79 | 2641 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,98 | 197,84 | 202,91 | 4,30 | 62,30 | 194,05 | 197,61 | 3,60 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 3,79 | 2727 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,45 | 197,82 | 203,81 | 4,30 | 67,50 | 194,45 | 198,59 | 3,60 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 3,37 | 3176 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 83,17 | 195,97 | 201,97 | 4,30 | 68,20 | 192,95 | 197,18 | 3,60 | 68,18 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 3,02 | 3132 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 78,21 | 196,50 | 201,91 | 4,30 | 64,66 | 193,95 | 197,75 | 3,60 | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 2,55 | 2818 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,74 | 198,49 | 203,12 | 4,30 | 60,30 | 195,62 | 199,04 | 3,60 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 2,87 | 2433 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,43 | 197,55 | 201,14 | 4,30 | 53,32 | 194,78 | 197,45 | 3,60 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 2,77 | 1933 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 65,14 | 196,07 | 199,90 | 4,30 | 55,27 | 192,84 | 195,61 | 3,60 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 3,23 | 2099 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,36 | 196,59 | 200,93 | 4,30 | 58,53 | 193,37 | 196,49 | 3,60 | 58,53 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 3,22 | 2302 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 64,03 | 195,02 | 198,69 | 4,30 | 54,76 | 190,34 | 193,05 | 3,60 | 54,75 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 4,68 | 2044 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,41 | 195,41 | 199,08 | 4,30 | 54,59 | 192,06 | 194,78 | 3,60 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 3,35 | 1893 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,83 | 194,75 | 198,52 | 4,30 | 55,68 | 191,56 | 194,42 | 3,60 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 3,19 | 1946 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,68 | 197,01 | 201,61 | 4,30 | 60,56 | 194,31 | 197,73 | 3,60 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 2,70 | 2340 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,78 | 200,08 | 204,88 | 4,30 | 61,43 | 196,72 | 200,28 | 3,60 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 3,36 | 2465 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,34 | 195,21 | 200,10 | 4,30 | 62,10 | 192,86 | 196,42 | 3,60 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 2,35 | 2526 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,68 | 201,15 | 206,56 | 4,30 | 64,77 | 198,70 | 202,69 | 3,60 | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 2,45 | 2750 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,24 | 206,67 | 212,06 | 4,30 | 64,00 | 203,74 | 207,68 | 3,60 | 63,99 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 2,93 | 2704 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,66 | 197,57 | 202,42 | 4,30 | 61,86 | 195,14 | 198,70 | 3,60 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 2,43 | 2473 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,74 | 199,67 | 203,52 | 4,30 | 55,38 | 196,50 | 199,44 | 3,60 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 3,17 | 2028 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 64,03 | 199,44 | 203,25 | 4,30 | 54,98 | 196,09 | 198,99 | 3,60 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 3,35 | 1974 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,33 | 199,26 | 203,13 | 4,30 | 55,03 | 196,80 | 199,73 | 3,60 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 2,46 | 1977 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 69,04 | 198,65 | 202,98 | 4,30 | 58,51 | 195,99 | 199,19 | 3,60 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 2,66 | 2234 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,30 | 198,94 | 203,21 | 4,30 | 57,64 | 196,08 | 199,21 | 3,60 | 57,63 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 2,86 | 2274 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,73 | 195,76 | 200,52 | 4,30 | 61,55 | 192,79 | 196,26 | 3,60 | 61,55 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 2,97 | 2553 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 71,21 | 196,39 | 200,93 | 4,30 | 59,97 | 193,73 | 197,13 | 3,60 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 2,66 | 2357 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6112,88 | 6257,5 |  |  | 6020,30 | 6125,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 92,58 | 75710 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,89 |  |  | 4,30 | 60,35 |  |  | 3,60 | 60,34 |  |  | 11,54
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 24297,30 | 24805,60 | 23606,86 | 23979,16 | 0,00 | 0,00 | 690,44 | 278562 | 0 | 4087 | 340
22/02/2124:00 | 30410,18 | 31063,15 | 29627,16 | 30104,51 | 0,00 | 0,00 | 783,02 | 354272 | 0 | 4831 | 340
Итого: | 6112,88 | 6257,55 | 6020,30 | 6125,35 | 0,00 | 0,00 | 92,58 | 75710 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5205ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 1 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 123 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00214351 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x51C4 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 75,94 | 72,50 | 7,62 | 24 | 0
24/01/21 | 76,23 | 72,03 | 8,81 | 24 | 0
25/01/21 | 75,73 | 72,61 | 6,69 | 24 | 0
26/01/21 | 75,66 | 73,34 | 7,12 | 24 | 0
27/01/21 | 76,11 | 73,82 | 6,99 | 24 | 0
28/01/21 | 75,28 | 72,29 | 6,58 | 24 | 0
29/01/21 | 75,74 | 72,50 | 6,32 | 24 | 0
30/01/21 | 77,43 | 73,18 | 8,83 | 24 | 0
31/01/21 | 77,17 | 73,53 | 9,34 | 24 | 0
01/02/21 | 76,33 | 73,12 | 7,53 | 24 | 0
02/02/21 | 76,39 | 73,58 | 6,26 | 24 | 0
03/02/21 | 76,83 | 74,05 | 5,87 | 24 | 0
04/02/21 | 75,48 | 73,60 | 5,25 | 24 | 0
05/02/21 | 75,57 | 72,72 | 6,23 | 24 | 0
06/02/21 | 75,95 | 73,01 | 8,11 | 24 | 0
07/02/21 | 75,86 | 71,27 | 8,50 | 24 | 0
08/02/21 | 75,88 | 72,35 | 6,10 | 24 | 0
09/02/21 | 75,72 | 72,32 | 6,30 | 24 | 0
10/02/21 | 76,22 | 73,63 | 5,87 | 24 | 0
11/02/21 | 77,73 | 74,40 | 7,03 | 24 | 0
12/02/21 | 75,92 | 73,17 | 6,33 | 24 | 0
13/02/21 | 78,01 | 75,22 | 7,94 | 24 | 0
14/02/21 | 80,56 | 76,95 | 9,00 | 24 | 0
15/02/21 | 76,87 | 73,93 | 6,34 | 24 | 0
16/02/21 | 77,28 | 74,09 | 5,88 | 24 | 0
17/02/21 | 77,58 | 73,93 | 6,10 | 24 | 0
18/02/21 | 77,40 | 74,54 | 4,66 | 24 | 0
19/02/21 | 77,33 | 74,12 | 6,13 | 24 | 0
20/02/21 | 77,39 | 74,09 | 6,14 | 24 | 0
21/02/21 | 76,05 | 72,71 | 7,51 | 24 | 0
22/02/21 | 76,58 | 73,31 | 6,82 | 24 | 0
Итого: | 2374,2 | 2275,9 | 214,20 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 9680,63 | 8828,59 | 979,02 | 4427 | 0
22/02/2124:00 | 12054,85 | 11104,50 | 1193,22 | 5171 | 0
Итого: | 2374,22 | 2275,91 | 214,20 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5205ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации