## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 12 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xD240 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,66 | 221,99 | 229,21 | 5,14 | 55,97 | 215,41 | 216,28 | 3,83 | 55,97 | 0,00 | 0,00 | 12,69 | 6,58 | 3152 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,65 | 224,45 | 231,12 | 5,13 | 57,27 | 213,25 | 215,06 | 3,84 | 57,27 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 11,20 | 3589 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 79,10 | 221,26 | 230,67 | 5,13 | 62,84 | 216,92 | 217,81 | 3,83 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 4,34 | 3850 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 84,26 | 224,48 | 233,73 | 5,14 | 66,27 | 216,73 | 219,09 | 3,83 | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 7,75 | 4521 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,65 | 225,05 | 234,18 | 5,16 | 63,85 | 218,45 | 220,17 | 3,83 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 6,60 | 4178 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,82 | 220,61 | 228,64 | 5,13 | 56,29 | 215,29 | 215,53 | 3,83 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 5,32 | 3264 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 75,09 | 220,73 | 229,13 | 5,14 | 60,03 | 215,55 | 216,61 | 3,83 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 5,18 | 3615 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 75,12 | 225,16 | 233,82 | 5,19 | 60,15 | 218,91 | 219,83 | 3,84 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 6,25 | 3718 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,66 | 226,36 | 235,57 | 5,19 | 64,89 | 219,78 | 221,89 | 3,83 | 64,89 | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 6,58 | 4425 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 83,33 | 223,36 | 233,61 | 5,16 | 65,49 | 218,96 | 220,12 | 3,82 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 17,84 | 4,40 | 4258 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 78,35 | 224,15 | 232,99 | 5,17 | 62,26 | 218,54 | 219,97 | 3,83 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 5,61 | 3934 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,80 | 226,11 | 233,94 | 5,20 | 58,23 | 219,58 | 220,72 | 3,84 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 6,53 | 3409 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,48 | 224,60 | 231,22 | 5,18 | 51,65 | 217,40 | 217,69 | 3,83 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 7,20 | 2772 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 65,20 | 222,17 | 229,26 | 5,15 | 53,53 | 216,28 | 216,59 | 3,83 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 5,89 | 2881 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,45 | 224,08 | 230,96 | 5,17 | 56,67 | 216,37 | 217,85 | 3,83 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 7,71 | 3267 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 64,06 | 221,72 | 227,87 | 5,13 | 53,12 | 213,03 | 214,05 | 3,84 | 53,11 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 8,69 | 2847 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,43 | 220,57 | 227,78 | 5,15 | 52,92 | 215,89 | 215,79 | 3,84 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 4,68 | 2540 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,85 | 220,90 | 227,68 | 5,14 | 53,94 | 214,56 | 215,14 | 3,84 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 6,34 | 2723 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,77 | 224,69 | 232,50 | 5,17 | 58,48 | 218,05 | 219,16 | 3,83 | 58,48 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 6,64 | 3344 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,84 | 225,78 | 234,55 | 5,21 | 59,34 | 222,65 | 223,16 | 3,83 | 59,32 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 3,13 | 3224 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,45 | 221,22 | 230,16 | 5,14 | 59,88 | 217,56 | 218,03 | 3,82 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 3,66 | 3427 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,78 | 230,47 | 239,41 | 5,24 | 62,43 | 224,13 | 225,66 | 3,83 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 6,34 | 3911 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,33 | 236,07 | 245,43 | 5,34 | 61,86 | 230,56 | 231,65 | 3,85 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 5,51 | 3734 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,73 | 223,26 | 232,66 | 5,18 | 59,63 | 221,03 | 221,01 | 3,82 | 59,61 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 2,23 | 3274 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,77 | 225,57 | 233,05 | 5,20 | 53,61 | 221,26 | 221,25 | 3,83 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 4,31 | 2729 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 64,06 | 226,04 | 232,74 | 5,21 | 53,26 | 220,07 | 220,65 | 3,84 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 5,97 | 2731 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,37 | 224,81 | 232,67 | 5,21 | 53,30 | 221,28 | 220,84 | 3,83 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 3,53 | 2663 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 69,10 | 225,36 | 233,26 | 5,20 | 56,60 | 220,43 | 220,92 | 3,83 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 4,93 | 3074 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,41 | 225,20 | 233,07 | 5,20 | 55,91 | 220,62 | 220,97 | 3,84 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 4,58 | 3056 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,83 | 221,75 | 230,24 | 5,16 | 59,56 | 217,49 | 218,31 | 3,84 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 4,26 | 3402 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 71,27 | 223,48 | 231,55 | 5,17 | 58,02 | 217,87 | 218,54 | 3,84 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 5,61 | 3258 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6951,45 | 7202,6 |  |  | 6773,90 | 6800,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 177,55 | 104770 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,98 |  |  | 5,17 | 58,29 |  |  | 3,83 | 58,29 |  |  | 13,69
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 32690,65 | 33463,22 | 30302,72 | 30632,78 | 0,04 | 0,04 | 2387,93 | 493490 | 2 | 6571 | 332
22/02/2124:00 | 39642,10 | 40665,89 | 37076,62 | 37433,12 | 0,04 | 0,04 | 2565,48 | 598260 | 2 | 7315 | 332
Итого: | 6951,45 | 7202,67 | 6773,90 | 6800,34 | 0,00 | 0,00 | 177,55 | 104770 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7681ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 12 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264121 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0xD240 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,54 | 74583 | 76200 | 4,71 | 62,31 | 66009 | 67207 | 4,64 | 12900 | 6,23 | 8574 | 0,9555 | 0,5441 | 24 | 0
24/01/21 | 70,54 | 76373 | 78120 | 4,68 | 63,84 | 64969 | 66202 | 4,61 | 16300 | 6,70 | 11404 | 1,1815 | 0,7469 | 24 | 0
25/01/21 | 78,97 | 73674 | 75750 | 4,71 | 71,02 | 65909 | 67436 | 4,65 | 14700 | 7,95 | 7765 | 1,0988 | 0,5821 | 24 | 0
26/01/21 | 84,07 | 74819 | 77180 | 4,71 | 75,61 | 65678 | 67385 | 4,65 | 15400 | 8,46 | 9141 | 1,2790 | 0,7237 | 24 | 0
27/01/21 | 80,40 | 75077 | 77260 | 4,73 | 72,55 | 66296 | 67893 | 4,66 | 15000 | 7,85 | 8781 | 1,1826 | 0,6516 | 24 | 0
28/01/21 | 69,69 | 74166 | 75820 | 4,70 | 63,04 | 65717 | 66935 | 4,62 | 13400 | 6,65 | 8449 | 0,9829 | 0,5493 | 24 | 0
29/01/21 | 74,92 | 73445 | 75320 | 4,72 | 67,67 | 65851 | 67245 | 4,65 | 13400 | 7,25 | 7594 | 1,0082 | 0,5323 | 24 | 0
30/01/21 | 74,96 | 75401 | 77330 | 4,74 | 67,56 | 66538 | 67940 | 4,67 | 16700 | 7,40 | 8863 | 1,1124 | 0,6240 | 24 | 0
31/01/21 | 82,47 | 74713 | 76990 | 4,74 | 73,84 | 66749 | 68408 | 4,67 | 16800 | 8,63 | 7964 | 1,1934 | 0,6260 | 24 | 0
01/02/21 | 83,04 | 73977 | 76260 | 4,72 | 74,63 | 66203 | 67881 | 4,65 | 15000 | 8,41 | 7774 | 1,1642 | 0,5991 | 24 | 0
02/02/21 | 78,11 | 74144 | 76190 | 4,73 | 70,36 | 66542 | 68056 | 4,66 | 13300 | 7,75 | 7602 | 1,0722 | 0,5517 | 24 | 0
03/02/21 | 71,53 | 75196 | 76960 | 4,75 | 65,11 | 67097 | 68422 | 4,67 | 13000 | 6,42 | 8099 | 0,9686 | 0,5222 | 24 | 0
04/02/21 | 62,37 | 75498 | 76870 | 4,74 | 56,75 | 66623 | 67635 | 4,66 | 13800 | 5,62 | 8875 | 0,8825 | 0,5075 | 24 | 0
05/02/21 | 65,08 | 74258 | 75720 | 4,72 | 59,10 | 66290 | 67376 | 4,65 | 13000 | 5,98 | 7968 | 0,8743 | 0,4784 | 24 | 0
06/02/21 | 69,32 | 74578 | 76230 | 4,73 | 62,90 | 66370 | 67597 | 4,66 | 15100 | 6,42 | 8208 | 0,9533 | 0,5289 | 24 | 0
07/02/21 | 63,96 | 74452 | 75870 | 4,71 | 58,29 | 65320 | 66364 | 4,63 | 13700 | 5,67 | 9132 | 0,9078 | 0,5366 | 24 | 0
08/02/21 | 63,35 | 73581 | 74950 | 4,73 | 57,93 | 66250 | 67301 | 4,66 | 12800 | 5,42 | 7331 | 0,7858 | 0,4286 | 24 | 0
09/02/21 | 64,75 | 73702 | 75140 | 4,72 | 59,16 | 65861 | 66941 | 4,65 | 12600 | 5,59 | 7841 | 0,8363 | 0,4676 | 24 | 0
10/02/21 | 71,69 | 74756 | 76520 | 4,74 | 64,89 | 66618 | 67922 | 4,67 | 13200 | 6,80 | 8138 | 0,9948 | 0,5535 | 24 | 0
11/02/21 | 72,65 | 74172 | 75960 | 4,78 | 66,10 | 68096 | 69474 | 4,71 | 12600 | 6,55 | 6076 | 0,8571 | 0,4074 | 24 | 0
12/02/21 | 74,28 | 72988 | 74820 | 4,71 | 67,22 | 66373 | 67765 | 4,64 | 12500 | 7,06 | 6615 | 0,9268 | 0,4606 | 24 | 0
13/02/21 | 77,57 | 76058 | 78130 | 4,78 | 70,20 | 68135 | 69680 | 4,70 | 15800 | 7,37 | 7923 | 1,0767 | 0,5705 | 24 | 0
14/02/21 | 76,16 | 78345 | 80410 | 4,86 | 69,14 | 69941 | 71480 | 4,78 | 14300 | 7,02 | 8404 | 1,0890 | 0,5995 | 24 | 0
15/02/21 | 73,50 | 73912 | 75740 | 4,75 | 66,58 | 67344 | 68727 | 4,67 | 12200 | 6,92 | 6568 | 0,9160 | 0,4417 | 24 | 0
16/02/21 | 64,66 | 75070 | 76530 | 4,77 | 58,87 | 67893 | 68998 | 4,69 | 14600 | 5,79 | 7177 | 0,8207 | 0,4256 | 24 | 0
17/02/21 | 63,97 | 75180 | 76610 | 4,77 | 58,40 | 67650 | 68737 | 4,70 | 12200 | 5,57 | 7530 | 0,8200 | 0,4432 | 24 | 0
18/02/21 | 64,26 | 74911 | 76350 | 4,77 | 58,67 | 67779 | 68877 | 4,69 | 11200 | 5,59 | 7132 | 0,8013 | 0,4240 | 24 | 0
19/02/21 | 68,95 | 74742 | 76380 | 4,76 | 62,80 | 67477 | 68719 | 4,68 | 12300 | 6,15 | 7265 | 0,8792 | 0,4635 | 24 | 0
20/02/21 | 68,32 | 74443 | 76040 | 4,78 | 61,99 | 67589 | 68809 | 4,70 | 12500 | 6,33 | 6854 | 0,8608 | 0,4400 | 24 | 0
21/02/21 | 73,67 | 72740 | 74530 | 4,73 | 66,73 | 66543 | 67925 | 4,66 | 12500 | 6,94 | 6197 | 0,8868 | 0,4266 | 24 | 0
22/02/21 | 71,07 | 73860 | 75550 | 4,75 | 64,66 | 66480 | 67798 | 4,68 | 13700 | 6,41 | 7380 | 0,9132 | 0,4795 | 24 | 0
Итого: |  | 2312,81 | 2367,7 |  |  | 2068,19 | 2109,1 |  | 426,50 |  | 244624 | 30,2817 | 16,3362 | 744 | 0
Средние: | 71,83 |  |  | 4,74 | 65,09 |  |  | 4,66 |  | 6,73
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 10060938 | 10270000 | 8191893 | 8336242 | 3319600 | 1869045 | 162,1515 | 111,6594 | 6903 | 0
22/02/2124:00 | 12373752 | 12637730 | 10260083 | 10445377 | 3746100 | 2113669 | 192,4332 | 127,9956 | 7647 | 0
Итого: | 2312814 | 2367730 | 2068190 | 2109135 | 426500 | 244624 | 30,2817 | 16,3362 | 744 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7681ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации