## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 047 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00239227 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xDF1A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,05 | 128,14 | 130,82 | 4,30 | 53,68 | 124,79 | 126,52 | 3,84 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 3,35 | 2003 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,98 | 127,94 | 130,80 | 4,30 | 54,90 | 123,39 | 125,22 | 3,84 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 4,55 | 2154 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,21 | 127,55 | 131,06 | 4,30 | 59,63 | 125,18 | 127,32 | 3,84 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 2,37 | 2503 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,34 | 128,13 | 132,07 | 4,31 | 62,75 | 125,34 | 127,72 | 3,85 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 2,79 | 2804 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,88 | 129,12 | 132,81 | 4,31 | 60,82 | 125,67 | 127,88 | 3,85 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 3,45 | 2657 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,13 | 128,12 | 130,92 | 4,29 | 53,84 | 124,13 | 125,89 | 3,84 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 3,99 | 2155 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,34 | 128,09 | 131,31 | 4,29 | 57,17 | 125,27 | 127,23 | 3,85 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 2,82 | 2347 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,33 | 130,18 | 133,44 | 4,34 | 57,43 | 127,03 | 129,01 | 3,86 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 3,15 | 2365 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,73 | 130,64 | 134,54 | 4,33 | 61,56 | 126,45 | 128,71 | 3,86 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 20,17 | 4,19 | 2873 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,49 | 129,18 | 133,09 | 4,32 | 62,22 | 125,87 | 128,22 | 3,85 | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | 3,31 | 2811 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,58 | 129,37 | 132,86 | 4,32 | 59,44 | 126,76 | 128,94 | 3,86 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 2,61 | 2489 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,22 | 130,81 | 133,90 | 4,35 | 55,97 | 126,70 | 128,57 | 3,87 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 4,11 | 2206 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,96 | 129,93 | 132,26 | 4,33 | 49,85 | 126,19 | 127,70 | 3,86 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 3,74 | 1742 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,62 | 129,55 | 132,05 | 4,31 | 51,57 | 125,94 | 127,58 | 3,85 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 3,61 | 1860 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,83 | 129,83 | 132,68 | 4,33 | 54,39 | 127,18 | 129,05 | 3,86 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 14,44 | 2,65 | 2005 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,55 | 128,28 | 130,68 | 4,30 | 51,27 | 124,44 | 126,01 | 3,84 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 3,84 | 1754 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,91 | 128,75 | 131,15 | 4,32 | 51,15 | 125,19 | 126,76 | 3,86 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 3,56 | 1676 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,32 | 128,18 | 130,64 | 4,31 | 52,08 | 125,17 | 126,85 | 3,86 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 3,01 | 1712 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,04 | 130,06 | 133,06 | 4,33 | 56,18 | 127,07 | 128,95 | 3,86 | 56,18 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 2,99 | 2086 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,18 | 131,87 | 135,03 | 4,36 | 56,85 | 128,81 | 130,79 | 3,88 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 3,06 | 2183 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,70 | 128,96 | 132,14 | 4,30 | 57,08 | 125,50 | 127,45 | 3,84 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 3,46 | 2323 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,04 | 133,13 | 136,69 | 4,38 | 59,49 | 128,94 | 131,13 | 3,88 | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 4,19 | 2567 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,58 | 136,51 | 140,08 | 4,44 | 59,08 | 133,20 | 135,41 | 3,91 | 59,08 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 3,31 | 2430 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,09 | 129,76 | 132,95 | 4,34 | 57,16 | 126,84 | 128,83 | 3,85 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 2,92 | 2219 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,25 | 131,09 | 133,57 | 4,35 | 51,70 | 127,37 | 129,02 | 3,86 | 51,69 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 3,72 | 1819 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,53 | 130,70 | 133,08 | 4,36 | 51,46 | 127,72 | 129,40 | 3,87 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 2,98 | 1716 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,81 | 130,81 | 133,24 | 4,35 | 51,47 | 127,34 | 128,99 | 3,86 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 3,47 | 1774 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,49 | 129,98 | 132,77 | 4,34 | 54,33 | 127,75 | 129,57 | 3,86 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 2,23 | 1953 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,73 | 130,15 | 132,90 | 4,35 | 53,66 | 127,18 | 128,98 | 3,87 | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 2,97 | 1975 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,12 | 128,07 | 131,15 | 4,32 | 56,96 | 124,57 | 126,56 | 3,85 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 16,16 | 3,50 | 2251 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,66 | 128,27 | 131,22 | 4,33 | 55,67 | 126,17 | 128,06 | 3,86 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 2,10 | 2028 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4021,15 | 4114,9 |  |  | 3919,15 | 3978,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 102,00 | 67440 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,31 |  |  | 4,32 | 55,83 |  |  | 3,85 | 55,82 |  |  | 15,48
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 17428,51 | 17781,96 | 16679,00 | 16916,56 | 0,00 | 0,00 | 749,51 | 256125 | 0 | 4424 | 3
22/02/2124:00 | 21449,66 | 21896,92 | 20598,15 | 20894,88 | 0,00 | 0,00 | 851,51 | 323565 | 0 | 5168 | 3
Итого: | 4021,15 | 4114,96 | 3919,15 | 3978,32 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 67440 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5204ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 047 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00239227 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xDF1A ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 11,61 | 0,00 | 24,40 | 24 | 0
24/01/21 | 11,61 | 0,00 | 26,50 | 24 | 0
25/01/21 | 11,53 | 0,00 | 22,10 | 24 | 0
26/01/21 | 11,62 | 0,00 | 26,00 | 24 | 0
27/01/21 | 11,68 | 0,00 | 21,70 | 24 | 0
28/01/21 | 12,66 | 0,00 | 22,40 | 24 | 0
29/01/21 | 12,97 | 0,00 | 22,10 | 24 | 0
30/01/21 | 12,86 | 0,00 | 25,80 | 24 | 0
31/01/21 | 12,83 | 0,00 | 28,40 | 24 | 0
01/02/21 | 12,65 | 0,00 | 24,00 | 24 | 0
02/02/21 | 12,51 | 0,00 | 21,70 | 24 | 0
03/02/21 | 12,54 | 0,00 | 19,60 | 24 | 0
04/02/21 | 12,38 | 0,00 | 21,60 | 24 | 0
05/02/21 | 13,70 | 0,00 | 22,10 | 24 | 0
06/02/21 | 13,91 | 0,00 | 25,50 | 24 | 0
07/02/21 | 13,53 | 0,00 | 25,70 | 24 | 0
08/02/21 | 13,53 | 0,00 | 22,40 | 24 | 0
09/02/21 | 13,43 | 0,00 | 24,30 | 24 | 0
10/02/21 | 13,51 | 0,00 | 23,40 | 24 | 0
11/02/21 | 13,39 | 0,00 | 22,60 | 24 | 0
12/02/21 | 13,12 | 0,00 | 22,20 | 24 | 0
13/02/21 | 13,20 | 0,00 | 26,80 | 24 | 0
14/02/21 | 13,29 | 0,00 | 25,80 | 24 | 0
15/02/21 | 12,59 | 0,00 | 19,30 | 24 | 0
16/02/21 | 12,69 | 0,00 | 19,20 | 24 | 0
17/02/21 | 12,73 | 0,00 | 20,60 | 24 | 0
18/02/21 | 12,72 | 0,00 | 19,70 | 24 | 0
19/02/21 | 12,42 | 0,00 | 19,90 | 24 | 0
20/02/21 | 12,48 | 0,00 | 21,00 | 24 | 0
21/02/21 | 12,15 | 0,00 | 24,00 | 24 | 0
22/02/21 | 12,16 | 0,00 | 22,10 | 24 | 0
Итого: | 394,00 | 0,00 | 712,90 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 1906,31 | 0,00 | 3508,20 | 4427 | 0
22/02/2124:00 | 2300,31 | 0,00 | 4221,10 | 5171 | 0
Итого: | 394,00 | 0,00 | 712,90 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5204ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации