## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 022 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214325 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x084A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,22 | 168,46 | 173,68 | 4,30 | 55,56 | 162,51 | 163,37 | 3,60 | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 5,95 | 2435 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,12 | 168,36 | 173,52 | 4,30 | 56,81 | 161,62 | 162,82 | 3,60 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 6,74 | 2590 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,36 | 166,55 | 173,79 | 4,30 | 62,00 | 163,44 | 163,87 | 3,60 | 62,01 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 3,11 | 2908 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,56 | 166,61 | 174,68 | 4,30 | 65,39 | 164,31 | 164,84 | 3,60 | 65,38 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 2,30 | 3172 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,16 | 168,64 | 175,66 | 4,30 | 63,21 | 164,41 | 165,46 | 3,60 | 63,20 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 4,23 | 3104 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,33 | 166,66 | 172,79 | 4,30 | 55,71 | 162,61 | 162,68 | 3,60 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 4,05 | 2477 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,53 | 166,42 | 173,04 | 4,30 | 59,38 | 162,75 | 163,18 | 3,60 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 3,67 | 2722 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,52 | 169,91 | 176,17 | 4,30 | 59,56 | 164,45 | 165,31 | 3,60 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 5,46 | 2840 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,93 | 169,52 | 176,68 | 4,30 | 64,09 | 165,21 | 166,43 | 3,60 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | 17,84 | 4,31 | 3287 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,74 | 167,84 | 175,46 | 4,30 | 64,80 | 164,04 | 164,83 | 3,60 | 64,79 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 3,80 | 3244 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,81 | 168,49 | 175,22 | 4,30 | 61,77 | 164,49 | 165,41 | 3,60 | 61,76 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | 4,00 | 2931 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,45 | 169,87 | 176,14 | 4,30 | 57,96 | 166,31 | 166,76 | 3,60 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 3,56 | 2477 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,12 | 169,42 | 174,66 | 4,30 | 51,48 | 164,85 | 164,83 | 3,60 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 4,57 | 2014 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,76 | 167,82 | 173,63 | 4,30 | 53,27 | 163,74 | 163,56 | 3,60 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 4,08 | 2126 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,02 | 168,56 | 174,30 | 4,30 | 56,33 | 164,02 | 164,57 | 3,60 | 56,32 | 0,00 | 0,00 | 12,69 | 4,54 | 2375 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,70 | 167,37 | 172,31 | 4,30 | 52,94 | 161,46 | 161,93 | 3,60 | 52,93 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 5,91 | 2083 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,04 | 168,06 | 172,81 | 4,30 | 52,74 | 161,65 | 162,27 | 3,60 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 6,41 | 2038 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,45 | 167,20 | 172,79 | 4,30 | 53,84 | 162,83 | 162,78 | 3,60 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 4,37 | 1985 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,16 | 169,28 | 175,34 | 4,30 | 58,10 | 165,08 | 165,70 | 3,60 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 4,20 | 2436 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,37 | 170,96 | 177,56 | 4,30 | 58,99 | 167,96 | 168,27 | 3,60 | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 3,00 | 2450 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,87 | 166,72 | 173,65 | 4,30 | 59,35 | 164,93 | 164,90 | 3,60 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 1,79 | 2519 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,25 | 173,25 | 180,17 | 4,30 | 61,83 | 168,27 | 169,13 | 3,60 | 61,82 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 4,98 | 2959 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,77 | 177,94 | 184,22 | 4,30 | 61,23 | 172,38 | 173,91 | 3,60 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 5,56 | 2903 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,34 | 169,48 | 175,96 | 4,30 | 59,29 | 165,80 | 166,36 | 3,60 | 59,27 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 3,68 | 2577 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,43 | 170,09 | 175,61 | 4,30 | 53,48 | 165,64 | 165,77 | 3,60 | 53,46 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 4,45 | 2079 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,69 | 169,29 | 175,02 | 4,30 | 53,11 | 166,15 | 165,92 | 3,60 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | 3,14 | 1941 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,94 | 170,04 | 175,60 | 4,30 | 53,06 | 165,70 | 165,65 | 3,60 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 4,34 | 2057 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,66 | 168,09 | 174,60 | 4,30 | 56,30 | 166,49 | 166,23 | 3,60 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 1,60 | 2161 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,88 | 168,93 | 174,99 | 4,30 | 55,43 | 165,62 | 165,67 | 3,60 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 3,31 | 2275 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,29 | 167,78 | 173,58 | 4,30 | 58,89 | 161,52 | 162,56 | 3,60 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 6,26 | 2754 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,85 | 167,88 | 173,43 | 4,30 | 57,67 | 162,81 | 163,76 | 3,60 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 5,07 | 2480 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5235,49 | 5427,0 |  |  | 5103,05 | 5118,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 132,44 | 78399 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,49 |  |  | 4,30 | 57,85 |  |  | 3,60 | 57,84 |  |  | 13,63
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 21892,29 | 22464,03 | 20785,69 | 20974,60 | 76,95 | 77,85 | 1106,60 | 309515 | 3873 | 4478 | 0
22/02/2124:00 | 27127,78 | 27891,09 | 25888,74 | 26093,33 | 76,95 | 77,85 | 1239,04 | 387914 | 3873 | 5222 | 0
Итого: | 5235,49 | 5427,06 | 5103,05 | 5118,73 | 0,00 | 0,00 | 132,44 | 78399 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5256ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 022 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214325 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 Т3=0 КС=0x084A ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | Qг | BНP | BOC
| м3 | м3 |  | ч | ч
23/01/21 | 32,82 | 29,52 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 32,97 | 29,28 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 32,56 | 29,85 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 32,58 | 30,13 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 32,94 | 30,06 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 32,63 | 29,38 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 32,48 | 29,64 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 33,57 | 29,79 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 33,23 | 30,34 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 33,25 | 29,91 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 32,84 | 30,16 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 32,91 | 30,56 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 33,10 | 29,87 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 33,14 | 29,57 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 33,07 | 29,96 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 33,07 | 29,11 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 33,45 | 29,31 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 33,15 | 29,28 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 33,23 | 30,11 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 33,33 | 30,75 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 32,38 | 30,31 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 34,42 | 30,31 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 34,90 | 31,49 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 33,23 | 30,20 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 33,86 | 30,50 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 33,60 | 30,57 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 33,91 | 30,19 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 32,87 | 30,89 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 33,21 | 30,43 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 33,61 | 29,05 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 33,09 | 29,81 | 0 | 24 | 0
Итого: | 1029,4 | 930,33 | 0 | 744 | 0
Средние:
Итоговые значения на 24/02/21г. 10 ч.
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
24/02/21 | 5644,82 | 4961,96 | 5256 | 0
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5256ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации