## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 23 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 024 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00215789 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC7BF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,19 | 207,60 | 212,08 | 4,30 | 49,43 | 195,58 | 197,82 | 3,60 | 49,43 | 0,00 | 0,00 | 18,76 | 12,02 | 4427 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,11 | 207,10 | 211,77 | 4,30 | 50,45 | 194,10 | 196,46 | 3,60 | 50,47 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 13,00 | 4660 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,36 | 207,37 | 213,14 | 4,30 | 54,32 | 194,91 | 197,67 | 3,60 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | 12,46 | 5603 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,57 | 207,95 | 214,48 | 4,30 | 56,87 | 197,50 | 200,51 | 3,60 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 10,45 | 6097 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,15 | 209,57 | 215,61 | 4,30 | 55,15 | 197,97 | 200,84 | 3,60 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 11,60 | 5822 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,30 | 206,93 | 211,52 | 4,30 | 49,26 | 195,20 | 197,44 | 3,60 | 49,27 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 11,73 | 4665 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,52 | 206,90 | 212,15 | 4,30 | 52,05 | 196,14 | 198,67 | 3,60 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 10,76 | 5157 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,50 | 210,29 | 215,60 | 4,30 | 52,41 | 198,26 | 200,82 | 3,60 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 12,03 | 5217 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,93 | 211,00 | 217,38 | 4,30 | 55,85 | 197,82 | 200,74 | 3,60 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 26,08 | 13,18 | 6178 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,74 | 209,09 | 215,53 | 4,30 | 56,35 | 198,80 | 201,78 | 3,60 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | 10,29 | 6048 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,80 | 209,71 | 215,44 | 4,30 | 54,08 | 198,17 | 200,93 | 3,60 | 54,06 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 11,54 | 5544 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,44 | 211,27 | 216,20 | 4,30 | 51,34 | 201,25 | 203,76 | 3,60 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 10,02 | 4708 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,07 | 209,71 | 213,51 | 4,30 | 46,25 | 198,65 | 200,65 | 3,60 | 46,24 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 11,06 | 3771 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,74 | 207,96 | 212,01 | 4,30 | 47,69 | 197,19 | 199,38 | 3,60 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 10,77 | 4004 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,99 | 208,66 | 213,23 | 4,30 | 50,22 | 197,93 | 200,29 | 3,60 | 50,23 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 10,73 | 4399 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,67 | 206,24 | 210,13 | 4,30 | 47,78 | 192,49 | 194,61 | 3,60 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 15,89 | 13,75 | 3865 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,01 | 207,07 | 210,92 | 4,30 | 47,62 | 196,02 | 198,16 | 3,60 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 11,05 | 3656 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,43 | 206,47 | 210,45 | 4,30 | 48,51 | 195,75 | 197,92 | 3,60 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 10,72 | 3754 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,15 | 209,28 | 214,17 | 4,30 | 51,67 | 199,28 | 201,83 | 3,60 | 51,69 | 0,00 | 0,00 | 19,48 | 10,00 | 4540 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,37 | 211,99 | 217,09 | 4,30 | 52,50 | 201,73 | 204,35 | 3,60 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 10,26 | 4699 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,86 | 207,54 | 212,71 | 4,30 | 52,44 | 197,34 | 199,94 | 3,60 | 52,44 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | 10,20 | 4932 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,23 | 213,90 | 219,67 | 4,30 | 54,56 | 202,80 | 205,68 | 3,60 | 54,56 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 11,10 | 5401 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,76 | 219,31 | 225,07 | 4,30 | 54,30 | 207,08 | 210,01 | 3,60 | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 12,23 | 5309 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,33 | 210,02 | 215,20 | 4,30 | 52,62 | 197,67 | 200,28 | 3,60 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 12,35 | 4937 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,40 | 211,24 | 215,35 | 4,30 | 48,06 | 201,64 | 203,85 | 3,60 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 16,34 | 9,60 | 3864 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,66 | 210,87 | 214,91 | 4,30 | 47,97 | 199,63 | 201,84 | 3,60 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 11,24 | 3789 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,91 | 211,14 | 215,10 | 4,30 | 47,85 | 198,99 | 201,20 | 3,60 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 12,15 | 3911 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,65 | 210,57 | 215,15 | 4,30 | 50,35 | 198,64 | 201,02 | 3,60 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 11,93 | 4393 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,87 | 210,93 | 215,43 | 4,30 | 49,76 | 197,75 | 200,09 | 3,60 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 13,18 | 4407 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,29 | 207,68 | 212,74 | 4,30 | 52,37 | 195,37 | 197,94 | 3,60 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 12,31 | 4926 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,85 | 208,22 | 213,05 | 4,30 | 51,33 | 198,08 | 200,56 | 3,60 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 10,14 | 4534 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6493,58 | 6646,7 |  |  | 6139,73 | 6217,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 353,85 | 147217 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,47 |  |  | 4,30 | 51,33 |  |  | 3,60 | 51,33 |  |  | 20,14
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 130962,29 | 133506,75 | 121844,05 | 123262,00 | 2,25 | 2,27 | 9118,24 | 2395855 | 102 | 19226 | 10
22/02/2124:00 | 137455,87 | 140153,54 | 127983,78 | 129479,04 | 2,25 | 2,27 | 9472,09 | 2543072 | 102 | 19970 | 10
Итого: | 6493,58 | 6646,79 | 6139,73 | 6217,04 | 0,00 | 0,00 | 353,85 | 147217 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20015ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 23 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 024 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00215789 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xC7BF ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 25,91 | 0,00 | 26,90 | 24 | 0
24/01/21 | 25,78 | 0,00 | 29,59 | 24 | 0
25/01/21 | 25,85 | 0,00 | 26,66 | 24 | 0
26/01/21 | 25,84 | 0,00 | 26,85 | 24 | 0
27/01/21 | 26,22 | 0,00 | 25,37 | 24 | 0
28/01/21 | 25,86 | 0,00 | 22,30 | 24 | 0
29/01/21 | 25,79 | 0,00 | 19,35 | 24 | 0
30/01/21 | 26,40 | 0,00 | 24,51 | 24 | 0
31/01/21 | 26,70 | 0,00 | 27,06 | 24 | 0
01/02/21 | 26,59 | 0,00 | 21,08 | 24 | 0
02/02/21 | 26,52 | 0,00 | 22,34 | 24 | 0
03/02/21 | 26,56 | 0,00 | 19,29 | 24 | 0
04/02/21 | 26,22 | 0,00 | 19,35 | 24 | 0
05/02/21 | 26,00 | 0,00 | 16,75 | 24 | 0
06/02/21 | 25,96 | 0,00 | 22,68 | 24 | 0
07/02/21 | 25,63 | 0,00 | 21,54 | 24 | 0
08/02/21 | 25,61 | 0,00 | 22,29 | 24 | 0
09/02/21 | 25,45 | 0,00 | 16,27 | 24 | 0
10/02/21 | 25,76 | 0,00 | 18,61 | 24 | 0
11/02/21 | 25,82 | 0,00 | 21,31 | 24 | 0
12/02/21 | 25,23 | 0,00 | 17,26 | 24 | 0
13/02/21 | 25,97 | 0,00 | 21,66 | 24 | 0
14/02/21 | 26,55 | 0,00 | 25,30 | 24 | 0
15/02/21 | 25,55 | 0,00 | 19,62 | 24 | 0
16/02/21 | 25,36 | 0,00 | 16,70 | 24 | 0
17/02/21 | 25,39 | 0,00 | 16,31 | 24 | 0
18/02/21 | 25,27 | 0,00 | 16,82 | 24 | 0
19/02/21 | 25,21 | 0,00 | 18,11 | 24 | 0
20/02/21 | 25,31 | 0,00 | 20,41 | 24 | 0
21/02/21 | 24,68 | 0,00 | 25,00 | 24 | 0
22/02/21 | 24,65 | 0,00 | 20,50 | 24 | 0
Итого: | 799,64 | 0,00 | 667,79 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 27949,13 | 0,00 | 19337,12 | 19236 | 0
22/02/2124:00 | 28748,77 | 0,00 | 20004,91 | 19980 | 0
Итого: | 799,64 | 0,00 | 667,79 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20015ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации