## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 026 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00215651 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5057 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,12 | 168,69 | 173,21 | 4,30 | 55,60 | 160,77 | 162,33 | 3,60 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 7,92 | 2513 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,04 | 168,52 | 173,06 | 4,30 | 56,77 | 160,32 | 162,10 | 3,60 | 56,77 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 8,20 | 2663 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,21 | 167,26 | 173,32 | 4,30 | 62,02 | 163,06 | 164,62 | 3,60 | 62,03 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 4,20 | 2950 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,37 | 168,93 | 175,72 | 4,30 | 65,48 | 164,92 | 166,79 | 3,60 | 65,47 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 4,01 | 3269 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,03 | 169,14 | 174,55 | 4,30 | 63,27 | 162,27 | 164,78 | 3,60 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 6,87 | 3237 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,20 | 162,38 | 167,32 | 4,30 | 55,65 | 157,97 | 159,02 | 3,60 | 55,65 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 4,41 | 2424 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,43 | 164,36 | 169,61 | 4,30 | 59,23 | 158,64 | 160,24 | 3,60 | 59,22 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 5,72 | 2810 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,39 | 167,60 | 172,66 | 4,30 | 59,41 | 160,70 | 162,58 | 3,60 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 6,90 | 2884 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,77 | 167,76 | 174,19 | 4,30 | 63,94 | 162,59 | 164,40 | 3,60 | 63,93 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 5,17 | 3301 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,59 | 165,64 | 172,54 | 4,30 | 64,79 | 161,97 | 163,39 | 3,60 | 64,78 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 3,67 | 3173 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,67 | 165,92 | 171,80 | 4,30 | 61,73 | 160,91 | 162,47 | 3,60 | 61,72 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 5,01 | 2933 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,40 | 166,92 | 172,04 | 4,30 | 57,94 | 161,59 | 162,97 | 3,60 | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 5,33 | 2531 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,07 | 161,31 | 165,83 | 4,30 | 51,39 | 157,05 | 157,49 | 3,60 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 4,26 | 1923 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,72 | 163,93 | 167,93 | 4,30 | 53,16 | 156,50 | 157,85 | 3,60 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 7,43 | 2252 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,96 | 165,73 | 170,32 | 4,30 | 56,22 | 159,14 | 160,59 | 3,60 | 56,22 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 6,59 | 2452 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,67 | 161,00 | 164,74 | 4,30 | 52,74 | 153,49 | 154,84 | 3,60 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 7,51 | 2117 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,02 | 160,39 | 164,12 | 4,30 | 52,47 | 153,75 | 154,99 | 3,60 | 52,46 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 6,64 | 2008 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,44 | 162,13 | 165,98 | 4,30 | 53,63 | 155,24 | 156,79 | 3,60 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 6,89 | 2087 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,09 | 165,51 | 171,00 | 4,30 | 57,81 | 161,43 | 162,40 | 3,60 | 57,81 | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 4,08 | 2412 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,28 | 168,90 | 174,04 | 4,30 | 58,77 | 163,21 | 164,79 | 3,60 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 5,69 | 2591 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,75 | 166,02 | 171,23 | 4,30 | 59,14 | 159,52 | 161,13 | 3,60 | 59,14 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 6,50 | 2778 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,11 | 171,17 | 177,05 | 4,30 | 61,63 | 165,15 | 166,91 | 3,60 | 61,63 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 6,02 | 2992 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,66 | 175,53 | 181,10 | 4,30 | 61,10 | 169,52 | 171,48 | 3,60 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 6,01 | 2897 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,25 | 166,93 | 172,00 | 4,30 | 59,15 | 161,43 | 163,21 | 3,60 | 59,14 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 5,50 | 2650 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,37 | 165,81 | 170,06 | 4,30 | 53,26 | 159,75 | 160,94 | 3,60 | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 6,06 | 2137 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,66 | 164,21 | 168,45 | 4,30 | 52,90 | 159,22 | 160,30 | 3,60 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 4,99 | 2006 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,89 | 164,73 | 169,05 | 4,30 | 52,74 | 158,94 | 159,93 | 3,60 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 5,79 | 2114 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,53 | 166,22 | 171,23 | 4,30 | 55,92 | 162,02 | 163,12 | 3,60 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 4,20 | 2310 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,78 | 167,32 | 171,97 | 4,30 | 55,24 | 161,32 | 162,61 | 3,60 | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 6,00 | 2400 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,20 | 165,02 | 170,20 | 4,30 | 58,85 | 159,73 | 161,33 | 3,60 | 58,85 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 5,29 | 2655 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,79 | 166,06 | 170,89 | 4,30 | 57,50 | 159,78 | 161,36 | 3,60 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 6,28 | 2535 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5151,04 | 5307,2 |  |  | 4971,90 | 5017,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 179,14 | 80004 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,40 |  |  | 4,30 | 57,72 |  |  | 3,60 | 57,71 |  |  | 13,67
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 49892,53 | 51002,84 | 47006,00 | 47518,68 | 2,77 | 2,77 | 2886,53 | 647116 | 64 | 9651 | 2
22/02/2124:00 | 55043,57 | 56310,05 | 51977,90 | 52536,43 | 2,77 | 2,77 | 3065,67 | 727120 | 64 | 10395 | 2
Итого: | 5151,04 | 5307,21 | 4971,90 | 5017,75 | 0,00 | 0,00 | 179,14 | 80004 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10432ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 026 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00215651 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x5057 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 6,49 | 0,00 | 10,01 | 24 | 0
24/01/21 | 6,57 | 0,00 | 9,22 | 24 | 0
25/01/21 | 3,97 | 0,00 | 6,45 | 24 | 0
26/01/21 | 3,81 | 0,00 | 5,80 | 24 | 0
27/01/21 | 4,92 | 0,00 | 5,99 | 24 | 0
28/01/21 | 4,12 | 0,00 | 5,42 | 24 | 0
29/01/21 | 4,97 | 0,00 | 7,55 | 24 | 0
30/01/21 | 5,56 | 0,00 | 8,77 | 24 | 0
31/01/21 | 4,72 | 0,00 | 8,76 | 24 | 0
01/02/21 | 4,23 | 0,00 | 7,03 | 24 | 0
02/02/21 | 4,68 | 0,00 | 8,57 | 24 | 0
03/02/21 | 4,71 | 0,00 | 6,28 | 24 | 0
04/02/21 | 4,48 | 0,00 | 5,56 | 24 | 0
05/02/21 | 5,99 | 0,00 | 7,84 | 24 | 0
06/02/21 | 5,40 | 0,00 | 7,31 | 24 | 0
07/02/21 | 5,85 | 0,00 | 7,06 | 24 | 0
08/02/21 | 5,18 | 0,00 | 8,29 | 24 | 0
09/02/21 | 5,24 | 0,00 | 7,80 | 24 | 0
10/02/21 | 4,24 | 0,00 | 7,73 | 24 | 0
11/02/21 | 4,75 | 0,00 | 7,49 | 24 | 0
12/02/21 | 5,68 | 0,00 | 8,99 | 24 | 0
13/02/21 | 5,68 | 0,00 | 9,21 | 24 | 0
14/02/21 | 5,24 | 0,00 | 9,26 | 24 | 0
15/02/21 | 4,64 | 0,00 | 8,03 | 24 | 0
16/02/21 | 5,23 | 0,00 | 6,94 | 24 | 0
17/02/21 | 4,34 | 0,00 | 6,30 | 24 | 0
18/02/21 | 5,25 | 0,00 | 6,58 | 24 | 0
19/02/21 | 4,04 | 0,00 | 6,41 | 24 | 0
20/02/21 | 5,36 | 0,00 | 7,74 | 24 | 0
21/02/21 | 4,75 | 0,00 | 8,25 | 24 | 0
22/02/21 | 5,51 | 0,00 | 7,89 | 24 | 0
Итого: | 155,60 | 0,00 | 234,53 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 2410,45 | 0,00 | 3170,39 | 9653 | 0
22/02/2124:00 | 2566,05 | 0,00 | 3404,92 | 10397 | 0
Итого: | 155,60 | 0,00 | 234,53 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10432ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации