## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 3 А Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 150 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00212937 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1EA0 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,71 | 410,29 | 418,84 | 4,30 | 55,51 | 404,75 | 411,11 | 3,60 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 5,54 | 5698 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,74 | 410,76 | 419,89 | 4,30 | 56,83 | 403,35 | 409,87 | 3,60 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 7,41 | 6099 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 79,21 | 407,14 | 418,22 | 4,30 | 62,04 | 404,11 | 411,91 | 3,60 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 3,03 | 7163 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 84,29 | 408,91 | 421,38 | 4,30 | 65,34 | 404,98 | 413,58 | 3,60 | 65,33 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 3,93 | 7998 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,62 | 411,35 | 422,98 | 4,30 | 63,09 | 407,88 | 415,90 | 3,60 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 3,47 | 7420 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,88 | 407,57 | 416,32 | 4,30 | 55,77 | 402,96 | 409,36 | 3,60 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 4,61 | 5985 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 75,15 | 406,15 | 416,19 | 4,30 | 59,38 | 403,19 | 410,29 | 3,60 | 59,36 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | 2,96 | 6569 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 75,20 | 414,36 | 424,44 | 4,30 | 59,57 | 408,74 | 416,18 | 3,60 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 5,62 | 6785 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,70 | 415,08 | 427,28 | 4,30 | 64,16 | 409,22 | 417,62 | 3,60 | 64,15 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 5,86 | 8052 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 83,34 | 409,48 | 421,81 | 4,30 | 64,81 | 406,12 | 414,46 | 3,60 | 64,79 | 0,00 | 0,00 | 18,53 | 3,36 | 7805 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 78,37 | 411,70 | 422,72 | 4,30 | 61,65 | 407,49 | 415,23 | 3,60 | 61,63 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 4,21 | 7130 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,80 | 415,53 | 424,95 | 4,30 | 57,81 | 411,76 | 418,71 | 3,60 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 3,77 | 6017 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,56 | 413,37 | 420,46 | 4,30 | 51,52 | 409,71 | 415,41 | 3,60 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 3,66 | 4731 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 65,29 | 409,85 | 417,57 | 4,30 | 53,25 | 406,32 | 412,24 | 3,60 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 3,53 | 5107 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,47 | 412,19 | 420,83 | 4,30 | 56,20 | 407,35 | 414,00 | 3,60 | 56,19 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 4,84 | 5720 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 64,13 | 408,90 | 416,10 | 4,30 | 52,87 | 402,66 | 408,65 | 3,60 | 52,85 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 6,24 | 4903 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,52 | 409,13 | 416,33 | 4,30 | 52,69 | 405,34 | 411,25 | 3,60 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 3,79 | 4612 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,94 | 408,06 | 415,54 | 4,30 | 53,69 | 404,23 | 410,30 | 3,60 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 3,83 | 4777 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,87 | 412,42 | 421,67 | 4,30 | 58,04 | 409,63 | 416,73 | 3,60 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 2,79 | 5851 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,89 | 418,87 | 428,60 | 4,30 | 58,79 | 414,83 | 422,09 | 3,60 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 4,04 | 6128 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,54 | 409,11 | 418,93 | 4,30 | 59,38 | 406,18 | 413,46 | 3,60 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 2,93 | 6362 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,82 | 423,40 | 434,56 | 4,30 | 61,89 | 418,23 | 426,21 | 3,60 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 5,17 | 7052 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,38 | 434,03 | 444,82 | 4,30 | 61,28 | 429,08 | 437,33 | 3,60 | 61,27 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 4,95 | 6840 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,73 | 414,52 | 424,43 | 4,30 | 59,17 | 410,89 | 418,10 | 3,60 | 59,16 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 3,63 | 6233 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,82 | 418,79 | 426,51 | 4,30 | 53,47 | 414,60 | 420,69 | 3,60 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 4,19 | 4961 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 64,13 | 418,99 | 426,59 | 4,30 | 53,10 | 413,69 | 419,64 | 3,60 | 53,08 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 5,30 | 4879 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,46 | 418,35 | 425,94 | 4,30 | 53,07 | 414,43 | 420,55 | 3,60 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 3,92 | 4950 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 69,16 | 416,67 | 425,41 | 4,30 | 56,25 | 412,67 | 419,34 | 3,60 | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 4,00 | 5588 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,49 | 417,04 | 425,72 | 4,30 | 55,52 | 413,20 | 419,59 | 3,60 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 3,84 | 5602 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,89 | 410,57 | 420,36 | 4,30 | 59,00 | 406,43 | 413,57 | 3,60 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 4,14 | 6341 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 71,30 | 412,37 | 421,67 | 4,30 | 57,57 | 408,32 | 415,04 | 3,60 | 57,55 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 4,05 | 5878 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 12814,9 | 13107, |  |  | 12682,3 | 12898, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 132,61 | 189236 | 0 | 744 | 0
Средние: | 72,04 |  |  | 4,30 | 57,82 |  |  | 3,60 | 57,81 |  |  | 14,21
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 147810,74 | 150608,00 | 143750,47 | 145775,22 | 0,13 | 0,13 | 4060,27 | 1876209 | 3 | 12188 | 283
22/02/2124:00 | 160625,69 | 163715,06 | 156432,81 | 158673,63 | 0,13 | 0,13 | 4192,88 | 2065445 | 3 | 12932 | 283
Итого: | 12814,95 | 13107,06 | 12682,34 | 12898,41 | 0,00 | 0,00 | 132,61 | 189236 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13249ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 3 А Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 150 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00212937 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1EA0 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 74,15 | 18,80 | 24 | 0
24/01/21 | 75,80 | 21,00 | 24 | 0
25/01/21 | 71,46 | 16,00 | 24 | 0
26/01/21 | 72,19 | 17,80 | 24 | 0
27/01/21 | 72,54 | 17,10 | 24 | 0
28/01/21 | 72,84 | 15,60 | 24 | 0
29/01/21 | 71,55 | 14,90 | 24 | 0
30/01/21 | 74,64 | 19,30 | 24 | 0
31/01/21 | 74,78 | 19,90 | 24 | 0
01/02/21 | 72,12 | 15,80 | 24 | 0
02/02/21 | 73,22 | 16,10 | 24 | 0
03/02/21 | 73,48 | 14,20 | 24 | 0
04/02/21 | 72,92 | 13,00 | 24 | 0
05/02/21 | 72,48 | 15,70 | 24 | 0
06/02/21 | 73,57 | 17,70 | 24 | 0
07/02/21 | 74,08 | 18,10 | 24 | 0
08/02/21 | 72,54 | 15,40 | 24 | 0
09/02/21 | 72,36 | 15,10 | 24 | 0
10/02/21 | 71,97 | 15,10 | 24 | 0
11/02/21 | 74,40 | 16,60 | 24 | 0
12/02/21 | 71,82 | 15,40 | 24 | 0
13/02/21 | 76,19 | 19,30 | 24 | 0
14/02/21 | 77,79 | 17,80 | 24 | 0
15/02/21 | 73,47 | 15,80 | 24 | 0
16/02/21 | 74,58 | 15,80 | 24 | 0
17/02/21 | 75,52 | 16,70 | 24 | 0
18/02/21 | 73,99 | 14,90 | 24 | 0
19/02/21 | 73,95 | 16,10 | 24 | 0
20/02/21 | 73,92 | 16,90 | 24 | 0
21/02/21 | 72,83 | 17,70 | 24 | 0
22/02/21 | 73,39 | 17,10 | 24 | 0
Итого: | 2280,5 | 516,70 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 29489,77 | 3796,40 | 12471 | 0
22/02/2124:00 | 31770,31 | 4313,10 | 13215 | 0
Итого: | 2280,54 | 516,70 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13249ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации