## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/01/21г.-23/02/21г.
Абонент:ГЖКУ ЖЭК - 7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого 3 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00214436 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3310 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
30/01/21 | 74,80 | 446,72 | 460,97 | 4,30 | 62,27 | 442,28 | 447,56 | 3,60 | 62,26 | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 4,44 | 5855 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,25 | 449,28 | 464,94 | 4,30 | 67,28 | 441,82 | 449,24 | 3,60 | 67,27 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 7,46 | 7203 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,93 | 443,14 | 459,60 | 4,30 | 67,92 | 439,16 | 445,83 | 3,60 | 67,91 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 3,98 | 6912 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,99 | 445,04 | 460,06 | 4,30 | 64,56 | 440,77 | 446,67 | 3,60 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 4,27 | 6241 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,49 | 449,49 | 462,60 | 4,30 | 60,30 | 444,81 | 449,94 | 3,60 | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 4,68 | 5290 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,26 | 449,44 | 459,61 | 4,30 | 53,53 | 441,59 | 445,62 | 3,60 | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 7,85 | 4307 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,97 | 444,89 | 455,65 | 4,30 | 55,45 | 438,02 | 442,44 | 3,60 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 6,87 | 4585 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,16 | 444,36 | 457,02 | 4,30 | 58,60 | 440,01 | 444,38 | 3,60 | 58,59 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 4,35 | 4931 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,84 | 442,38 | 452,36 | 4,30 | 54,92 | 433,04 | 437,76 | 3,60 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 9,34 | 4416 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,24 | 443,01 | 453,81 | 4,30 | 54,65 | 436,79 | 440,54 | 3,60 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 6,22 | 4113 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,65 | 440,91 | 452,00 | 4,30 | 55,72 | 435,81 | 439,77 | 3,60 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 5,10 | 4197 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,51 | 445,66 | 458,84 | 4,30 | 60,46 | 441,86 | 446,87 | 3,60 | 60,44 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 3,80 | 5140 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,56 | 450,74 | 464,93 | 4,30 | 61,35 | 448,04 | 452,72 | 3,60 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 2,70 | 5208 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,16 | 442,40 | 455,73 | 4,30 | 62,02 | 437,42 | 443,18 | 3,60 | 62,01 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 4,98 | 5661 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,47 | 456,09 | 470,85 | 4,30 | 64,59 | 450,56 | 457,08 | 3,60 | 64,58 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 5,53 | 6216 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,00 | 468,34 | 482,90 | 4,30 | 63,90 | 462,45 | 469,05 | 3,60 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 5,89 | 6022 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,43 | 447,11 | 460,71 | 4,30 | 61,74 | 443,24 | 448,75 | 3,60 | 61,73 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 3,87 | 5450 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,55 | 452,78 | 464,14 | 4,30 | 55,50 | 446,99 | 450,99 | 3,60 | 55,48 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 5,79 | 4396 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,84 | 450,53 | 462,44 | 4,30 | 55,09 | 446,56 | 449,77 | 3,60 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 3,97 | 4141 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,16 | 449,89 | 462,01 | 4,30 | 55,15 | 447,65 | 450,70 | 3,60 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 2,24 | 4169 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,84 | 449,01 | 461,97 | 4,30 | 58,53 | 445,58 | 449,77 | 3,60 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 3,43 | 4815 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,12 | 450,84 | 462,66 | 4,30 | 57,78 | 445,03 | 450,00 | 3,60 | 57,77 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 5,81 | 4968 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,52 | 442,41 | 455,77 | 4,30 | 61,61 | 438,09 | 443,54 | 3,60 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 4,32 | 5518 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,98 | 445,05 | 457,52 | 4,30 | 60,02 | 439,70 | 445,08 | 3,60 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 5,35 | 5179 | 0 | 24 | 0
23/02/21 | 69,22 | 449,33 | 461,07 | 4,30 | 58,52 | 441,62 | 447,04 | 3,60 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 7,71 | 5223 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11198,8 | 11520, |  |  | 11068,8 | 11194, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 129,95 | 130156 | 0 | 600 | 0
Средние: | 70,63 |  |  | 4,30 | 59,65 |  |  | 3,60 | 59,64 |  |  | 10,97
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
29/01/2124:00 | 203,23 | 209,72 | 200,96 | 203,45 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2682 | 0 | 11 | 1
23/02/2124:00 | 11402,07 | 11729,88 | 11269,85 | 11397,74 | 0,00 | 0,00 | 132,22 | 132838 | 0 | 611 | 1
Итого: | 11198,84 | 11520,16 | 11068,89 | 11194,29 | 0,00 | 0,00 | 129,95 | 130156 | 0 | 600 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 600ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 622ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/01/21г.-23/02/21г.
Абонент:ГЖКУ ЖЭК - 7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого 3 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214436 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x3310 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
30/01/21 | 68,36 | 0,00 | 24 | 0
31/01/21 | 69,82 | 0,00 | 24 | 0
01/02/21 | 67,63 | 0,00 | 24 | 0
02/02/21 | 67,84 | 0,00 | 24 | 0
03/02/21 | 68,30 | 0,00 | 24 | 0
04/02/21 | 69,75 | 0,00 | 24 | 0
05/02/21 | 68,29 | 0,00 | 24 | 0
06/02/21 | 67,68 | 0,00 | 24 | 0
07/02/21 | 68,99 | 0,00 | 24 | 0
08/02/21 | 68,38 | 0,00 | 24 | 0
09/02/21 | 67,18 | 0,00 | 24 | 0
10/02/21 | 67,33 | 0,00 | 24 | 0
11/02/21 | 68,39 | 0,00 | 24 | 0
12/02/21 | 67,43 | 0,00 | 24 | 0
13/02/21 | 70,45 | 0,00 | 24 | 0
14/02/21 | 72,46 | 0,00 | 24 | 0
15/02/21 | 68,07 | 0,00 | 24 | 0
16/02/21 | 70,11 | 0,00 | 24 | 0
17/02/21 | 69,50 | 0,00 | 24 | 0
18/02/21 | 68,30 | 0,00 | 24 | 0
19/02/21 | 68,71 | 0,00 | 24 | 0
20/02/21 | 69,30 | 0,00 | 24 | 0
21/02/21 | 67,75 | 0,00 | 24 | 0
22/02/21 | 68,28 | 0,00 | 24 | 0
23/02/21 | 70,01 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 1718,3 | 0,00 | 600 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
29/01/2124:00 | 31,78 | 0,00 | 12 | 0
23/02/2124:00 | 1750,09 | 0,00 | 612 | 0
Итого: | 1718,31 | 0,00 | 600 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 600ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 622ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации