## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 5 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 017 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00215432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x0B07 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,28 | 188,06 | 194,79 | 4,30 | 53,00 | 180,35 | 180,09 | 3,60 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 7,71 | 3058 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,19 | 188,34 | 194,86 | 4,30 | 54,10 | 179,26 | 179,46 | 3,60 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 9,08 | 3286 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 77,22 | 184,62 | 194,07 | 4,30 | 58,85 | 182,02 | 180,66 | 3,60 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 2,60 | 3530 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,16 | 185,07 | 195,02 | 4,30 | 61,85 | 182,34 | 181,36 | 3,60 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 2,73 | 3919 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 78,73 | 188,59 | 196,74 | 4,30 | 59,91 | 181,50 | 181,83 | 3,60 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 7,09 | 3941 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,32 | 186,11 | 193,38 | 4,30 | 53,16 | 179,37 | 178,69 | 3,60 | 53,16 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 6,74 | 3149 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,37 | 184,53 | 192,59 | 4,30 | 56,41 | 179,99 | 179,33 | 3,60 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 4,54 | 3363 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,42 | 187,79 | 195,90 | 4,30 | 56,63 | 182,53 | 181,94 | 3,60 | 56,63 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 5,26 | 3425 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 80,59 | 188,56 | 197,45 | 4,30 | 60,64 | 182,20 | 182,08 | 3,60 | 60,65 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 6,36 | 4121 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 81,28 | 185,80 | 195,12 | 4,30 | 61,21 | 181,43 | 180,96 | 3,60 | 61,21 | 0,00 | 0,00 | 20,07 | 4,37 | 3979 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 76,52 | 185,14 | 194,39 | 4,30 | 58,47 | 183,06 | 181,80 | 3,60 | 58,47 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 2,08 | 3456 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 70,32 | 188,02 | 196,37 | 4,30 | 55,07 | 184,62 | 183,33 | 3,60 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 3,40 | 3031 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,33 | 187,60 | 195,27 | 4,30 | 49,29 | 183,89 | 181,78 | 3,60 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 3,71 | 2424 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 63,94 | 187,02 | 193,98 | 4,30 | 50,84 | 181,40 | 180,34 | 3,60 | 50,84 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 5,62 | 2709 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,05 | 186,54 | 194,56 | 4,30 | 53,76 | 183,04 | 181,65 | 3,60 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 3,50 | 2830 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 62,93 | 188,15 | 194,53 | 4,30 | 50,65 | 179,48 | 178,89 | 3,60 | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 8,67 | 2708 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,35 | 186,35 | 193,60 | 4,30 | 50,76 | 182,25 | 180,72 | 3,60 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 4,10 | 2347 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,72 | 186,55 | 193,82 | 4,30 | 51,70 | 181,39 | 180,03 | 3,60 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 5,16 | 2483 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,32 | 187,40 | 195,84 | 4,30 | 55,62 | 184,41 | 183,09 | 3,60 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 2,99 | 2905 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,39 | 190,28 | 199,05 | 4,30 | 56,37 | 186,59 | 185,25 | 3,60 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 3,69 | 3049 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 72,83 | 185,18 | 194,39 | 4,30 | 56,65 | 183,19 | 181,32 | 3,60 | 56,66 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 1,99 | 3098 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,11 | 191,57 | 201,01 | 4,30 | 58,88 | 188,06 | 186,85 | 3,60 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 3,51 | 3492 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 74,74 | 196,59 | 206,25 | 4,30 | 58,52 | 192,78 | 191,42 | 3,60 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 3,81 | 3398 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,22 | 188,51 | 197,21 | 4,30 | 56,52 | 184,64 | 183,38 | 3,60 | 56,51 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 3,87 | 3155 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,63 | 190,51 | 197,88 | 4,30 | 51,30 | 186,06 | 184,67 | 3,60 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 4,45 | 2555 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 62,96 | 190,86 | 197,97 | 4,30 | 51,20 | 185,63 | 184,49 | 3,60 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 5,23 | 2487 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,20 | 189,29 | 197,62 | 4,30 | 51,22 | 187,29 | 184,91 | 3,60 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 2,00 | 2360 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 67,76 | 188,37 | 197,13 | 4,30 | 53,98 | 186,41 | 184,35 | 3,60 | 53,99 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 1,96 | 2691 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,01 | 189,37 | 197,71 | 4,30 | 53,20 | 185,95 | 184,14 | 3,60 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 3,42 | 2776 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,26 | 187,21 | 195,42 | 4,30 | 56,42 | 182,36 | 181,36 | 3,60 | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | 4,85 | 3216 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 69,87 | 187,25 | 195,38 | 4,30 | 55,18 | 183,45 | 182,31 | 3,60 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 3,80 | 2942 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5825,23 | 6079,3 |  |  | 5686,94 | 5652,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 138,29 | 95883 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,48 |  |  | 4,30 | 55,20 |  |  | 3,60 | 55,20 |  |  | 15,27
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 145864,98 | 148810,93 | 140634,62 | 142234,22 | 1,26 | 1,26 | 5230,36 | 2195123 | 34 | 27282 | 21
22/02/2124:00 | 151690,21 | 154890,23 | 146321,56 | 147886,70 | 1,26 | 1,26 | 5368,65 | 2291006 | 34 | 28026 | 21
Итого: | 5825,23 | 6079,30 | 5686,94 | 5652,48 | 0,00 | 0,00 | 138,29 | 95883 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28081ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 5 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 017 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00215432 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x0B07 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 16,89 | 0,00 | 10,71 | 24 | 0
24/01/21 | 17,44 | 0,00 | 11,51 | 24 | 0
25/01/21 | 15,02 | 0,00 | 9,95 | 24 | 0
26/01/21 | 14,96 | 0,00 | 10,75 | 24 | 0
27/01/21 | 16,41 | 0,00 | 11,00 | 24 | 0
28/01/21 | 16,73 | 0,00 | 10,41 | 24 | 0
29/01/21 | 15,10 | 0,00 | 10,74 | 24 | 0
30/01/21 | 15,84 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
31/01/21 | 16,68 | 0,00 | 13,02 | 24 | 0
01/02/21 | 15,52 | 0,00 | 10,07 | 24 | 0
02/02/21 | 14,30 | 0,00 | 8,46 | 24 | 0
03/02/21 | 15,15 | 0,00 | 7,43 | 24 | 0
04/02/21 | 15,99 | 0,00 | 9,55 | 24 | 0
05/02/21 | 16,01 | 0,00 | 9,41 | 24 | 0
06/02/21 | 15,17 | 0,00 | 9,98 | 24 | 0
07/02/21 | 18,04 | 0,00 | 12,74 | 24 | 0
08/02/21 | 15,51 | 0,00 | 10,08 | 24 | 0
09/02/21 | 16,27 | 0,00 | 10,43 | 24 | 0
10/02/21 | 14,96 | 0,00 | 10,12 | 24 | 0
11/02/21 | 15,99 | 0,00 | 9,50 | 24 | 0
12/02/21 | 15,09 | 0,00 | 9,61 | 24 | 0
13/02/21 | 16,06 | 0,00 | 10,81 | 24 | 0
14/02/21 | 16,92 | 0,00 | 11,06 | 24 | 0
15/02/21 | 15,89 | 0,00 | 9,67 | 24 | 0
16/02/21 | 15,77 | 0,00 | 9,69 | 24 | 0
17/02/21 | 16,08 | 0,00 | 12,44 | 24 | 0
18/02/21 | 15,35 | 0,00 | 9,24 | 24 | 0
19/02/21 | 15,19 | 0,00 | 8,97 | 24 | 0
20/02/21 | 15,93 | 0,00 | 8,15 | 24 | 0
21/02/21 | 16,09 | 0,00 | 9,35 | 24 | 0
22/02/21 | 15,32 | 0,00 | 8,84 | 24 | 0
Итого: | 491,67 | 0,00 | 314,09 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 15279,89 | 0,00 | 8829,34 | 27303 | 0
22/02/2124:00 | 15771,56 | 0,00 | 9143,43 | 28047 | 0
Итого: | 491,67 | 0,00 | 314,09 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28081ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации