## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 7 в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 130 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3600 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,37 | 387,24 | 395,58 | 4,30 | 58,20 | 377,78 | 383,80 | 3,60 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 9,46 | 4442 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,58 | 386,59 | 395,43 | 4,30 | 59,75 | 375,45 | 381,74 | 3,60 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 11,14 | 4801 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 79,22 | 385,45 | 396,36 | 4,30 | 65,79 | 374,23 | 381,76 | 3,60 | 65,79 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 11,22 | 5866 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,94 | 384,58 | 396,69 | 4,30 | 68,93 | 375,46 | 383,72 | 3,60 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 9,12 | 6370 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,82 | 386,42 | 397,54 | 4,30 | 66,10 | 376,25 | 383,89 | 3,60 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 10,17 | 5930 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,61 | 383,15 | 391,72 | 4,30 | 58,67 | 371,39 | 377,43 | 3,60 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 11,76 | 4825 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,81 | 380,22 | 389,92 | 4,30 | 62,36 | 371,60 | 378,35 | 3,60 | 62,36 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 8,62 | 5230 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 75,05 | 386,75 | 396,68 | 4,30 | 62,67 | 375,85 | 382,77 | 3,60 | 62,67 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 10,90 | 5424 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,50 | 387,19 | 399,01 | 4,30 | 67,78 | 376,34 | 384,32 | 3,60 | 67,78 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 10,85 | 6388 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,74 | 381,91 | 393,61 | 4,30 | 68,11 | 372,39 | 380,36 | 3,60 | 68,11 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 9,52 | 6199 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,85 | 382,44 | 392,93 | 4,30 | 64,60 | 372,51 | 379,77 | 3,60 | 64,59 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 9,93 | 5668 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,06 | 385,67 | 394,62 | 4,30 | 60,17 | 374,67 | 381,08 | 3,60 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 11,00 | 4811 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,33 | 381,09 | 388,00 | 4,30 | 53,69 | 371,33 | 376,41 | 3,60 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 9,76 | 3767 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 65,12 | 377,92 | 385,39 | 4,30 | 55,66 | 367,71 | 373,10 | 3,60 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 10,21 | 4095 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,00 | 377,40 | 385,70 | 4,30 | 58,66 | 368,07 | 374,04 | 3,60 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 9,33 | 4403 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,79 | 373,81 | 380,91 | 4,30 | 55,02 | 361,96 | 367,15 | 3,60 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 11,85 | 3873 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,30 | 371,74 | 378,69 | 4,30 | 54,88 | 362,83 | 368,00 | 3,60 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,91 | 3576 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,69 | 371,10 | 378,34 | 4,30 | 55,96 | 361,13 | 366,49 | 3,60 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 9,97 | 3753 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,92 | 373,94 | 382,81 | 4,30 | 60,94 | 364,88 | 371,24 | 3,60 | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 9,06 | 4612 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,44 | 376,66 | 385,70 | 4,30 | 61,41 | 368,13 | 374,64 | 3,60 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 8,53 | 4640 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,42 | 368,31 | 377,61 | 4,30 | 62,21 | 359,34 | 365,84 | 3,60 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 8,97 | 5015 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,41 | 378,99 | 389,27 | 4,30 | 64,63 | 369,09 | 376,28 | 3,60 | 64,63 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 9,90 | 5444 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,05 | 389,41 | 399,65 | 4,30 | 64,00 | 376,87 | 384,09 | 3,60 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 12,54 | 5440 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,04 | 369,34 | 378,36 | 4,30 | 61,51 | 360,65 | 367,05 | 3,60 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 8,69 | 4755 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,40 | 372,84 | 380,05 | 4,30 | 55,45 | 361,86 | 367,16 | 3,60 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 10,98 | 3888 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,83 | 372,65 | 379,74 | 4,30 | 55,19 | 360,23 | 365,49 | 3,60 | 55,19 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 12,42 | 3844 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,34 | 369,96 | 377,12 | 4,30 | 55,33 | 361,00 | 366,22 | 3,60 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 8,96 | 3788 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,79 | 369,71 | 377,78 | 4,30 | 58,46 | 360,72 | 366,53 | 3,60 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 8,99 | 4302 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,46 | 376,20 | 384,34 | 4,30 | 58,04 | 366,74 | 372,58 | 3,60 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 9,46 | 4426 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,59 | 381,72 | 391,15 | 4,30 | 61,74 | 371,57 | 378,23 | 3,60 | 61,73 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 10,15 | 5106 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,79 | 380,55 | 389,33 | 4,30 | 59,95 | 372,27 | 378,58 | 3,60 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 8,28 | 4584 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11750,9 | 12030, |  |  | 11440,3 | 11638, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 310,65 | 149265 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,71 |  |  | 4,30 | 60,51 |  |  | 3,60 | 60,50 |  |  | 11,20
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 46234,98 | 47217,60 | 45135,52 | 45852,65 | 0,00 | 0,00 | 1099,46 | 506924 | 0 | 2895 | 0
22/02/2124:00 | 57985,93 | 59247,63 | 56575,82 | 57490,76 | 0,00 | 0,00 | 1410,11 | 656189 | 0 | 3639 | 0
Итого: | 11750,95 | 12030,03 | 11440,30 | 11638,11 | 0,00 | 0,00 | 310,65 | 149265 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3671ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого 7 в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 130 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.14 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00216121 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x3600 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 50,92 | 49,41 | 14,10 | 24 | 0
24/01/21 | 51,58 | 48,08 | 15,70 | 24 | 0
25/01/21 | 50,69 | 47,13 | 15,20 | 24 | 0
26/01/21 | 47,78 | 46,92 | 14,30 | 24 | 0
27/01/21 | 47,81 | 45,99 | 13,40 | 24 | 0
28/01/21 | 48,03 | 44,35 | 13,40 | 24 | 0
29/01/21 | 44,19 | 43,78 | 12,50 | 24 | 0
30/01/21 | 46,22 | 43,60 | 15,80 | 24 | 0
31/01/21 | 45,66 | 42,75 | 17,00 | 24 | 0
01/02/21 | 43,32 | 41,69 | 14,40 | 24 | 0
02/02/21 | 42,53 | 40,31 | 13,80 | 24 | 0
03/02/21 | 42,36 | 39,20 | 12,20 | 24 | 0
04/02/21 | 40,39 | 37,73 | 11,40 | 24 | 0
05/02/21 | 39,63 | 36,52 | 12,20 | 24 | 0
06/02/21 | 37,89 | 34,99 | 13,10 | 24 | 0
07/02/21 | 38,63 | 33,06 | 17,40 | 24 | 0
08/02/21 | 35,05 | 32,27 | 10,70 | 24 | 0
09/02/21 | 34,57 | 30,55 | 11,10 | 24 | 0
10/02/21 | 32,43 | 29,34 | 14,20 | 24 | 0
11/02/21 | 31,03 | 28,03 | 11,90 | 24 | 0
12/02/21 | 28,85 | 25,50 | 10,90 | 24 | 0
13/02/21 | 28,57 | 24,49 | 14,00 | 24 | 0
14/02/21 | 30,60 | 23,87 | 14,30 | 24 | 0
15/02/21 | 25,19 | 21,46 | 10,20 | 24 | 0
16/02/21 | 26,45 | 19,94 | 12,00 | 24 | 0
17/02/21 | 26,81 | 18,56 | 11,90 | 24 | 0
18/02/21 | 23,68 | 18,61 | 11,60 | 24 | 0
19/02/21 | 24,50 | 19,81 | 11,90 | 24 | 0
20/02/21 | 35,53 | 31,69 | 13,80 | 24 | 0
21/02/21 | 43,91 | 40,59 | 14,70 | 24 | 0
22/02/21 | 41,37 | 39,45 | 13,00 | 24 | 0
Итого: | 1186,1 | 1079,6 | 412,10 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 7872,94 | 7486,03 | 1694,70 | 2895 | 0
22/02/2124:00 | 9059,11 | 8565,70 | 2106,80 | 3639 | 0
Итого: | 1186,17 | 1079,67 | 412,10 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3671ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации