## УК Мирт - пр. Ленинградский, 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-09
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 105 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FD1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276430 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 101.85 | 57.39 |  |  | 44.46 |  | 6.11 |  | 4.99 |  |  | 141.83 | 135.77 |  |  | 123.31 | [5 empty] | 121.43 |  |  | 14.34 |  | 6.802 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 102.96 | 58.14 |  |  | 44.82 |  | 6.08 |  | 4.96 |  |  | 140.38 | 134.31 |  |  | 124.54 | [5 empty] | 122.51 |  |  | 11.8 |  | 6.664 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 108.92 | 59.34 |  |  | 49.58 |  | 6.14 |  | 5.04 |  |  | 137.63 | 131.09 |  |  | 121.03 | [5 empty] | 119 |  |  | 12.09 |  | 7.18 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.56 | 63.52 |  |  | 55.04 |  | 6.22 |  | 5.01 |  |  | 143.14 | 135.21 |  |  | 125.33 | [5 empty] | 122.99 |  |  | 12.22 |  | 8.195 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 120.05 | 64.63 |  |  | 55.42 |  | 6.17 |  | 4.95 |  |  | 143.99 | 135.83 |  |  | 126.46 | [5 empty] | 123.99 |  |  | 11.84 |  | 8.272 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 106.04 | 58.29 |  |  | 47.75 |  | 6.08 |  | 4.99 |  |  | 137.64 | 131.37 |  |  | 121.47 | [5 empty] | 119.51 |  |  | 11.86 |  | 6.925 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 107.78 | 59.27 |  |  | 48.51 |  | 6.09 |  | 4.98 |  |  | 138.15 | 131.69 |  |  | 123.24 | [5 empty] | 121.15 |  |  | 10.54 |  | 6.981 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 108.65 | 59.55 |  |  | 49.1 |  | 6.1 |  | 4.99 |  |  | 138.95 | 132.39 |  |  | 122.14 | [5 empty] | 120.12 |  |  | 12.27 |  | 7.191 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.59 | 65.22 |  |  | 58.37 |  | 6.15 |  | 4.95 |  |  | 142.04 | 133.6 |  |  | 124.92 | [5 empty] | 122.46 |  |  | 11.14 |  | 8.514 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 119.16 | 64.27 |  |  | 54.89 |  | 6.17 |  | 4.96 |  |  | 143.18 | 135.18 |  |  | 126.67 | [5 empty] | 124.26 |  |  | 10.92 |  | 8.106 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 109.24 | 59.56 |  |  | 49.68 |  | 6.14 |  | 5 |  |  | 139.38 | 132.72 |  |  | 124.04 | [5 empty] | 121.92 |  |  | 10.8 |  | 7.205 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 99.13 | 57.14 |  |  | 41.99 |  | 6.14 |  | 5 |  |  | 144.28 | 138.43 |  |  | 131.1 | [5 empty] | 129.05 |  |  | 9.38 |  | 6.311 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.48 | 52.22 |  |  | 33.26 |  | 6.06 |  | 5.05 |  |  | 155.4 | 150.65 |  |  | 142.9 | [5 empty] | 140.92 |  |  | 9.73 |  | 5.475 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 92.23 | 53.76 |  |  | 38.47 |  | 6.1 |  | 5.03 |  |  | 142.7 | 137.65 |  |  | 129.04 | [5 empty] | 127.18 |  |  | 10.47 |  | 5.814 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.78 | 52.84 |  |  | 37.94 |  | 6.06 |  | 5.05 |  |  | 140.29 | 135.38 |  |  | 125.82 | [5 empty] | 124.16 |  |  | 11.22 |  | 5.678 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.05 | 53.25 |  |  | 28.8 |  | 6.07 |  | 5.05 |  |  | 165.4 | 160.65 |  |  | 152.2 | [5 empty] | 150.07 |  |  | 10.58 |  | 5.138 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.56 | 50.24 |  |  | 21.32 |  | 6.02 |  | 5.19 |  |  | 175.74 | 171.87 |  |  | 164.8 | [5 empty] | 162.63 |  |  | 9.24 |  | 4.082 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2470.12 | 2363.79 |  |  | 2209.01 | [5 empty] | 2173.35 |  |  | 190.44 |  | 114.533 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 408 | 0
Средние |  | 102.8253 | 58.1547 |  |  | 44.6706 |  | 6.1118 |  | 5.0112 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 109419.2061 |  |  | 106428.124 |  |  |  |  | 101019.6488 |  |  | 99707.9251 |  |  |  | 6720.1989 | [5 empty] | 3295.1581 | [12 empty] | 24871
2021-02-09 |  |  |  | 111889.6576 |  |  | 108792.273 |  |  |  |  | 103229.1949 |  |  | 101881.8097 |  |  |  | 6910.4633 | [5 empty] | 3409.6513 | [12 empty] | 25279
Итого: |  |  |  | 2470.4516 |  |  | 2364.149 |  |  |  |  | 2209.5461 |  |  | 2173.8846 |  |  |  | 190.2644 | [5 empty] | 114.4933 | [12 empty] | 408
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-09
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 105 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FD1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276430 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 85.58 | 53.5 |  |  | 32.08 |  | 4.97 |  | 4.95 |  |  | 14.33 | 13.88 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  |  | 13.85 |  | 1.116 |  | 29.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 83.98 | 50.83 |  |  | 33.15 |  | 4.94 |  | 4.92 |  |  | 11.9 | 11.53 |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.06 |  |  | 11.47 |  | 0.91 |  | 33.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 83.36 | 53.93 |  |  | 29.43 |  | 5.02 |  | 4.99 |  |  | 11.93 | 11.58 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  |  | 11.54 |  | 0.905 |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 83.62 | 53.38 |  |  | 30.24 |  | 4.98 |  | 4.96 |  |  | 11.97 | 11.62 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 11.6 |  | 0.912 |  | 27.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 83.34 | 55.02 |  |  | 28.32 |  | 4.93 |  | 4.9 |  |  | 11.57 | 11.23 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  |  | 11.2 |  | 0.879 |  | 26 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 83.63 | 51.44 |  |  | 32.19 |  | 4.98 |  | 4.95 |  |  | 11.85 | 11.5 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  |  | 11.46 |  | 0.903 |  | 26.3 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 83.48 | 53.18 |  |  | 30.3 |  | 4.97 |  | 4.95 |  |  | 10.53 | 10.22 |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  |  | 10.18 |  | 0.799 |  | 25.8 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 83.78 | 52.13 |  |  | 31.65 |  | 4.97 |  | 4.94 |  |  | 12.15 | 11.8 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 11.78 |  | 0.927 |  | 29.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 83.89 | 56.72 |  |  | 27.17 |  | 4.93 |  | 4.9 |  |  | 10.93 | 10.62 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 10.6 |  | 0.835 |  | 34.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 83.96 | 56.43 |  |  | 27.53 |  | 4.94 |  | 4.91 |  |  | 10.82 | 10.48 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 10.46 |  | 0.826 |  | 27.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 84.49 | 50.05 |  |  | 34.44 |  | 4.99 |  | 4.97 |  |  | 10.8 | 10.47 |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  | 10.42 |  | 0.829 |  | 25.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 85.4 | 59.05 |  |  | 26.35 |  | 5.03 |  | 5 |  |  | 12.47 | 12.08 |  |  | 2.48 | [5 empty] | 2.45 |  |  | 9.63 |  | 0.839 |  | 24.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.18 | 62.08 |  |  | 22.1 |  | 5.24 |  | 5.19 |  |  | 28.95 | 28.04 |  |  | 17.97 | [5 empty] | 17.66 |  |  | 10.38 |  | 1.213 |  | 29.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 87.4 | 54.67 |  |  | 32.73 |  | 5.07 |  | 5.04 |  |  | 14.36 | 13.89 |  |  | 3.29 | [5 empty] | 3.26 |  |  | 10.63 |  | 0.985 |  | 27.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 87.22 | 58.06 |  |  | 29.16 |  | 5.1 |  | 5.07 |  |  | 15.16 | 14.66 |  |  | 3.16 | [5 empty] | 3.15 |  |  | 11.51 |  | 1.037 |  | 30.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 78.47 | 63.12 |  |  | 15.35 |  | 5.35 |  | 5.26 |  |  | 38.17 | 37.15 |  |  | 26.11 | [5 empty] | 25.66 |  |  | 11.49 |  | 1.238 |  | 34.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.44 | 61.63 |  |  | 9.81 |  | 5.8 |  | 5.6 |  |  | 62.35 | 60.89 |  |  | 51.48 | [5 empty] | 50.58 |  |  | 10.31 |  | 1.181 |  | 29.2 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 300.24 | 291.64 |  |  | 104.86 | [5 empty] | 103.13 |  |  | 188.51 |  | 16.334 |  | 488.8 |  |  | 408 | 0
Средние |  | 83.3659 | 55.6012 |  |  | 27.7647 |  | 5.0712 |  | 5.0294
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 31128.5356 |  |  | 30372.4697 |  |  |  |  | 18620.3467 |  |  | 18308.3369 |  |  |  | 12064.1328 | [5 empty] | 1051.8431 |  |  |  | 6880.7958 |  | 24874
2021-02-09 |  |  |  | 31429.6777 |  |  | 30664.9924 |  |  |  |  | 18726.2996 |  |  | 18412.5388 |  |  |  | 12252.4536 | [5 empty] | 1068.1681 |  |  |  | 7368.9585 |  | 25282
Итого: |  |  |  | 301.1421 |  |  | 292.5226 |  |  |  |  | 105.9529 |  |  | 104.2019 |  |  |  | 188.3207 | [5 empty] | 16.325 |  |  |  | 488.1627 |  | 408
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: