## УК Мирт - пр. Ленинградский, 11
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 111 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1624
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 186750 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.69 | 56.94 |  |  | 43.75 |  | 6.52 |  | 5.53 |  |  | 116.99 | 111.5 |  |  | 112.72 | [5 empty] | 111.5 |  |  | 0 |  | 4.886 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.77 | 56.28 |  |  | 45.49 |  | 6.48 |  | 5.49 |  |  | 110.8 | 105.47 |  |  | 106.6 | [5 empty] | 105.47 |  |  | 0 |  | 4.808 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 107.78 | 63 |  |  | 44.78 |  | 6.54 |  | 5.54 |  |  | 146.03 | 138.57 |  |  | 140.66 | [5 empty] | 138.57 |  |  | 0 |  | 6.222 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 117.3 | 65.7 |  |  | 51.6 |  | 6.61 |  | 5.56 |  |  | 139.98 | 131.72 |  |  | 133.78 | [5 empty] | 131.72 |  |  | 0 |  | 6.816 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 118.54 | 62.82 |  |  | 55.72 |  | 6.55 |  | 5.5 |  |  | 117.93 | 110.6 |  |  | 112.01 | [5 empty] | 110.6 |  |  | 0 |  | 6.204 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.93 | 59.82 |  |  | 45.11 |  | 6.48 |  | 5.52 |  |  | 131.81 | 125.29 |  |  | 126.91 | [5 empty] | 125.29 |  |  | 0 |  | 5.663 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.6 | 60.41 |  |  | 46.19 |  | 6.49 |  | 5.53 |  |  | 127.58 | 121.09 |  |  | 122.67 | [5 empty] | 121.09 |  |  | 0 |  | 5.611 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 107.56 | 61.51 |  |  | 46.05 |  | 6.49 |  | 5.52 |  |  | 136.5 | 129.53 |  |  | 131.39 | [5 empty] | 129.53 |  |  | 0 |  | 5.982 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 122.25 | 65.39 |  |  | 56.86 |  | 6.51 |  | 5.53 |  |  | 127.31 | 119.17 |  |  | 121 | [5 empty] | 119.17 |  |  | 0 |  | 6.8 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.71 | 64.25 |  |  | 53.46 |  | 6.54 |  | 5.52 |  |  | 128.94 | 121.2 |  |  | 123.01 | [5 empty] | 121.2 |  |  | 0 |  | 6.5 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 108.05 | 63.08 |  |  | 44.97 |  | 6.53 |  | 5.55 |  |  | 147.95 | 140.51 |  |  | 142.72 | [5 empty] | 140.51 |  |  | 0 |  | 6.28 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 98.04 | 56.91 |  |  | 41.13 |  | 6.55 |  | 5.57 |  |  | 122.87 | 117.23 |  |  | 118.51 | [5 empty] | 117.23 |  |  | 0 |  | 4.865 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.71 | 51.36 |  |  | 33.35 |  | 6.49 |  | 5.6 |  |  | 124.21 | 119.91 |  |  | 121.05 | [5 empty] | 119.91 |  |  | 0 |  | 3.991 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.23 | 53.98 |  |  | 37.25 |  | 6.52 |  | 5.6 |  |  | 123.47 | 118.64 |  |  | 119.88 | [5 empty] | 118.64 |  |  | 0 |  | 4.389 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.89 | 55.41 |  |  | 34.48 |  | 6.48 |  | 5.59 |  |  | 135.66 | 130.47 |  |  | 132.01 | [5 empty] | 130.47 |  |  | 0 |  | 4.498 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.49 | 48.29 |  |  | 33.2 |  | 6.52 |  | 5.59 |  |  | 101.5 | 98.16 |  |  | 98.9 | [5 empty] | 98.16 |  |  | 0 |  | 3.211 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.8 | 46.9 |  |  | 23.9 |  | 6.47 |  | 5.65 |  |  | 128.51 | 125.22 |  |  | 126.21 | [5 empty] | 125.22 |  |  | 0 |  | 2.985 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.5 | 47.37 |  |  | 27.13 |  | 6.45 |  | 5.62 |  |  | 120.27 | 116.88 |  |  | 117.8 | [5 empty] | 116.88 |  |  | 0 |  | 3.148 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 97.2 | 54.75 |  |  | 42.45 |  | 6.51 |  | 5.57 |  |  | 108.65 | 103.83 |  |  | 104.84 | [5 empty] | 103.83 |  |  | 0 |  | 4.4 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.91 | 59.3 |  |  | 43.61 |  | 6.53 |  | 5.57 |  |  | 129.14 | 122.98 |  |  | 124.58 | [5 empty] | 122.98 |  |  | 0 |  | 5.38 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.88 | 60.55 |  |  | 46.33 |  | 6.54 |  | 5.56 |  |  | 127.08 | 120.61 |  |  | 122.25 | [5 empty] | 120.61 |  |  | 0 |  | 5.59 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 108.55 | 62.32 |  |  | 46.23 |  | 6.53 |  | 5.57 |  |  | 136.8 | 129.74 |  |  | 131.65 | [5 empty] | 129.74 |  |  | 0 |  | 5.947 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.81 | 59.26 |  |  | 44.55 |  | 6.5 |  | 5.54 |  |  | 128.16 | 121.89 |  |  | 123.43 | [5 empty] | 121.89 |  |  | 0 |  | 5.395 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.73 | 58.34 |  |  | 40.39 |  | 6.49 |  | 5.55 |  |  | 135.24 | 129.21 |  |  | 130.93 | [5 empty] | 129.21 |  |  | 0 |  | 5.221 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 84.98 | 51.21 |  |  | 33.77 |  | 6.51 |  | 5.58 |  |  | 119.05 | 114.87 |  |  | 115.86 | [5 empty] | 114.87 |  |  | 0 |  | 3.838 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 75.39 | 48.1 |  |  | 27.29 |  | 6.46 |  | 5.6 |  |  | 127.74 | 124.08 |  |  | 125.13 | [5 empty] | 124.08 |  |  | 0 |  | 3.376 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 92.4 | 53.95 |  |  | 38.45 |  | 6.5 |  | 5.57 |  |  | 118.12 | 113.32 |  |  | 114.45 | [5 empty] | 113.32 |  |  | 0 |  | 4.376 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 97.92 | 56.19 |  |  | 41.73 |  | 6.53 |  | 5.56 |  |  | 116.52 | 111.25 |  |  | 112.4 | [5 empty] | 111.25 |  |  | 0 |  | 4.638 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 97.26 | 56.92 |  |  | 40.34 |  | 6.51 |  | 5.57 |  |  | 127.26 | 121.71 |  |  | 123.15 | [5 empty] | 121.71 |  |  | 0 |  | 4.91 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.94 | 58.77 |  |  | 44.17 |  | 6.5 |  | 5.54 |  |  | 123.68 | 117.72 |  |  | 119.19 | [5 empty] | 117.72 |  |  | 0 |  | 5.197 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.76 | 56.31 |  |  | 46.45 |  | 6.54 |  | 5.54 |  |  | 105.31 | 100.16 |  |  | 101.16 | [5 empty] | 100.16 |  |  | 0 |  | 4.65 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3891.06 | 3712.53 |  |  | 3756.85 | [5 empty] | 3712.53 |  |  | 0 |  | 155.777 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 99.2119 | 57.2706 |  |  | 41.9413 |  | 6.5119 |  | 5.559 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 18181.3114 |  |  | 17628.0229 |  |  |  |  | 17873.5298 |  |  | 17621.8743 |  |  |  | 6.1485 | [5 empty] | 521.4105 | [12 empty] | 3520
2021-02-23 |  |  |  | 22072.6556 |  |  | 21340.8388 |  |  |  |  | 21630.6867 |  |  | 21334.6884 |  |  |  | 6.1504 | [5 empty] | 677.1916 | [12 empty] | 4264
Итого: |  |  |  | 3891.3442 |  |  | 3712.8159 |  |  |  |  | 3757.1569 |  |  | 3712.814 |  |  |  | 0.0018717 | [5 empty] | 155.7812 | [12 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 111 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1624
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 186750 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 68.9 | 61.68 |  |  | 7.22 |  | 7 |  | 5 |  |  | 87.5 | 85.54 |  |  | 73.31 | [5 empty] | 72.18 |  |  | 13.36 |  | 1.376 |  | 24.05 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 69.19 | 61.91 |  |  | 7.28 |  | 7 |  | 5 |  |  | 88.32 | 86.36 |  |  | 73.21 | [5 empty] | 72.05 |  |  | 14.31 |  | 1.443 |  | 24.88 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 70.66 | 62.95 |  |  | 7.71 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.54 | 84.57 |  |  | 73.41 | [5 empty] | 72.04 |  |  | 12.53 |  | 1.38 |  | 20.39 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 71.12 | 63.22 |  |  | 7.9 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.2 | 83.19 |  |  | 73.29 | [5 empty] | 71.93 |  |  | 11.26 |  | 1.314 |  | 19.45 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 70.28 | 62.62 |  |  | 7.66 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.6 | 82.69 |  |  | 73.27 | [5 empty] | 71.95 |  |  | 10.74 |  | 1.252 |  | 18.26 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 69.37 | 61.94 |  |  | 7.43 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.04 | 84.09 |  |  | 73.43 | [5 empty] | 72.28 |  |  | 11.81 |  | 1.301 |  | 18.79 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 69.45 | 61.98 |  |  | 7.47 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.26 | 83.37 |  |  | 73.46 | [5 empty] | 72.28 |  |  | 11.09 |  | 1.255 |  | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 69.9 | 62.35 |  |  | 7.55 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.74 | 84.8 |  |  | 73.25 | [5 empty] | 72.03 |  |  | 12.77 |  | 1.377 |  | 22.58 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 70.86 | 63.15 |  |  | 7.71 |  | 7 |  | 5 |  |  | 89.87 | 87.78 |  |  | 72.52 | [5 empty] | 71.27 |  |  | 16.51 |  | 1.638 |  | 27.07 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 70.49 | 62.72 |  |  | 7.77 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.39 | 84.47 |  |  | 73.04 | [5 empty] | 71.75 |  |  | 12.72 |  | 1.389 |  | 20.54 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 69.99 | 62.33 |  |  | 7.66 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.73 | 82.82 |  |  | 73.39 | [5 empty] | 72.18 |  |  | 10.64 |  | 1.248 |  | 17.88 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 68.88 | 61.49 |  |  | 7.39 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.4 | 82.53 |  |  | 73.71 | [5 empty] | 72.53 |  |  | 10 |  | 1.175 |  | 19.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 68.7 | 61.39 |  |  | 7.31 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.75 | 83.84 |  |  | 74.08 | [5 empty] | 72.96 |  |  | 10.88 |  | 1.228 |  | 17.66 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 69.38 | 61.96 |  |  | 7.42 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.81 | 83.93 |  |  | 73.81 | [5 empty] | 72.62 |  |  | 11.31 |  | 1.264 |  | 19.32 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 69.04 | 61.8 |  |  | 7.24 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.74 | 84.79 |  |  | 73.79 | [5 empty] | 72.61 |  |  | 12.18 |  | 1.304 |  | 21.13 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 68.17 | 61.12 |  |  | 7.05 |  | 7 |  | 5 |  |  | 89.17 | 87.23 |  |  | 73.68 | [5 empty] | 72.54 |  |  | 14.69 |  | 1.436 |  | 24.03 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 67.64 | 60.68 |  |  | 6.96 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.96 | 84.06 |  |  | 74.79 | [5 empty] | 73.68 |  |  | 10.38 |  | 1.162 |  | 18.29 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 68.09 | 61.04 |  |  | 7.05 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.38 | 84.54 |  |  | 74.36 | [5 empty] | 73.16 |  |  | 11.38 |  | 1.236 |  | 19.33 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 70.06 | 62.52 |  |  | 7.54 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.05 | 83.08 |  |  | 73.63 | [5 empty] | 72.4 |  |  | 10.68 |  | 1.241 |  | 19.07 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 70.64 | 62.89 |  |  | 7.75 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.77 | 83.8 |  |  | 73.51 | [5 empty] | 72.13 |  |  | 11.67 |  | 1.325 |  | 19.08 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 70.31 | 62.65 |  |  | 7.66 |  | 7 |  | 5 |  |  | 84.34 | 82.44 |  |  | 73.7 | [5 empty] | 72.37 |  |  | 10.07 |  | 1.214 |  | 17.96 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 70.33 | 62.8 |  |  | 7.53 |  | 7 |  | 5 |  |  | 87.72 | 85.74 |  |  | 73.22 | [5 empty] | 71.94 |  |  | 13.8 |  | 1.441 |  | 23.65 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 69.58 | 62.26 |  |  | 7.32 |  | 7 |  | 5 |  |  | 88.92 | 86.92 |  |  | 73.08 | [5 empty] | 71.9 |  |  | 15.02 |  | 1.493 |  | 23.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 69.74 | 62.21 |  |  | 7.53 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.42 | 83.55 |  |  | 73.74 | [5 empty] | 72.52 |  |  | 11.03 |  | 1.26 |  | 18.29 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 68.58 | 61.36 |  |  | 7.22 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.85 | 83.97 |  |  | 74.13 | [5 empty] | 72.96 |  |  | 11.01 |  | 1.227 |  | 17.83 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 68.14 | 60.98 |  |  | 7.16 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.6 | 84.72 |  |  | 74.5 | [5 empty] | 73.37 |  |  | 11.35 |  | 1.246 |  | 18.43 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 69.68 | 62.2 |  |  | 7.48 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.11 | 83.19 |  |  | 73.87 | [5 empty] | 72.68 |  |  | 10.51 |  | 1.226 |  | 17.79 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 69.46 | 62.09 |  |  | 7.37 |  | 7 |  | 5 |  |  | 86.23 | 84.26 |  |  | 73.55 | [5 empty] | 72.37 |  |  | 11.89 |  | 1.297 |  | 18.46 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 69.8 | 62.25 |  |  | 7.55 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.83 | 83.88 |  |  | 73.66 | [5 empty] | 72.52 |  |  | 11.36 |  | 1.285 |  | 19.44 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 70.24 | 62.77 |  |  | 7.47 |  | 7 |  | 5 |  |  | 87.52 | 85.57 |  |  | 73.29 | [5 empty] | 71.99 |  |  | 13.58 |  | 1.421 |  | 22.52 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 69.79 | 62.38 |  |  | 7.41 |  | 7 |  | 5 |  |  | 85.96 | 84.03 |  |  | 73.47 | [5 empty] | 72.25 |  |  | 11.78 |  | 1.298 |  | 22.34 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2675.72 | 2615.75 |  |  | 2281.15 | [5 empty] | 2243.44 |  |  | 372.31 |  | 40.752 |  | 630.01 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 69.5632 | 62.119 |  |  | 7.4442 |  | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 9768.4108 |  |  | 9559.7694 |  |  |  |  | 7846.371 |  |  | 7721.5198 |  |  |  | 1838.2496 | [5 empty] | 178.8561 |  |  |  | 2947.5483 |  | 3520
2021-02-23 |  |  |  | 12444.0712 |  |  | 12175.4612 |  |  |  |  | 10127.5188 |  |  | 9964.9589 |  |  |  | 2210.5023 | [5 empty] | 219.6041 |  |  |  | 3577.3821 |  | 4264
Итого: |  |  |  | 2675.6604 |  |  | 2615.6918 |  |  |  |  | 2281.1478 |  |  | 2243.4391 |  |  |  | 372.2527 | [5 empty] | 40.748 |  |  |  | 629.8339 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: