## УК Мирт - пр. Ленинградский, 91
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 91 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F79
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 168367 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 101.73 | 64.88 |  |  | 36.85 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 102.87 | 65.44 |  |  | 37.43 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 108.57 | 67.6 |  |  | 40.97 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.22 | 72.34 |  |  | 45.88 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 120.09 | 71.74 |  |  | 48.35 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 105.77 | 61.92 |  |  | 43.85 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 107.61 | 62.8 |  |  | 44.81 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 108.27 | 62.89 |  |  | 45.38 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.01 | 67.67 |  |  | 55.34 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.92 | 66.22 |  |  | 52.7 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 108.88 | 61.99 |  |  | 46.89 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 99.56 | 59.34 |  |  | 40.22 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.43 | 54.34 |  |  | 31.09 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 92.15 | 59.98 |  |  | 32.17 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.82 | 59.25 |  |  | 31.57 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.72 | 56.3 |  |  | 26.42 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.53 | 50.24 |  |  | 21.29 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.91 | 51.56 |  |  | 23.35 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 98 | 62.85 |  |  | 35.15 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 103.72 | 65.32 |  |  | 38.4 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.51 | 66.89 |  |  | 39.62 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 93.84 | 90.721 |  |  | 93.84 | [5 empty] | 90.721 |  |  | 0 |  | 3.6081 | [10 empty] | 22 | 2
2021-02-13 |  | 109.57 | 67.99 |  |  | 41.58 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 188.48 | 181.935 |  |  | 188.48 | [5 empty] | 181.935 |  |  | 0 |  | 7.5978 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 104.88 | 65.94 |  |  | 38.94 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 187.45 | 181.386 |  |  | 187.45 | [5 empty] | 181.386 |  |  | 0 |  | 7.0893 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.8 | 63.43 |  |  | 36.37 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 185.75 | 180.206 |  |  | 185.75 | [5 empty] | 180.206 |  |  | 0 |  | 6.5717 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.55 | 58.12 |  |  | 28.43 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 184.83 | 180.386 |  |  | 184.83 | [5 empty] | 180.386 |  |  | 0 |  | 5.1319 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 75.86 | 52.05 |  |  | 23.81 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 180 | 176.563 |  |  | 180 | [5 empty] | 176.563 |  |  | 0 |  | 4.2035 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 93.11 | 60.25 |  |  | 32.86 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 183.78 | 178.882 |  |  | 183.78 | [5 empty] | 178.882 |  |  | 0 |  | 5.8881 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 99.1 | 63.74 |  |  | 35.36 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 186.74 | 181.201 |  |  | 186.74 | [5 empty] | 181.201 |  |  | 0 |  | 6.4243 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 98.1 | 62.94 |  |  | 35.16 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 185.46 | 180.064 |  |  | 185.46 | [5 empty] | 180.064 |  |  | 0 |  | 6.3462 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 103.87 | 65.57 |  |  | 38.3 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 186.26 | 180.322 |  |  | 186.26 | [5 empty] | 180.322 |  |  | 0 |  | 6.9306 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 103.92 | 66.27 |  |  | 37.65 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 188.49 | 182.439 |  |  | 188.49 | [5 empty] | 182.439 |  |  | 0 |  | 6.892 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1951.08 | 1894.105 |  |  | 1951.08 | [5 empty] | 1894.105 |  |  | 0 |  | 66.6835 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 742 | 2
Средние |  | 100.1306 | 62.5116 |  |  | 37.619 |  | 5.9 |  | 5.6 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 17258.3906 |  |  | 16846.0488 |  |  |  |  | 13113.1504 |  |  | 12912.9453 |  |  |  | 3933.1035 | [5 empty] | 648.7333 | [12 empty] | 3433
2021-02-23 |  |  |  | 19209.5641 |  |  | 18740.2532 |  |  |  |  | 15064.3239 |  |  | 14807.1506 |  |  |  | 3933.1025 | [5 empty] | 715.4054 | [12 empty] | 4175
Итого: |  |  |  | 1951.1735 |  |  | 1894.2043 |  |  |  |  | 1951.1735 |  |  | 1894.2053 |  |  |  | -0.00097656 | [5 empty] | 66.6722 | [12 empty] | 742
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 91 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1F79
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 168367 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 73.28 | 63.12 |  |  | 10.16 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.04 | 59.389 |  |  | 52.77 | [5 empty] | 52 |  |  | 7.389 |  | 1.0322 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 73.48 | 63.53 |  |  | 9.95 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.67 | 61.99 |  |  | 52.03 | [5 empty] | 51.223 |  |  | 10.767 |  | 1.2469 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 74.35 | 63.98 |  |  | 10.37 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.01 | 59.327 |  |  | 52.34 | [5 empty] | 51.546 |  |  | 7.781 |  | 1.0743 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 75.96 | 64.94 |  |  | 11.02 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60 | 58.287 |  |  | 52.05 | [5 empty] | 51.228 |  |  | 7.059 |  | 1.0657 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 75.39 | 64.62 |  |  | 10.77 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 59.65 | 57.913 |  |  | 51.96 | [5 empty] | 51.205 |  |  | 6.708 |  | 1.0232 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 72.95 | 62.76 |  |  | 10.19 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.28 | 58.648 |  |  | 52.61 | [5 empty] | 51.862 |  |  | 6.786 |  | 0.9897 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 73.15 | 62.91 |  |  | 10.24 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.71 | 58.944 |  |  | 52.31 | [5 empty] | 51.678 |  |  | 7.266 |  | 1.0239 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 73.23 | 62.89 |  |  | 10.34 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.46 | 59.738 |  |  | 52.13 | [5 empty] | 51.443 |  |  | 8.295 |  | 1.0974 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 74.31 | 63.65 |  |  | 10.66 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.71 | 59.923 |  |  | 51.33 | [5 empty] | 50.653 |  |  | 9.27 |  | 1.182 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 74.06 | 63.51 |  |  | 10.55 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.56 | 59.009 |  |  | 51.83 | [5 empty] | 50.951 |  |  | 8.058 |  | 1.094 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 73.05 | 62.82 |  |  | 10.23 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.49 | 58.826 |  |  | 52.33 | [5 empty] | 51.605 |  |  | 7.221 |  | 1.0191 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 71.87 | 62.09 |  |  | 9.78 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.17 | 59.499 |  |  | 53.01 | [5 empty] | 52.335 |  |  | 7.164 |  | 0.9908 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 70.44 | 61 |  |  | 9.44 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.45 | 60.765 |  |  | 54.81 | [5 empty] | 54.164 |  |  | 6.601 |  | 0.9432 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 71.82 | 62.04 |  |  | 9.78 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.43 | 59.827 |  |  | 53.61 | [5 empty] | 52.85 |  |  | 6.977 |  | 0.9833 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 71.31 | 61.65 |  |  | 9.66 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.25 | 60.578 |  |  | 53.63 | [5 empty] | 52.946 |  |  | 7.632 |  | 1.0178 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 70.03 | 61.31 |  |  | 8.72 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.89 | 64.202 |  |  | 54.31 | [5 empty] | 53.605 |  |  | 10.597 |  | 1.1554 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.07 | 60.53 |  |  | 8.54 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 65.55 | 63.883 |  |  | 56.88 | [5 empty] | 56.177 |  |  | 7.706 |  | 0.9733 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 69.53 | 60.71 |  |  | 8.82 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.71 | 62.76 |  |  | 56.22 | [5 empty] | 55.809 |  |  | 6.951 |  | 0.9401 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 73.12 | 62.93 |  |  | 10.19 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.71 | 58.862 |  |  | 52.88 | [5 empty] | 52.315 |  |  | 6.547 |  | 0.9789 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 73.59 | 63.34 |  |  | 10.25 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.72 | 59.017 |  |  | 52.54 | [5 empty] | 51.812 |  |  | 7.205 |  | 1.0257 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 74.26 | 63.64 |  |  | 10.62 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 54.7 | 53.259 |  |  | 48.26 | [5 empty] | 47.468 |  |  | 5.791 |  | 0.9056 |  |  |  |  | 22 | 2
2021-02-13 |  | 74.46 | 63.9 |  |  | 10.56 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.82 | 59.214 |  |  | 52.31 | [5 empty] | 51.443 |  |  | 7.771 |  | 1.0831 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 73.65 | 63.57 |  |  | 10.08 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.44 | 61.667 |  |  | 51.95 | [5 empty] | 51.231 |  |  | 10.436 |  | 1.2328 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 72.96 | 62.94 |  |  | 10.02 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.72 | 60.135 |  |  | 52.81 | [5 empty] | 51.972 |  |  | 8.163 |  | 1.0753 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 70.76 | 61.65 |  |  | 9.11 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.97 | 61.388 |  |  | 54.53 | [5 empty] | 53.742 |  |  | 7.646 |  | 0.9918 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 69.47 | 60.63 |  |  | 8.84 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 64.02 | 62.038 |  |  | 56.18 | [5 empty] | 55.817 |  |  | 6.221 |  | 0.8946 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 72.07 | 62.39 |  |  | 9.68 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 62.51 | 60.936 |  |  | 53.19 | [5 empty] | 52.365 |  |  | 8.571 |  | 1.0818 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 73.08 | 62.97 |  |  | 10.11 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.76 | 59.159 |  |  | 52.89 | [5 empty] | 52.086 |  |  | 7.073 |  | 1.0079 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 72.87 | 62.87 |  |  | 10 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.09 | 59.476 |  |  | 53.01 | [5 empty] | 52.218 |  |  | 7.258 |  | 1.0145 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 73.66 | 63.48 |  |  | 10.18 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.62 | 59.904 |  |  | 52.38 | [5 empty] | 51.641 |  |  | 8.263 |  | 1.0931 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 73.66 | 63.49 |  |  | 10.17 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.38 | 59.697 |  |  | 52.48 | [5 empty] | 51.715 |  |  | 7.982 |  | 1.0742 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1910.49 | 1858.26 |  |  | 1641.57 | [5 empty] | 1619.105 |  |  | 239.155 |  | 32.3116 |  | 0 |  |  | 742 | 2
Средние |  | 72.7384 | 62.7697 |  |  | 9.9687 |  | 5.6 |  | 5.3
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 7883.3593 |  |  | 7693.2208 |  |  |  |  | 6455.2585 |  |  | 6377.4635 |  |  |  | 1315.7574 | [5 empty] | 137.6765 | [5 empty] | 3433
2021-02-23 |  |  |  | 9793.8049 |  |  | 9551.4431 |  |  |  |  | 8096.8329 |  |  | 7996.5691 |  |  |  | 1554.874 | [5 empty] | 169.9849 | [5 empty] | 4175
Итого: |  |  |  | 1910.4456 |  |  | 1858.2223 |  |  |  |  | 1641.5744 |  |  | 1619.1057 |  |  |  | 239.1166 | [5 empty] | 32.3084 | [5 empty] | 742
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: