## УК Мирт - пр. Ленинградский, 95
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 95 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x162C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276272 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 101.33 | 68.03 |  |  | 33.3 |  | 6.02 |  | 4.59 |  |  | 268.7 | 257.34 |  |  | 247.51 | [5 empty] | 242.36 |  |  | 14.98 |  | 9.546 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 102.38 | 68.68 |  |  | 33.7 |  | 6 |  | 4.56 |  |  | 269.53 | 257.92 |  |  | 246.7 | [5 empty] | 241.43 |  |  | 16.49 |  | 9.775 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 108.63 | 71.38 |  |  | 37.25 |  | 6.06 |  | 4.6 |  |  | 268.19 | 255.38 |  |  | 245.87 | [5 empty] | 240.23 |  |  | 15.15 |  | 10.564 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.06 | 76.14 |  |  | 41.92 |  | 6.14 |  | 4.59 |  |  | 268.57 | 253.64 |  |  | 246.15 | [5 empty] | 239.96 |  |  | 13.68 |  | 11.673 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 118.75 | 76.81 |  |  | 41.94 |  | 6.09 |  | 4.57 |  |  | 270.08 | 254.53 |  |  | 246.39 | [5 empty] | 240.42 |  |  | 14.11 |  | 11.756 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 105.53 | 70.03 |  |  | 35.5 |  | 5.99 |  | 4.58 |  |  | 274.32 | 260.96 |  |  | 253.96 | [5 empty] | 249.21 |  |  | 11.75 |  | 10.068 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 107.07 | 71.02 |  |  | 36.05 |  | 6.02 |  | 4.59 |  |  | 272.59 | 259.3 |  |  | 252.39 | [5 empty] | 247.21 |  |  | 12.09 |  | 10.192 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 108.16 | 71.37 |  |  | 36.79 |  | 6.03 |  | 4.59 |  |  | 272.14 | 258.53 |  |  | 250.51 | [5 empty] | 245.49 |  |  | 13.04 |  | 10.425 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 122.97 | 77.96 |  |  | 45.01 |  | 6.07 |  | 4.58 |  |  | 263.87 | 247.63 |  |  | 236.63 | [5 empty] | 230.94 |  |  | 16.69 |  | 12.455 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.06 | 76.3 |  |  | 41.76 |  | 6.08 |  | 4.57 |  |  | 266.15 | 250.86 |  |  | 243.49 | [5 empty] | 237.79 |  |  | 13.07 |  | 11.478 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 108.59 | 71.94 |  |  | 36.65 |  | 6.06 |  | 4.59 |  |  | 281.85 | 267.25 |  |  | 260.7 | [5 empty] | 255.78 |  |  | 11.47 |  | 10.61 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 97.47 | 67.88 |  |  | 29.59 |  | 6.04 |  | 4.58 |  |  | 296.54 | 283.65 |  |  | 277 | [5 empty] | 272.29 |  |  | 11.36 |  | 9.129 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.48 | 61.66 |  |  | 23.82 |  | 5.96 |  | 4.59 |  |  | 306.28 | 294.91 |  |  | 288.26 | [5 empty] | 284.89 |  |  | 10.02 |  | 7.607 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.99 | 65.45 |  |  | 26.54 |  | 6 |  | 4.6 |  |  | 309.84 | 297.36 |  |  | 290.86 | [5 empty] | 286.5 |  |  | 10.86 |  | 8.57 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.42 | 64.53 |  |  | 25.89 |  | 5.97 |  | 4.61 |  |  | 304.24 | 291.78 |  |  | 286.82 | [5 empty] | 283.25 |  |  | 8.53 |  | 8.078 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.88 | 60.54 |  |  | 21.34 |  | 5.98 |  | 4.61 |  |  | 308.18 | 297.72 |  |  | 287.47 | [5 empty] | 284.01 |  |  | 13.71 |  | 7.109 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.26 | 53.87 |  |  | 17.39 |  | 5.94 |  | 4.65 |  |  | 296.3 | 288.37 |  |  | 279.58 | [5 empty] | 276.94 |  |  | 11.43 |  | 5.578 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-09 |  | 75.56 | 56.05 |  |  | 19.51 |  | 5.91 |  | 4.62 |  |  | 297.57 | 289.26 |  |  | 279.56 | [5 empty] | 276.18 |  |  | 13.08 |  | 6.308 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 98.05 | 68.83 |  |  | 29.22 |  | 6 |  | 4.61 |  |  | 308.64 | 295.18 |  |  | 289.16 | [5 empty] | 284.07 |  |  | 11.11 |  | 9.367 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 103.73 | 71.04 |  |  | 32.69 |  | 6.03 |  | 4.6 |  |  | 302.64 | 287.85 |  |  | 283.07 | [5 empty] | 278.02 |  |  | 9.83 |  | 10.101 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 107.4 | 72.27 |  |  | 35.13 |  | 6.05 |  | 4.58 |  |  | 285.3 | 270.55 |  |  | 265.66 | [5 empty] | 260.76 |  |  | 9.79 |  | 10.214 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 108.97 | 72.6 |  |  | 36.37 |  | 6.04 |  | 4.57 |  |  | 279.07 | 264.66 |  |  | 257.34 | [5 empty] | 252.22 |  |  | 12.44 |  | 10.52 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 104.38 | 70.72 |  |  | 33.66 |  | 6.01 |  | 4.56 |  |  | 288.69 | 274.99 |  |  | 267.51 | [5 empty] | 262.33 |  |  | 12.66 |  | 10.131 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.24 | 68.76 |  |  | 30.48 |  | 5.99 |  | 4.57 |  |  | 301.66 | 288.23 |  |  | 283.11 | [5 empty] | 278.1 |  |  | 10.13 |  | 9.462 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.13 | 62.26 |  |  | 22.87 |  | 5.98 |  | 4.59 |  |  | 301.77 | 290.11 |  |  | 284.51 | [5 empty] | 281.58 |  |  | 8.53 |  | 7.13 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 76.31 | 56.69 |  |  | 19.62 |  | 5.93 |  | 4.61 |  |  | 299.07 | 290.43 |  |  | 281.35 | [5 empty] | 278.05 |  |  | 12.38 |  | 6.341 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 93.32 | 66.25 |  |  | 27.07 |  | 5.99 |  | 4.61 |  |  | 304.42 | 291.34 |  |  | 286.5 | [5 empty] | 282.61 |  |  | 8.73 |  | 8.446 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.43 | 69.45 |  |  | 28.98 |  | 6.03 |  | 4.61 |  |  | 308.53 | 294.28 |  |  | 289.43 | [5 empty] | 284.92 |  |  | 9.36 |  | 9.163 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 98.09 | 68.93 |  |  | 29.16 |  | 6 |  | 4.6 |  |  | 306.31 | 293.3 |  |  | 287.25 | [5 empty] | 281.83 |  |  | 11.47 |  | 9.315 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 103.71 | 71.74 |  |  | 31.97 |  | 6 |  | 4.58 |  |  | 304.34 | 289.66 |  |  | 283.59 | [5 empty] | 278.28 |  |  | 11.38 |  | 10.064 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 103.41 | 71.84 |  |  | 31.57 |  | 6.05 |  | 4.59 |  |  | 301.79 | 287.57 |  |  | 283.11 | [5 empty] | 277.53 |  |  | 10.04 |  | 9.791 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 8987.17 | 8584.5399 |  |  | 8361.44 | [5 empty] | 8215.18 |  |  | 369.36 |  | 290.966 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 99.7987 | 68.42 |  |  | 31.3787 |  | 6.0148 |  | 4.5919 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 159068.0938 |  |  | 154659.7031 |  |  |  |  | 147390.8594 |  |  | 145386.5781 |  |  |  | 9273.125 | [5 empty] | 4327.313 | [12 empty] | 24801
2021-02-23 |  |  |  | 168055.2812 |  |  | 163244.25 |  |  |  |  | 155752.2969 |  |  | 153601.7656 |  |  |  | 9642.4844 | [5 empty] | 4618.2788 | [12 empty] | 25545
Итого: |  |  |  | 8987.1875 |  |  | 8584.5469 |  |  |  |  | 8361.4375 |  |  | 8215.1875 |  |  |  | 369.3594 | [5 empty] | 290.9658 | [12 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 95 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x162C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 276272 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.79 | 72.97 |  |  | 27.82 |  | 5.9 |  | 5.91 |  |  | 22.69 | 21.75 |  |  | 9.49 | [5 empty] | 9.25 |  |  | 12.5 |  | 1.454 |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.63 | 75.31 |  |  | 26.32 |  | 5.85 |  | 5.86 |  |  | 24.06 | 23.02 |  |  | 9.34 | [5 empty] | 9.1 |  |  | 13.92 |  | 1.585 |  | 28.4 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.93 | 77.16 |  |  | 29.77 |  | 5.44 |  | 5.46 |  |  | 19.57 | 18.66 |  |  | 6.59 | [5 empty] | 6.41 |  |  | 12.25 |  | 1.44 |  | 23.72 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 109.64 | 70.23 |  |  | 39.41 |  | 4.67 |  | 4.7 |  |  | 13.08 | 12.45 |  |  | 1.67 | [5 empty] | 1.64 |  |  | 10.81 |  | 1.196 |  | 23.19 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 109.64 | 85.76 |  |  | 23.88 |  | 4.6 |  | 4.59 |  |  | 17.5 | 16.64 |  |  | 4.88 | [5 empty] | 4.72 |  |  | 11.92 |  | 1.363 |  | 24.37 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.45 | 78.22 |  |  | 26.23 |  | 4.72 |  | 4.65 |  |  | 29.58 | 28.26 |  |  | 17.32 | [5 empty] | 16.87 |  |  | 11.39 |  | 1.58 |  | 24.96 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.67 | 79.72 |  |  | 25.95 |  | 4.66 |  | 4.63 |  |  | 25.66 | 24.48 |  |  | 13.89 | [5 empty] | 13.5 |  |  | 10.98 |  | 1.459 |  | 23.83 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.69 | 79.13 |  |  | 26.56 |  | 4.67 |  | 4.63 |  |  | 25.63 | 24.48 |  |  | 12.86 | [5 empty] | 12.52 |  |  | 11.96 |  | 1.54 |  | 27.38 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 106.68 | 66.07 |  |  | 40.61 |  | 4.5 |  | 4.53 |  |  | 15.98 | 15.23 |  |  | 0.58 | [5 empty] | 0.58 |  |  | 14.65 |  | 1.515 |  | 30.63 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 108.51 | 77.11 |  |  | 31.4 |  | 4.53 |  | 4.55 |  |  | 13.44 | 12.8 |  |  | 1.69 | [5 empty] | 1.67 |  |  | 11.13 |  | 1.208 |  | 23.82 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 106.65 | 80.65 |  |  | 26 |  | 4.79 |  | 4.68 |  |  | 32.24 | 30.74 |  |  | 19.43 | [5 empty] | 18.89 |  |  | 11.85 |  | 1.701 |  | 26.65 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 92.92 | 75.54 |  |  | 17.38 |  | 5.24 |  | 4.83 |  |  | 49.17 | 47.39 |  |  | 36.1 | [5 empty] | 35.2 |  |  | 12.19 |  | 1.685 |  | 24.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.48 | 71.03 |  |  | 14.45 |  | 5.77 |  | 5.02 |  |  | 69.79 | 67.61 |  |  | 56.09 | [5 empty] | 54.83 |  |  | 12.78 |  | 1.823 |  | 26.61 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.88 | 75.87 |  |  | 16.01 |  | 5.77 |  | 5.03 |  |  | 70.31 | 67.81 |  |  | 56.3 | [5 empty] | 54.86 |  |  | 12.95 |  | 2.005 |  | 27.49 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.23 | 74.59 |  |  | 15.64 |  | 5.77 |  | 5.03 |  |  | 68.31 | 65.96 |  |  | 55.77 | [5 empty] | 54.34 |  |  | 11.62 |  | 1.844 |  | 26.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.49 | 69.19 |  |  | 12.3 |  | 5.79 |  | 5.03 |  |  | 72.48 | 70.37 |  |  | 55.95 | [5 empty] | 54.72 |  |  | 15.65 |  | 1.871 |  | 31.68 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.19 | 60.96 |  |  | 10.23 |  | 5.79 |  | 5.06 |  |  | 68.4 | 66.86 |  |  | 54.95 | [5 empty] | 53.99 |  |  | 12.87 |  | 1.402 |  | 23.43 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 75.62 | 63.78 |  |  | 11.84 |  | 5.76 |  | 5.03 |  |  | 69.16 | 67.41 |  |  | 54.63 | [5 empty] | 53.6 |  |  | 13.81 |  | 1.606 |  | 24.94 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 97.95 | 79.64 |  |  | 18.31 |  | 5.73 |  | 5.02 |  |  | 68.45 | 65.71 |  |  | 54.75 | [5 empty] | 53.29 |  |  | 12.42 |  | 2.133 |  | 27.41 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 103.21 | 81.23 |  |  | 21.98 |  | 5.44 |  | 4.92 |  |  | 58.39 | 55.85 |  |  | 46.15 | [5 empty] | 44.82 |  |  | 11.03 |  | 2.073 |  | 27.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.62 | 82.45 |  |  | 24.17 |  | 4.83 |  | 4.69 |  |  | 35.69 | 34.04 |  |  | 24.57 | [5 empty] | 23.88 |  |  | 10.16 |  | 1.615 |  | 25.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.12 | 81.05 |  |  | 25.07 |  | 4.74 |  | 4.64 |  |  | 29.8 | 28.41 |  |  | 17.19 | [5 empty] | 16.7 |  |  | 11.71 |  | 1.606 |  | 26.97 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.99 | 80.18 |  |  | 23.81 |  | 4.88 |  | 4.7 |  |  | 41.51 | 39.65 |  |  | 28.32 | [5 empty] | 27.52 |  |  | 12.13 |  | 1.862 |  | 29.92 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.83 | 78.36 |  |  | 20.47 |  | 5.43 |  | 4.9 |  |  | 59.29 | 56.83 |  |  | 47.26 | [5 empty] | 45.96 |  |  | 10.87 |  | 1.963 |  | 26.39 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 84.17 | 71.84 |  |  | 12.33 |  | 5.76 |  | 4.81 |  |  | 63.51 | 61.53 |  |  | 50.94 | [5 empty] | 49.77 |  |  | 11.76 |  | 1.544 |  | 24.55 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 76.26 | 65.74 |  |  | 10.52 |  | 5.78 |  | 5.01 |  |  | 67.99 | 66.26 |  |  | 54.04 | [5 empty] | 53.02 |  |  | 13.24 |  | 1.5 |  | 25.63 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 93.18 | 77.91 |  |  | 15.27 |  | 5.78 |  | 5.02 |  |  | 66.84 | 64.37 |  |  | 54.24 | [5 empty] | 52.78 |  |  | 11.59 |  | 1.83 |  | 25.88 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.24 | 81.61 |  |  | 16.63 |  | 5.7 |  | 4.99 |  |  | 66.03 | 63.38 |  |  | 52.96 | [5 empty] | 51.46 |  |  | 11.92 |  | 1.97 |  | 25.07 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 97.96 | 81.1 |  |  | 16.86 |  | 5.69 |  | 4.98 |  |  | 65.78 | 63.17 |  |  | 52.74 | [5 empty] | 51.24 |  |  | 11.93 |  | 1.98 |  | 27.05 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 103.54 | 83.81 |  |  | 19.73 |  | 5.46 |  | 4.9 |  |  | 61.12 | 58.41 |  |  | 47.47 | [5 empty] | 46.02 |  |  | 12.39 |  | 2.136 |  | 32.12 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 103.22 | 82.42 |  |  | 20.8 |  | 5.35 |  | 4.87 |  |  | 54.88 | 52.48 |  |  | 43.7 | [5 empty] | 42.43 |  |  | 10.05 |  | 1.873 |  | 27.93 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1446.33 | 1392.01 |  |  | 1041.86 | [5 empty] | 1015.58 |  |  | 376.43 |  | 52.362 |  | 821.55 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 97.6897 | 76.1494 |  |  | 21.5403 |  | 5.3158 |  | 4.9248
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 41863.3203 |  |  | 40843.6992 |  |  |  |  | 25051.6309 |  |  | 24618.8203 |  |  |  | 16224.8789 | [5 empty] | 1411.578 |  |  |  | 26592.7207 |  | 24801
2021-02-23 |  |  |  | 43309.6484 |  |  | 42235.7109 |  |  |  |  | 26093.4902 |  |  | 25634.4004 |  |  |  | 16601.3105 | [5 empty] | 1463.9399 |  |  |  | 27414.2695 |  | 25545
Итого: |  |  |  | 1446.3281 |  |  | 1392.0117 |  |  |  |  | 1041.8594 |  |  | 1015.5801 |  |  |  | 376.4316 | [5 empty] | 52.3619 |  |  |  | 821.5488 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: