## УК Мирт - пр. Ленинградский, 97
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 97 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x21F6
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 172109 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 101.12 | 58.24 |  |  | 42.88 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 97.72 | 93.326 |  |  | 94.55 | [5 empty] | 93.326 |  |  | 0 |  | 4.0114 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 102.2 | 57.3 |  |  | 44.9 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 90.33 | 86.187 |  |  | 87.26 | [5 empty] | 86.187 |  |  | 0 |  | 3.8794 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 107.7 | 59.87 |  |  | 47.83 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 96 | 91.237 |  |  | 92.53 | [5 empty] | 91.237 |  |  | 0 |  | 4.3771 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 117.11 | 60.18 |  |  | 56.93 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 83.66 | 78.93 |  |  | 80.09 | [5 empty] | 78.93 |  |  | 0 |  | 4.5129 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 118.53 | 59.1 |  |  | 59.43 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 77.87 | 73.418 |  |  | 74.51 | [5 empty] | 73.418 |  |  | 0 |  | 4.3818 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 105.26 | 59.1 |  |  | 46.16 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 97.7 | 93.023 |  |  | 94.29 | [5 empty] | 93.023 |  |  | 0 |  | 4.3063 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 107.03 | 59.59 |  |  | 47.44 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 95.12 | 90.451 |  |  | 91.72 | [5 empty] | 90.451 |  |  | 0 |  | 4.3041 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 107.64 | 59.16 |  |  | 48.48 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 91.76 | 87.218 |  |  | 88.43 | [5 empty] | 87.218 |  |  | 0 |  | 4.2411 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 121.86 | 59.79 |  |  | 62.07 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 76.6 | 72.045 |  |  | 73.16 | [5 empty] | 72.045 |  |  | 0 |  | 4.4946 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.77 | 58.76 |  |  | 59.01 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 78.06 | 73.644 |  |  | 74.71 | [5 empty] | 73.644 |  |  | 0 |  | 4.3643 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 108.16 | 59.27 |  |  | 48.89 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 93.95 | 89.244 |  |  | 90.47 | [5 empty] | 89.244 |  |  | 0 |  | 4.3769 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 98.98 | 55.84 |  |  | 43.14 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 90.31 | 86.323 |  |  | 87.3 | [5 empty] | 86.323 |  |  | 0 |  | 3.7272 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.99 | 51.88 |  |  | 33.11 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 98.74 | 95.248 |  |  | 96.05 | [5 empty] | 95.248 |  |  | 0 |  | 3.155 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.54 | 54.34 |  |  | 37.2 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 96.38 | 92.633 |  |  | 93.6 | [5 empty] | 92.633 |  |  | 0 |  | 3.4492 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.58 | 55.88 |  |  | 34.7 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 107.4 | 103.271 |  |  | 104.4 | [5 empty] | 103.271 |  |  | 0 |  | 3.5878 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.87 | 48.69 |  |  | 33.18 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 79.92 | 77.286 |  |  | 77.87 | [5 empty] | 77.286 |  |  | 0 |  | 2.5637 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.3 | 47.35 |  |  | 23.95 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 101.59 | 98.777 |  |  | 99.33 | [5 empty] | 98.777 |  |  | 0 |  | 2.3631 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.68 | 48.01 |  |  | 26.67 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 95.19 | 92.412 |  |  | 93.01 | [5 empty] | 92.412 |  |  | 0 |  | 2.4626 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 97.35 | 56.18 |  |  | 41.17 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 91.6 | 87.752 |  |  | 88.83 | [5 empty] | 87.752 |  |  | 0 |  | 3.6196 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 103.11 | 59.51 |  |  | 43.6 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 100.3 | 95.688 |  |  | 97.05 | [5 empty] | 95.688 |  |  | 0 |  | 4.1826 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 107.26 | 59.97 |  |  | 47.29 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 94.53 | 89.895 |  |  | 91.19 | [5 empty] | 89.895 |  |  | 0 |  | 4.264 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 108.48 | 59.81 |  |  | 48.67 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 92.91 | 88.266 |  |  | 89.54 | [5 empty] | 88.266 |  |  | 0 |  | 4.3087 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 104.2 | 58.78 |  |  | 45.42 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 95.23 | 90.735 |  |  | 91.95 | [5 empty] | 90.735 |  |  | 0 |  | 4.1329 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.21 | 58.1 |  |  | 41.11 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 102.35 | 97.853 |  |  | 99.09 | [5 empty] | 97.853 |  |  | 0 |  | 4.0306 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.51 | 51.69 |  |  | 33.82 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 92.44 | 89.13 |  |  | 89.88 | [5 empty] | 89.13 |  |  | 0 |  | 3.0124 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 75.64 | 48.77 |  |  | 26.87 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 100.2 | 97.189 |  |  | 97.82 | [5 empty] | 97.189 |  |  | 0 |  | 2.6101 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 92.81 | 54.9 |  |  | 37.91 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 94.93 | 91.207 |  |  | 92.24 | [5 empty] | 91.207 |  |  | 0 |  | 3.4619 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.63 | 57.8 |  |  | 40.83 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 96.14 | 91.982 |  |  | 93.16 | [5 empty] | 91.982 |  |  | 0 |  | 3.7643 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 97.71 | 58.4 |  |  | 39.31 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 103.73 | 99.297 |  |  | 100.58 | [5 empty] | 99.297 |  |  | 0 |  | 3.9114 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 103.25 | 59.47 |  |  | 43.78 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 97.87 | 93.339 |  |  | 94.64 | [5 empty] | 93.339 |  |  | 0 |  | 4.0982 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 103.23 | 57.62 |  |  | 45.61 |  | 5.9 |  | 5.6 |  |  | 86.11 | 82.119 |  |  | 83.18 | [5 empty] | 82.119 |  |  | 0 |  | 3.7554 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2896.64 | 2769.125 |  |  | 2802.43 | [5 empty] | 2769.125 |  |  | 0 |  | 117.7106 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 99.5068 | 56.5597 |  |  | 42.9471 |  | 5.9 |  | 5.6 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 10882.2236 |  |  | 10497.4694 |  |  |  |  | 10574.2904 |  |  | 10480.3092 |  |  |  | 17.1602 | [5 empty] | 357.5471 | [12 empty] | 3487
2021-02-23 |  |  |  | 13778.6491 |  |  | 13266.391 |  |  |  |  | 13376.5106 |  |  | 13249.2308 |  |  |  | 17.1602 | [5 empty] | 475.2516 | [12 empty] | 4231
Итого: |  |  |  | 2896.4255 |  |  | 2768.9216 |  |  |  |  | 2802.2202 |  |  | 2768.9216 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 117.7046 | [12 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 97 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x21F6
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 172109 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 68.89 | 61.11 |  |  | 7.78 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.63 | 55.398 |  |  | 47.81 | [5 empty] | 47.015 |  |  | 8.383 |  | 0.9009 |  | 14.38 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 68.97 | 61.03 |  |  | 7.94 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 57.02 | 55.778 |  |  | 47.81 | [5 empty] | 47.01 |  |  | 8.768 |  | 0.9333 |  | 15.5 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 69.4 | 61.33 |  |  | 8.07 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.36 | 55.114 |  |  | 47.75 | [5 empty] | 46.953 |  |  | 8.161 |  | 0.9042 |  | 11.68 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 69.41 | 61.52 |  |  | 7.89 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.16 | 54.944 |  |  | 47.37 | [5 empty] | 46.547 |  |  | 8.397 |  | 0.9074 |  | 12.16 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 69.21 | 61.22 |  |  | 7.99 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.64 | 54.418 |  |  | 47.53 | [5 empty] | 46.737 |  |  | 7.681 |  | 0.8666 |  | 11.22 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 69.01 | 60.82 |  |  | 8.19 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.89 | 54.692 |  |  | 47.84 | [5 empty] | 47.027 |  |  | 7.665 |  | 0.8755 |  | 11.69 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 69.16 | 61.03 |  |  | 8.13 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.46 | 54.265 |  |  | 47.78 | [5 empty] | 46.96 |  |  | 7.305 |  | 0.8502 |  | 10.65 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 69.15 | 60.93 |  |  | 8.22 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.34 | 54.149 |  |  | 47.77 | [5 empty] | 46.954 |  |  | 7.195 |  | 0.8472 |  | 12.32 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 69.29 | 61.16 |  |  | 8.13 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 57.65 | 56.382 |  |  | 47.29 | [5 empty] | 46.502 |  |  | 9.88 |  | 1.0132 |  | 16.34 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 69.3 | 61.06 |  |  | 8.24 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.56 | 55.338 |  |  | 47.51 | [5 empty] | 46.695 |  |  | 8.643 |  | 0.9403 |  | 11.88 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 69.26 | 60.98 |  |  | 8.28 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.16 | 54.923 |  |  | 47.5 | [5 empty] | 46.713 |  |  | 8.21 |  | 0.914 |  | 11.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 68.35 | 60.52 |  |  | 7.83 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.86 | 55.662 |  |  | 47.91 | [5 empty] | 47.104 |  |  | 8.558 |  | 0.9105 |  | 11.14 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 67.33 | 59.79 |  |  | 7.54 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 57.31 | 56.134 |  |  | 49.2 | [5 empty] | 48.387 |  |  | 7.747 |  | 0.8474 |  | 10.75 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 68.44 | 60.52 |  |  | 7.92 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.5 | 55.31 |  |  | 48.43 | [5 empty] | 47.614 |  |  | 7.696 |  | 0.8649 |  | 10.72 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 68.21 | 60.37 |  |  | 7.84 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.95 | 55.756 |  |  | 48.29 | [5 empty] | 47.481 |  |  | 8.275 |  | 0.8949 |  | 12.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 66.71 | 59.52 |  |  | 7.19 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.27 | 59.055 |  |  | 49.97 | [5 empty] | 49.157 |  |  | 9.898 |  | 0.9639 |  | 14.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 66.15 | 59.11 |  |  | 7.04 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 63.26 | 62.005 |  |  | 54.12 | [5 empty] | 53.248 |  |  | 8.757 |  | 0.9097 |  | 12.15 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 66.45 | 59.23 |  |  | 7.22 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 61.72 | 60.456 |  |  | 53.15 | [5 empty] | 52.321 |  |  | 8.135 |  | 0.8773 |  | 12.76 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 68.79 | 60.87 |  |  | 7.92 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.67 | 54.432 |  |  | 48.01 | [5 empty] | 47.242 |  |  | 7.19 |  | 0.8323 |  | 10.33 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 69.17 | 61.05 |  |  | 8.12 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 56.56 | 55.319 |  |  | 47.76 | [5 empty] | 46.967 |  |  | 8.352 |  | 0.9166 |  | 12.87 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 69.24 | 61.3 |  |  | 7.94 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.59 | 54.367 |  |  | 47.8 | [5 empty] | 47.003 |  |  | 7.364 |  | 0.8458 |  | 12.24 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 69.17 | 61.17 |  |  | 8 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.76 | 54.535 |  |  | 47.78 | [5 empty] | 46.982 |  |  | 7.553 |  | 0.86 |  | 13.36 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 69.02 | 61.05 |  |  | 7.97 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 57.29 | 56.038 |  |  | 47.7 | [5 empty] | 46.908 |  |  | 9.13 |  | 0.9582 |  | 13.74 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 68.89 | 60.89 |  |  | 8 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.91 | 54.715 |  |  | 48 | [5 empty] | 47.181 |  |  | 7.534 |  | 0.8586 |  | 12.56 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 67.36 | 59.86 |  |  | 7.5 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 57.89 | 56.678 |  |  | 49.72 | [5 empty] | 48.924 |  |  | 7.754 |  | 0.8501 |  | 12.42 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 66.51 | 59.07 |  |  | 7.44 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 60.29 | 58.994 |  |  | 51.94 | [5 empty] | 51.195 |  |  | 7.799 |  | 0.8602 |  | 14.06 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 68.51 | 60.58 |  |  | 7.93 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.74 | 54.491 |  |  | 48.48 | [5 empty] | 47.731 |  |  | 6.76 |  | 0.8075 |  | 10.39 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 68.53 | 60.61 |  |  | 7.92 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 54.79 | 53.561 |  |  | 48.17 | [5 empty] | 47.424 |  |  | 6.137 |  | 0.7647 |  | 10.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 68.67 | 60.71 |  |  | 7.96 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.18 | 53.942 |  |  | 48.17 | [5 empty] | 47.42 |  |  | 6.522 |  | 0.7927 |  | 11.53 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 69.07 | 61.1 |  |  | 7.97 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.73 | 54.516 |  |  | 47.88 | [5 empty] | 47.079 |  |  | 7.437 |  | 0.8516 |  | 12.68 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 68.59 | 60.76 |  |  | 7.83 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 55.81 | 54.602 |  |  | 47.94 | [5 empty] | 47.152 |  |  | 7.45 |  | 0.8428 |  | 13.62 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1763.95 | 1725.969 |  |  | 1504.38 | [5 empty] | 1479.633 |  |  | 246.336 |  | 27.2625 |  | 384.86 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 68.5229 | 60.6539 |  |  | 7.869 |  | 5.6 |  | 5.3
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 8253.0901 |  |  | 8082.1865 |  |  |  |  | 6966.1272 |  |  | 6853.211 |  |  |  | 1228.9755 | [5 empty] | 123.638 |  |  |  | 1635.2471 |  | 3487
2021-02-23 |  |  |  | 10017.0634 |  |  | 9808.1791 |  |  |  |  | 8470.5017 |  |  | 8332.8392 |  |  |  | 1475.3399 | [5 empty] | 150.9016 |  |  |  | 2020.0796 |  | 4231
Итого: |  |  |  | 1763.9733 |  |  | 1725.9926 |  |  |  |  | 1504.3745 |  |  | 1479.6281 |  |  |  | 246.3644 | [5 empty] | 27.2636 |  |  |  | 384.8325 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: