## УК Мирт - пр. Ленинградский, 99
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 99 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0xA5D8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.4
| Заводской номер: |  |  |  | 1207 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 102.15 | 59.9 |  |  | 42.25 |  | 6.1863 |  | 5.24 |  |  | 232.1155 | 222.194 |  |  | 209.3752 | [5 empty] | 205.9298 |  |  | 16.2643 |  | 10.3062 |  | 59.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 103.32 | 59.01 |  |  | 44.31 |  | 6.17 |  | 5.1931 |  |  | 216.4751 | 207.0367 |  |  | 190.2553 | [5 empty] | 187.2102 |  |  | 19.8264 |  | 10.2682 |  | 58.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 109.21 | 64.6 |  |  | 44.61 |  | 6.1863 |  | 5.2889 |  |  | 261.2512 | 248.7062 |  |  | 239.0156 | [5 empty] | 234.4712 |  |  | 14.235 |  | 11.9825 |  | 64.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.75 | 66.11 |  |  | 52.64 |  | 6.3005 |  | 5.2573 |  |  | 236.4606 | 223.3589 |  |  | 211.5902 | [5 empty] | 207.3924 |  |  | 15.9665 |  | 12.7871 |  | 66.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 120.45 | 63.91 |  |  | 56.54 |  | 6.2587 |  | 5.1727 |  |  | 208.0001 | 196.1646 |  |  | 183.4954 | [5 empty] | 180.0751 |  |  | 16.0894 |  | 12.093 |  | 63.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 106.41 | 62.38 |  |  | 44.03 |  | 6.1384 |  | 5.241 |  |  | 250.4209 | 238.9275 |  |  | 228.2754 | [5 empty] | 224.2115 |  |  | 14.716 |  | 11.3966 |  | 62.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 108.33 | 62.78 |  |  | 45.55 |  | 6.1689 |  | 5.2339 |  |  | 239.1107 | 227.7975 |  |  | 217.1003 | [5 empty] | 213.188 |  |  | 14.6095 |  | 11.2556 |  | 62.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 109.16 | 63.21 |  |  | 45.95 |  | 6.173 |  | 5.2441 |  |  | 244.2208 | 232.5037 |  |  | 221.6404 | [5 empty] | 217.5941 |  |  | 14.9097 |  | 11.5894 |  | 63.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.71 | 65.71 |  |  | 58 |  | 6.2281 |  | 5.1778 |  |  | 216.4901 | 203.6149 |  |  | 189.0104 | [5 empty] | 185.3013 |  |  | 18.3136 |  | 12.9841 |  | 65.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 119.32 | 64.75 |  |  | 54.57 |  | 6.2413 |  | 5.187 |  |  | 224.0603 | 211.5338 |  |  | 198.9052 | [5 empty] | 195.106 |  |  | 16.4279 |  | 12.5763 |  | 64.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 109.32 | 64.79 |  |  | 44.53 |  | 6.1842 |  | 5.2645 |  |  | 268.5562 | 255.6434 |  |  | 245.5058 | [5 empty] | 240.8123 |  |  | 14.8311 |  | 12.313 |  | 64.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.1 | 59.09 |  |  | 41.01 |  | 6.222 |  | 5.2512 |  |  | 233.4205 | 223.7174 |  |  | 214.2302 | [5 empty] | 210.7741 |  |  | 12.9432 |  | 9.9007 |  | 58.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.7 | 53.77 |  |  | 31.93 |  | 6.12 |  | 5.3073 |  |  | 248.6209 | 240.7833 |  |  | 229.8355 | [5 empty] | 226.757 |  |  | 14.0262 |  | 8.3831 |  | 53.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 92.37 | 56.16 |  |  | 36.21 |  | 6.1659 |  | 5.2818 |  |  | 239.3407 | 230.7452 |  |  | 218.5554 | [5 empty] | 215.3683 |  |  | 15.3769 |  | 9.1578 |  | 56.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 91.32 | 57.99 |  |  | 33.33 |  | 6.1006 |  | 5.3216 |  |  | 271.8216 | 262.2515 |  |  | 247.2909 | [5 empty] | 243.4595 |  |  | 18.7921 |  | 9.7539 |  | 57.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82 | 51.48 |  |  | 30.52 |  | 6.1577 |  | 5.2971 |  |  | 225.2055 | 218.6134 |  |  | 201.0056 | [5 empty] | 198.5403 |  |  | 20.0731 |  | 7.6119 |  | 51.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.78 | 50.76 |  |  | 21.02 |  | 6.0445 |  | 5.4786 |  |  | 303.1513 | 296.1816 |  |  | 281.6866 | [5 empty] | 278.3366 |  |  | 17.845 |  | 7.0473 |  | 50.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.95 | 51.22 |  |  | 23.73 |  | 6.0486 |  | 5.4052 |  |  | 278.536 | 271.588 |  |  | 258.486 | [5 empty] | 255.3517 |  |  | 16.2362 |  | 7.1992 |  | 51.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 98.41 | 58.61 |  |  | 39.8 |  | 6.1669 |  | 5.2492 |  |  | 232.7605 | 223.4334 |  |  | 210.7202 | [5 empty] | 207.3905 |  |  | 16.0429 |  | 9.7739 |  | 58.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 104.31 | 62.01 |  |  | 42.3 |  | 6.1822 |  | 5.2624 |  |  | 249.691 | 238.617 |  |  | 228.6804 | [5 empty] | 224.6553 |  |  | 13.9617 |  | 10.9178 |  | 62.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 108.48 | 64.03 |  |  | 44.45 |  | 6.2006 |  | 5.243 |  |  | 252.9411 | 240.9448 |  |  | 231.8456 | [5 empty] | 227.509 |  |  | 13.4358 |  | 11.5391 |  | 63.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 109.67 | 64.74 |  |  | 44.93 |  | 6.1853 |  | 5.2339 |  |  | 258.5712 | 246.0581 |  |  | 236.0258 | [5 empty] | 231.5186 |  |  | 14.5395 |  | 11.9628 |  | 64.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 105.3 | 62.37 |  |  | 42.93 |  | 6.1587 |  | 5.2114 |  |  | 246.401 | 235.2962 |  |  | 222.8908 | [5 empty] | 218.9222 |  |  | 16.374 |  | 11.0719 |  | 61.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 100.41 | 61.4 |  |  | 39.01 |  | 6.1282 |  | 5.2573 |  |  | 264.2812 | 253.3059 |  |  | 243.8859 | [5 empty] | 239.6674 |  |  | 13.6385 |  | 10.6762 |  | 61.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.46 | 53.62 |  |  | 31.84 |  | 6.1526 |  | 5.293 |  |  | 242.8308 | 235.1534 |  |  | 222.7055 | [5 empty] | 219.7383 |  |  | 15.4151 |  | 8.2491 |  | 53.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 76.05 | 51.39 |  |  | 24.66 |  | 6.0609 |  | 5.3878 |  |  | 279.4966 | 272.3509 |  |  | 259.2313 | [5 empty] | 256.066 |  |  | 16.2849 |  | 7.4786 |  | 51.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 93.76 | 56.55 |  |  | 37.21 |  | 6.1557 |  | 5.2706 |  |  | 236.2756 | 227.5608 |  |  | 213.9651 | [5 empty] | 210.8024 |  |  | 16.7584 |  | 9.3489 |  | 56.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 99.6 | 59.59 |  |  | 40.01 |  | 6.1955 |  | 5.2594 |  |  | 236.7656 | 227.0753 |  |  | 215.2354 | [5 empty] | 211.7198 |  |  | 15.3555 |  | 9.9462 |  | 59.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 98.62 | 59.12 |  |  | 39.5 |  | 6.1679 |  | 5.2716 |  |  | 243.1008 | 233.3142 |  |  | 221.2753 | [5 empty] | 217.7201 |  |  | 15.5942 |  | 10.0831 |  | 59.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 104.38 | 61.48 |  |  | 42.9 |  | 6.1669 |  | 5.2532 |  |  | 242.1807 | 231.431 |  |  | 218.7354 | [5 empty] | 214.9491 |  |  | 16.4819 |  | 10.8874 |  | 61.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 104.38 | 59.24 |  |  | 45.14 |  | 6.2271 |  | 5.2165 |  |  | 210.1253 | 200.8003 |  |  | 189.4705 | [5 empty] | 186.4113 |  |  | 14.3891 |  | 9.8695 |  | 59.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 7592.6794 | 7276.7028 |  |  | 6899.9266 | [5 empty] | 6786.9494 |  |  | 489.7534 |  | 320.4105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 100.5542 | 59.7345 |  |  | 40.8197 |  | 6.1691 |  | 5.2662 | [19 empty] | 59.6626
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 84367.2567 |  |  | 81985.4035 |  |  |  |  | 74034.2988 |  |  | 73130.3844 |  |  |  | 8855.0191 | [5 empty] | 2755.4131 |  |  |  | 2747.3881 |  | 2693.067 |  |  |  |  | 164.059 |  | 14388.5195
2021-02-23 |  |  |  | 91960.0887 |  |  | 89262.2539 |  |  |  |  | 80934.3509 |  |  | 79917.4561 |  |  |  | 9344.7977 | [5 empty] | 3075.8277 |  |  |  | 2747.3881 |  | 2693.067 |  |  |  |  | 164.059 |  | 15132.5306
Итого: |  |  |  | 7592.832 |  |  | 7276.8504 |  |  |  |  | 6900.0521 |  |  | 6787.0717 |  |  |  | 489.7786 | [5 empty] | 320.4147 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744.0111
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 99 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0xA5D8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.4
| Заводской номер: |  |  |  | 1207 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 75.84 | 57.05 |  |  | 18.79 |  | 5.1941 |  | 5.4613 |  |  | 52.1 | 50.7791 |  |  | 38.01 | [5 empty] | 37.4348 |  |  | 13.3443 |  | 1.6485 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 75.48 | 57.1 |  |  | 18.38 |  | 5.137 |  | 5.4031 |  |  | 54.9 | 53.5192 |  |  | 37.15 | [5 empty] | 36.5868 |  |  | 16.9325 |  | 1.8657 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 76.42 | 56.99 |  |  | 19.43 |  | 5.2583 |  | 5.5255 |  |  | 49.9 | 48.609 |  |  | 38.04 | [5 empty] | 37.4748 |  |  | 11.1341 |  | 1.5236 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 76.63 | 57.29 |  |  | 19.34 |  | 5.2237 |  | 5.4939 |  |  | 50.8 | 49.484 |  |  | 37.28 | [5 empty] | 36.7159 |  |  | 12.7681 |  | 1.6245 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 76.31 | 57.08 |  |  | 19.23 |  | 5.1288 |  | 5.3919 |  |  | 51.4 | 50.078 |  |  | 37.66 | [5 empty] | 37.0937 |  |  | 12.9843 |  | 1.6394 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 75.97 | 56.78 |  |  | 19.19 |  | 5.2023 |  | 5.4623 |  |  | 50.9 | 49.6011 |  |  | 38.44 | [5 empty] | 37.868 |  |  | 11.7331 |  | 1.5594 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 76.07 | 56.7 |  |  | 19.37 |  | 5.1951 |  | 5.4582 |  |  | 50.5 | 49.2084 |  |  | 38.23 | [5 empty] | 37.6626 |  |  | 11.5457 |  | 1.55 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 76.38 | 57.51 |  |  | 18.87 |  | 5.2023 |  | 5.4449 |  |  | 52.6 | 51.2444 |  |  | 40.1 | [5 empty] | 39.4894 |  |  | 11.755 |  | 1.5843 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 76.75 | 57.82 |  |  | 18.93 |  | 5.1268 |  | 5.3562 |  |  | 56.8 | 55.3526 |  |  | 41.03 | [5 empty] | 40.3689 |  |  | 14.9836 |  | 1.8396 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 76.68 | 57.93 |  |  | 18.75 |  | 5.138 |  | 5.3654 |  |  | 55.3 | 53.8989 |  |  | 41.47 | [5 empty] | 40.795 |  |  | 13.1039 |  | 1.7044 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 76.3 | 57.49 |  |  | 18.81 |  | 5.2277 |  | 5.4521 |  |  | 53.9 | 52.5143 |  |  | 41.67 | [5 empty] | 41.0352 |  |  | 11.4791 |  | 1.5901 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 75.46 | 57.18 |  |  | 18.28 |  | 5.2033 |  | 5.4266 |  |  | 52.8 | 51.4686 |  |  | 42.24 | [5 empty] | 41.6031 |  |  | 9.8655 |  | 1.4561 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 75.14 | 56.96 |  |  | 18.18 |  | 5.2532 |  | 5.4735 |  |  | 53.8 | 52.4449 |  |  | 42.53 | [5 empty] | 41.9026 |  |  | 10.5422 |  | 1.5007 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 75.49 | 57.26 |  |  | 18.23 |  | 5.2288 |  | 5.449 |  |  | 54.1 | 52.7259 |  |  | 42.22 | [5 empty] | 41.5909 |  |  | 11.135 |  | 1.543 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 75.01 | 57.16 |  |  | 17.85 |  | 5.2706 |  | 5.4918 |  |  | 56.4 | 54.9933 |  |  | 41.65 | [5 empty] | 41.0225 |  |  | 13.9708 |  | 1.71 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 74.5 | 57.17 |  |  | 17.33 |  | 5.2451 |  | 5.4562 |  |  | 58.5 | 57.0586 |  |  | 42.28 | [5 empty] | 41.6428 |  |  | 15.4158 |  | 1.7929 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.65 | 57.67 |  |  | 13.98 |  | 5.6397 |  | 5.7621 |  |  | 65.7 | 64.1938 |  |  | 53.4 | [5 empty] | 52.5825 |  |  | 11.6113 |  | 1.5085 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 72.57 | 58.02 |  |  | 14.55 |  | 5.5704 |  | 5.6907 |  |  | 64.3 | 62.7903 |  |  | 53.32 | [5 empty] | 52.4943 |  |  | 10.296 |  | 1.4594 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 76.69 | 57.97 |  |  | 18.72 |  | 5.1972 |  | 5.4205 |  |  | 53.8 | 52.4041 |  |  | 41.85 | [5 empty] | 41.2026 |  |  | 11.2016 |  | 1.5747 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 77.33 | 58.1 |  |  | 19.23 |  | 5.2226 |  | 5.448 |  |  | 52.3 | 50.9234 |  |  | 41.99 | [5 empty] | 41.3378 |  |  | 9.5856 |  | 1.4887 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 77.15 | 57.99 |  |  | 19.16 |  | 5.2043 |  | 5.4296 |  |  | 52.3 | 50.9288 |  |  | 41.65 | [5 empty] | 41.0052 |  |  | 9.9237 |  | 1.5019 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 77.23 | 58.03 |  |  | 19.2 |  | 5.1951 |  | 5.4184 |  |  | 53.4 | 51.9974 |  |  | 41.25 | [5 empty] | 40.6105 |  |  | 11.3869 |  | 1.6024 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 76.7 | 57.72 |  |  | 18.98 |  | 5.1635 |  | 5.3858 |  |  | 54.9 | 53.4752 |  |  | 40.91 | [5 empty] | 40.2821 |  |  | 13.1931 |  | 1.7106 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 76.38 | 57.52 |  |  | 18.86 |  | 5.2165 |  | 5.4358 |  |  | 52.5 | 51.1477 |  |  | 41.53 | [5 empty] | 40.8968 |  |  | 10.2508 |  | 1.5033 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 75.58 | 57.06 |  |  | 18.52 |  | 5.243 |  | 5.4582 |  |  | 53.5 | 52.1665 |  |  | 41.71 | [5 empty] | 41.0641 |  |  | 11.1025 |  | 1.5445 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.3 | 57.37 |  |  | 16.93 |  | 5.4215 |  | 5.5959 |  |  | 57.6 | 56.188 |  |  | 45.82 | [5 empty] | 45.1251 |  |  | 11.0629 |  | 1.5306 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 76.3 | 57.49 |  |  | 18.81 |  | 5.2165 |  | 5.4327 |  |  | 54 | 52.6116 |  |  | 41.35 | [5 empty] | 40.72 |  |  | 11.8916 |  | 1.6137 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 76.34 | 57.44 |  |  | 18.9 |  | 5.2124 |  | 5.4296 |  |  | 52.4 | 51.0513 |  |  | 41.37 | [5 empty] | 40.7408 |  |  | 10.3105 |  | 1.5059 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 76.42 | 57.23 |  |  | 19.19 |  | 5.2267 |  | 5.4419 |  |  | 52.8 | 51.4577 |  |  | 41.42 | [5 empty] | 40.775 |  |  | 10.6827 |  | 1.546 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 76.94 | 57.71 |  |  | 19.23 |  | 5.2084 |  | 5.4256 |  |  | 53.5 | 52.1137 |  |  | 40.88 | [5 empty] | 40.243 |  |  | 11.8707 |  | 1.6279 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 77.05 | 57.48 |  |  | 19.57 |  | 5.1666 |  | 5.3817 |  |  | 52.1 | 50.747 |  |  | 41.14 | [5 empty] | 40.5033 |  |  | 10.2437 |  | 1.5311 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1679.7999 | 1637.177 |  |  | 1289.589 | [5 empty] | 1269.87 |  |  | 367.3069 |  | 49.3814 |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 75.9052 | 57.4281 |  |  | 18.4771 |  | 5.2368 |  | 5.4603
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 30664.3769 |  |  | 30081.0539 |  |  |  |  | 20858.7427 |  |  | 20591.5547 |  |  |  | 9489.4992 | [5 empty] | 813.6491 | [5 empty] | 15348.2195
2021-02-23 |  |  |  | 32344.198 |  |  | 31718.2509 |  |  |  |  | 22148.3112 |  |  | 21861.405 |  |  |  | 9856.8459 | [5 empty] | 863.0337 | [5 empty] | 16092.2306
Итого: |  |  |  | 1679.8211 |  |  | 1637.197 |  |  |  |  | 1289.5685 |  |  | 1269.8503 |  |  |  | 367.3467 | [5 empty] | 49.3846 | [5 empty] | 744.0111
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: