## УК Мирт - пр. Мира, 21 пр. Мира
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Мира, 21 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x15B6
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 180666 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.37 | 48.01 |  |  | 52.36 |  | 4.72 |  | 5.17 |  |  | 74.82 | 71.64 |  |  | 72.5 | [5 empty] | 71.64 |  |  | 0 |  | 3.753 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.58 | 47.39 |  |  | 54.19 |  | 4.71 |  | 5.06 |  |  | 71.4 | 68.32 |  |  | 69.13 | [5 empty] | 68.32 |  |  | 0 |  | 3.707 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 107.02 | 53.83 |  |  | 53.19 |  | 4.87 |  | 5.24 |  |  | 99.1 | 94.4 |  |  | 95.74 | [5 empty] | 94.4 |  |  | 0 |  | 5.035 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 116.31 | 57.83 |  |  | 58.48 |  | 4.65 |  | 5.17 |  |  | 105.54 | 99.78 |  |  | 101.39 | [5 empty] | 99.78 |  |  | 0 |  | 5.858 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.96 | 57.16 |  |  | 62.8 |  | 4.94 |  | 5.21 |  |  | 90.41 | 85.22 |  |  | 86.52 | [5 empty] | 85.22 |  |  | 0 |  | 5.372 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.61 | 50.99 |  |  | 53.62 |  | 4.95 |  | 5.26 |  |  | 87.1 | 83.14 |  |  | 84.22 | [5 empty] | 83.14 |  |  | 0 |  | 4.465 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.67 | 51.57 |  |  | 55.1 |  | 4.83 |  | 5.11 |  |  | 84.66 | 80.68 |  |  | 81.74 | [5 empty] | 80.68 |  |  | 0 |  | 4.455 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 107.06 | 52.23 |  |  | 54.83 |  | 4.78 |  | 5.15 |  |  | 89.81 | 85.56 |  |  | 86.73 | [5 empty] | 85.56 |  |  | 0 |  | 4.702 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.95 | 58.4 |  |  | 62.55 |  | 4.8 |  | 5.2 |  |  | 101.03 | 95.15 |  |  | 96.68 | [5 empty] | 95.15 |  |  | 0 |  | 5.979 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.2 | 56.65 |  |  | 61.55 |  | 4.7 |  | 5.31 |  |  | 94.49 | 89.17 |  |  | 90.56 | [5 empty] | 89.17 |  |  | 0 |  | 5.511 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.52 | 53.54 |  |  | 53.98 |  | 4.72 |  | 5.04 |  |  | 95.87 | 91.32 |  |  | 92.6 | [5 empty] | 91.32 |  |  | 0 |  | 4.943 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.64 | 48.45 |  |  | 52.19 |  | 4.73 |  | 5.09 |  |  | 73.72 | 70.55 |  |  | 71.38 | [5 empty] | 70.55 |  |  | 0 |  | 3.684 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.37 | 43.18 |  |  | 41.19 |  | 4.68 |  | 4.94 |  |  | 73.68 | 71.32 |  |  | 72 | [5 empty] | 71.32 |  |  | 0 |  | 2.936 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.88 | 44.65 |  |  | 46.23 |  | 4.84 |  | 5.25 |  |  | 71.47 | 68.88 |  |  | 69.57 | [5 empty] | 68.88 |  |  | 0 |  | 3.186 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 90.12 | 45.98 |  |  | 44.14 |  | 4.75 |  | 4.99 |  |  | 78.5 | 75.67 |  |  | 76.48 | [5 empty] | 75.67 |  |  | 0 |  | 3.341 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.76 | 40.42 |  |  | 42.34 |  | 4.63 |  | 4.97 |  |  | 55.58 | 53.85 |  |  | 54.28 | [5 empty] | 53.85 |  |  | 0 |  | 2.278 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.92 | 38.41 |  |  | 32.51 |  | 4.75 |  | 4.99 |  |  | 63.68 | 62.06 |  |  | 62.52 | [5 empty] | 62.06 |  |  | 0 |  | 2.016 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.9 | 40.47 |  |  | 33.43 |  | 4.7 |  | 4.91 |  |  | 71.42 | 69.54 |  |  | 70.08 | [5 empty] | 69.54 |  |  | 0 |  | 2.323 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.17 | 46.36 |  |  | 49.81 |  | 4.72 |  | 5.09 |  |  | 71.16 | 68.33 |  |  | 69.05 | [5 empty] | 68.33 |  |  | 0 |  | 3.406 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.27 | 50.66 |  |  | 51.61 |  | 4.75 |  | 5.12 |  |  | 86.5 | 82.74 |  |  | 83.78 | [5 empty] | 82.74 |  |  | 0 |  | 4.276 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.93 | 52.28 |  |  | 54.65 |  | 4.85 |  | 5.24 |  |  | 86.97 | 82.84 |  |  | 83.99 | [5 empty] | 82.84 |  |  | 0 |  | 4.539 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.8 | 53.08 |  |  | 54.72 |  | 4.74 |  | 5.04 |  |  | 90.78 | 86.45 |  |  | 87.66 | [5 empty] | 86.45 |  |  | 0 |  | 4.741 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.6 | 50.41 |  |  | 53.19 |  | 4.76 |  | 5.21 |  |  | 82.68 | 78.99 |  |  | 80.03 | [5 empty] | 78.99 |  |  | 0 |  | 4.21 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.09 | 49.62 |  |  | 49.47 |  | 4.73 |  | 5 |  |  | 85.21 | 81.72 |  |  | 82.71 | [5 empty] | 81.72 |  |  | 0 |  | 4.047 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.55 | 43.34 |  |  | 43.21 |  | 4.7 |  | 5.07 |  |  | 67.23 | 64.97 |  |  | 65.62 | [5 empty] | 64.97 |  |  | 0 |  | 2.801 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.85 | 40.18 |  |  | 34.67 |  | 4.96 |  | 5.36 |  |  | 70.24 | 68.38 |  |  | 68.92 | [5 empty] | 68.38 |  |  | 0 |  | 2.368 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.66 | 45.74 |  |  | 45.92 |  | 4.72 |  | 5.17 |  |  | 75.87 | 73.09 |  |  | 73.87 | [5 empty] | 73.09 |  |  | 0 |  | 3.356 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.38 | 48.15 |  |  | 50.23 |  | 4.73 |  | 5.09 |  |  | 75.87 | 72.74 |  |  | 73.61 | [5 empty] | 72.74 |  |  | 0 |  | 3.658 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.84 | 48.66 |  |  | 48.18 |  | 4.77 |  | 5.2 |  |  | 84.11 | 80.78 |  |  | 81.75 | [5 empty] | 80.78 |  |  | 0 |  | 3.894 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.39 | 49.62 |  |  | 52.77 |  | 4.58 |  | 4.99 |  |  | 80.06 | 76.56 |  |  | 77.54 | [5 empty] | 76.56 |  |  | 0 |  | 4.046 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.69 | 47.72 |  |  | 54.97 |  | 4.71 |  | 5.17 |  |  | 68.8 | 65.82 |  |  | 66.6 | [5 empty] | 65.82 |  |  | 0 |  | 3.624 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2507.76 | 2399.66 |  |  | 2429.25 | [5 empty] | 2399.66 |  |  | 0 |  | 122.51 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 99.131 | 48.8703 |  |  | 50.2606 |  | 4.7571 |  | 5.1229 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 9705.3962 |  |  | 9376.9932 |  |  |  |  | 9465.6492 |  |  | 9373.5234 |  |  |  | 3.4697 | [5 empty] | 375.5219 | [12 empty] | 3462
2021-02-23 |  |  |  | 12213.3726 |  |  | 11776.8653 |  |  |  |  | 11895.1134 |  |  | 11773.3955 |  |  |  | 3.4697 | [5 empty] | 498.042 | [12 empty] | 4206
Итого: |  |  |  | 2507.9764 |  |  | 2399.8721 |  |  |  |  | 2429.4642 |  |  | 2399.8721 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 122.5202 | [12 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Мира, 21 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x15B6
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 180666 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 60.97 | 52.25 |  |  | 8.72 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.94 | 76.55 |  |  | 68.81 | [5 empty] | 67.87 |  |  | 8.68 |  | 1.076 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 64.66 | 52.89 |  |  | 11.77 |  | 4 |  | 4 |  |  | 79.12 | 77.61 |  |  | 68.64 | [5 empty] | 67.64 |  |  | 9.97 |  | 1.391 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 59.39 | 54.43 |  |  | 4.96 |  | 4 |  | 4 |  |  | 76.15 | 74.85 |  |  | 68.77 | [5 empty] | 67.84 |  |  | 7.01 |  | 0.716 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 58.53 | 55.62 |  |  | 2.91 |  | 4 |  | 4 |  |  | 76.26 | 74.97 |  |  | 68.68 | [5 empty] | 67.77 |  |  | 7.2 |  | 0.583 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 58.27 | 55.18 |  |  | 3.09 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.44 | 76.14 |  |  | 68.59 | [5 empty] | 67.66 |  |  | 8.48 |  | 0.66 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 59.8 | 53.44 |  |  | 6.36 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.06 | 75.74 |  |  | 68.76 | [5 empty] | 67.8 |  |  | 7.94 |  | 0.865 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 57.59 | 53.68 |  |  | 3.91 |  | 4 |  | 4 |  |  | 76.26 | 74.94 |  |  | 68.85 | [5 empty] | 68 |  |  | 6.94 |  | 0.63 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 59.18 | 53.8 |  |  | 5.38 |  | 4 |  | 4 |  |  | 79.26 | 77.85 |  |  | 68.53 | [5 empty] | 67.68 |  |  | 10.17 |  | 0.914 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 58.66 | 55.6 |  |  | 3.06 |  | 4 |  | 4 |  |  | 78.72 | 77.32 |  |  | 68.35 | [5 empty] | 67.49 |  |  | 9.83 |  | 0.733 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 57.11 | 55.12 |  |  | 1.99 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.31 | 76.01 |  |  | 68.63 | [5 empty] | 67.75 |  |  | 8.26 |  | 0.563 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 55.78 | 54.1 |  |  | 1.68 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.87 | 76.62 |  |  | 68.59 | [5 empty] | 67.7 |  |  | 8.92 |  | 0.567 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 61.89 | 52.73 |  |  | 9.16 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.26 | 75.88 |  |  | 68.79 | [5 empty] | 67.89 |  |  | 7.99 |  | 1.074 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 71.05 | 50.83 |  |  | 20.22 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.83 | 76.01 |  |  | 68.9 | [5 empty] | 68.08 |  |  | 7.93 |  | 1.9 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 67.48 | 51.85 |  |  | 15.63 |  | 4 |  | 4 |  |  | 76.99 | 75.37 |  |  | 68.92 | [5 empty] | 67.97 |  |  | 7.4 |  | 1.523 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 65.98 | 51.83 |  |  | 14.15 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.98 | 76.38 |  |  | 68.79 | [5 empty] | 67.91 |  |  | 8.47 |  | 1.475 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 72.14 | 50.35 |  |  | 21.79 |  | 4 |  | 4 |  |  | 81.09 | 79.11 |  |  | 68.57 | [5 empty] | 67.84 |  |  | 11.27 |  | 2.236 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 68.98 | 48.76 |  |  | 20.22 |  | 4 |  | 4 |  |  | 78.15 | 76.47 |  |  | 69.01 | [5 empty] | 68.3 |  |  | 8.17 |  | 1.9 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 69.48 | 49.28 |  |  | 20.2 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.81 | 76.01 |  |  | 69.01 | [5 empty] | 68.34 |  |  | 7.67 |  | 1.875 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 67.4 | 52.79 |  |  | 14.61 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.4 | 75.72 |  |  | 68.78 | [5 empty] | 67.86 |  |  | 7.86 |  | 1.48 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 63.53 | 53.83 |  |  | 9.7 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.27 | 75.81 |  |  | 68.78 | [5 empty] | 67.83 |  |  | 7.98 |  | 1.124 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 59.11 | 54.3 |  |  | 4.81 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.64 | 76.36 |  |  | 68.71 | [5 empty] | 67.77 |  |  | 8.59 |  | 0.79 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 58.8 | 54.43 |  |  | 4.37 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.77 | 76.39 |  |  | 68.68 | [5 empty] | 67.82 |  |  | 8.57 |  | 0.757 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 62.47 | 53.62 |  |  | 8.85 |  | 4 |  | 4 |  |  | 78.9 | 77.24 |  |  | 68.59 | [5 empty] | 67.82 |  |  | 9.42 |  | 1.141 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 62.95 | 53.21 |  |  | 9.74 |  | 4 |  | 4 |  |  | 78.6 | 77.1 |  |  | 68.66 | [5 empty] | 67.76 |  |  | 9.34 |  | 1.202 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 70.82 | 51.2 |  |  | 19.62 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.47 | 75.71 |  |  | 68.99 | [5 empty] | 68.14 |  |  | 7.57 |  | 1.832 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 71.17 | 49.43 |  |  | 21.74 |  | 4 |  | 4 |  |  | 78.38 | 76.58 |  |  | 68.96 | [5 empty] | 68.23 |  |  | 8.35 |  | 2.036 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 67.1 | 52.2 |  |  | 14.9 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.64 | 76.03 |  |  | 68.75 | [5 empty] | 67.77 |  |  | 8.26 |  | 1.519 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 66.27 | 53.01 |  |  | 13.26 |  | 4 |  | 4 |  |  | 76.3 | 74.78 |  |  | 68.9 | [5 empty] | 67.92 |  |  | 6.86 |  | 1.319 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 64.37 | 52.92 |  |  | 11.45 |  | 4 |  | 4 |  |  | 77.43 | 75.95 |  |  | 68.85 | [5 empty] | 67.87 |  |  | 8.08 |  | 1.256 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 64.15 | 53.45 |  |  | 10.7 |  | 4 |  | 4 |  |  | 79.4 | 77.82 |  |  | 68.58 | [5 empty] | 67.68 |  |  | 10.14 |  | 1.323 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 65.94 | 53.22 |  |  | 12.72 |  | 4 |  | 4 |  |  | 78.82 | 77.24 |  |  | 68.7 | [5 empty] | 67.78 |  |  | 9.46 |  | 1.438 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2413.52 | 2366.56 |  |  | 2131.12 | [5 empty] | 2103.78 |  |  | 262.78 |  | 37.898 |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 63.5813 | 52.8823 |  |  | 10.699 |  | 4 |  | 4
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 10250.4706 |  |  | 9959.811 |  |  |  |  | 9001.5896 |  |  | 8862.42 |  |  |  | 1097.391 | [5 empty] | 246.2569 | [5 empty] | 3462
2021-02-23 |  |  |  | 12663.6602 |  |  | 12325.9952 |  |  |  |  | 11132.4586 |  |  | 10965.9471 |  |  |  | 1360.0481 | [5 empty] | 284.2092 | [5 empty] | 4206
Итого: |  |  |  | 2413.1896 |  |  | 2366.1842 |  |  |  |  | 2130.8691 |  |  | 2103.5271 |  |  |  | 262.6571 | [5 empty] | 37.9524 | [5 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: