## УК Наш надежный дом - пр-д. Мир
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр-д. Мира, 23 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x5526
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.3
| Заводской номер: |  |  |  | 2070 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 101.96 | 70.31 |  |  | 31.65 |  | 5.5051 |  | 4.7872 |  |  | 183.871 | 176.0324 |  |  | 173.8411 | [5 empty] | 169.9837 |  |  | 6.0487 |  | 5.9836 |  | 70.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 103.13 | 71.06 |  |  | 32.07 |  | 5.4725 |  | 4.7526 |  |  | 185.601 | 177.5273 |  |  | 173.111 | [5 empty] | 169.1945 |  |  | 8.3328 |  | 6.2632 |  | 71.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 108.16 | 71.33 |  |  | 36.83 |  | 5.5357 |  | 4.7821 |  |  | 166.0911 | 158.2413 |  |  | 154.811 | [5 empty] | 151.2823 |  |  | 6.959 |  | 6.3135 |  | 71.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.09 | 75.25 |  |  | 42.84 |  | 5.6265 |  | 4.7811 |  |  | 159.8811 | 151.1016 |  |  | 146.111 | [5 empty] | 142.4415 |  |  | 8.6601 |  | 7.1154 |  | 75.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 120.95 | 76.98 |  |  | 43.97 |  | 5.5816 |  | 4.7475 |  |  | 159.1311 | 150.0118 |  |  | 145.491 | [5 empty] | 141.687 |  |  | 8.3248 |  | 7.2336 |  | 76.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 106.11 | 69.16 |  |  | 36.95 |  | 5.4898 |  | 4.7556 |  |  | 159.5711 | 152.2785 |  |  | 148.331 | [5 empty] | 145.1326 |  |  | 7.1458 |  | 6.1039 |  | 69.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 108.19 | 72.15 |  |  | 36.04 |  | 5.5122 |  | 4.7801 |  |  | 170.341 | 162.295 |  |  | 158.911 | [5 empty] | 155.2103 |  |  | 7.0847 |  | 6.3479 |  | 71.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 108.33 | 70.13 |  |  | 38.2 |  | 5.5214 |  | 4.7556 |  |  | 152.0111 | 144.8091 |  |  | 138.7309 | [5 empty] | 135.6658 |  |  | 9.1434 |  | 6.1485 |  | 70.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.16 | 76.9 |  |  | 46.26 |  | 5.5602 |  | 4.7566 |  |  | 157.3511 | 148.0574 |  |  | 141.6209 | [5 empty] | 137.9249 |  |  | 10.1325 |  | 7.6196 |  | 76.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 119.69 | 76.21 |  |  | 43.48 |  | 5.5806 |  | 4.7556 |  |  | 158.8211 | 149.89 |  |  | 145.151 | [5 empty] | 141.4225 |  |  | 8.4675 |  | 7.1569 |  | 76.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 109.38 | 70.87 |  |  | 38.51 |  | 5.5367 |  | 4.7658 |  |  | 162.6611 | 154.8285 |  |  | 151.411 | [5 empty] | 147.9982 |  |  | 6.8303 |  | 6.4371 |  | 70.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.79 | 70.42 |  |  | 30.37 |  | 5.5245 |  | 4.7821 |  |  | 189.401 | 181.432 |  |  | 178.2411 | [5 empty] | 174.2567 |  |  | 7.1753 |  | 6.0003 |  | 70.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.47 | 60.67 |  |  | 24.8 |  | 5.4368 |  | 4.777 |  |  | 177.6411 | 172.0611 |  |  | 167.0111 | [5 empty] | 164.1883 |  |  | 7.8728 |  | 4.7129 |  | 60.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 92.27 | 64.44 |  |  | 27.83 |  | 5.4776 |  | 4.7933 |  |  | 179.631 | 173.185 |  |  | 168.2311 | [5 empty] | 165.0426 |  |  | 8.1424 |  | 5.3153 |  | 64.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 91.05 | 63.52 |  |  | 27.53 |  | 5.4398 |  | 4.7923 |  |  | 176.0511 | 169.88 |  |  | 164.0711 | [5 empty] | 161.044 |  |  | 8.836 |  | 5.2039 |  | 63.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 83.56 | 60.64 |  |  | 22.92 |  | 5.4602 |  | 4.7831 |  |  | 180.371 | 174.9116 |  |  | 167.5811 | [5 empty] | 164.7403 |  |  | 10.1712 |  | 4.5819 |  | 60.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.64 | 52.7 |  |  | 18.94 |  | 5.4174 |  | 4.829 |  |  | 166.4211 | 162.6036 |  |  | 155.8211 | [5 empty] | 153.8128 |  |  | 8.7908 |  | 3.5023 |  | 52.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.49 | 53.83 |  |  | 20.66 |  | 5.397 |  | 4.8056 |  |  | 166.0211 | 161.9193 |  |  | 155.0711 | [5 empty] | 152.983 |  |  | 8.9363 |  | 3.7852 |  | 53.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 97.83 | 67.5 |  |  | 30.33 |  | 5.4806 |  | 4.7913 |  |  | 178.771 | 171.6721 |  |  | 168.1711 | [5 empty] | 164.7021 |  |  | 6.97 |  | 5.6564 |  | 67.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 103.64 | 70.72 |  |  | 32.92 |  | 5.502 |  | 4.8005 |  |  | 182.061 | 174.0708 |  |  | 170.9911 | [5 empty] | 167.1541 |  |  | 6.9167 |  | 6.2039 |  | 70.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 108.45 | 74.15 |  |  | 34.3 |  | 5.5275 |  | 4.7862 |  |  | 188.621 | 179.6735 |  |  | 177.091 | [5 empty] | 172.7593 |  |  | 6.9142 |  | 6.6672 |  | 74.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 109.92 | 73 |  |  | 36.92 |  | 5.5255 |  | 4.7709 |  |  | 175.711 | 167.1672 |  |  | 162.821 | [5 empty] | 158.9468 |  |  | 8.2204 |  | 6.7577 |  | 72.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 105.14 | 68.26 |  |  | 36.88 |  | 5.4918 |  | 4.7281 |  |  | 156.8211 | 149.7673 |  |  | 142.0109 | [5 empty] | 139.0221 |  |  | 10.7452 |  | 6.2214 |  | 68.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 100.08 | 65.6 |  |  | 34.48 |  | 5.4857 |  | 4.7332 |  |  | 154.2511 | 147.877 |  |  | 141.841 | [5 empty] | 139.062 |  |  | 8.815 |  | 5.6468 |  | 65.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 87.55 | 60.23 |  |  | 27.32 |  | 5.4827 |  | 4.7444 |  |  | 152.071 | 147.0518 |  |  | 140.4309 | [5 empty] | 138.0741 |  |  | 8.9777 |  | 4.5209 |  | 59.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 75.53 | 52.62 |  |  | 22.91 |  | 5.4266 |  | 4.777 |  |  | 142.061 | 138.4711 |  |  | 130.4807 | [5 empty] | 128.8041 |  |  | 9.6669 |  | 3.6357 |  | 52.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 92.98 | 62.15 |  |  | 30.83 |  | 5.4694 |  | 4.7699 |  |  | 156.1911 | 150.5091 |  |  | 143.841 | [5 empty] | 141.2944 |  |  | 9.2147 |  | 5.1776 |  | 62.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 99.54 | 68.96 |  |  | 30.58 |  | 5.501 |  | 4.7974 |  |  | 182.911 | 175.4268 |  |  | 171.0011 | [5 empty] | 167.3365 |  |  | 8.0903 |  | 5.8976 |  | 68.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 98.15 | 67.75 |  |  | 30.4 |  | 5.4837 |  | 4.7974 |  |  | 181.111 | 173.8746 |  |  | 169.2011 | [5 empty] | 165.6872 |  |  | 8.1874 |  | 5.8136 |  | 67.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 103.99 | 70.96 |  |  | 33.03 |  | 5.4817 |  | 4.7791 |  |  | 184.211 | 176.082 |  |  | 171.0511 | [5 empty] | 167.1909 |  |  | 8.8911 |  | 6.4208 |  | 70.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 104.27 | 72.12 |  |  | 32.15 |  | 5.5194 |  | 4.7862 |  |  | 188.071 | 179.7328 |  |  | 175.8911 | [5 empty] | 171.8008 |  |  | 7.932 |  | 6.3305 |  | 72.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 5273.7324 | 5052.4415 |  |  | 4898.3713 | [5 empty] | 4795.8454 |  |  | 256.5961 |  | 180.7751 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 100.4352 | 67.761 |  |  | 32.6742 |  | 5.4985 |  | 4.7756 | [19 empty] | 67.7097
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 142203.6369 |  |  | 138047.575 |  |  |  |  | 130772.8749 |  |  | 128994.3763 |  |  |  | 9053.1987 | [5 empty] | 4283.2924 |  |  |  | 3688.9928 |  | 3645.6742 |  |  |  |  | 143.0791 |  | 33468.6787
2021-02-23 |  |  |  | 147477.4071 |  |  | 143100.0722 |  |  |  |  | 135671.1255 |  |  | 133790.1125 |  |  |  | 9309.9597 | [5 empty] | 4464.0689 |  |  |  | 3688.9928 |  | 3645.6742 |  |  |  |  | 143.0791 |  | 34212.6725
Итого: |  |  |  | 5273.7701 |  |  | 5052.4972 |  |  |  |  | 4898.2506 |  |  | 4795.7362 |  |  |  | 256.761 | [5 empty] | 180.7766 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 743.9938
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | пр-д. Мира, 23 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x5526
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.3
| Заводской номер: |  |  |  | 2070 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [29 empty] | 6.25
2021-01-24 | [29 empty] | 8.5
2021-01-25 | [29 empty] | 4.41
2021-01-26 | [29 empty] | 4.03
2021-01-27 | [29 empty] | 3.62
2021-01-28 | [29 empty] | 4.25
2021-01-29 | [29 empty] | 5.2
2021-01-30 | [29 empty] | 4.95
2021-01-31 | [29 empty] | 5.48
2021-02-01 | [29 empty] | 3.8
2021-02-02 | [29 empty] | 4.04
2021-02-03 | [29 empty] | 6.22
2021-02-04 | [29 empty] | 5.38
2021-02-05 | [29 empty] | 5.89
2021-02-06 | [29 empty] | 5.98
2021-02-07 | [29 empty] | 7.48
2021-02-08 | [29 empty] | 5.11
2021-02-09 | [29 empty] | 4.71
2021-02-10 | [29 empty] | 4.96
2021-02-11 | [29 empty] | 5.01
2021-02-12 | [29 empty] | 5.76
2021-02-13 | [29 empty] | 7.31
2021-02-14 | [29 empty] | 5.58
2021-02-15 | [29 empty] | 4.17
2021-02-16 | [29 empty] | 3.26
2021-02-17 | [29 empty] | 3.15
2021-02-18 | [29 empty] | 4.93
2021-02-19 | [29 empty] | 6.02
2021-02-20 | [29 empty] | 5.76
2021-02-21 | [29 empty] | 8.51
2021-02-22 | [29 empty] | 6.82
Итого | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 166.54 |  |  | 0
Средние | [7 empty] | 0 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 | [28 empty] | 7971.6083
2021-02-23 | [28 empty] | 8138.1847
Итого: | [28 empty] | 166.5764
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: