## УК Наш надежный дом - пр. Мира,
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Мира, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x2093
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 176028 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.32 | 60.56 |  |  | 39.76 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 156.8 | 149.988 |  |  | 152.29 | [5 empty] | 149.988 |  |  | 0 |  | 5.9792 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.5 | 61.32 |  |  | 40.18 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 157.22 | 150.241 |  |  | 152.59 | [5 empty] | 150.241 |  |  | 0 |  | 6.0523 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.41 | 62.98 |  |  | 43.43 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.86 | 152.19 |  |  | 154.71 | [5 empty] | 152.19 |  |  | 0 |  | 6.6313 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 115.71 | 67.53 |  |  | 48.18 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 169.04 | 159.747 |  |  | 162.82 | [5 empty] | 159.747 |  |  | 0 |  | 7.7346 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 118.83 | 69.07 |  |  | 49.76 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 168.21 | 158.598 |  |  | 161.86 | [5 empty] | 158.598 |  |  | 0 |  | 7.9346 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.15 | 61.64 |  |  | 42.51 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 156.53 | 149.23 |  |  | 151.54 | [5 empty] | 149.23 |  |  | 0 |  | 6.3637 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.21 | 62.81 |  |  | 43.4 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 157.97 | 150.351 |  |  | 152.76 | [5 empty] | 150.351 |  |  | 0 |  | 6.5479 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.22 | 62.99 |  |  | 43.23 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 160.77 | 152.803 |  |  | 155.05 | [5 empty] | 152.803 |  |  | 0 |  | 6.6286 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.54 | 68.69 |  |  | 51.85 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 165.69 | 155.916 |  |  | 159 | [5 empty] | 155.916 |  |  | 0 |  | 8.1311 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.55 | 68.19 |  |  | 49.36 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 167.53 | 158.05 |  |  | 161.13 | [5 empty] | 158.05 |  |  | 0 |  | 7.8419 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.37 | 63.19 |  |  | 44.18 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 161.74 | 153.472 |  |  | 155.63 | [5 empty] | 153.472 |  |  | 0 |  | 6.805 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 99.85 | 61.01 |  |  | 38.84 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.83 | 152.628 |  |  | 154.72 | [5 empty] | 152.628 |  |  | 0 |  | 5.9403 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 86.55 | 53.15 |  |  | 33.4 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 60.97 | 58.72 |  |  | 145.52 | [5 empty] | 143.886 |  |  | -85.166 |  | -2.132 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.93 | 56.36 |  |  | 34.57 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 152.88 | 146.678 |  |  | 148.04 | [5 empty] | 146.678 |  |  | 0 |  | 5.0768 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.81 | 55.33 |  |  | 34.48 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 149.22 | 143.126 |  |  | 144.22 | [5 empty] | 143.126 |  |  | 0 |  | 4.9407 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 86.2 | 53.58 |  |  | 32.62 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 106.16 | 102.123 |  |  | 147.89 | [5 empty] | 146.541 |  |  | -44.418 |  | 1.177 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.48 | 47.26 |  |  | 23.22 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 74.51 | 73.017 |  |  | 131.85 | [5 empty] | 130.289 |  |  | -57.272 |  | -0.7222 | [10 empty] | 23 | 1
2021-02-09 |  | 73.5 | 48.19 |  |  | 25.31 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 138.95 | 135.923 |  |  | 137.76 | [5 empty] | 135.923 |  |  | 0 |  | 3.4363 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.94 | 58.6 |  |  | 37.34 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 132.7 | 127.873 |  |  | 130.24 | [5 empty] | 127.873 |  |  | 0 |  | 4.7841 | [10 empty] | 21 | 3
2021-02-11 |  | 101.87 | 60.94 |  |  | 40.93 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 153.56 | 147.304 |  |  | 150.19 | [5 empty] | 147.304 |  |  | 0 |  | 6.0451 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.66 | 63.82 |  |  | 42.84 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.47 | 152.405 |  |  | 155.63 | [5 empty] | 152.405 |  |  | 0 |  | 6.5532 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.77 | 64.13 |  |  | 43.64 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 160.81 | 153.548 |  |  | 156.82 | [5 empty] | 153.548 |  |  | 0 |  | 6.7232 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.24 | 62.22 |  |  | 41.02 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 159.82 | 153.133 |  |  | 156.22 | [5 empty] | 153.133 |  |  | 0 |  | 6.3016 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.39 | 59.76 |  |  | 38.63 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 157.38 | 151.339 |  |  | 154.18 | [5 empty] | 151.339 |  |  | 0 |  | 5.8593 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.84 | 55.22 |  |  | 31.62 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 153.54 | 148.821 |  |  | 151.27 | [5 empty] | 148.821 |  |  | 0 |  | 4.704 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.63 | 48.54 |  |  | 26.09 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 141.4 | 138.219 |  |  | 140.1 | [5 empty] | 138.219 |  |  | 0 |  | 3.6044 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.41 | 56.13 |  |  | 35.28 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 149.4 | 144.435 |  |  | 146.92 | [5 empty] | 144.435 |  |  | 0 |  | 5.1022 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.14 | 59.73 |  |  | 38.41 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 153.41 | 147.569 |  |  | 150.36 | [5 empty] | 147.569 |  |  | 0 |  | 5.6811 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.64 | 58.6 |  |  | 38.04 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 151.37 | 145.777 |  |  | 148.46 | [5 empty] | 145.777 |  |  | 0 |  | 5.5566 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.3 | 61.1 |  |  | 41.2 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 153.91 | 147.604 |  |  | 150.52 | [5 empty] | 147.604 |  |  | 0 |  | 6.0979 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.67 | 62.21 |  |  | 40.46 |  | 5.4 |  | 5 |  |  | 157.51 | 151.005 |  |  | 154.07 | [5 empty] | 151.005 |  |  | 0 |  | 6.1276 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4608.16 | 4411.833 |  |  | 4674.36 | [5 empty] | 4598.689 |  |  | -186.856 |  | 167.5074 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 740 | 4
Средние |  | 98.9881 | 59.8339 |  |  | 39.1542 |  | 5.4 |  | 5 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 17380.473 |  |  | 16845.0562 |  |  |  |  | 17094.679 |  |  | 16850.7866 |  |  |  | -5.7305 | [5 empty] | 556.1545 | [12 empty] | 3443
2021-02-23 |  |  |  | 21988.5248 |  |  | 21256.7932 |  |  |  |  | 21768.9467 |  |  | 21449.3811 |  |  |  | -192.5879 | [5 empty] | 723.6589 | [12 empty] | 4183
Итого: |  |  |  | 4608.0518 |  |  | 4411.7371 |  |  |  |  | 4674.2677 |  |  | 4598.5945 |  |  |  | -186.8574 | [5 empty] | 167.5045 | [12 empty] | 740
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Наш надежный дом | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Мира, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x2093
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 176028 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.28 | 72.09 |  |  | 28.19 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 31.18 | 29.882 |  |  | 21.72 | [5 empty] | 21.217 |  |  | 8.665 |  | 1.4262 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.37 | 73.4 |  |  | 27.97 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 32.65 | 31.268 |  |  | 22.36 | [5 empty] | 21.824 |  |  | 9.444 |  | 1.5234 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 87.55 | 75.64 |  |  | 11.91 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 22.41 | 21.644 |  |  | 10.75 | [5 empty] | 10.487 |  |  | 11.157 |  | 1.0415 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 67.26 | 44.39 |  |  | 22.87 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 12.83 | 12.567 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 12.567 |  | 0.7812 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 68.17 | 45.22 |  |  | 22.95 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 13.24 | 12.959 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 12.959 |  | 0.8178 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 96.07 | 81.08 |  |  | 14.99 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 27.74 | 26.643 |  |  | 17.4 | [5 empty] | 16.901 |  |  | 9.742 |  | 1.1364 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 99.2 | 82.69 |  |  | 16.51 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 31.13 | 29.834 |  |  | 21.04 | [5 empty] | 20.415 |  |  | 9.419 |  | 1.2209 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 62.31 | 40.87 |  |  | 21.44 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 14.6 | 14.339 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 14.339 |  | 0.8207 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 68.62 | 42.57 |  |  | 26.05 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 16.69 | 16.334 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 16.334 |  | 1.0379 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 67.21 | 42.56 |  |  | 24.65 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 14.11 | 13.82 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.82 |  | 0.8587 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 97.17 | 84.2 |  |  | 12.97 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 25.95 | 24.898 |  |  | 15.3 | [5 empty] | 14.831 |  |  | 10.067 |  | 1.115 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 99.63 | 77.51 |  |  | 22.12 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 40.6 | 38.9 |  |  | 31.07 | [5 empty] | 30.265 |  |  | 8.635 |  | 1.4875 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.32 | 63.96 |  |  | 20.36 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 35.91 | 34.806 |  |  | 25.94 | [5 empty] | 25.455 |  |  | 9.351 |  | 1.2596 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.06 | 68.33 |  |  | 22.73 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 36.78 | 35.484 |  |  | 27.56 | [5 empty] | 26.977 |  |  | 8.507 |  | 1.3467 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.72 | 66.46 |  |  | 23.26 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 36.18 | 34.937 |  |  | 24.83 | [5 empty] | 24.335 |  |  | 10.602 |  | 1.465 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.45 | 64.09 |  |  | 18.36 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.51 | 33.487 |  |  | 23.32 | [5 empty] | 22.878 |  |  | 10.609 |  | 1.2412 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.81 | 54.95 |  |  | 15.86 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 39.657 | 38.766 |  |  | 23.01 | [5 empty] | 22.689 |  |  | 16.077 |  | 1.417 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.58 | 56.3 |  |  | 17.28 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.66 | 32.847 |  |  | 23.85 | [5 empty] | 23.499 |  |  | 9.348 |  | 1.0465 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.58 | 71.24 |  |  | 25.34 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 51.251 | 49.251 |  |  | 26 | [5 empty] | 25.408 |  |  | 23.843 |  | 2.829 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.82 | 73.76 |  |  | 28.06 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 32.25 | 30.873 |  |  | 23.96 | [5 empty] | 23.379 |  |  | 7.494 |  | 1.3845 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 98.78 | 78.23 |  |  | 20.55 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 25.06 | 24.024 |  |  | 15.37 | [5 empty] | 14.957 |  |  | 9.067 |  | 1.1545 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 64.24 | 47.97 |  |  | 16.27 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 13.88 | 13.617 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.617 |  | 0.8059 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 61.86 | 46.91 |  |  | 14.95 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 14.96 | 14.693 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 14.693 |  | 0.8346 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 59.2 | 45.47 |  |  | 13.73 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 13.33 | 13.115 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.115 |  | 0.7098 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 71.56 | 62.47 |  |  | 9.09 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 29.99 | 29.3 |  |  | 18.87 | [5 empty] | 18.532 |  |  | 10.768 |  | 0.8835 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.62 | 59.99 |  |  | 14.63 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 49.04 | 47.763 |  |  | 40.05 | [5 empty] | 39.445 |  |  | 8.318 |  | 1.1558 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.35 | 71.03 |  |  | 20.32 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 42.97 | 41.45 |  |  | 33.17 | [5 empty] | 32.419 |  |  | 9.031 |  | 1.44 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.12 | 74.98 |  |  | 23.14 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 38.01 | 36.471 |  |  | 29.47 | [5 empty] | 28.75 |  |  | 7.721 |  | 1.3865 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.6 | 71.94 |  |  | 24.66 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 34.85 | 33.491 |  |  | 25.89 | [5 empty] | 25.29 |  |  | 8.201 |  | 1.377 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.26 | 74.66 |  |  | 27.6 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 33.6 | 32.154 |  |  | 25.26 | [5 empty] | 24.637 |  |  | 7.517 |  | 1.4143 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.6 | 74.86 |  |  | 27.74 |  | 5 |  | 4.7 |  |  | 32.97 | 31.541 |  |  | 23.75 | [5 empty] | 23.161 |  |  | 8.38 |  | 1.4636 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 911.988 | 881.158 |  |  | 549.94 | [5 empty] | 537.751 |  |  | 343.407 |  | 37.8822 |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 84.7216 | 64.1877 |  |  | 20.5339 |  | 5 |  | 4.7
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 8221.3071 |  |  | 8033.9158 |  |  |  |  | 3466.7329 |  |  | 3418.2169 |  |  |  | 4615.6989 | [5 empty] | 355.0963 | [5 empty] | 3968
2021-02-23 |  |  |  | 9133.1807 |  |  | 8914.9656 |  |  |  |  | 4016.5817 |  |  | 3955.881 |  |  |  | 4959.0846 | [5 empty] | 392.9771 | [5 empty] | 4712
Итого: |  |  |  | 911.8735 |  |  | 881.0498 |  |  |  |  | 549.8488 |  |  | 537.6641 |  |  |  | 343.3857 | [5 empty] | 37.8808 | [5 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: