## УК Очаг - Центральный пр., 4 вв
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | Центральный пр., 4 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1ACD
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 257819 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 98.51 | 48.89 |  |  | 49.62 |  | 1.35 |  | 1.57 |  |  | 68.21 | 65.32 |  |  | 58.96 | [5 empty] | 58.33 |  |  | 6.99 |  | 3.552 |  | 48.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.46 | 49.53 |  |  | 49.93 |  | 1.46 |  | 1.63 |  |  | 70.7 | 67.66 |  |  | 59.26 | [5 empty] | 58.64 |  |  | 9.02 |  | 3.783 |  | 49.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 109.65 | 51.81 |  |  | 57.84 |  | 1.45 |  | 1.44 |  |  | 64.61 | 61.44 |  |  | 53.67 | [5 empty] | 52.98 |  |  | 8.46 |  | 3.957 |  | 51.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 122.15 | 56.93 |  |  | 65.22 |  | 1.57 |  | 1.31 |  |  | 65.96 | 62.02 |  |  | 51.67 | [5 empty] | 50.96 |  |  | 11.06 |  | 4.637 |  | 56.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 116.7 | 55.19 |  |  | 61.51 |  | 1.32 |  | 1.11 |  |  | 64.18 | 60.66 |  |  | 51.39 | [5 empty] | 50.67 |  |  | 9.99 |  | 4.245 |  | 68.38 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.58 | 49.83 |  |  | 53.75 |  | 2.28 |  | 1.08 |  |  | 60.42 | 57.66 |  |  | 47.91 | [5 empty] | 47.44 |  |  | 10.22 |  | 3.563 |  | 49.49 |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.31 | 50.81 |  |  | 54.5 |  | 1.09 |  | 1.16 |  |  | 61.46 | 58.59 |  |  | 48.1 | [5 empty] | 47.57 |  |  | 11.02 |  | 3.703 |  | 50.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.12 | 51.04 |  |  | 55.08 |  | 1.17 |  | 1.2 |  |  | 62.13 | 59.22 |  |  | 47.01 | [5 empty] | 46.53 |  |  | 12.69 |  | 3.851 |  | 56.47 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.6 | 55.58 |  |  | 68.02 |  | 1.48 |  | 1.15 |  |  | 63.34 | 59.46 |  |  | 48.09 | [5 empty] | 47.49 |  |  | 11.97 |  | 4.668 |  | 55.74 |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0.002 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 116.92 | 54.91 |  |  | 62.01 |  | 1.18 |  | 1.07 |  |  | 64.92 | 61.27 |  |  | 52.03 | [5 empty] | 51.4 |  |  | 9.87 |  | 4.305 |  | 54.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.65 | 51.79 |  |  | 55.86 |  | 1.96 |  | 1.21 |  |  | 64.32 | 61.19 |  |  | 51.01 | [5 empty] | 50.43 |  |  | 10.76 |  | 3.929 |  | 51.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 96.21 | 49.84 |  |  | 46.37 |  | 1.28 |  | 1.13 |  |  | 64.96 | 62.36 |  |  | 52.05 | [5 empty] | 51.48 |  |  | 10.88 |  | 3.378 |  | 50.89 |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.96 | 45.39 |  |  | 39.57 |  | 2.02 |  | 1.29 |  |  | 67.6 | 65.43 |  |  | 56.8 | [5 empty] | 56.21 |  |  | 9.22 |  | 2.963 |  | 45.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.08 | 47.65 |  |  | 43.43 |  | 1.63 |  | 1.7 |  |  | 69.77 | 67.18 |  |  | 61.71 | [5 empty] | 61.11 |  |  | 6.07 |  | 3.176 |  | 47.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89 | 46.35 |  |  | 42.65 |  | 1.44 |  | 1.66 |  |  | 68.55 | 66.17 |  |  | 59.28 | [5 empty] | 58.67 |  |  | 7.5 |  | 3.134 |  | 46.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 80.24 | 44.99 |  |  | 35.25 |  | 1.45 |  | 1.85 |  |  | 70.77 | 68.65 |  |  | 60.23 | [5 empty] | 59.74 |  |  | 8.91 |  | 2.77 |  | 44.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.6 | 40.82 |  |  | 29.78 |  | 1.09 |  | 1.77 |  |  | 67.44 | 65.86 |  |  | 57.68 | [5 empty] | 57.24 |  |  | 8.62 |  | 2.264 |  | 40.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 75.74 | 42.22 |  |  | 33.52 |  | 1.34 |  | 1.82 |  |  | 66.58 | 64.81 |  |  | 58.31 | [5 empty] | 57.87 |  |  | 6.94 |  | 2.424 |  | 42.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 97.03 | 49.44 |  |  | 47.59 |  | 2.06 |  | 1.97 |  |  | 68.42 | 65.62 |  |  | 60.01 | [5 empty] | 59.38 |  |  | 6.24 |  | 3.403 |  | 49.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.68 | 50.83 |  |  | 51.85 |  | 1.8 |  | 1.65 |  |  | 69.47 | 66.34 |  |  | 60.38 | [5 empty] | 59.74 |  |  | 6.6 |  | 3.748 |  | 50.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 104.77 | 52.13 |  |  | 52.64 |  | 1.52 |  | 1.39 |  |  | 70.86 | 67.53 |  |  | 62.11 | [5 empty] | 61.47 |  |  | 6.06 |  | 3.847 |  | 52.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.52 | 52.15 |  |  | 54.37 |  | 1.45 |  | 1.33 |  |  | 71.66 | 68.12 |  |  | 62.22 | [5 empty] | 61.62 |  |  | 6.5 |  | 4.017 |  | 52.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.61 | 50.56 |  |  | 50.05 |  | 1.31 |  | 1.35 |  |  | 71.93 | 68.73 |  |  | 62.35 | [5 empty] | 61.8 |  |  | 6.93 |  | 3.76 |  | 50.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 96.23 | 48.8 |  |  | 47.43 |  | 1.14 |  | 1.31 |  |  | 71.38 | 68.49 |  |  | 61.24 | [5 empty] | 60.63 |  |  | 7.86 |  | 3.594 |  | 48.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 82.35 | 45.52 |  |  | 36.83 |  | 2.5 |  | 1.35 |  |  | 71.21 | 68.94 |  |  | 61.42 | [5 empty] | 60.95 |  |  | 7.99 |  | 2.858 |  | 45.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 75.12 | 42.21 |  |  | 32.91 |  | 2.19 |  | 1.36 |  |  | 69.54 | 67.65 |  |  | 59.97 | [5 empty] | 59.57 |  |  | 8.08 |  | 2.524 |  | 42.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.44 | 47.46 |  |  | 43.98 |  | 1.63 |  | 1.63 |  |  | 68.05 | 65.55 |  |  | 60.21 | [5 empty] | 59.5 |  |  | 6.05 |  | 3.14 |  | 47.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 95.49 | 49.25 |  |  | 46.24 |  | 1.69 |  | 1.61 |  |  | 69.73 | 66.91 |  |  | 60.53 | [5 empty] | 59.93 |  |  | 6.98 |  | 3.405 |  | 49.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.74 | 48.81 |  |  | 46.93 |  | 1.44 |  | 1.46 |  |  | 67.92 | 65.12 |  |  | 60.13 | [5 empty] | 59.52 |  |  | 5.6 |  | 3.302 |  | 48.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 100.99 | 50.36 |  |  | 50.63 |  | 1.49 |  | 1.36 |  |  | 69.81 | 66.71 |  |  | 60.57 | [5 empty] | 59.96 |  |  | 6.75 |  | 3.687 |  | 50.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 100.44 | 50.91 |  |  | 49.53 |  | 1.54 |  | 1.46 |  |  | 70.25 | 67.17 |  |  | 61.77 | [5 empty] | 61.17 |  |  | 6 |  | 3.607 |  | 50.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2096.15 | 2007.83 |  |  | 1768.07 | [5 empty] | 1750 |  |  | 257.83 |  | 109.194 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  | 0.006 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.2868 | 49.4194 |  |  | 48.8674 |  | 1.5587 |  | 1.4316 | [19 empty] | 50.0335
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 30218.6989 |  |  | 29358.7798 |  |  |  |  | 24751.9084 |  |  | 24548.1578 |  |  |  | 4810.622 | [5 empty] | 1158.1334 |  |  |  | 1381.25 |  | 1355.13 |  |  |  |  | 80.752 |  | 15313
2021-02-23 |  |  |  | 32314.903 |  |  | 31366.6424 |  |  |  |  | 26519.9753 |  |  | 26298.1589 |  |  |  | 5068.4836 | [5 empty] | 1267.3304 |  |  |  | 1381.38 |  | 1355.26 |  |  |  |  | 80.758 |  | 16057
Итого: |  |  |  | 2096.2041 |  |  | 2007.8626 |  |  |  |  | 1768.067 |  |  | 1750.0011 |  |  |  | 257.8616 | [5 empty] | 109.197 |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.0060043 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | Центральный пр., 4 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1ACD
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 257819 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.45 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.42 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.53 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.06 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.95 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.4 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.06 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 12.71 | [19 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.92 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.9 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.79 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.91 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.44 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.49 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.81 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.18 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.59 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.09 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.6 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.03 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.54 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.13 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.54 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.27 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.4 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.37 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.09 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.27 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.16 | [19 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.45 | [19 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 265.55 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 6318.2313 | [26 empty] | 15489
2021-02-23 |  |  |  | 6583.833 | [26 empty] | 16233
Итого: |  |  |  | 265.6017 | [26 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: