## УК Очаг - пр. Курчатова, 62 пр.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 62 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x16D1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 256169 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 98.71 | 58.19 |  |  | 40.52 |  | 5.88 |  | 5.52 |  |  | 77.84 | 74.69 |  |  | 71.79 | [5 empty] | 70.65 |  |  | 4.04 |  | 3.248 |  | 58.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.73 | 58.88 |  |  | 40.85 |  | 5.85 |  | 5.48 |  |  | 78.86 | 75.61 |  |  | 72.43 | [5 empty] | 71.25 |  |  | 4.36 |  | 3.328 |  | 58.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 112.09 | 79.79 |  |  | 32.3 |  | 5.9 |  | 5.54 |  |  | 117.15 | 111.22 |  |  | 110.19 | [5 empty] | 107.08 |  |  | 4.14 |  | 3.933 |  | 74.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 122.69 | 95.07 |  |  | 27.62 |  | 5.98 |  | 5.56 |  |  | 166.77 | 156.97 |  |  | 158.11 | [5 empty] | 152.11 |  |  | 4.86 |  | 4.818 |  | 95.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 117.79 | 91.9 |  |  | 25.89 |  | 5.93 |  | 5.52 |  |  | 163.88 | 154.87 |  |  | 155.52 | [5 empty] | 149.94 |  |  | 4.93 |  | 4.468 |  | 91.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.04 | 81.27 |  |  | 22.77 |  | 5.85 |  | 5.51 |  |  | 149.7 | 143.07 |  |  | 142.47 | [5 empty] | 138.37 |  |  | 4.7 |  | 3.629 |  | 81.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.09 | 83.04 |  |  | 23.05 |  | 5.87 |  | 5.53 |  |  | 151.96 | 144.99 |  |  | 144.43 | [5 empty] | 140.13 |  |  | 4.86 |  | 3.739 |  | 83.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.38 | 83.05 |  |  | 23.33 |  | 5.87 |  | 5.52 |  |  | 152.43 | 145.39 |  |  | 144.63 | [5 empty] | 140.31 |  |  | 5.08 |  | 3.805 |  | 83.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 124.2 | 95.16 |  |  | 29.04 |  | 5.91 |  | 5.54 |  |  | 157.84 | 148.36 |  |  | 149.32 | [5 empty] | 143.66 |  |  | 4.7 |  | 4.773 |  | 95.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.84 | 91.63 |  |  | 26.21 |  | 5.92 |  | 5.51 |  |  | 163.4 | 154.43 |  |  | 155.15 | [5 empty] | 149.65 |  |  | 4.78 |  | 4.495 |  | 91.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 108.22 | 84.74 |  |  | 23.48 |  | 5.91 |  | 5.52 |  |  | 158.29 | 150.78 |  |  | 151.15 | [5 empty] | 146.47 |  |  | 4.31 |  | 3.906 |  | 84.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 97.45 | 78.07 |  |  | 19.38 |  | 5.91 |  | 5.52 |  |  | 159.55 | 153.19 |  |  | 152.33 | [5 empty] | 148.23 |  |  | 4.96 |  | 3.339 |  | 77.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.4 | 62.97 |  |  | 21.43 |  | 5.83 |  | 5.49 |  |  | 116.22 | 112.64 |  |  | 109.35 | [5 empty] | 107.34 |  |  | 5.3 |  | 2.725 |  | 60.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.29 | 55.69 |  |  | 35.6 |  | 5.88 |  | 5.5 |  |  | 77.94 | 75.2 |  |  | 72.5 | [5 empty] | 71.47 |  |  | 3.73 |  | 2.868 |  | 55.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.39 | 53.87 |  |  | 35.52 |  | 5.84 |  | 5.51 |  |  | 75.16 | 72.58 |  |  | 69.11 | [5 empty] | 68.15 |  |  | 4.43 |  | 2.8 |  | 53.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.11 | 52.19 |  |  | 28.92 |  | 5.86 |  | 5.5 |  |  | 78.59 | 76.32 |  |  | 70.78 | [5 empty] | 69.84 |  |  | 6.48 |  | 2.511 |  | 51.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.88 | 46.11 |  |  | 24.77 |  | 5.82 |  | 5.54 |  |  | 70.52 | 68.91 |  |  | 64.91 | [5 empty] | 64.19 |  |  | 4.72 |  | 1.9 |  | 46.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 75.48 | 47.94 |  |  | 27.54 |  | 5.8 |  | 5.5 |  |  | 71.7 | 69.87 |  |  | 65.5 | [5 empty] | 64.77 |  |  | 5.1 |  | 2.138 |  | 43.59 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 97.2 | 58.32 |  |  | 38.88 |  | 5.87 |  | 5.51 |  |  | 77.2 | 74.15 |  |  | 71.49 | [5 empty] | 70.34 |  |  | 3.81 |  | 3.094 |  | 58.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.66 | 60.05 |  |  | 42.61 |  | 5.89 |  | 5.52 |  |  | 78.94 | 75.52 |  |  | 72.15 | [5 empty] | 70.94 |  |  | 4.58 |  | 3.478 |  | 60.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 105.23 | 61.51 |  |  | 43.72 |  | 5.91 |  | 5.51 |  |  | 80.79 | 77.15 |  |  | 74.64 | [5 empty] | 73.33 |  |  | 3.82 |  | 3.601 |  | 61.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.85 | 61.58 |  |  | 45.27 |  | 5.9 |  | 5.51 |  |  | 81.13 | 77.34 |  |  | 74.54 | [5 empty] | 73.25 |  |  | 4.09 |  | 3.744 |  | 61.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.93 | 59.3 |  |  | 41.63 |  | 5.86 |  | 5.46 |  |  | 80.8 | 77.39 |  |  | 74.45 | [5 empty] | 73.25 |  |  | 4.14 |  | 3.454 |  | 59.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 96.56 | 56.83 |  |  | 39.73 |  | 5.85 |  | 5.48 |  |  | 78.36 | 75.28 |  |  | 72.7 | [5 empty] | 71.63 |  |  | 3.65 |  | 3.187 |  | 56.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 83.48 | 52.6 |  |  | 30.88 |  | 5.86 |  | 5.49 |  |  | 77.81 | 75.44 |  |  | 72.09 | [5 empty] | 71.18 |  |  | 4.26 |  | 2.53 |  | 52.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 75.05 | 47.61 |  |  | 27.44 |  | 5.81 |  | 5.49 |  |  | 73.49 | 71.67 |  |  | 67.7 | [5 empty] | 66.97 |  |  | 4.7 |  | 2.165 |  | 47.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.31 | 54.83 |  |  | 36.48 |  | 5.86 |  | 5.5 |  |  | 76.32 | 73.61 |  |  | 70.98 | [5 empty] | 70.01 |  |  | 3.6 |  | 2.868 |  | 54.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 95.93 | 57.57 |  |  | 38.36 |  | 5.9 |  | 5.53 |  |  | 78.05 | 75.06 |  |  | 72.75 | [5 empty] | 71.63 |  |  | 3.43 |  | 3.062 |  | 57.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.84 | 56.9 |  |  | 38.94 |  | 5.87 |  | 5.52 |  |  | 76.81 | 73.82 |  |  | 71.32 | [5 empty] | 70.24 |  |  | 3.58 |  | 3.067 |  | 56.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 101.17 | 58.97 |  |  | 42.2 |  | 5.87 |  | 5.5 |  |  | 77.81 | 74.54 |  |  | 72.34 | [5 empty] | 71.17 |  |  | 3.37 |  | 3.335 |  | 58.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 100.83 | 60.34 |  |  | 40.49 |  | 5.91 |  | 5.51 |  |  | 80.91 | 77.48 |  |  | 74.63 | [5 empty] | 73.43 |  |  | 4.05 |  | 3.369 |  | 60.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3206.22 | 3067.54 |  |  | 3001.45 | [5 empty] | 2930.98 |  |  | 136.56 |  | 103.377 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.7361 | 65.999 |  |  | 32.7371 |  | 5.8765 |  | 5.511 | [19 empty] | 65.571
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 4374.0923 |  |  | 4184.7895 |  |  |  |  | 4058.8351 |  |  | 3956.515 |  |  |  | 228.2745 | [5 empty] | 130.2945 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.002 |  | 900
2021-02-23 |  |  |  | 7580.1325 |  |  | 7252.1665 |  |  |  |  | 7060.2904 |  |  | 6887.5003 |  |  |  | 364.6662 | [5 empty] | 233.6485 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.002 |  | 1644
Итого: |  |  |  | 3206.0402 |  |  | 3067.3771 |  |  |  |  | 3001.4553 |  |  | 2930.9853 |  |  |  | 136.3917 | [5 empty] | 103.354 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 62 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x16D1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 256169 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.16 |  |  |  | 17.96 | [12 empty] | 11.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.66 |  |  |  | 18.07 | [12 empty] | 12.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.64 |  |  |  | 12.31 | [12 empty] | 10.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.75 |  |  |  | 7.13 | [12 empty] | 9.8 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.52 |  |  |  | 6.87 | [12 empty] | 8.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.6 |  |  |  | 6.26 | [12 empty] | 8.3 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.82 |  |  |  | 6.28 | [12 empty] | 8.4 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.06 |  |  |  | 6.3 | [12 empty] | 9.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.45 |  |  |  | 6.7 | [12 empty] | 11.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.45 |  |  |  | 6.87 | [12 empty] | 9.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.63 |  |  |  | 6.67 | [12 empty] | 7.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.91 |  |  |  | 6.48 | [12 empty] | 8 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.43 |  |  |  | 11.47 | [12 empty] | 9.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.92 |  |  |  | 18.1 | [12 empty] | 9.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.76 |  |  |  | 17.18 | [12 empty] | 11.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.74 |  |  |  | 17.33 | [12 empty] | 12.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.6 |  |  |  | 16.02 | [12 empty] | 8 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.92 |  |  |  | 15.87 | [12 empty] | 8.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.87 |  |  |  | 17.81 | [12 empty] | 9.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.89 |  |  |  | 17.97 | [12 empty] | 11.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.88 |  |  |  | 18.71 | [12 empty] | 10.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.23 |  |  |  | 18.64 | [12 empty] | 12.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.05 |  |  |  | 18.59 | [12 empty] | 10.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.1 |  |  |  | 18.13 | [12 empty] | 10.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.2 |  |  |  | 17.85 | [12 empty] | 8.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.34 |  |  |  | 16.66 | [12 empty] | 8 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.57 |  |  |  | 17.64 | [12 empty] | 8.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.87 |  |  |  | 18.13 | [12 empty] | 8.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.72 |  |  |  | 17.72 | [12 empty] | 9.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.83 |  |  |  | 18.04 | [12 empty] | 10.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.01 |  |  |  | 18.53 | [12 empty] | 11.7 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 545.58 | 0 |  |  | 438.29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 304.3 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 429.8275 | [7 empty] | 272.7512 | [16 empty] | 344.7667 |  | 901
2021-02-23 |  |  |  | 975.2284 | [7 empty] | 711.052 | [16 empty] | 648.464 |  | 1645
Итого: |  |  |  | 545.4009 | [7 empty] | 438.3007 | [16 empty] | 303.6973 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: