## УК Очаг - пр. Курчатова, 64 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B80
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258280 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 98.22 | 61.7 |  |  | 36.52 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 87.33 | 83.81 |  |  | 79.54 | [5 empty] | 78.14 |  |  | 5.67 |  | 3.394 |  | 61.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.27 | 62.75 |  |  | 36.52 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 88.28 | 84.66 |  |  | 80.34 | [5 empty] | 78.9 |  |  | 5.76 |  | 3.435 |  | 62.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 108.95 | 66.21 |  |  | 42.74 |  | 5.86 |  | 3.8 |  |  | 85.59 | 81.48 |  |  | 77.32 | [5 empty] | 75.8 |  |  | 5.68 |  | 3.843 |  | 66.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 121.88 | 74.28 |  |  | 47.6 |  | 5.92 |  | 3.8 |  |  | 86.81 | 81.77 |  |  | 76.86 | [5 empty] | 74.98 |  |  | 6.79 |  | 4.39 |  | 74.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 117.27 | 72.24 |  |  | 45.03 |  | 5.88 |  | 3.8 |  |  | 85.07 | 80.4 |  |  | 75.09 | [5 empty] | 73.34 |  |  | 7.06 |  | 4.115 |  | 72.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.51 | 63.66 |  |  | 39.85 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 80.19 | 76.67 |  |  | 71.7 | [5 empty] | 70.35 |  |  | 6.32 |  | 3.438 |  | 63.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.47 | 64.72 |  |  | 40.75 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 86.59 | 82.67 |  |  | 79.31 | [5 empty] | 77.8 |  |  | 4.87 |  | 3.675 |  | 64.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.7 | 64.59 |  |  | 41.11 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 87.62 | 83.61 |  |  | 79.5 | [5 empty] | 77.99 |  |  | 5.62 |  | 3.787 |  | 64.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.36 | 72.44 |  |  | 50.92 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 86.66 | 81.5 |  |  | 76.53 | [5 empty] | 74.71 |  |  | 6.79 |  | 4.636 |  | 72.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.2 | 72.09 |  |  | 45.11 |  | 5.87 |  | 3.8 |  |  | 84.67 | 80.05 |  |  | 74.79 | [5 empty] | 73.06 |  |  | 6.99 |  | 4.101 |  | 72.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.61 | 66.39 |  |  | 41.22 |  | 5.86 |  | 3.8 |  |  | 87.23 | 83.12 |  |  | 79.33 | [5 empty] | 77.75 |  |  | 5.37 |  | 3.771 |  | 66.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 97.1 | 62.92 |  |  | 34.18 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 90.45 | 86.89 |  |  | 83.4 | [5 empty] | 81.89 |  |  | 5 |  | 3.265 |  | 62.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.59 | 55.86 |  |  | 28.73 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 85.2 | 82.57 |  |  | 78.29 | [5 empty] | 77.14 |  |  | 5.43 |  | 2.652 |  | 55.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.84 | 59.23 |  |  | 31.61 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 87.63 | 84.56 |  |  | 80 | [5 empty] | 78.71 |  |  | 5.85 |  | 2.999 |  | 59.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.98 | 57.29 |  |  | 31.69 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 82.97 | 80.17 |  |  | 76.18 | [5 empty] | 75.01 |  |  | 5.16 |  | 2.814 |  | 57.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 80.97 | 55.36 |  |  | 25.61 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 87.1 | 84.61 |  |  | 78.39 | [5 empty] | 77.29 |  |  | 7.32 |  | 2.537 |  | 55.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.55 | 48.53 |  |  | 22.02 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 77.37 | 75.65 |  |  | 70.86 | [5 empty] | 70.09 |  |  | 5.56 |  | 1.909 |  | 48.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.9 | 50.37 |  |  | 24.53 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 78.8 | 76.86 |  |  | 72.36 | [5 empty] | 71.52 |  |  | 5.34 |  | 2.129 |  | 50.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.69 | 61.37 |  |  | 35.32 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 86.33 | 82.97 |  |  | 79.34 | [5 empty] | 77.95 |  |  | 5.02 |  | 3.224 |  | 61.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.09 | 63.51 |  |  | 38.58 |  | 5.84 |  | 3.8 |  |  | 88.3 | 84.52 |  |  | 80.28 | [5 empty] | 78.8 |  |  | 5.72 |  | 3.608 |  | 63.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 104.8 | 65.71 |  |  | 39.09 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 90.38 | 86.33 |  |  | 83.13 | [5 empty] | 81.49 |  |  | 4.84 |  | 3.681 |  | 65.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.43 | 65.64 |  |  | 40.79 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 90.79 | 86.6 |  |  | 83.2 | [5 empty] | 81.59 |  |  | 5.01 |  | 3.853 |  | 65.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.46 | 63.26 |  |  | 37.2 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 90.52 | 86.75 |  |  | 82.76 | [5 empty] | 81.23 |  |  | 5.52 |  | 3.56 |  | 63.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 96.13 | 60.74 |  |  | 35.39 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 87.55 | 84.18 |  |  | 80.52 | [5 empty] | 79.14 |  |  | 5.04 |  | 3.269 |  | 60.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 83.4 | 55.94 |  |  | 27.46 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 86.12 | 83.5 |  |  | 79.39 | [5 empty] | 78.19 |  |  | 5.31 |  | 2.565 |  | 55.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.59 | 50.29 |  |  | 24.3 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 79.56 | 77.54 |  |  | 73.68 | [5 empty] | 72.78 |  |  | 4.76 |  | 2.101 |  | 50.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 90.74 | 58.35 |  |  | 32.39 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 85.9 | 82.91 |  |  | 78.16 | [5 empty] | 76.94 |  |  | 5.97 |  | 3.007 |  | 58.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 95.52 | 61.22 |  |  | 34.3 |  | 5.84 |  | 3.8 |  |  | 88.31 | 84.94 |  |  | 80.73 | [5 empty] | 79.31 |  |  | 5.63 |  | 3.237 |  | 61.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.34 | 60.35 |  |  | 34.99 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 85.68 | 82.4 |  |  | 78.85 | [5 empty] | 77.5 |  |  | 4.9 |  | 3.162 |  | 60.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 100.67 | 62.85 |  |  | 37.82 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 87.51 | 83.83 |  |  | 79.91 | [5 empty] | 78.47 |  |  | 5.36 |  | 3.491 |  | 62.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 100.4 | 64.19 |  |  | 36.21 |  | 5.85 |  | 3.8 |  |  | 89.88 | 86.15 |  |  | 83.01 | [5 empty] | 81.42 |  |  | 4.73 |  | 3.412 |  | 64.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2672.39 | 2563.67 |  |  | 2432.75 | [5 empty] | 2389.28 |  |  | 174.39 |  | 103.06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.1816 | 62.0661 |  |  | 36.1155 |  | 5.8197 |  | 3.8 | [19 empty] | 62.0226
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 31993.0059 |  |  | 31093.4294 |  |  |  |  | 28583.2117 |  |  | 28191.1529 |  |  |  | 2902.2764 | [5 empty] | 938.5689 |  |  |  | 944.71 |  | 926.58 |  |  |  |  | 55.482 |  | 14788
2021-02-23 |  |  |  | 34665.3128 |  |  | 33657.0186 |  |  |  |  | 31015.9062 |  |  | 30580.3826 |  |  |  | 3076.6359 | [5 empty] | 1041.6236 |  |  |  | 944.71 |  | 926.58 |  |  |  |  | 55.482 |  | 15532
Итого: |  |  |  | 2672.307 |  |  | 2563.5892 |  |  |  |  | 2432.6946 |  |  | 2389.2297 |  |  |  | 174.3595 | [5 empty] | 103.0546 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B80
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258280 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.95 |  |  |  | 5.43 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.09 |  |  |  | 5.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 8.36 |  |  |  | 3.8 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 5.49 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 5.79 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 6.98 |  |  |  | 1.79 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.14 |  |  |  | 5.41 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.94 |  |  |  | 5.43 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 8.63 |  |  |  | 3.1 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 5.73 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 7.58 |  |  |  | 3.36 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.5 |  |  |  | 5.71 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.61 |  |  |  | 5.34 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.13 |  |  |  | 5.47 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.21 |  |  |  | 5.19 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.42 |  |  |  | 5.31 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.25 |  |  |  | 4.82 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.12 |  |  |  | 4.94 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.26 |  |  |  | 5.42 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 5.49 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.32 |  |  |  | 5.71 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.5 |  |  |  | 5.7 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.94 |  |  |  | 5.68 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.31 |  |  |  | 5.51 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.47 |  |  |  | 5.45 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 8.59 |  |  |  | 5.03 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.03 |  |  |  | 5.35 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.87 |  |  |  | 5.51 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.05 |  |  |  | 5.38 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.64 |  |  |  | 5.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.14 |  |  |  | 5.67 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 279.04 | 0 |  |  | 141.93 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 5471.668 | [7 empty] | 1923.6946 | [18 empty] | 15370
2021-02-23 |  |  |  | 5750.6809 | [7 empty] | 2065.6234 | [18 empty] | 16114
Итого: |  |  |  | 279.0129 | [7 empty] | 141.9288 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: