## УК Очаг - пр. Курчатова, 64 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B6A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243815 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 98.52 | 59.51 |  |  | 39.01 |  | 5.82 |  | 3.88 |  |  | 109.05 | 104.64 |  |  | 100.21 | [5 empty] | 98.58 |  |  | 6.06 |  | 4.425 |  | 59.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.55 | 60.3 |  |  | 39.25 |  | 5.8 |  | 3.85 |  |  | 109.62 | 105.1 |  |  | 101.24 | [5 empty] | 99.53 |  |  | 5.57 |  | 4.445 |  | 60.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 109.16 | 63.54 |  |  | 45.62 |  | 5.86 |  | 3.88 |  |  | 104.93 | 99.87 |  |  | 94.1 | [5 empty] | 92.39 |  |  | 7.48 |  | 5.009 |  | 63.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 122.3 | 71.94 |  |  | 50.36 |  | 5.94 |  | 3.9 |  |  | 99.59 | 93.77 |  |  | 87.38 | [5 empty] | 85.33 |  |  | 8.44 |  | 5.32 |  | 71.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 117.51 | 70.02 |  |  | 47.49 |  | 5.88 |  | 3.88 |  |  | 97.84 | 92.47 |  |  | 83.86 | [5 empty] | 82.01 |  |  | 10.46 |  | 5.095 |  | 69.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.96 | 61.55 |  |  | 42.41 |  | 5.8 |  | 3.87 |  |  | 95.3 | 91.05 |  |  | 84.07 | [5 empty] | 82.61 |  |  | 8.44 |  | 4.351 |  | 61.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.8 | 62.19 |  |  | 43.61 |  | 5.82 |  | 3.88 |  |  | 109.01 | 104.04 |  |  | 99.89 | [5 empty] | 98.13 |  |  | 5.91 |  | 4.894 |  | 62.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.07 | 62.02 |  |  | 44.05 |  | 5.83 |  | 3.88 |  |  | 108.73 | 103.75 |  |  | 100.26 | [5 empty] | 98.5 |  |  | 5.25 |  | 4.885 |  | 62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 123.86 | 69.69 |  |  | 54.17 |  | 5.86 |  | 3.89 |  |  | 104.81 | 98.54 |  |  | 92.56 | [5 empty] | 90.55 |  |  | 7.99 |  | 5.894 |  | 69.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.5 | 69.77 |  |  | 47.73 |  | 5.88 |  | 3.88 |  |  | 97.44 | 92.12 |  |  | 84.03 | [5 empty] | 82.21 |  |  | 9.91 |  | 5.066 |  | 69.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 108.03 | 63.76 |  |  | 44.27 |  | 5.85 |  | 3.89 |  |  | 106.34 | 101.31 |  |  | 96.03 | [5 empty] | 94.26 |  |  | 7.05 |  | 4.922 |  | 63.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 97.24 | 60.42 |  |  | 36.82 |  | 5.86 |  | 3.88 |  |  | 112.69 | 108.22 |  |  | 105 | [5 empty] | 103.2 |  |  | 5.02 |  | 4.268 |  | 60.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.86 | 53.51 |  |  | 31.35 |  | 5.78 |  | 3.86 |  |  | 106.56 | 103.24 |  |  | 98.71 | [5 empty] | 97.37 |  |  | 5.87 |  | 3.526 |  | 53.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 91.11 | 56.75 |  |  | 34.36 |  | 5.82 |  | 3.87 |  |  | 108.79 | 104.96 |  |  | 100.98 | [5 empty] | 99.48 |  |  | 5.48 |  | 3.897 |  | 56.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.22 | 54.84 |  |  | 34.38 |  | 5.79 |  | 3.88 |  |  | 104.13 | 100.61 |  |  | 96.25 | [5 empty] | 94.89 |  |  | 5.72 |  | 3.75 |  | 54.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.16 | 53.41 |  |  | 27.75 |  | 5.8 |  | 3.86 |  |  | 107.57 | 104.49 |  |  | 98.75 | [5 empty] | 97.44 |  |  | 7.05 |  | 3.242 |  | 53.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.71 | 46.83 |  |  | 23.88 |  | 5.76 |  | 3.88 |  |  | 97.5 | 95.33 |  |  | 89.68 | [5 empty] | 88.72 |  |  | 6.61 |  | 2.552 |  | 46.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 75.15 | 48.58 |  |  | 26.57 |  | 5.74 |  | 3.86 |  |  | 99.34 | 96.85 |  |  | 91.34 | [5 empty] | 90.32 |  |  | 6.53 |  | 2.857 |  | 48.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.98 | 58.97 |  |  | 38.01 |  | 5.81 |  | 3.85 |  |  | 108.15 | 103.91 |  |  | 99.9 | [5 empty] | 98.27 |  |  | 5.64 |  | 4.263 |  | 58.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.46 | 60.85 |  |  | 41.61 |  | 5.84 |  | 3.87 |  |  | 108.84 | 104.13 |  |  | 101.22 | [5 empty] | 99.5 |  |  | 4.63 |  | 4.609 |  | 60.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 105.06 | 62.96 |  |  | 42.1 |  | 5.86 |  | 3.87 |  |  | 112.75 | 107.68 |  |  | 104.55 | [5 empty] | 102.66 |  |  | 5.02 |  | 4.844 |  | 62.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.72 | 63.23 |  |  | 43.49 |  | 5.85 |  | 3.87 |  |  | 112.55 | 107.31 |  |  | 104.59 | [5 empty] | 102.67 |  |  | 4.64 |  | 4.952 |  | 63.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.74 | 61.09 |  |  | 39.65 |  | 5.81 |  | 3.85 |  |  | 112.7 | 107.98 |  |  | 104.16 | [5 empty] | 102.35 |  |  | 5.63 |  | 4.612 |  | 61.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 96.39 | 58.54 |  |  | 37.85 |  | 5.8 |  | 3.85 |  |  | 109.19 | 104.94 |  |  | 101.53 | [5 empty] | 99.92 |  |  | 5.02 |  | 4.25 |  | 58.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 83.49 | 54.12 |  |  | 29.37 |  | 5.8 |  | 3.86 |  |  | 107.27 | 104.02 |  |  | 100.26 | [5 empty] | 98.87 |  |  | 5.15 |  | 3.31 |  | 53.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.86 | 48.57 |  |  | 26.29 |  | 5.75 |  | 3.85 |  |  | 100.99 | 98.46 |  |  | 93.59 | [5 empty] | 92.56 |  |  | 5.9 |  | 2.845 |  | 48.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 91.09 | 55.76 |  |  | 35.33 |  | 5.8 |  | 3.86 |  |  | 107.19 | 103.43 |  |  | 98.76 | [5 empty] | 97.31 |  |  | 6.12 |  | 3.971 |  | 55.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 95.78 | 58.86 |  |  | 36.92 |  | 5.85 |  | 3.87 |  |  | 108.28 | 104.12 |  |  | 101.76 | [5 empty] | 100.11 |  |  | 4.01 |  | 4.068 |  | 58.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.64 | 58.06 |  |  | 37.58 |  | 5.82 |  | 3.87 |  |  | 107.34 | 103.24 |  |  | 99.41 | [5 empty] | 97.82 |  |  | 5.42 |  | 4.179 |  | 58.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 100.97 | 60.57 |  |  | 40.4 |  | 5.81 |  | 3.86 |  |  | 108.64 | 104.08 |  |  | 100.97 | [5 empty] | 99.27 |  |  | 4.81 |  | 4.487 |  | 60.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 100.65 | 61.91 |  |  | 38.74 |  | 5.85 |  | 3.86 |  |  | 112.82 | 108.09 |  |  | 104.51 | [5 empty] | 102.66 |  |  | 5.43 |  | 4.51 |  | 61.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3295.95 | 3161.75 |  |  | 3019.55 | [5 empty] | 2969.49 |  |  | 192.26 |  | 133.298 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.469 | 59.7458 |  |  | 38.7232 |  | 5.8239 |  | 3.8697 | [19 empty] | 59.7139
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 39629.8244 |  |  | 38510.0872 |  |  |  |  | 29903.4122 |  |  | 29513.0822 |  |  |  | 8997.005 | [5 empty] | 1475.7361 |  |  |  | 1121.36 |  | 1100.11 |  |  |  |  | 66.118 |  | 14790
2021-02-23 |  |  |  | 42925.5671 |  |  | 41671.6427 |  |  |  |  | 32922.9033 |  |  | 32482.5195 |  |  |  | 9189.1232 | [5 empty] | 1609.0189 |  |  |  | 1121.36 |  | 1100.11 |  |  |  |  | 66.118 |  | 15534
Итого: |  |  |  | 3295.7427 |  |  | 3161.5555 |  |  |  |  | 3019.4911 |  |  | 2969.4373 |  |  |  | 192.1182 | [5 empty] | 133.2828 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 64 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1B6A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243815 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.33 |  |  |  | 14.6 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  | 14.77 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.23 |  |  |  | 10.19 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 7.56 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.44 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.63 |  |  |  | 4.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.12 |  |  |  | 14.42 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.5 |  |  |  | 14.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.88 |  |  |  | 8.28 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.1 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.69 |  |  |  | 9.05 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.03 |  |  |  | 15.38 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.84 |  |  |  | 14.36 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.93 |  |  |  | 14.74 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.37 |  |  |  | 14.02 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.91 |  |  |  | 14.27 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.07 |  |  |  | 12.88 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.31 |  |  |  | 13.11 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.85 |  |  |  | 14.56 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.15 |  |  |  | 14.85 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.89 |  |  |  | 15.39 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.65 |  |  |  | 15.42 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.5 |  |  |  | 15.26 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.57 |  |  |  | 14.89 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.4 |  |  |  | 14.65 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.16 |  |  |  | 13.58 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.12 |  |  |  | 14.37 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 18.67 |  |  |  | 14.96 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.58 |  |  |  | 14.55 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.33 |  |  |  | 14.86 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.39 |  |  |  | 15.35 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 561.2 | 0 |  |  | 381.98 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 9645.2586 | [7 empty] | 4890.7315 | [18 empty] | 15347
2021-02-23 |  |  |  | 10206.3305 | [7 empty] | 5272.7097 | [18 empty] | 16091
Итого: |  |  |  | 561.0719 | [7 empty] | 381.9781 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: