## УК Очаг - пр. Курчатова, 68 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A1A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258343 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 96.19 | 54.08 |  |  | 42.11 |  | 1.2 |  | 5.54 |  |  | 100.95 | 97.03 |  |  | 91.92 | [5 empty] | 90.68 |  |  | 6.35 |  | 4.394 |  | 54.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 97.26 | 54.9 |  |  | 42.36 |  | 1.25 |  | 5.51 |  |  | 102.1 | 98.05 |  |  | 93.49 | [5 empty] | 92.16 |  |  | 5.89 |  | 4.446 |  | 54.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 105.93 | 57.48 |  |  | 48.45 |  | 1.55 |  | 5.55 |  |  | 95.73 | 91.33 |  |  | 86.44 | [5 empty] | 85.09 |  |  | 6.24 |  | 4.754 |  | 57.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 119.11 | 65.18 |  |  | 53.93 |  | 1.89 |  | 5.58 |  |  | 95.08 | 89.71 |  |  | 84.67 | [5 empty] | 83.03 |  |  | 6.68 |  | 5.257 |  | 65.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 114.51 | 63.17 |  |  | 51.34 |  | 1.48 |  | 5.52 |  |  | 99.37 | 94.15 |  |  | 87.15 | [5 empty] | 85.56 |  |  | 8.59 |  | 5.341 |  | 63.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 100.98 | 54.95 |  |  | 46.03 |  | 1.08 |  | 5.52 |  |  | 98.51 | 94.35 |  |  | 90.47 | [5 empty] | 89.19 |  |  | 5.16 |  | 4.6 |  | 54.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 103.17 | 56.17 |  |  | 47 |  | 1.26 |  | 5.52 |  |  | 92.02 | 87.97 |  |  | 83.82 | [5 empty] | 82.6 |  |  | 5.37 |  | 4.411 |  | 56.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 2
2021-01-30 |  | 103.12 | 56.15 |  |  | 46.97 |  | 1.27 |  | 5.53 |  |  | 101.16 | 96.74 |  |  | 92.05 | [5 empty] | 90.72 |  |  | 6.02 |  | 4.854 |  | 56.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.33 | 62.27 |  |  | 58.06 |  | 1.8 |  | 5.55 |  |  | 97.8 | 92.23 |  |  | 86.04 | [5 empty] | 84.5 |  |  | 7.73 |  | 5.818 |  | 62.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 114.87 | 62.78 |  |  | 52.09 |  | 1.42 |  | 5.54 |  |  | 92.8 | 87.89 |  |  | 79.48 | [5 empty] | 78.04 |  |  | 9.85 |  | 5.16 |  | 62.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 105.32 | 57.61 |  |  | 47.71 |  | 1.78 |  | 5.53 |  |  | 99.14 | 94.62 |  |  | 88.76 | [5 empty] | 87.4 |  |  | 7.22 |  | 4.902 |  | 57.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 95.85 | 55.44 |  |  | 40.41 |  | 2.7 |  | 5.54 |  |  | 106.24 | 102.1 |  |  | 97.25 | [5 empty] | 95.85 |  |  | 6.25 |  | 4.437 |  | 55.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 82.82 | 48.86 |  |  | 33.96 |  | 3.97 |  | 5.52 |  |  | 99.09 | 96.14 |  |  | 89.45 | [5 empty] | 88.45 |  |  | 7.69 |  | 3.597 |  | 48.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 89.02 | 51.78 |  |  | 37.24 |  | 1.1 |  | 5.53 |  |  | 99.52 | 96.11 |  |  | 91.87 | [5 empty] | 90.71 |  |  | 5.4 |  | 3.826 |  | 51.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 87.18 | 49.91 |  |  | 37.27 |  | 1.19 |  | 5.52 |  |  | 96.15 | 93.03 |  |  | 86.82 | [5 empty] | 85.81 |  |  | 7.22 |  | 3.784 |  | 49.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 80.03 | 49.59 |  |  | 30.44 |  | 2.71 |  | 5.51 |  |  | 99.57 | 96.78 |  |  | 91.42 | [5 empty] | 90.35 |  |  | 6.43 |  | 3.226 |  | 49.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.24 | 42.8 |  |  | 26.44 |  | 4.1 |  | 5.54 |  |  | 87.83 | 85.94 |  |  | 78.69 | [5 empty] | 77.98 |  |  | 7.96 |  | 2.567 |  | 42.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 72.85 | 44.5 |  |  | 28.35 |  | 3.26 |  | 5.51 |  |  | 90.27 | 88.12 |  |  | 82.74 | [5 empty] | 81.96 |  |  | 6.16 |  | 2.733 |  | 44.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 94.61 | 53.95 |  |  | 40.66 |  | 1.92 |  | 5.52 |  |  | 100.07 | 96.31 |  |  | 92.19 | [5 empty] | 90.97 |  |  | 5.34 |  | 4.175 |  | 53.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 99.76 | 55.85 |  |  | 43.91 |  | 2.01 |  | 5.55 |  |  | 101.08 | 96.89 |  |  | 93.69 | [5 empty] | 92.3 |  |  | 4.59 |  | 4.487 |  | 55.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 102.82 | 57.73 |  |  | 45.09 |  | 1.9 |  | 5.54 |  |  | 105.62 | 101 |  |  | 96.99 | [5 empty] | 95.47 |  |  | 5.53 |  | 4.849 |  | 57.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 104.2 | 57.71 |  |  | 46.49 |  | 1.73 |  | 5.54 |  |  | 105.35 | 100.64 |  |  | 96.98 | [5 empty] | 95.44 |  |  | 5.2 |  | 4.955 |  | 57.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 98.51 | 55.76 |  |  | 42.75 |  | 1.31 |  | 5.49 |  |  | 104.82 | 100.58 |  |  | 96.22 | [5 empty] | 94.82 |  |  | 5.76 |  | 4.593 |  | 55.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 94.21 | 53.42 |  |  | 40.79 |  | 1.12 |  | 5.51 |  |  | 100.44 | 96.68 |  |  | 93.62 | [5 empty] | 92.35 |  |  | 4.33 |  | 4.15 |  | 53.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 82.54 | 49.91 |  |  | 32.63 |  | 2.74 |  | 5.51 |  |  | 98.59 | 95.64 |  |  | 89.22 | [5 empty] | 88.16 |  |  | 7.48 |  | 3.446 |  | 49.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.04 | 43.5 |  |  | 29.54 |  | 3.85 |  | 5.52 |  |  | 86.07 | 84.02 |  |  | 78.21 | [5 empty] | 77.48 |  |  | 6.54 |  | 2.729 |  | 43.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 88.68 | 51.01 |  |  | 37.67 |  | 1.45 |  | 5.53 |  |  | 96.95 | 93.68 |  |  | 89.24 | [5 empty] | 88.15 |  |  | 5.53 |  | 3.777 |  | 50.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 93.76 | 54.43 |  |  | 39.33 |  | 1.64 |  | 5.53 |  |  | 103.9 | 100.04 |  |  | 94.61 | [5 empty] | 93.29 |  |  | 6.75 |  | 4.264 |  | 54.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 93.3 | 52.75 |  |  | 40.55 |  | 1.48 |  | 5.54 |  |  | 96.95 | 93.38 |  |  | 89.19 | [5 empty] | 88.05 |  |  | 5.33 |  | 4.036 |  | 52.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 98.62 | 54.44 |  |  | 44.18 |  | 1.64 |  | 5.53 |  |  | 97.8 | 93.82 |  |  | 89.84 | [5 empty] | 88.61 |  |  | 5.21 |  | 4.401 |  | 54.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 98.51 | 56.46 |  |  | 42.05 |  | 1.62 |  | 5.54 |  |  | 104.39 | 100.15 |  |  | 96.43 | [5 empty] | 95 |  |  | 5.15 |  | 4.476 |  | 56.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3055.36 | 2935.12 |  |  | 2778.96 | [5 empty] | 2740.17 |  |  | 194.95 |  | 132.445 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 742 | 2
Средние |  | 96.14 | 54.34 |  |  | 41.8 |  | 1.9168 |  | 5.5294 | [19 empty] | 54.3026
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 45640.0422 |  |  | 44437.6538 |  |  |  |  | 39877.9076 |  |  | 39435.4022 |  |  |  | 5002.2516 | [5 empty] | 1461.664 |  |  |  | 1762.45 |  | 1733.4399 |  |  |  |  | 95.597 |  | 14208
2021-02-23 |  |  |  | 48695.3522 |  |  | 47372.7277 |  |  |  |  | 42656.7624 |  |  | 42175.4746 |  |  |  | 5197.2531 | [5 empty] | 1594.1108 |  |  |  | 1762.45 |  | 1733.4399 |  |  |  |  | 95.597 |  | 14950
Итого: |  |  |  | 3055.3101 |  |  | 2935.0739 |  |  |  |  | 2778.8548 |  |  | 2740.0724 |  |  |  | 195.0015 | [5 empty] | 132.4468 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 742
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A1A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258343 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.552 |  |  |  | 17.56 | [12 empty] | 22.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.488 |  |  |  | 17.968 | [12 empty] | 20.4 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.792 |  |  |  | 11.592 | [12 empty] | 14.3 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 6.512 |  |  |  | 0.008 | [12 empty] | 15.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.408 |  |  |  | 5.568 | [12 empty] | 18.4 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.24 |  |  |  | 17.496 | [12 empty] | 16.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.208 |  |  |  | 17.72 | [12 empty] | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.472 |  |  |  | 17.728 | [12 empty] | 19.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.248 |  |  |  | 10.544 | [12 empty] | 19.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.512 |  |  |  | 0.024 | [12 empty] | 15.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.696 |  |  |  | 10.504 | [12 empty] | 17.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.496 |  |  |  | 18.744 | [12 empty] | 17.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.032 |  |  |  | 16.656 | [12 empty] | 18.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.792 |  |  |  | 17.656 | [12 empty] | 16.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.248 |  |  |  | 16.112 | [12 empty] | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.4 |  |  |  | 17.112 | [12 empty] | 18.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.088 |  |  |  | 13.984 | [12 empty] | 15.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.512 |  |  |  | 15.104 | [12 empty] | 13.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.808 |  |  |  | 17.656 | [12 empty] | 17.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.512 |  |  |  | 18.192 | [12 empty] | 16.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.072 |  |  |  | 18.776 | [12 empty] | 18.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.752 |  |  |  | 18.824 | [12 empty] | 19.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.104 |  |  |  | 18.536 | [12 empty] | 18.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.352 |  |  |  | 18.168 | [12 empty] | 14.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.872 |  |  |  | 16.504 | [12 empty] | 17.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.864 |  |  |  | 14.24 | [12 empty] | 14.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.376 |  |  |  | 17.096 | [12 empty] | 15.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.48 |  |  |  | 18.096 | [12 empty] | 20 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.384 |  |  |  | 17.2 | [12 empty] | 16.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.464 |  |  |  | 17.448 | [12 empty] | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.656 |  |  |  | 18.808 | [12 empty] | 18.7 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 632.392 | 0 |  |  | 471.624 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 539.9 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 12642.1927 | [7 empty] | 7263.9687 | [16 empty] | 9813.5623 |  | 14506
2021-02-23 |  |  |  | 13274.5944 | [7 empty] | 7735.5762 | [16 empty] | 10353.5165 |  | 15250
Итого: |  |  |  | 632.4017 | [7 empty] | 471.6074 | [16 empty] | 539.9542 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: