## УК Очаг - пр. Курчатова, 68 вво
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x192B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258335 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 96.35 | 54.28 |  |  | 42.07 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 119.77 | 115.12 |  |  | 108.4 | [5 empty] | 106.9 |  |  | 8.22 |  | 5.261 |  | 54.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 97.4 | 55.07 |  |  | 42.33 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 121.29 | 116.49 |  |  | 109.94 | [5 empty] | 108.35 |  |  | 8.14 |  | 5.351 |  | 55.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.16 | 57.48 |  |  | 48.68 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 113.08 | 107.89 |  |  | 98.56 | [5 empty] | 97.01 |  |  | 10.88 |  | 5.838 |  | 57.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 119.32 | 65.36 |  |  | 53.96 |  | 5.88 |  | 3.8 |  |  | 110.33 | 104.16 |  |  | 91.98 | [5 empty] | 90.18 |  |  | 13.98 |  | 6.496 |  | 65.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 114.42 | 63.24 |  |  | 51.18 |  | 5.84 |  | 3.8 |  |  | 116.19 | 110.12 |  |  | 102.42 | [5 empty] | 100.54 |  |  | 9.58 |  | 6.217 |  | 63.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 101.21 | 55.16 |  |  | 46.05 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 117.77 | 112.8 |  |  | 106.36 | [5 empty] | 104.84 |  |  | 7.96 |  | 5.608 |  | 55.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 103.3 | 56.36 |  |  | 46.94 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 107.74 | 103.03 |  |  | 98.99 | [5 empty] | 97.5 |  |  | 5.53 |  | 5.132 |  | 56.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 2
2021-01-30 |  | 103.38 | 56.33 |  |  | 47.05 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 118.76 | 113.57 |  |  | 108.63 | [5 empty] | 106.99 |  |  | 6.58 |  | 5.697 |  | 56.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.58 | 62.72 |  |  | 57.86 |  | 5.82 |  | 3.8 |  |  | 114.01 | 107.48 |  |  | 98.95 | [5 empty] | 97.15 |  |  | 10.33 |  | 6.848 |  | 62.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 114.97 | 63.29 |  |  | 51.68 |  | 5.83 |  | 3.8 |  |  | 107.59 | 101.93 |  |  | 90.42 | [5 empty] | 88.75 |  |  | 13.18 |  | 6.06 |  | 63.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 105.51 | 57.78 |  |  | 47.73 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 116.13 | 110.87 |  |  | 103.99 | [5 empty] | 102.37 |  |  | 8.5 |  | 5.758 |  | 57.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 95.77 | 55.43 |  |  | 40.34 |  | 5.81 |  | 3.8 |  |  | 124.46 | 119.64 |  |  | 114.78 | [5 empty] | 113.13 |  |  | 6.51 |  | 5.16 |  | 55.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.01 | 49.15 |  |  | 33.86 |  | 5.73 |  | 3.8 |  |  | 116.78 | 113.31 |  |  | 106.18 | [5 empty] | 104.97 |  |  | 8.34 |  | 4.209 |  | 49.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 89.17 | 51.95 |  |  | 37.22 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 118.81 | 114.81 |  |  | 108.33 | [5 empty] | 106.92 |  |  | 7.89 |  | 4.65 |  | 51.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 87.31 | 50.27 |  |  | 37.04 |  | 5.73 |  | 3.8 |  |  | 113.59 | 109.89 |  |  | 102.82 | [5 empty] | 101.59 |  |  | 8.3 |  | 4.452 |  | 50.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 79.88 | 49.54 |  |  | 30.34 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 119.33 | 115.98 |  |  | 107.24 | [5 empty] | 105.99 |  |  | 9.99 |  | 3.963 |  | 49.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.35 | 42.98 |  |  | 26.37 |  | 5.72 |  | 3.8 |  |  | 106.07 | 103.79 |  |  | 93.22 | [5 empty] | 92.41 |  |  | 11.38 |  | 3.171 |  | 42.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.16 | 44.59 |  |  | 28.57 |  | 5.71 |  | 3.8 |  |  | 108.29 | 105.69 |  |  | 97.44 | [5 empty] | 96.51 |  |  | 9.18 |  | 3.38 |  | 44.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 94.81 | 53.86 |  |  | 40.95 |  | 5.78 |  | 3.8 |  |  | 118.84 | 114.38 |  |  | 108.4 | [5 empty] | 106.96 |  |  | 7.42 |  | 5.058 |  | 53.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 100.01 | 55.73 |  |  | 44.28 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 120.57 | 115.58 |  |  | 109.97 | [5 empty] | 108.35 |  |  | 7.23 |  | 5.498 |  | 55.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 102.86 | 57.49 |  |  | 45.37 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 125 | 119.56 |  |  | 114.06 | [5 empty] | 112.31 |  |  | 7.25 |  | 5.822 |  | 57.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 104.32 | 57.55 |  |  | 46.77 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 125.46 | 119.86 |  |  | 113.83 | [5 empty] | 112.02 |  |  | 7.84 |  | 6.036 |  | 57.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 98.63 | 55.6 |  |  | 43.03 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 125.58 | 120.51 |  |  | 113.02 | [5 empty] | 111.41 |  |  | 9.1 |  | 5.66 |  | 55.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 94.34 | 53.3 |  |  | 41.04 |  | 5.76 |  | 3.8 |  |  | 120.43 | 115.95 |  |  | 109.79 | [5 empty] | 108.28 |  |  | 7.67 |  | 5.138 |  | 53.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 82.52 | 49.65 |  |  | 32.87 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 117.3 | 113.8 |  |  | 105.97 | [5 empty] | 104.75 |  |  | 9.05 |  | 4.143 |  | 49.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.27 | 43.65 |  |  | 29.62 |  | 5.69 |  | 3.8 |  |  | 104.56 | 102.03 |  |  | 93.72 | [5 empty] | 92.86 |  |  | 9.17 |  | 3.375 |  | 43.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 88.9 | 51.03 |  |  | 37.87 |  | 5.75 |  | 3.8 |  |  | 117.68 | 113.71 |  |  | 104.61 | [5 empty] | 103.33 |  |  | 10.38 |  | 4.789 |  | 51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 93.84 | 54.2 |  |  | 39.64 |  | 5.79 |  | 3.8 |  |  | 122.27 | 117.72 |  |  | 111.08 | [5 empty] | 109.53 |  |  | 8.19 |  | 5.083 |  | 54.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 93.53 | 52.73 |  |  | 40.8 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 116.9 | 112.58 |  |  | 105.06 | [5 empty] | 103.7 |  |  | 8.88 |  | 5.025 |  | 52.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 98.79 | 54.71 |  |  | 44.08 |  | 5.77 |  | 3.8 |  |  | 118.13 | 113.33 |  |  | 106.13 | [5 empty] | 104.66 |  |  | 8.67 |  | 5.439 |  | 54.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 98.63 | 56.48 |  |  | 42.15 |  | 5.8 |  | 3.8 |  |  | 124.66 | 119.64 |  |  | 113.26 | [5 empty] | 111.56 |  |  | 8.08 |  | 5.47 |  | 56.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3627.37 | 3485.22 |  |  | 3257.55 | [5 empty] | 3211.82 |  |  | 273.4 |  | 159.787 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 742 | 2
Средние |  | 96.2806 | 54.4181 |  |  | 41.8626 |  | 5.7765 |  | 3.8 | [19 empty] | 54.401
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 14741.0582 |  |  | 14295.7823 |  |  |  |  | 12555.0653 |  |  | 12404.7687 |  |  |  | 1891.0136 | [5 empty] | 550.8714 |  |  |  | 365.88 |  | 359.29 |  |  |  |  | 20.778 |  | 4736
2021-02-23 |  |  |  | 18368.4171 |  |  | 17780.9969 |  |  |  |  | 15812.4821 |  |  | 15616.4635 |  |  |  | 2164.5334 | [5 empty] | 710.6647 |  |  |  | 365.88 |  | 359.29 |  |  |  |  | 20.778 |  | 5478
Итого: |  |  |  | 3627.3588 |  |  | 3485.2146 |  |  |  |  | 3257.4167 |  |  | 3211.6947 |  |  |  | 273.5198 | [5 empty] | 159.7932 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 742
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Курчатова, 68 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x192B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258335 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.34 |  |  |  | 16.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.43 |  |  |  | 16.26 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 21.13 |  |  |  | 10.26 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.01 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.46 |  |  |  | 4.93 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.69 |  |  |  | 15.83 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.15 |  |  |  | 16.35 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.81 |  |  |  | 16.31 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.68 |  |  |  | 9.58 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.24 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 18.23 |  |  |  | 9.82 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.61 |  |  |  | 17.24 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.74 |  |  |  | 15.62 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.7 |  |  |  | 16.07 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.19 |  |  |  | 15.15 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.07 |  |  |  | 15.52 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24 |  |  |  | 13.02 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.96 |  |  |  | 14.09 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.29 |  |  |  | 16.11 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.45 |  |  |  | 16.39 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.18 |  |  |  | 17.02 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.58 |  |  |  | 16.98 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.67 |  |  |  | 16.68 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.79 |  |  |  | 16.34 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.19 |  |  |  | 15.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.1 |  |  |  | 13.44 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.01 |  |  |  | 15.31 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.3 |  |  |  | 16.47 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.09 |  |  |  | 15.46 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.19 |  |  |  | 15.63 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.7 |  |  |  | 16.79 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 697.98 | 0 |  |  | 430.16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 3865.6629 | [7 empty] | 1645.3859 | [18 empty] | 4738
2021-02-23 |  |  |  | 4563.7196 | [7 empty] | 2075.5191 | [18 empty] | 5482
Итого: |  |  |  | 698.0567 | [7 empty] | 430.1333 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: