## УК Очаг - пр. Ленинградский, 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 23 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x208B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 241087 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 97.98 | 66.75 |  |  | 31.23 |  | 5.21 |  | 4.64 |  |  | 136.46 | 130.68 |  |  | 125.43 | [5 empty] | 123.17 |  |  | 7.51 |  | 4.556 |  | 66.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.06 | 67.52 |  |  | 31.54 |  | 5.18 |  | 4.61 |  |  | 137.57 | 131.62 |  |  | 125.57 | [5 empty] | 123.28 |  |  | 8.34 |  | 4.687 |  | 67.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 107.41 | 68.52 |  |  | 38.89 |  | 5.25 |  | 4.65 |  |  | 117.31 | 111.5 |  |  | 105.52 | [5 empty] | 103.58 |  |  | 7.92 |  | 4.858 |  | 68.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 121.21 | 73.27 |  |  | 47.94 |  | 5.35 |  | 4.65 |  |  | 108.55 | 101.99 |  |  | 96.88 | [5 empty] | 94.84 |  |  | 7.15 |  | 5.409 |  | 73.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 117.16 | 71.71 |  |  | 45.45 |  | 5.3 |  | 4.61 |  |  | 107.28 | 101.02 |  |  | 95.67 | [5 empty] | 93.85 |  |  | 7.17 |  | 5.092 |  | 71.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.31 | 66.92 |  |  | 36.39 |  | 5.21 |  | 4.62 |  |  | 121.57 | 115.65 |  |  | 110.62 | [5 empty] | 108.91 |  |  | 6.74 |  | 4.638 |  | 66.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.39 | 70.79 |  |  | 34.6 |  | 5.21 |  | 4.63 |  |  | 139.49 | 132.16 |  |  | 129.06 | [5 empty] | 127.12 |  |  | 5.04 |  | 4.919 |  | 70.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.26 | 70.54 |  |  | 34.72 |  | 5.22 |  | 4.64 |  |  | 140.27 | 133.26 |  |  | 128.29 | [5 empty] | 126.09 |  |  | 7.17 |  | 5.117 |  | 70.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 122.81 | 80.1 |  |  | 42.71 |  | 5.26 |  | 4.64 |  |  | 145.82 | 136.19 |  |  | 133.27 | [5 empty] | 130.49 |  |  | 5.7 |  | 6.291 |  | 80.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.15 | 78.08 |  |  | 39.07 |  | 5.27 |  | 4.62 |  |  | 147.59 | 138.29 |  |  | 135.95 | [5 empty] | 133.53 |  |  | 4.76 |  | 5.784 |  | 78.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.22 | 72.03 |  |  | 35.19 |  | 5.25 |  | 4.64 |  |  | 142.69 | 135.01 |  |  | 132.02 | [5 empty] | 129.94 |  |  | 5.07 |  | 5.114 |  | 72.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 97.48 | 67.83 |  |  | 29.65 |  | 5.24 |  | 4.64 |  |  | 142.07 | 135.59 |  |  | 131.39 | [5 empty] | 129.41 |  |  | 6.18 |  | 4.403 |  | 67.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.35 | 59.36 |  |  | 24.99 |  | 5.16 |  | 4.62 |  |  | 133.78 | 129.13 |  |  | 123.17 | [5 empty] | 121.67 |  |  | 7.46 |  | 3.637 |  | 59.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.61 | 62.98 |  |  | 27.63 |  | 5.2 |  | 4.64 |  |  | 136.37 | 130.69 |  |  | 125.96 | [5 empty] | 124.56 |  |  | 6.13 |  | 3.971 |  | 62.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.9 | 61.58 |  |  | 27.32 |  | 5.17 |  | 4.64 |  |  | 132.27 | 127.05 |  |  | 121.98 | [5 empty] | 120.56 |  |  | 6.49 |  | 3.837 |  | 61.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.23 | 58.53 |  |  | 22.7 |  | 5.18 |  | 4.63 |  |  | 134.72 | 130.25 |  |  | 123.26 | [5 empty] | 121.85 |  |  | 8.4 |  | 3.401 |  | 58.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.51 | 51.38 |  |  | 19.13 |  | 5.15 |  | 4.68 |  |  | 124.8 | 121.63 |  |  | 115.11 | [5 empty] | 114.04 |  |  | 7.59 |  | 2.676 |  | 51.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.45 | 53.24 |  |  | 21.21 |  | 5.12 |  | 4.64 |  |  | 125.83 | 122.16 |  |  | 115.81 | [5 empty] | 114.78 |  |  | 7.38 |  | 2.948 |  | 53.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.39 | 66.08 |  |  | 30.31 |  | 5.2 |  | 4.64 |  |  | 136.49 | 129.16 |  |  | 126.01 | [5 empty] | 125.46 |  |  | 3.7 |  | 4.151 |  | 66.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.65 | 68.79 |  |  | 32.86 |  | 5.23 |  | 4.65 |  |  | 138.16 | 129.22 |  |  | 127.57 | [5 empty] | 127.82 |  |  | 1.4 |  | 4.348 |  | 68.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 104.61 | 71.04 |  |  | 33.57 |  | 5.24 |  | 4.64 |  |  | 141.44 | 132.05 |  |  | 130.54 | [5 empty] | 130.58 |  |  | 1.47 |  | 4.548 |  | 71.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.09 | 71.6 |  |  | 34.49 |  | 5.25 |  | 4.63 |  |  | 142.46 | 133.15 |  |  | 130.74 | [5 empty] | 130.39 |  |  | 2.76 |  | 4.785 |  | 71.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.26 | 68.52 |  |  | 31.74 |  | 5.2 |  | 4.6 |  |  | 140.91 | 132.69 |  |  | 129.53 | [5 empty] | 129.06 |  |  | 3.63 |  | 4.454 |  | 68.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 95.98 | 65.77 |  |  | 30.21 |  | 5.18 |  | 4.62 |  |  | 137.67 | 129.28 |  |  | 126.77 | [5 empty] | 127.28 |  |  | 2 |  | 4.038 |  | 65.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 83.62 | 59.81 |  |  | 23.81 |  | 5.18 |  | 4.61 |  |  | 135.29 | 128.69 |  |  | 125.1 | [5 empty] | 125.4 |  |  | 3.29 |  | 3.245 |  | 59.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 74.32 | 53.3 |  |  | 21.02 |  | 5.12 |  | 4.63 |  |  | 128.81 | 124.06 |  |  | 118.15 | [5 empty] | 118.13 |  |  | 5.93 |  | 2.894 |  | 53.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 90.32 | 62.4 |  |  | 27.92 |  | 5.18 |  | 4.64 |  |  | 134.43 | 127.14 |  |  | 124.52 | [5 empty] | 124.92 |  |  | 2.22 |  | 3.685 |  | 62.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 95.51 | 65.9 |  |  | 29.61 |  | 5.23 |  | 4.64 |  |  | 138.4 | 130.86 |  |  | 127.33 | [5 empty] | 127.02 |  |  | 3.84 |  | 4.118 |  | 65.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.02 | 65.07 |  |  | 29.95 |  | 5.21 |  | 4.65 |  |  | 136.38 | 128.99 |  |  | 125.71 | [5 empty] | 125.38 |  |  | 3.61 |  | 4.087 |  | 65.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 100.34 | 68.09 |  |  | 32.25 |  | 5.2 |  | 4.63 |  |  | 138.73 | 131.19 |  |  | 127.16 | [5 empty] | 126.22 |  |  | 4.97 |  | 4.559 |  | 68.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 100.22 | 69.04 |  |  | 31.18 |  | 5.24 |  | 4.63 |  |  | 141.49 | 133.21 |  |  | 130.49 | [5 empty] | 129.99 |  |  | 3.22 |  | 4.376 |  | 69.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4165.1 | 3953.56 |  |  | 3824.58 | [5 empty] | 3789.32 |  |  | 164.24 |  | 134.626 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 97.9297 | 66.34 |  |  | 31.5897 |  | 5.2126 |  | 4.6339 | [19 empty] | 66.291
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 71283.8092 |  |  | 69184.9831 |  |  |  |  | 65452.765 |  |  | 64483.8109 |  |  |  | 4701.1722 | [5 empty] | 1825.9409 |  |  |  | 840.8 |  | 825.06 |  |  |  |  | 50.112 |  | 19126
2021-02-23 |  |  |  | 75448.7812 |  |  | 73138.3906 |  |  |  |  | 69277.2031 |  |  | 68273 |  |  |  | 4865.3906 | [5 empty] | 1960.572 |  |  |  | 840.8 |  | 825.06 |  |  |  |  | 50.112 |  | 19870
Итого: |  |  |  | 4164.972 |  |  | 3953.4076 |  |  |  |  | 3824.4382 |  |  | 3789.1891 |  |  |  | 164.2184 | [5 empty] | 134.6311 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 23 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x208B
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 241087 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.86 |  |  |  | 41.62 | [12 empty] | 13.22 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.69 |  |  |  | 41.41 | [12 empty] | 13.69 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 20.85 |  |  |  | 17.66 | [12 empty] | 10.81 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 4.97 |  |  |  | 0.24 | [12 empty] | 9.64 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 5.27 |  |  |  | 0.35 | [12 empty] | 8.99 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.56 |  |  |  | 23.45 | [12 empty] | 11.64 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.76 |  |  |  | 43.76 | [12 empty] | 10.81 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.64 |  |  |  | 43.01 | [12 empty] | 15.52 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.91 |  |  |  | 45.06 | [12 empty] | 16.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 45.45 |  |  |  | 46.1 | [12 empty] | 17.08 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.79 |  |  |  | 44.66 | [12 empty] | 14.35 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.77 |  |  |  | 44.11 | [12 empty] | 11.18 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.59 |  |  |  | 40.95 | [12 empty] | 11.59 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.44 |  |  |  | 42.11 | [12 empty] | 10.73 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.31 |  |  |  | 40.62 | [12 empty] | 13.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.42 |  |  |  | 40.53 | [12 empty] | 13.28 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 39.04 |  |  |  | 38 | [12 empty] | 10.75 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 39.4 |  |  |  | 38.28 | [12 empty] | 10.88 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.2 |  |  |  | 42.29 | [12 empty] | 11.72 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.64 |  |  |  | 42.96 | [12 empty] | 11.53 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.66 |  |  |  | 43.95 | [12 empty] | 11.48 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.09 |  |  |  | 43.78 | [12 empty] | 13.46 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.88 |  |  |  | 43.35 | [12 empty] | 13.41 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.83 |  |  |  | 42.34 | [12 empty] | 12.49 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.93 |  |  |  | 41.53 | [12 empty] | 11.45 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 40.39 |  |  |  | 38.88 | [12 empty] | 11.98 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.55 |  |  |  | 41.64 | [12 empty] | 10.85 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.2 |  |  |  | 42.48 | [12 empty] | 12.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 42.63 |  |  |  | 41.98 | [12 empty] | 12.46 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 43.48 |  |  |  | 42.37 | [12 empty] | 13.25 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.06 |  |  |  | 43.58 | [12 empty] | 12.45 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1208.26 | 0 |  |  | 1183.05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 383.83 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 22278.0787 | [7 empty] | 19863.4303 | [16 empty] | 7691.1061 |  | 19570
2021-02-23 |  |  |  | 23486.2891 | [7 empty] | 21046.4102 | [16 empty] | 8075.0601 |  | 20314
Итого: |  |  |  | 1208.2104 | [7 empty] | 1182.9798 | [16 empty] | 383.954 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: