## УК Очаг - ул. 60 лет ВЛКСМ, 34
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 34 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A08
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 247585 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 95.58 | 48.45 |  |  | 47.13 |  | 5.42 |  | 4.59 |  |  | 89.58 | 85.99 |  |  | 71.06 | [5 empty] | 70.42 |  |  | 15.57 |  | 4.735 |  | 48.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 96.76 | 47.69 |  |  | 49.07 |  | 5.4 |  | 4.55 |  |  | 83.46 | 79.96 |  |  | 62.86 | [5 empty] | 62.45 |  |  | 17.51 |  | 4.674 |  | 47.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 103.27 | 53.61 |  |  | 49.66 |  | 5.45 |  | 4.61 |  |  | 107.54 | 102.77 |  |  | 89.19 | [5 empty] | 88.08 |  |  | 14.69 |  | 5.83 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 115.91 | 57.2 |  |  | 58.71 |  | 5.55 |  | 4.6 |  |  | 104.8 | 98.69 |  |  | 86.35 | [5 empty] | 85.5 |  |  | 13.19 |  | 6.506 |  | 57.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 116.74 | 56.07 |  |  | 60.67 |  | 5.49 |  | 4.55 |  |  | 94.68 | 89.22 |  |  | 76.71 | [5 empty] | 75.9 |  |  | 13.32 |  | 6.115 |  | 54.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 100.21 | 50.86 |  |  | 49.35 |  | 5.39 |  | 4.56 |  |  | 101.58 | 97.25 |  |  | 83.5 | [5 empty] | 82.58 |  |  | 14.67 |  | 5.48 |  | 50.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 103.23 | 51.24 |  |  | 51.99 |  | 5.41 |  | 4.58 |  |  | 94.31 | 89.98 |  |  | 78.36 | [5 empty] | 77.6 |  |  | 12.38 |  | 5.261 |  | 51.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 102.16 | 52.55 |  |  | 49.61 |  | 5.42 |  | 4.57 |  |  | 106.5 | 101.65 |  |  | 89.4 | [5 empty] | 88.5 |  |  | 13.15 |  | 5.679 |  | 52.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 118.04 | 57.81 |  |  | 60.23 |  | 5.46 |  | 4.58 |  |  | 107.86 | 101.41 |  |  | 87.04 | [5 empty] | 86.18 |  |  | 15.23 |  | 6.937 |  | 57.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 115.09 | 55.67 |  |  | 59.42 |  | 5.47 |  | 4.56 |  |  | 99.04 | 93.56 |  |  | 80.97 | [5 empty] | 80.04 |  |  | 13.52 |  | 6.265 |  | 55.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 104.03 | 53.86 |  |  | 50.17 |  | 5.45 |  | 4.58 |  |  | 110.02 | 104.7 |  |  | 93.17 | [5 empty] | 92.32 |  |  | 12.38 |  | 5.87 |  | 53.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 98.06 | 48.2 |  |  | 49.86 |  | 5.47 |  | 4.58 |  |  | 84.32 | 80.67 |  |  | 68.9 | [5 empty] | 68.36 |  |  | 12.31 |  | 4.551 |  | 47.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 81.88 | 43.59 |  |  | 38.29 |  | 5.36 |  | 4.56 |  |  | 93.2 | 90.2 |  |  | 77.98 | [5 empty] | 77.52 |  |  | 12.68 |  | 3.943 |  | 43.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 87.85 | 45.38 |  |  | 42.47 |  | 5.4 |  | 4.58 |  |  | 90.86 | 87.62 |  |  | 75.12 | [5 empty] | 74.65 |  |  | 12.97 |  | 4.245 |  | 45.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 86.92 | 46.58 |  |  | 40.34 |  | 5.36 |  | 4.59 |  |  | 99.42 | 96.16 |  |  | 82.99 | [5 empty] | 82.2 |  |  | 13.96 |  | 4.461 |  | 46.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 79.64 | 40.47 |  |  | 39.17 |  | 5.38 |  | 4.58 |  |  | 74.58 | 72.42 |  |  | 57.71 | [5 empty] | 57.35 |  |  | 15.07 |  | 3.368 |  | 40.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 68.98 | 39.81 |  |  | 29.17 |  | 5.34 |  | 4.62 |  |  | 88.53 | 86.56 |  |  | 73.94 | [5 empty] | 73.46 |  |  | 13.1 |  | 2.979 |  | 39.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 71.93 | 40.71 |  |  | 31.22 |  | 5.31 |  | 4.59 |  |  | 86.58 | 84.35 |  |  | 72.86 | [5 empty] | 72.5 |  |  | 11.85 |  | 3.052 |  | 40.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 92.23 | 46.33 |  |  | 45.9 |  | 5.4 |  | 4.58 |  |  | 83.79 | 80.63 |  |  | 69.42 | [5 empty] | 68.88 |  |  | 11.75 |  | 4.191 |  | 46.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 98.09 | 50.39 |  |  | 47.7 |  | 5.43 |  | 4.6 |  |  | 98.26 | 94.07 |  |  | 82.02 | [5 empty] | 81.26 |  |  | 12.81 |  | 5.075 |  | 50.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 102.6 | 51.94 |  |  | 50.66 |  | 5.45 |  | 4.6 |  |  | 97.6 | 93.08 |  |  | 81.7 | [5 empty] | 80.9 |  |  | 12.18 |  | 5.296 |  | 51.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 103.07 | 53.26 |  |  | 49.81 |  | 5.43 |  | 4.58 |  |  | 104.92 | 99.88 |  |  | 87.85 | [5 empty] | 87.12 |  |  | 12.76 |  | 5.602 |  | 53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 98.43 | 50.67 |  |  | 47.76 |  | 5.4 |  | 4.55 |  |  | 99.02 | 94.65 |  |  | 81.56 | [5 empty] | 80.96 |  |  | 13.69 |  | 5.152 |  | 50.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 94.24 | 49.83 |  |  | 44.41 |  | 5.37 |  | 4.56 |  |  | 102.13 | 98.09 |  |  | 87.44 | [5 empty] | 86.65 |  |  | 11.44 |  | 4.872 |  | 49.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 82.97 | 43.27 |  |  | 39.7 |  | 5.38 |  | 4.57 |  |  | 83.23 | 80.64 |  |  | 69.24 | [5 empty] | 68.7 |  |  | 11.94 |  | 3.653 |  | 43.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 71.85 | 41.19 |  |  | 30.66 |  | 5.32 |  | 4.58 |  |  | 95.48 | 93.21 |  |  | 80.62 | [5 empty] | 80.05 |  |  | 13.16 |  | 3.332 |  | 40.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 86.93 | 46.03 |  |  | 40.9 |  | 5.38 |  | 4.58 |  |  | 94.61 | 91.38 |  |  | 79.53 | [5 empty] | 78.87 |  |  | 12.51 |  | 4.253 |  | 45.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 93.62 | 48.48 |  |  | 45.14 |  | 5.42 |  | 4.6 |  |  | 92.8 | 89.23 |  |  | 76.23 | [5 empty] | 75.51 |  |  | 13.72 |  | 4.627 |  | 48.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 92.27 | 48.8 |  |  | 43.47 |  | 5.4 |  | 4.59 |  |  | 99.37 | 95.68 |  |  | 82.88 | [5 empty] | 82.02 |  |  | 13.66 |  | 4.761 |  | 48.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 97.46 | 49.99 |  |  | 47.47 |  | 5.41 |  | 4.58 |  |  | 96.56 | 92.6 |  |  | 79.5 | [5 empty] | 78.73 |  |  | 13.87 |  | 5.026 |  | 49.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 97.97 | 48.19 |  |  | 49.78 |  | 5.46 |  | 4.58 |  |  | 81.55 | 77.9 |  |  | 67.87 | [5 empty] | 67.49 |  |  | 10.41 |  | 4.333 |  | 47.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2946.18 | 2824.2 |  |  | 2433.97 | [5 empty] | 2412.75 |  |  | 411.45 |  | 150.124 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 95.4197 | 48.9716 |  |  | 46.4481 |  | 5.4123 |  | 4.58 | [19 empty] | 48.7658
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 48782.8322 |  |  | 47409.974 |  |  |  |  | 39587.4434 |  |  | 39311.916 |  |  |  | 8098.0579 | [5 empty] | 1803.6922 |  |  |  | 7157.27 |  | 7083.6602 |  |  |  |  | 292.9 |  | 15600
2021-02-23 |  |  |  | 51729.0734 |  |  | 50234.2321 |  |  |  |  | 42021.3423 |  |  | 41724.5915 |  |  |  | 8509.6406 | [5 empty] | 1953.8276 |  |  |  | 7157.27 |  | 7083.6602 |  |  |  |  | 292.9 |  | 16344
Итого: |  |  |  | 2946.2412 |  |  | 2824.2581 |  |  |  |  | 2433.8989 |  |  | 2412.6755 |  |  |  | 411.5827 | [5 empty] | 150.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 34 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1A08
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 247585 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.376 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.824 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.8 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.128 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.952 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.3 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.976 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.912 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.752 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.976 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.072 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.496 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.84 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.832 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 23.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.672 |  |  |  | 0.008 | [12 empty] | 17.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.648 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.168 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.32 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.784 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.72 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.64 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.904 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.376 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.696 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.008 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.192 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.952 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.392 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 23.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.496 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.1 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 368.784 | 0 |  |  | 0.008 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 580.3 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 11429.3754 | [7 empty] | 1837.662 | [16 empty] | 11882.5748 |  | 15711
2021-02-23 |  |  |  | 11798.2884 | [7 empty] | 1837.67 | [16 empty] | 12462.883 |  | 16455
Итого: |  |  |  | 368.913 | [7 empty] | 0.0080566 | [16 empty] | 580.3081 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: