## УК Очаг - ул. Королева, 5 ул. К
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 5 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D3A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 236337 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 97.79 | 50.56 |  |  | 47.23 |  | 5.38 |  | 5.26 |  |  | 95.8 | 91.23 |  |  | 84.73 | [5 empty] | 84.46 |  |  | 6.77 |  | 4.625 |  | 50.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 98.78 | 51.44 |  |  | 47.34 |  | 5.34 |  | 5.22 |  |  | 98.28 | 93.53 |  |  | 86.17 | [5 empty] | 85.81 |  |  | 7.72 |  | 4.792 |  | 51.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 109.14 | 54.48 |  |  | 54.66 |  | 5.41 |  | 5.28 |  |  | 95.62 | 89.75 |  |  | 82.61 | [5 empty] | 82.65 |  |  | 7.1 |  | 5.277 |  | 54.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 121.47 | 61.04 |  |  | 60.43 |  | 5.47 |  | 5.32 |  |  | 104.05 | 96.91 |  |  | 90.37 | [5 empty] | 89.89 |  |  | 7.02 |  | 6.278 |  | 61.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 116.1 | 59.26 |  |  | 56.84 |  | 5.43 |  | 5.28 |  |  | 102.43 | 96.4 |  |  | 88.03 | [5 empty] | 87.08 |  |  | 9.32 |  | 6.001 |  | 59.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 102.92 | 52.59 |  |  | 50.33 |  | 5.35 |  | 5.24 |  |  | 91.82 | 87.45 |  |  | 75.75 | [5 empty] | 75.12 |  |  | 12.33 |  | 4.995 |  | 52.07 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 104.7 | 53.15 |  |  | 51.55 |  | 5.38 |  | 5.25 |  |  | 93.33 | 88.47 |  |  | 80.35 | [5 empty] | 79.88 |  |  | 8.59 |  | 4.982 |  | 53.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.39 | 53.24 |  |  | 52.15 |  | 5.38 |  | 5.26 |  |  | 93.7 | 88.95 |  |  | 79.48 | [5 empty] | 78.95 |  |  | 10 |  | 5.133 |  | 53.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 122.89 | 58.86 |  |  | 64.03 |  | 5.41 |  | 5.28 |  |  | 98.54 | 92.28 |  |  | 81.64 | [5 empty] | 80.72 |  |  | 11.56 |  | 6.561 |  | 58.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 116.33 | 58.2 |  |  | 58.13 |  | 5.42 |  | 5.28 |  |  | 100.66 | 94.36 |  |  | 86.23 | [5 empty] | 85.76 |  |  | 8.6 |  | 5.962 |  | 58.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.13 | 54.52 |  |  | 52.61 |  | 5.4 |  | 5.27 |  |  | 98.03 | 93.05 |  |  | 83.26 | [5 empty] | 82.5 |  |  | 10.55 |  | 5.431 |  | 54.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 95.89 | 52.78 |  |  | 43.11 |  | 5.41 |  | 5.26 |  |  | 100.27 | 96.04 |  |  | 86.22 | [5 empty] | 85.42 |  |  | 10.62 |  | 4.645 |  | 52.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.38 | 47 |  |  | 37.38 |  | 5.34 |  | 5.21 |  |  | 96.38 | 92.89 |  |  | 83.6 | [5 empty] | 83.23 |  |  | 9.66 |  | 3.877 |  | 46.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.55 | 49.31 |  |  | 41.24 |  | 5.37 |  | 5.24 |  |  | 98.91 | 94.92 |  |  | 87.87 | [5 empty] | 87.38 |  |  | 7.54 |  | 4.251 |  | 49.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.47 | 47.28 |  |  | 41.19 |  | 5.35 |  | 5.24 |  |  | 93.63 | 89.96 |  |  | 82.66 | [5 empty] | 82.28 |  |  | 7.68 |  | 4.03 |  | 47.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 80.22 | 46.63 |  |  | 33.59 |  | 5.36 |  | 5.23 |  |  | 98.73 | 95.27 |  |  | 85.96 | [5 empty] | 85.7 |  |  | 9.57 |  | 3.584 |  | 46.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.11 | 41.13 |  |  | 28.98 |  | 5.35 |  | 5.25 |  |  | 89.02 | 85.79 |  |  | 77.81 | [5 empty] | 78.45 |  |  | 7.34 |  | 2.747 |  | 41.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.96 | 42.56 |  |  | 32.4 |  | 5.32 |  | 5.22 |  |  | 89.8 | 87.08 |  |  | 79.34 | [5 empty] | 79.11 |  |  | 7.97 |  | 3.12 |  | 42.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 96.31 | 50.62 |  |  | 45.69 |  | 5.37 |  | 5.25 |  |  | 96.23 | 91.28 |  |  | 85.69 | [5 empty] | 85.79 |  |  | 5.49 |  | 4.425 |  | 50.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.79 | 51.81 |  |  | 49.98 |  | 5.39 |  | 5.28 |  |  | 96.53 | 91.54 |  |  | 85.75 | [5 empty] | 85.5 |  |  | 6.04 |  | 4.866 |  | 51.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 104.15 | 53.6 |  |  | 50.55 |  | 5.4 |  | 5.27 |  |  | 100.69 | 95.26 |  |  | 89.52 | [5 empty] | 89.23 |  |  | 6.03 |  | 5.116 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 105.97 | 53.96 |  |  | 52.01 |  | 5.4 |  | 5.26 |  |  | 101.32 | 95.75 |  |  | 90.12 | [5 empty] | 89.77 |  |  | 5.98 |  | 5.286 |  | 53.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 99.98 | 52.23 |  |  | 47.75 |  | 5.36 |  | 5.22 |  |  | 101.83 | 96.58 |  |  | 90.08 | [5 empty] | 89.93 |  |  | 6.65 |  | 4.933 |  | 52.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 95.28 | 50.05 |  |  | 45.23 |  | 5.35 |  | 5.22 |  |  | 98.05 | 92.96 |  |  | 87.58 | [5 empty] | 87.86 |  |  | 5.1 |  | 4.438 |  | 50.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 80.99 | 46.45 |  |  | 34.54 |  | 5.36 |  | 5.23 |  |  | 97.18 | 93.57 |  |  | 87.38 | [5 empty] | 87.23 |  |  | 6.34 |  | 3.49 |  | 46.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 70.73 | 41.48 |  |  | 29.25 |  | 5.32 |  | 5.21 |  |  | 93.29 | 90.51 |  |  | 82.65 | [5 empty] | 82.56 |  |  | 7.95 |  | 2.931 |  | 41.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 90.15 | 48.12 |  |  | 42.03 |  | 5.35 |  | 5.23 |  |  | 95.2 | 90.8 |  |  | 84.54 | [5 empty] | 84.62 |  |  | 6.18 |  | 4.085 |  | 48.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 94.83 | 50.49 |  |  | 44.34 |  | 5.4 |  | 5.27 |  |  | 97.81 | 93.35 |  |  | 86.18 | [5 empty] | 85.9 |  |  | 7.45 |  | 4.482 |  | 50.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95 | 49.82 |  |  | 45.18 |  | 5.38 |  | 5.26 |  |  | 95.21 | 90.81 |  |  | 84.57 | [5 empty] | 84.36 |  |  | 6.45 |  | 4.397 |  | 49.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 100.26 | 51.69 |  |  | 48.57 |  | 5.37 |  | 5.25 |  |  | 97.73 | 92.76 |  |  | 86.56 | [5 empty] | 86.33 |  |  | 6.43 |  | 4.814 |  | 51.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 99.83 | 53.21 |  |  | 46.62 |  | 5.4 |  | 5.26 |  |  | 101.83 | 96.59 |  |  | 91.29 | [5 empty] | 91.05 |  |  | 5.54 |  | 4.778 |  | 53.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3011.9 | 2866.09 |  |  | 2633.99 | [5 empty] | 2624.52 |  |  | 241.57 |  | 144.332 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 97.4997 | 51.2116 |  |  | 46.2881 |  | 5.3781 |  | 5.2516 | [19 empty] | 51.1406
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 39328.5636 |  |  | 37923.2345 |  |  |  |  | 34672.4338 |  |  | 34600.0041 |  |  |  | 3323.2305 | [5 empty] | 1305.3088 |  |  |  | 1419.01 |  | 1394.51 |  |  |  |  | 79.142 |  | 13372
2021-02-23 |  |  |  | 42340.307 |  |  | 40789.1717 |  |  |  |  | 37306.2824 |  |  | 37224.3947 |  |  |  | 3564.777 | [5 empty] | 1449.6334 |  |  |  | 1419.02 |  | 1394.52 |  |  |  |  | 79.142 |  | 14116
Итого: |  |  |  | 3011.7433 |  |  | 2865.9372 |  |  |  |  | 2633.8486 |  |  | 2624.3906 |  |  |  | 241.5465 | [5 empty] | 144.3246 |  |  |  | 0.01001 |  | 0.01001 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 5 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D3A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 236337 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.14 | [16 empty] | 21.64 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.05 | [16 empty] | 22.14 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.34 | [16 empty] | 17.22 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.87 | [16 empty] | 17.33 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9 | [16 empty] | 18.33 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.76 | [16 empty] | 19.05 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.55 | [16 empty] | 17.12 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.85 | [16 empty] | 17.57 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.16 | [16 empty] | 19.32 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.16 | [16 empty] | 17.58 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.24 | [16 empty] | 17.95 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.2 | [16 empty] | 15.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.63 | [16 empty] | 17.48 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.41 | [16 empty] | 21.55 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.46 | [16 empty] | 21.29 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.45 | [16 empty] | 22.49 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.27 | [16 empty] | 18.52 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.26 | [16 empty] | 18.11 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.35 | [16 empty] | 18.74 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.43 | [16 empty] | 20.37 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.7 | [16 empty] | 22.19 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.62 | [16 empty] | 22.05 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.59 | [16 empty] | 24.05 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.66 | [16 empty] | 19.63 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.7 | [16 empty] | 17.03 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.81 | [16 empty] | 17.58 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.86 | [16 empty] | 18.13 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.66 | [16 empty] | 21.86 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.82 | [16 empty] | 21.05 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.04 | [16 empty] | 23.58 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.44 | [16 empty] | 20.41 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 250.48 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 607.29 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 5376.8518 | [24 empty] | 9560.1976 |  | 13379
2021-02-23 |  |  |  | 5627.3236 | [24 empty] | 10167.469 |  | 14123
Итого: |  |  |  | 250.4718 | [24 empty] | 607.2715 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: