## УК Очаг - ул. Саянская, 13 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 13 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x188D
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258312 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 97.09 | 51.38 |  |  | 45.71 |  | 6.03 |  | 5.71 |  |  | 97.86 | 94.04 |  |  | 90.5 | [5 empty] | 89.29 |  |  | 4.75 |  | 4.525 |  | 51.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 98.13 | 51.82 |  |  | 46.31 |  | 5.98 |  | 5.67 |  |  | 98.1 | 94.19 |  |  | 90.61 | [5 empty] | 89.39 |  |  | 4.8 |  | 4.592 |  | 51.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.26 | 53.06 |  |  | 53.2 |  | 6.05 |  | 5.68 |  |  | 85.46 | 81.55 |  |  | 73.85 | [5 empty] | 72.85 |  |  | 8.7 |  | 4.763 |  | 53.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 119.59 | 56.68 |  |  | 62.91 |  | 6.1 |  | 5.69 |  |  | 77.26 | 72.93 |  |  | 62.76 | [5 empty] | 61.82 |  |  | 11.11 |  | 5.183 |  | 56.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 115.51 | 55.87 |  |  | 59.64 |  | 6.06 |  | 5.65 |  |  | 77.01 | 72.91 |  |  | 63.31 | [5 empty] | 62.39 |  |  | 10.52 |  | 4.896 |  | 55.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 102.29 | 51.35 |  |  | 50.94 |  | 6 |  | 5.66 |  |  | 89.44 | 85.56 |  |  | 78.48 | [5 empty] | 77.49 |  |  | 8.07 |  | 4.743 |  | 51.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 104.33 | 53.02 |  |  | 51.31 |  | 6.02 |  | 5.7 |  |  | 97.64 | 93.3 |  |  | 90.59 | [5 empty] | 89.38 |  |  | 3.92 |  | 4.984 |  | 53.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 104.37 | 52.58 |  |  | 51.79 |  | 6 |  | 5.7 |  |  | 97.8 | 93.49 |  |  | 90.6 | [5 empty] | 89.38 |  |  | 4.11 |  | 5.047 |  | 52.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 121.46 | 57.57 |  |  | 63.89 |  | 6.02 |  | 5.71 |  |  | 100.26 | 94.48 |  |  | 90.77 | [5 empty] | 89.35 |  |  | 5.13 |  | 6.334 |  | 57.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 115.72 | 56.5 |  |  | 59.22 |  | 6.03 |  | 5.7 |  |  | 101.02 | 95.64 |  |  | 91.45 | [5 empty] | 90.07 |  |  | 5.57 |  | 5.974 |  | 56.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 106.17 | 53.07 |  |  | 53.1 |  | 6.02 |  | 5.71 |  |  | 99.21 | 94.69 |  |  | 91.68 | [5 empty] | 90.47 |  |  | 4.22 |  | 5.242 |  | 53.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 96.13 | 50.94 |  |  | 45.19 |  | 6.04 |  | 5.72 |  |  | 98.25 | 94.43 |  |  | 91.22 | [5 empty] | 90.11 |  |  | 4.32 |  | 4.465 |  | 50.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.62 | 45.99 |  |  | 37.63 |  | 5.99 |  | 5.67 |  |  | 97.56 | 94.58 |  |  | 89.98 | [5 empty] | 89 |  |  | 5.58 |  | 3.788 |  | 46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 89.75 | 47.83 |  |  | 41.92 |  | 6.02 |  | 5.7 |  |  | 95.45 | 92.22 |  |  | 88.22 | [5 empty] | 87.24 |  |  | 4.98 |  | 4.081 |  | 47.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.04 | 47.39 |  |  | 40.65 |  | 6.01 |  | 5.69 |  |  | 94.5 | 91.42 |  |  | 87.59 | [5 empty] | 86.61 |  |  | 4.81 |  | 3.922 |  | 47.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 80.15 | 45.76 |  |  | 34.39 |  | 6 |  | 5.68 |  |  | 97.07 | 94.35 |  |  | 87.44 | [5 empty] | 86.6 |  |  | 7.75 |  | 3.557 |  | 45.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.99 | 41.73 |  |  | 28.26 |  | 6.01 |  | 5.69 |  |  | 95.1 | 93.02 |  |  | 87.41 | [5 empty] | 86.68 |  |  | 6.34 |  | 2.858 |  | 41.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 74.04 | 43.15 |  |  | 30.89 |  | 5.92 |  | 5.58 |  |  | 96.7 | 94.32 |  |  | 88.07 | [5 empty] | 87.31 |  |  | 7.01 |  | 3.176 |  | 43.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.52 | 51.15 |  |  | 44.37 |  | 5.94 |  | 5.6 |  |  | 96.83 | 93.14 |  |  | 89.5 | [5 empty] | 88.35 |  |  | 4.79 |  | 4.356 |  | 51.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 100.71 | 52.49 |  |  | 48.22 |  | 5.97 |  | 5.63 |  |  | 96.36 | 92.34 |  |  | 89.45 | [5 empty] | 88.25 |  |  | 4.09 |  | 4.655 |  | 52.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 103.51 | 53.26 |  |  | 50.25 |  | 5.99 |  | 5.66 |  |  | 96 | 91.79 |  |  | 89.35 | [5 empty] | 88.17 |  |  | 3.62 |  | 4.798 |  | 53.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 104.82 | 52.95 |  |  | 51.87 |  | 6.04 |  | 5.71 |  |  | 96.23 | 91.94 |  |  | 88.2 | [5 empty] | 86.97 |  |  | 4.97 |  | 5.015 |  | 52.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 99.26 | 51.14 |  |  | 48.12 |  | 5.99 |  | 5.66 |  |  | 96.08 | 92.19 |  |  | 88.28 | [5 empty] | 87.16 |  |  | 5.03 |  | 4.675 |  | 51.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 95.05 | 49.47 |  |  | 45.58 |  | 6 |  | 5.68 |  |  | 95.86 | 92.24 |  |  | 87.99 | [5 empty] | 87.03 |  |  | 5.21 |  | 4.441 |  | 49.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 82.37 | 46.17 |  |  | 36.2 |  | 6.01 |  | 5.68 |  |  | 95.99 | 93.13 |  |  | 88.16 | [5 empty] | 87.29 |  |  | 5.84 |  | 3.608 |  | 46.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.77 | 42.51 |  |  | 31.26 |  | 5.98 |  | 5.66 |  |  | 95.08 | 92.76 |  |  | 87.88 | [5 empty] | 87.15 |  |  | 5.61 |  | 3.107 |  | 42.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 89.61 | 48.05 |  |  | 41.56 |  | 6.01 |  | 5.69 |  |  | 95.6 | 92.35 |  |  | 88.14 | [5 empty] | 87.18 |  |  | 5.17 |  | 4.064 |  | 48.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 94.55 | 50.33 |  |  | 44.22 |  | 6.05 |  | 5.72 |  |  | 95 | 91.46 |  |  | 88.61 | [5 empty] | 87.55 |  |  | 3.91 |  | 4.224 |  | 50.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 94.14 | 49.86 |  |  | 44.28 |  | 6.04 |  | 5.71 |  |  | 95.05 | 91.54 |  |  | 88.16 | [5 empty] | 87.17 |  |  | 4.37 |  | 4.254 |  | 49.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 99.37 | 51.36 |  |  | 48.01 |  | 6.02 |  | 5.69 |  |  | 95.6 | 91.69 |  |  | 88.15 | [5 empty] | 87 |  |  | 4.69 |  | 4.629 |  | 51.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 99.21 | 52.07 |  |  | 47.14 |  | 6.05 |  | 5.72 |  |  | 96.28 | 92.36 |  |  | 88.83 | [5 empty] | 87.61 |  |  | 4.75 |  | 4.584 |  | 52.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2941.65 | 2826.05 |  |  | 2685.23 | [5 empty] | 2652.31 |  |  | 173.74 |  | 138.54 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 96.9203 | 50.5323 |  |  | 46.3881 |  | 6.0126 |  | 5.6813 | [19 empty] | 50.5271
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 43717.64 |  |  | 42531.5588 |  |  |  |  | 34783.6805 |  |  | 34381.0203 |  |  |  | 8150.5384 | [5 empty] | 1612.8844 |  |  |  | 2063.5701 |  | 2027.61 |  |  |  |  | 114.578 |  | 14204
2021-02-23 |  |  |  | 46659.3685 |  |  | 45357.6908 |  |  |  |  | 37468.9157 |  |  | 37033.3338 |  |  |  | 8324.3569 | [5 empty] | 1751.4296 |  |  |  | 2063.5701 |  | 2027.61 |  |  |  |  | 114.578 |  | 14948
Итого: |  |  |  | 2941.7285 |  |  | 2826.132 |  |  |  |  | 2685.2352 |  |  | 2652.3135 |  |  |  | 173.8185 | [5 empty] | 138.5452 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 13 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x188D
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258312 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.616 |  |  |  | 22.728 | [12 empty] | 18.07 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.736 |  |  |  | 22.752 | [12 empty] | 19.57 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 18.992 |  |  |  | 9.744 | [12 empty] | 15.51 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13.91 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.568 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.56 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 22.576 |  |  |  | 13.704 | [12 empty] | 21.01 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.04 |  |  |  | 22.864 | [12 empty] | 19.28 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.368 |  |  |  | 23.264 | [12 empty] | 19.85 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 29.832 |  |  |  | 23.52 | [12 empty] | 24.77 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 30.192 |  |  |  | 23.392 | [12 empty] | 22.42 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.856 |  |  |  | 23.488 | [12 empty] | 17.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.52 |  |  |  | 23.176 | [12 empty] | 16.51 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.224 |  |  |  | 21.864 | [12 empty] | 15.32 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.632 |  |  |  | 19.8 | [12 empty] | 15.79 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.2 |  |  |  | 19.624 | [12 empty] | 16.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 27.592 |  |  |  | 19.096 | [12 empty] | 19.13 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.152 |  |  |  | 19.112 | [12 empty] | 14.83 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 27.016 |  |  |  | 19.216 | [12 empty] | 17.08 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.808 |  |  |  | 20.16 | [12 empty] | 16.29 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.304 |  |  |  | 20.28 | [12 empty] | 15.86 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.992 |  |  |  | 20.336 | [12 empty] | 15.49 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.84 |  |  |  | 19.952 | [12 empty] | 19.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.792 |  |  |  | 19.84 | [12 empty] | 18.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.928 |  |  |  | 19.68 | [12 empty] | 18.27 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.168 |  |  |  | 19.368 | [12 empty] | 15.57 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.792 |  |  |  | 19.104 | [12 empty] | 15.52 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.704 |  |  |  | 19.472 | [12 empty] | 16.44 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.792 |  |  |  | 19.792 | [12 empty] | 14.55 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.136 |  |  |  | 19.616 | [12 empty] | 16.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.464 |  |  |  | 19.632 | [12 empty] | 18.14 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.64 |  |  |  | 19.768 | [12 empty] | 18.21 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 786.592 | 0 |  |  | 584.344 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 540.05 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 14938.981 | [7 empty] | 9224.1788 | [16 empty] | 10186.6513 |  | 14506
2021-02-23 |  |  |  | 15725.6363 | [7 empty] | 9808.508 | [16 empty] | 10726.8463 |  | 15250
Итого: |  |  |  | 786.6553 | [7 empty] | 584.3292 | [16 empty] | 540.195 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: