## УК Очаг - ул. Саянская, 19 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1899
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258217 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 95.82 | 44.42 |  |  | 51.4 |  | 7.64 |  | 5.65 |  |  | 110.44 | 106.19 |  |  | 98.7 | [5 empty] | 97.73 |  |  | 8.46 |  | 5.801 |  | 44.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 96.85 | 44.95 |  |  | 51.9 |  | 7.6 |  | 5.61 |  |  | 111.19 | 106.83 |  |  | 98.4 | [5 empty] | 97.43 |  |  | 9.4 |  | 5.93 |  | 44.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.07 | 48.33 |  |  | 57.74 |  | 7.65 |  | 5.63 |  |  | 111.43 | 106.32 |  |  | 95.68 | [5 empty] | 94.6 |  |  | 11.72 |  | 6.661 |  | 45.86 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.54 | 52.52 |  |  | 66.02 |  | 7.69 |  | 5.66 |  |  | 113.89 | 107.58 |  |  | 97.25 | [5 empty] | 96.01 |  |  | 11.57 |  | 7.683 |  | 52.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 114.58 | 52.94 |  |  | 61.64 |  | 7.66 |  | 5.61 |  |  | 117.05 | 110.93 |  |  | 97.61 | [5 empty] | 96.36 |  |  | 14.57 |  | 7.56 |  | 52.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 100.84 | 45.35 |  |  | 55.49 |  | 7.6 |  | 5.62 |  |  | 111.05 | 106.43 |  |  | 99.81 | [5 empty] | 98.84 |  |  | 7.59 |  | 6.225 |  | 45.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 102.88 | 46.05 |  |  | 56.83 |  | 7.61 |  | 5.64 |  |  | 109.16 | 104.48 |  |  | 98.56 | [5 empty] | 97.53 |  |  | 6.95 |  | 6.236 |  | 46.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 103.04 | 45.56 |  |  | 57.48 |  | 7.61 |  | 5.64 |  |  | 109.6 | 104.84 |  |  | 97.64 | [5 empty] | 96.6 |  |  | 8.24 |  | 6.374 |  | 45.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 119.71 | 48.62 |  |  | 71.09 |  | 7.61 |  | 5.65 |  |  | 109.77 | 103.61 |  |  | 97.9 | [5 empty] | 96.76 |  |  | 6.85 |  | 7.695 |  | 48.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 114.07 | 48.19 |  |  | 65.88 |  | 7.62 |  | 5.66 |  |  | 110.43 | 104.7 |  |  | 99.3 | [5 empty] | 98.18 |  |  | 6.52 |  | 7.201 |  | 48.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 104.73 | 45.72 |  |  | 59.01 |  | 7.62 |  | 5.64 |  |  | 110.19 | 105.29 |  |  | 99.32 | [5 empty] | 98.3 |  |  | 6.99 |  | 6.513 |  | 45.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 94.59 | 44.81 |  |  | 49.78 |  | 7.65 |  | 5.67 |  |  | 111.28 | 107.15 |  |  | 100.17 | [5 empty] | 99.19 |  |  | 7.96 |  | 5.652 |  | 44.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 82.69 | 41.62 |  |  | 41.07 |  | 7.6 |  | 5.62 |  |  | 111.37 | 108.14 |  |  | 101.55 | [5 empty] | 100.68 |  |  | 7.46 |  | 4.717 |  | 41.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 88.68 | 43.38 |  |  | 45.3 |  | 7.64 |  | 5.64 |  |  | 111.89 | 108.18 |  |  | 101.59 | [5 empty] | 100.57 |  |  | 7.61 |  | 5.194 |  | 43.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 86.97 | 42.88 |  |  | 44.09 |  | 7.63 |  | 5.63 |  |  | 111.17 | 107.66 |  |  | 100.45 | [5 empty] | 99.46 |  |  | 8.2 |  | 5.063 |  | 42.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 79.09 | 41.83 |  |  | 37.26 |  | 7.62 |  | 5.63 |  |  | 113.32 | 110.27 |  |  | 100.33 | [5 empty] | 99.46 |  |  | 10.81 |  | 4.506 |  | 41.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.2 | 38.58 |  |  | 30.62 |  | 7.63 |  | 5.63 |  |  | 111.92 | 109.55 |  |  | 101.1 | [5 empty] | 100.32 |  |  | 9.23 |  | 3.664 |  | 38.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.33 | 40.52 |  |  | 32.81 |  | 7.5 |  | 5.48 |  |  | 118.48 | 115.64 |  |  | 108.18 | [5 empty] | 107.37 |  |  | 8.27 |  | 4.087 |  | 40.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 94.54 | 47.02 |  |  | 47.52 |  | 7.5 |  | 5.49 |  |  | 121.36 | 116.85 |  |  | 111.26 | [5 empty] | 110 |  |  | 6.85 |  | 5.85 |  | 47.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 99.72 | 47.97 |  |  | 51.75 |  | 7.53 |  | 5.51 |  |  | 122.3 | 117.31 |  |  | 110.23 | [5 empty] | 109 |  |  | 8.31 |  | 6.439 |  | 47.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 102.39 | 48.14 |  |  | 54.25 |  | 7.57 |  | 5.57 |  |  | 117.35 | 112.31 |  |  | 107.35 | [5 empty] | 106.18 |  |  | 6.13 |  | 6.37 |  | 48.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 103.52 | 46.31 |  |  | 57.21 |  | 7.63 |  | 5.66 |  |  | 111.57 | 106.72 |  |  | 100.89 | [5 empty] | 99.83 |  |  | 6.89 |  | 6.4 |  | 46.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 98 | 44.97 |  |  | 53.03 |  | 7.59 |  | 5.61 |  |  | 112.42 | 107.97 |  |  | 100.77 | [5 empty] | 99.78 |  |  | 8.19 |  | 6.064 |  | 44.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 93.81 | 44.03 |  |  | 49.78 |  | 7.61 |  | 5.62 |  |  | 111.02 | 106.95 |  |  | 101.53 | [5 empty] | 100.51 |  |  | 6.44 |  | 5.583 |  | 44.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 81.36 | 41.82 |  |  | 39.54 |  | 7.61 |  | 5.62 |  |  | 111.79 | 108.61 |  |  | 102.01 | [5 empty] | 101.11 |  |  | 7.5 |  | 4.569 |  | 41.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 72.95 | 39.08 |  |  | 33.87 |  | 7.57 |  | 5.59 |  |  | 112.12 | 109.51 |  |  | 101.89 | [5 empty] | 101.11 |  |  | 8.4 |  | 3.995 |  | 39.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 88.56 | 43.3 |  |  | 45.26 |  | 7.61 |  | 5.64 |  |  | 111.46 | 107.78 |  |  | 101.61 | [5 empty] | 100.6 |  |  | 7.18 |  | 5.156 |  | 43.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 93.31 | 44.89 |  |  | 48.42 |  | 7.64 |  | 5.67 |  |  | 111.78 | 107.71 |  |  | 101.66 | [5 empty] | 100.66 |  |  | 7.05 |  | 5.504 |  | 44.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 92.99 | 44.37 |  |  | 48.62 |  | 7.64 |  | 5.66 |  |  | 111.04 | 107 |  |  | 101.37 | [5 empty] | 100.38 |  |  | 6.62 |  | 5.47 |  | 44.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 98.13 | 45.36 |  |  | 52.77 |  | 7.61 |  | 5.64 |  |  | 112.4 | 107.93 |  |  | 100.39 | [5 empty] | 99.39 |  |  | 8.54 |  | 6.052 |  | 45.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 97.95 | 45.93 |  |  | 52.02 |  | 7.64 |  | 5.67 |  |  | 111.81 | 107.38 |  |  | 101.76 | [5 empty] | 100.74 |  |  | 6.64 |  | 5.868 |  | 45.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3492.05 | 3357.82 |  |  | 3136.26 | [5 empty] | 3104.68 |  |  | 253.14 |  | 180.082 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 95.7713 | 45.1439 |  |  | 50.6274 |  | 7.6106 |  | 5.6213 | [19 empty] | 45.0252
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 47858.1816 |  |  | 46569.4569 |  |  |  |  | 42213.5983 |  |  | 41787.9391 |  |  |  | 4781.5177 | [5 empty] | 1699.3764 |  |  |  | 1945.75 |  | 1918.13 |  |  |  |  | 94.935 |  | 14829
2021-02-23 |  |  |  | 51350.2148 |  |  | 49927.2583 |  |  |  |  | 45349.8882 |  |  | 44892.6527 |  |  |  | 5034.6056 | [5 empty] | 1879.4537 |  |  |  | 1945.76 |  | 1918.14 |  |  |  |  | 94.935 |  | 15573
Итого: |  |  |  | 3492.0332 |  |  | 3357.8014 |  |  |  |  | 3136.2899 |  |  | 3104.7135 |  |  |  | 253.0879 | [5 empty] | 180.0773 |  |  |  | 0.01001 |  | 0.01001 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1899
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258217 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.31 |  |  |  | 4.37 | [12 empty] | 14.43 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.25 |  |  |  | 4.28 | [12 empty] | 15.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14 |  |  |  | 1.77 | [12 empty] | 11.34 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.73 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.29 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.86 |  |  |  | 0.11 | [12 empty] | 13.48 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.21 |  |  |  | 4.35 | [12 empty] | 14.32 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.47 |  |  |  | 4.33 | [12 empty] | 13.13 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.77 |  |  |  | 4.24 | [12 empty] | 15.83 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.37 |  |  |  | 4.35 | [12 empty] | 16.29 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.18 |  |  |  | 4.39 | [12 empty] | 14.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.66 |  |  |  | 4.36 | [12 empty] | 13.58 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.58 |  |  |  | 4.38 | [12 empty] | 13.81 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.22 |  |  |  | 4.45 | [12 empty] | 11.73 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.3 |  |  |  | 4.44 | [12 empty] | 12.78 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.72 |  |  |  | 4.35 | [12 empty] | 14.47 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.34 |  |  |  | 4.25 | [12 empty] | 15.57 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.81 |  |  |  | 4.35 | [12 empty] | 13.04 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.39 |  |  |  | 4.77 | [12 empty] | 11.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.99 |  |  |  | 5.01 | [12 empty] | 12.56 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.54 |  |  |  | 4.94 | [12 empty] | 14.12 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.34 |  |  |  | 4.83 | [12 empty] | 12.72 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.66 |  |  |  | 4.45 | [12 empty] | 14.74 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14 |  |  |  | 4.42 | [12 empty] | 15.56 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.2 |  |  |  | 4.51 | [12 empty] | 12.03 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.18 |  |  |  | 4.46 | [12 empty] | 10.84 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.11 |  |  |  | 4.42 | [12 empty] | 11.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.79 |  |  |  | 4.48 | [12 empty] | 12.47 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.8 |  |  |  | 4.48 | [12 empty] | 13.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.38 |  |  |  | 4.5 | [12 empty] | 11.72 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.29 |  |  |  | 4.37 | [12 empty] | 16.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.48 |  |  |  | 4.51 | [12 empty] | 14.74 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 416.93 | 0 |  |  | 126.92 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 419.8 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 8731.4169 | [7 empty] | 1701.7766 | [16 empty] | 6272.9815 |  | 15369
2021-02-23 |  |  |  | 9148.3149 | [7 empty] | 1828.7021 | [16 empty] | 6692.604 |  | 16113
Итого: |  |  |  | 416.898 | [7 empty] | 126.9255 | [16 empty] | 419.6225 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: