## УК Очаг - ул. Советская, 4 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Советская, 4 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1C79
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 263038 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 97.08 | 44.38 |  |  | 52.7 |  | 7.3 |  | 6.64 |  |  | 41 | 39.37 |  |  | 34.15 | [5 empty] | 33.92 |  |  | 5.45 |  | 2.291 |  | 44.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 98.03 | 45.05 |  |  | 52.98 |  | 7.27 |  | 6.59 |  |  | 41.51 | 39.86 |  |  | 34.55 | [5 empty] | 34.31 |  |  | 5.55 |  | 2.338 |  | 45.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 103.49 | 45.8 |  |  | 57.69 |  | 7.34 |  | 6.65 |  |  | 38.2 | 36.57 |  |  | 30.66 | [5 empty] | 30.42 |  |  | 6.15 |  | 2.365 |  | 46.9 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.006 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 112.43 | 48.38 |  |  | 64.05 |  | 7.42 |  | 6.68 |  |  | 38.42 | 36.48 |  |  | 29.45 | [5 empty] | 29.14 |  |  | 7.34 |  | 2.66 |  | 48.65 |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 0.002 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 112.78 | 47.95 |  |  | 64.83 |  | 7.32 |  | 6.64 |  |  | 37.15 | 35.31 |  |  | 28.08 | [5 empty] | 27.8 |  |  | 7.51 |  | 2.617 |  | 45.82 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.002 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 100.4 | 44.1 |  |  | 56.3 |  | 7.25 |  | 6.61 |  |  | 35.87 | 34.42 |  |  | 27.33 | [5 empty] | 27.1 |  |  | 7.32 |  | 2.228 |  | 43.8 |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 0.006 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 101.84 | 44.66 |  |  | 57.18 |  | 7.28 |  | 6.61 |  |  | 36.59 | 35.01 |  |  | 27.4 | [5 empty] | 27.17 |  |  | 7.84 |  | 2.316 |  | 44.56 |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  | 0.006 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 103.09 | 45.46 |  |  | 57.63 |  | 7.3 |  | 6.61 |  |  | 37.32 | 35.63 |  |  | 28.59 | [5 empty] | 28.36 |  |  | 7.27 |  | 2.348 |  | 45.21 |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 116.78 | 48.44 |  |  | 68.34 |  | 7.34 |  | 6.63 |  |  | 37.97 | 35.88 |  |  | 27.14 | [5 empty] | 26.85 |  |  | 9.03 |  | 2.856 |  | 48.12 |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  | 0.01 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 112.4 | 48.45 |  |  | 63.95 |  | 7.36 |  | 6.62 |  |  | 38.77 | 36.82 |  |  | 29.53 | [5 empty] | 29.22 |  |  | 7.6 |  | 2.692 |  | 46.74 |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.007 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 103.64 | 45.87 |  |  | 57.77 |  | 7.37 |  | 6.62 |  |  | 38.53 | 36.77 |  |  | 28.75 | [5 empty] | 28.52 |  |  | 8.25 |  | 2.465 |  | 46.28 |  | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 0.011 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 93.78 | 44.31 |  |  | 49.47 |  | 7.38 |  | 6.63 |  |  | 38.32 | 36.9 |  |  | 28.65 | [5 empty] | 28.38 |  |  | 8.52 |  | 2.16 |  | 40.95 |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.004 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 82.3 | 40.54 |  |  | 41.76 |  | 7.32 |  | 6.59 |  |  | 40.85 | 39.66 |  |  | 33.11 | [5 empty] | 32.89 |  |  | 6.77 |  | 1.893 |  | 38.98 |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  | 0.002 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 88.29 | 42.68 |  |  | 45.61 |  | 7.34 |  | 6.61 |  |  | 42.25 | 40.79 |  |  | 35.99 | [5 empty] | 35.78 |  |  | 5.01 |  | 2.049 |  | 42.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 86.63 | 41.9 |  |  | 44.73 |  | 7.29 |  | 6.61 |  |  | 42.25 | 40.85 |  |  | 34.86 | [5 empty] | 34.63 |  |  | 6.22 |  | 2.057 |  | 41.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 78.32 | 40.49 |  |  | 37.83 |  | 7.31 |  | 6.63 |  |  | 42.35 | 41.22 |  |  | 34.71 | [5 empty] | 34.47 |  |  | 6.75 |  | 1.797 |  | 40.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 68.65 | 37.26 |  |  | 31.39 |  | 7.3 |  | 6.65 |  |  | 40.7 | 39.86 |  |  | 34.12 | [5 empty] | 33.88 |  |  | 5.98 |  | 1.444 |  | 37.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.05 | 38.42 |  |  | 34.63 |  | 7.27 |  | 6.61 |  |  | 41.67 | 40.66 |  |  | 34.5 | [5 empty] | 34.26 |  |  | 6.4 |  | 1.621 |  | 38.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 93.81 | 44.52 |  |  | 49.29 |  | 7.3 |  | 6.63 |  |  | 41.56 | 40.05 |  |  | 34.71 | [5 empty] | 34.47 |  |  | 5.58 |  | 2.195 |  | 44.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 99.38 | 46.12 |  |  | 53.26 |  | 7.35 |  | 6.64 |  |  | 41.76 | 40.02 |  |  | 35.3 | [5 empty] | 34.99 |  |  | 5.03 |  | 2.344 |  | 46.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 102.75 | 47.51 |  |  | 55.24 |  | 7.37 |  | 6.63 |  |  | 42.81 | 40.94 |  |  | 36.21 | [5 empty] | 35.73 |  |  | 5.21 |  | 2.487 |  | 47.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 104.66 | 47.79 |  |  | 56.87 |  | 7.38 |  | 6.63 |  |  | 43.56 | 41.62 |  |  | 36.32 | [5 empty] | 35.87 |  |  | 5.75 |  | 2.616 |  | 47.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.07 | 46.64 |  |  | 53.43 |  | 7.33 |  | 6.58 |  |  | 43.38 | 41.54 |  |  | 36.3 | [5 empty] | 35.9 |  |  | 5.64 |  | 2.459 |  | 46.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 95.05 | 44.7 |  |  | 50.35 |  | 7.3 |  | 6.59 |  |  | 41.36 | 39.77 |  |  | 35.41 | [5 empty] | 35.19 |  |  | 4.58 |  | 2.188 |  | 44.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 81.62 | 41.88 |  |  | 39.74 |  | 7.32 |  | 6.61 |  |  | 42.18 | 40.89 |  |  | 35.71 | [5 empty] | 35.5 |  |  | 5.39 |  | 1.821 |  | 41.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.71 | 38.77 |  |  | 34.94 |  | 7.29 |  | 6.59 |  |  | 41.67 | 40.61 |  |  | 35.05 | [5 empty] | 34.84 |  |  | 5.77 |  | 1.614 |  | 38.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 89.59 | 43.39 |  |  | 46.2 |  | 7.3 |  | 6.6 |  |  | 41.65 | 40.22 |  |  | 35.19 | [5 empty] | 34.96 |  |  | 5.26 |  | 2.061 |  | 43.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 94.14 | 45.05 |  |  | 49.09 |  | 7.33 |  | 6.63 |  |  | 41.72 | 40.16 |  |  | 35.16 | [5 empty] | 34.93 |  |  | 5.23 |  | 2.182 |  | 45.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 93.94 | 44.66 |  |  | 49.28 |  | 7.31 |  | 6.63 |  |  | 41.08 | 39.55 |  |  | 34.85 | [5 empty] | 34.63 |  |  | 4.92 |  | 2.148 |  | 44.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 99.12 | 46.18 |  |  | 52.94 |  | 7.3 |  | 6.6 |  |  | 41.36 | 39.67 |  |  | 35.32 | [5 empty] | 35.03 |  |  | 4.64 |  | 2.294 |  | 46.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 98.91 | 46.71 |  |  | 52.2 |  | 7.34 |  | 6.62 |  |  | 42.19 | 40.48 |  |  | 35.7 | [5 empty] | 35.29 |  |  | 5.19 |  | 2.333 |  | 46.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1256 | 1207.58 |  |  | 1022.8 | [5 empty] | 1014.43 |  |  | 193.15 |  | 68.939 |  |  |  | 1.52 |  |  | 1.52 |  | 0.056 |  | 744 | 0
Средние |  | 95.4752 | 44.4535 |  |  | 51.0216 |  | 7.3219 |  | 6.6197 | [19 empty] | 44.1871
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 26499.595 |  |  | 25787.3632 |  |  |  |  | 23714.9167 |  |  | 23429.0478 |  |  |  | 2358.3154 | [5 empty] | 656.0531 |  |  |  | 812.34 |  | 803.74 |  |  |  |  | 39.398 |  | 13822
2021-02-23 |  |  |  | 27755.6238 |  |  | 26994.9739 |  |  |  |  | 24737.7118 |  |  | 24443.4784 |  |  |  | 2551.4954 | [5 empty] | 724.9932 |  |  |  | 813.86 |  | 805.26 |  |  |  |  | 39.454 |  | 14566
Итого: |  |  |  | 1256.0288 |  |  | 1207.6107 |  |  |  |  | 1022.795 |  |  | 1014.4307 |  |  |  | 193.18 | [5 empty] | 68.9401 |  |  |  | 1.52 |  | 1.52 |  |  |  |  | 0.056 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Советская, 4 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1C79
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 263038 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 93.4 |  |  |  | 93.4 |  | 7.26 |  |  |  |  | 4.8 | 4.625 | [11 empty] | 4.625 |  | 0.4088 |  | 6.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 93.86 |  |  |  | 93.86 |  | 7.23 |  |  |  |  | 4.89 | 4.712 | [11 empty] | 4.712 |  | 0.4187 |  | 8.44 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 58.74 |  |  |  | 58.74 |  | 6.89 |  |  |  |  | 5.48 | 5.385 | [11 empty] | 5.385 |  | 0.2882 |  | 6.44 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 48.36 |  |  |  | 48.36 |  | 6.58 |  |  |  |  | 6.49 | 6.418 | [11 empty] | 6.418 |  | 0.2782 |  | 5.5 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 46.99 |  |  |  | 46.99 |  | 6.53 |  |  |  |  | 6.62 | 6.553 | [11 empty] | 6.553 |  | 0.275 |  | 4.72 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 43.69 |  |  |  | 43.69 |  | 6.51 |  |  |  |  | 6.57 | 6.513 | [11 empty] | 6.513 |  | 0.2518 |  | 4.82 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 44.59 |  |  |  | 44.59 |  | 6.5 |  |  |  |  | 7.16 | 7.092 | [11 empty] | 7.092 |  | 0.2808 |  | 4.07 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 45.09 |  |  |  | 45.09 |  | 6.5 |  |  |  |  | 6.53 | 6.467 | [11 empty] | 6.467 |  | 0.259 |  | 6.29 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 48.6 |  |  |  | 48.6 |  | 6.53 |  |  |  |  | 8.33 | 8.239 | [11 empty] | 8.239 |  | 0.3591 |  | 8.39 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 47.62 |  |  |  | 47.62 |  | 6.51 |  |  |  |  | 6.85 | 6.778 | [11 empty] | 6.778 |  | 0.2885 |  | 5.79 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 45.93 |  |  |  | 45.93 |  | 6.52 |  |  |  |  | 7.73 | 7.654 | [11 empty] | 7.654 |  | 0.3132 |  | 4.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 43.01 |  |  |  | 43.01 |  | 6.53 |  |  |  |  | 7.76 | 7.693 | [11 empty] | 7.693 |  | 0.2925 |  | 3.79 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 61.1 |  |  |  | 61.1 |  | 6.92 |  |  |  |  | 6.08 | 5.968 | [11 empty] | 5.968 |  | 0.3335 |  | 4.62 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 84.57 |  |  |  | 84.57 |  | 7.31 |  |  |  |  | 4.4 | 4.265 | [11 empty] | 4.265 |  | 0.3392 |  | 5.45 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 82.54 |  |  |  | 82.54 |  | 7.26 |  |  |  |  | 5.57 | 5.405 | [11 empty] | 5.405 |  | 0.419 |  | 6.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 73.17 |  |  |  | 73.17 |  | 7.27 |  |  |  |  | 5.99 | 5.848 | [11 empty] | 5.848 |  | 0.3983 |  | 6.39 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 66.43 |  |  |  | 66.43 |  | 7.27 |  |  |  |  | 5.22 | 5.114 | [11 empty] | 5.114 |  | 0.3141 |  | 5.26 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 72.8 |  |  |  | 72.8 |  | 7.24 |  |  |  |  | 5.67 | 5.535 | [11 empty] | 5.535 |  | 0.3751 |  | 6.29 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 89.91 |  |  |  | 89.91 |  | 7.28 |  |  |  |  | 4.88 | 4.715 | [11 empty] | 4.715 |  | 0.4005 |  | 5.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 95.76 |  |  |  | 95.76 |  | 7.31 |  |  |  |  | 4.34 | 4.173 | [11 empty] | 4.173 |  | 0.379 |  | 6.01 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 96.71 |  |  |  | 96.71 |  | 7.34 |  |  |  |  | 4.34 | 4.169 | [11 empty] | 4.169 |  | 0.3823 |  | 6.47 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 100.56 |  |  |  | 100.56 |  | 7.34 |  |  |  |  | 4.9 | 4.694 | [11 empty] | 4.694 |  | 0.4488 |  | 6.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 95.77 |  |  |  | 95.77 |  | 7.29 |  |  |  |  | 4.88 | 4.697 | [11 empty] | 4.697 |  | 0.4264 |  | 7.88 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 90.52 |  |  |  | 90.52 |  | 7.27 |  |  |  |  | 3.95 | 3.811 | [11 empty] | 3.811 |  | 0.3259 |  | 5.31 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 76.13 |  |  |  | 76.13 |  | 7.3 |  |  |  |  | 4.76 | 4.636 | [11 empty] | 4.636 |  | 0.3293 |  | 5.37 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 72.73 |  |  |  | 72.73 |  | 7.26 |  |  |  |  | 5.12 | 4.999 | [11 empty] | 4.999 |  | 0.3385 |  | 5.26 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 87.3 |  |  |  | 87.3 |  | 7.27 |  |  |  |  | 4.63 | 4.479 | [11 empty] | 4.479 |  | 0.3687 |  | 6.09 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 89.66 |  |  |  | 89.66 |  | 7.3 |  |  |  |  | 4.55 | 4.395 | [11 empty] | 4.395 |  | 0.372 |  | 5.94 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 90.18 |  |  |  | 90.18 |  | 7.28 |  |  |  |  | 4.3 | 4.149 | [11 empty] | 4.149 |  | 0.3535 |  | 5.77 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 94.43 |  |  |  | 94.43 |  | 7.27 |  |  |  |  | 3.98 | 3.833 | [11 empty] | 3.833 |  | 0.3428 |  | 5.96 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 94.36 |  |  |  | 94.36 |  | 7.31 |  |  |  |  | 4.41 | 4.246 | [11 empty] | 4.246 |  | 0.3797 |  | 6.64 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 171.18 | 167.26 | [8 empty] | 0 |  |  | 167.26 |  | 10.7404 |  | 183.8 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 73.3713 |  |  |  | 73.3713 |  | 7.0381 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 2901.5933 |  |  | 2843.7671 | [17 empty] | 171.1258 |  |  |  | 3218.0234 |  | 13837
2021-02-23 |  |  |  | 3072.8071 |  |  | 3011.06 | [17 empty] | 181.869 |  |  |  | 3401.838 |  | 14581
Итого: |  |  |  | 171.2137 |  |  | 167.2929 | [17 empty] | 10.7431 |  |  |  | 183.8146 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: