## УК Светлый город - пр. Ленингра
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1994
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258267 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 98.61 | 71.14 |  |  | 27.47 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 162.19 | 155.65 |  |  | 156.82 | [5 empty] | 153.22 |  |  | 2.43 |  | 4.448 |  | 71.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.93 | 72.13 |  |  | 27.8 |  | 4.4 |  | 4.42 |  |  | 164.07 | 157.3 |  |  | 156.92 | [5 empty] | 153.26 |  |  | 4.04 |  | 4.66 |  | 72.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 105.81 | 72.2 |  |  | 33.61 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 136.21 | 129.99 |  |  | 129.45 | [5 empty] | 126.41 |  |  | 3.58 |  | 4.625 |  | 72.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 119.67 | 77.06 |  |  | 42.61 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 119.02 | 112.28 |  |  | 109.28 | [5 empty] | 106.39 |  |  | 5.89 |  | 5.239 |  | 77.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.77 | 77.31 |  |  | 42.46 |  | 4.4 |  | 4.42 |  |  | 118.29 | 111.58 |  |  | 108.99 | [5 empty] | 106.1 |  |  | 5.48 |  | 5.165 |  | 77.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.57 | 71.01 |  |  | 32.56 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 133.25 | 127.38 |  |  | 126.4 | [5 empty] | 123.52 |  |  | 3.86 |  | 4.419 |  | 70.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.23 | 76.28 |  |  | 29.95 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 167.4 | 159.68 |  |  | 162.06 | [5 empty] | 157.87 |  |  | 1.81 |  | 4.934 |  | 76.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.05 | 75.34 |  |  | 29.71 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 167.8 | 160.22 |  |  | 161.68 | [5 empty] | 157.58 |  |  | 2.64 |  | 4.964 |  | 75.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 122.26 | 85.49 |  |  | 36.77 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 173.74 | 163.59 |  |  | 166.05 | [5 empty] | 160.79 |  |  | 2.8 |  | 6.29 |  | 85.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.98 | 82.13 |  |  | 36.85 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 151.89 | 143.39 |  |  | 144.63 | [5 empty] | 140.37 |  |  | 3.02 |  | 5.553 |  | 81.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.41 | 72.86 |  |  | 34.55 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 133.3 | 127.07 |  |  | 126.13 | [5 empty] | 123.12 |  |  | 3.95 |  | 4.679 |  | 72.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.06 | 72.98 |  |  | 27.08 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 166.44 | 159.53 |  |  | 161.02 | [5 empty] | 157.14 |  |  | 2.39 |  | 4.491 |  | 72.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.16 | 62.56 |  |  | 21.6 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 157.43 | 152.62 |  |  | 152.71 | [5 empty] | 149.91 |  |  | 2.71 |  | 3.452 |  | 62.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.55 | 66.55 |  |  | 24 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 160.2 | 154.65 |  |  | 155.49 | [5 empty] | 152.31 |  |  | 2.34 |  | 3.864 |  | 66.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.13 | 65.32 |  |  | 23.81 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 156.24 | 150.97 |  |  | 151.16 | [5 empty] | 148.19 |  |  | 2.78 |  | 3.769 |  | 65.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.39 | 62.39 |  |  | 20 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 159.09 | 154.38 |  |  | 153.22 | [5 empty] | 150.4 |  |  | 3.98 |  | 3.316 |  | 62.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.69 | 54.27 |  |  | 16.42 |  | 4.4 |  | 4.49 |  |  | 148.61 | 145.32 |  |  | 143.63 | [5 empty] | 141.59 |  |  | 3.73 |  | 2.566 |  | 54.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.78 | 56.04 |  |  | 17.74 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 149.18 | 145.59 |  |  | 144.52 | [5 empty] | 142.35 |  |  | 3.24 |  | 2.744 |  | 56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.82 | 69.77 |  |  | 26.05 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 160.68 | 154.56 |  |  | 155.49 | [5 empty] | 152.02 |  |  | 2.54 |  | 4.202 |  | 69.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.18 | 72.75 |  |  | 28.43 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 162.49 | 155.62 |  |  | 156.83 | [5 empty] | 153.09 |  |  | 2.53 |  | 4.61 |  | 72.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 105.69 | 75.77 |  |  | 29.92 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 165.12 | 157.61 |  |  | 159.51 | [5 empty] | 155.42 |  |  | 2.19 |  | 4.892 |  | 75.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.69 | 76.01 |  |  | 30.68 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 165.22 | 157.58 |  |  | 159.12 | [5 empty] | 154.99 |  |  | 2.59 |  | 5.037 |  | 75.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 101.34 | 72.94 |  |  | 28.4 |  | 4.4 |  | 4.43 |  |  | 164.5 | 157.58 |  |  | 158.02 | [5 empty] | 154.25 |  |  | 3.33 |  | 4.72 |  | 72.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 96.61 | 69.9 |  |  | 26.71 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 161.02 | 154.75 |  |  | 155.99 | [5 empty] | 152.52 |  |  | 2.23 |  | 4.289 |  | 69.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.64 | 64.11 |  |  | 21.53 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 159.62 | 154.54 |  |  | 154.29 | [5 empty] | 151.31 |  |  | 3.23 |  | 3.517 |  | 63.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.79 | 56 |  |  | 17.79 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 151.93 | 148.26 |  |  | 147.23 | [5 empty] | 145.05 |  |  | 3.21 |  | 2.799 |  | 55.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 89.69 | 65.81 |  |  | 23.88 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 159.07 | 153.62 |  |  | 153.59 | [5 empty] | 150.5 |  |  | 3.12 |  | 3.86 |  | 65.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 96.32 | 70.35 |  |  | 25.97 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 162.21 | 155.92 |  |  | 157.42 | [5 empty] | 153.88 |  |  | 2.04 |  | 4.191 |  | 70.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 94.96 | 69.21 |  |  | 25.75 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 160.57 | 154.51 |  |  | 155.37 | [5 empty] | 151.97 |  |  | 2.54 |  | 4.152 |  | 69.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 100.55 | 72.39 |  |  | 28.16 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 163.34 | 156.53 |  |  | 156.95 | [5 empty] | 153.24 |  |  | 3.29 |  | 4.645 |  | 72.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 101.22 | 73.68 |  |  | 27.54 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 166.48 | 159.44 |  |  | 160.48 | [5 empty] | 156.56 |  |  | 2.88 |  | 4.603 |  | 73.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4826.6 | 4631.71 |  |  | 4640.45 | [5 empty] | 4535.32 |  |  | 96.39 |  | 134.695 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.3081 | 70.379 |  |  | 27.929 |  | 4.4 |  | 4.4558 | [19 empty] | 70.2652
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 19384.7648 |  |  | 18800.8316 |  |  |  |  | 18280.5006 |  |  | 17962.4972 |  |  |  | 838.3345 | [5 empty] | 471.1627 |  |  |  | 529.91 |  | 518.8 |  |  |  |  | 32.621 |  | 6387
2021-02-23 |  |  |  | 24211.321 |  |  | 23432.5042 |  |  |  |  | 22920.8608 |  |  | 22497.7233 |  |  |  | 934.7808 | [5 empty] | 605.8616 |  |  |  | 529.91 |  | 518.8 |  |  |  |  | 32.621 |  | 7131
Итого: |  |  |  | 4826.5562 |  |  | 4631.6725 |  |  |  |  | 4640.3602 |  |  | 4535.2262 |  |  |  | 96.4464 | [5 empty] | 134.6989 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1994
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258267 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.34 |  |  |  | 53.74 | [12 empty] | 44.63 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.79 |  |  |  | 53.48 | [12 empty] | 45.38 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 28.79 |  |  |  | 24.99 | [12 empty] | 31.81 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 6.13 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 30.87 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 28.75 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.93 |  |  |  | 20.68 | [12 empty] | 32.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.2 |  |  |  | 54.01 | [12 empty] | 34.18 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.83 |  |  |  | 53.8 | [12 empty] | 39.91 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.67 |  |  |  | 55.3 | [12 empty] | 46.15 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 36.88 |  |  |  | 33.47 | [12 empty] | 34.71 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.42 |  |  |  | 19.17 | [12 empty] | 30.09 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.81 |  |  |  | 55.18 | [12 empty] | 38.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.17 |  |  |  | 52.28 | [12 empty] | 37.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.84 |  |  |  | 53.43 | [12 empty] | 34.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.76 |  |  |  | 51.89 | [12 empty] | 39.94 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.37 |  |  |  | 52.2 | [12 empty] | 40.08 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 52.77 |  |  |  | 49 | [12 empty] | 34.23 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 52.69 |  |  |  | 49.41 | [12 empty] | 34.36 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.92 |  |  |  | 53.34 | [12 empty] | 39.43 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.49 |  |  |  | 53.85 | [12 empty] | 36.07 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.15 |  |  |  | 54.86 | [12 empty] | 39.21 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.33 |  |  |  | 54.68 | [12 empty] | 48.02 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.58 |  |  |  | 54.2 | [12 empty] | 43.65 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.97 |  |  |  | 53.7 | [12 empty] | 36.77 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.09 |  |  |  | 52.78 | [12 empty] | 36.08 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.62 |  |  |  | 50.38 | [12 empty] | 34.02 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.76 |  |  |  | 52.68 | [12 empty] | 37.81 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.21 |  |  |  | 54.2 | [12 empty] | 36.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.93 |  |  |  | 53.45 | [12 empty] | 37.97 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.15 |  |  |  | 53.89 | [12 empty] | 43.22 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.01 |  |  |  | 55.08 | [12 empty] | 40.48 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1530.3 | 0 |  |  | 1429.12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1166.92 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 6644.1652 | [7 empty] | 5193.0094 | [16 empty] | 8018.0911 |  | 6393
2021-02-23 |  |  |  | 8174.4824 | [7 empty] | 6622.0739 | [16 empty] | 9185.0963 |  | 7137
Итого: |  |  |  | 1530.3172 | [7 empty] | 1429.0645 | [16 empty] | 1167.0051 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: