## УК Светлый город - пр. Ленингра
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x196A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258220 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 97.89 | 66.96 |  |  | 30.93 |  | 5.16 |  | 4.5 |  |  | 232.61 | 223.33 |  |  | 219.82 | [5 empty] | 215.35 |  |  | 7.98 |  | 7.423 |  | 66.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 99.21 | 67.83 |  |  | 31.38 |  | 5.13 |  | 4.47 |  |  | 233.82 | 224.27 |  |  | 220.41 | [5 empty] | 215.82 |  |  | 8.45 |  | 7.592 |  | 67.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 104.74 | 67.34 |  |  | 37.4 |  | 5.22 |  | 4.49 |  |  | 195.06 | 186.3 |  |  | 178.25 | [5 empty] | 174.6 |  |  | 11.7 |  | 7.717 |  | 67.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.31 | 70.8 |  |  | 47.51 |  | 5.31 |  | 4.48 |  |  | 169.4 | 160.03 |  |  | 147.03 | [5 empty] | 143.72 |  |  | 16.31 |  | 8.722 |  | 70.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 118.52 | 71.44 |  |  | 47.08 |  | 5.28 |  | 4.45 |  |  | 168.49 | 159.14 |  |  | 145.3 | [5 empty] | 141.97 |  |  | 17.17 |  | 8.674 |  | 71.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 102.6 | 65.93 |  |  | 36.67 |  | 5.16 |  | 4.47 |  |  | 188.63 | 180.48 |  |  | 170.76 | [5 empty] | 167.41 |  |  | 13.07 |  | 7.438 |  | 65.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.43 | 70.87 |  |  | 34.56 |  | 5.15 |  | 4.5 |  |  | 234.44 | 223.8 |  |  | 222.94 | [5 empty] | 217.91 |  |  | 5.89 |  | 8.154 |  | 70.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 104.21 | 70.12 |  |  | 34.09 |  | 5.16 |  | 4.5 |  |  | 235.2 | 224.73 |  |  | 222.68 | [5 empty] | 217.79 |  |  | 6.94 |  | 8.143 |  | 70.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 121.24 | 79.04 |  |  | 42.2 |  | 5.2 |  | 4.5 |  |  | 243.91 | 229.82 |  |  | 229.28 | [5 empty] | 222.97 |  |  | 6.85 |  | 10.277 |  | 79.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.99 | 76.61 |  |  | 41.38 |  | 5.23 |  | 4.47 |  |  | 215.61 | 203.73 |  |  | 198.38 | [5 empty] | 193.21 |  |  | 10.52 |  | 9.24 |  | 75.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 106.42 | 67.9 |  |  | 38.52 |  | 5.22 |  | 4.47 |  |  | 189.86 | 181.1 |  |  | 174.06 | [5 empty] | 170.42 |  |  | 10.68 |  | 7.678 |  | 67.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 99.42 | 69.05 |  |  | 30.37 |  | 5.19 |  | 4.5 |  |  | 242.13 | 232.16 |  |  | 229.53 | [5 empty] | 224.57 |  |  | 7.59 |  | 7.551 |  | 68.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.59 | 59.29 |  |  | 24.3 |  | 5.11 |  | 4.48 |  |  | 230.06 | 223.11 |  |  | 217.6 | [5 empty] | 214.06 |  |  | 9.05 |  | 5.918 |  | 59.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 89.91 | 62.99 |  |  | 26.92 |  | 5.15 |  | 4.51 |  |  | 233.15 | 225.13 |  |  | 221.87 | [5 empty] | 217.83 |  |  | 7.3 |  | 6.496 |  | 62.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.52 | 61.86 |  |  | 26.66 |  | 5.12 |  | 4.5 |  |  | 227.77 | 220.14 |  |  | 215.39 | [5 empty] | 211.62 |  |  | 8.52 |  | 6.363 |  | 61.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.9 | 59.44 |  |  | 22.46 |  | 5.14 |  | 4.49 |  |  | 231.62 | 224.82 |  |  | 218.74 | [5 empty] | 215.15 |  |  | 9.67 |  | 5.576 |  | 59.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.26 | 51.9 |  |  | 18.36 |  | 5.08 |  | 4.53 |  |  | 217.04 | 212.21 |  |  | 204.79 | [5 empty] | 202.19 |  |  | 10.02 |  | 4.364 |  | 51.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 73.28 | 53.26 |  |  | 20.02 |  | 5.08 |  | 4.51 |  |  | 217.52 | 212.3 |  |  | 206.13 | [5 empty] | 203.37 |  |  | 8.93 |  | 4.675 |  | 53.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.12 | 65.77 |  |  | 29.35 |  | 5.15 |  | 4.5 |  |  | 233.25 | 224.38 |  |  | 221.72 | [5 empty] | 217.35 |  |  | 7.03 |  | 7.03 |  | 65.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 100.42 | 68.58 |  |  | 31.84 |  | 5.18 |  | 4.51 |  |  | 235.39 | 225.58 |  |  | 223.82 | [5 empty] | 219.03 |  |  | 6.55 |  | 7.625 |  | 68.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 104.97 | 71.39 |  |  | 33.58 |  | 5.18 |  | 4.51 |  |  | 239.57 | 228.77 |  |  | 227.65 | [5 empty] | 222.43 |  |  | 6.34 |  | 8.134 |  | 71.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 105.92 | 71.63 |  |  | 34.29 |  | 5.18 |  | 4.5 |  |  | 239.9 | 228.92 |  |  | 226.97 | [5 empty] | 221.75 |  |  | 7.17 |  | 8.363 |  | 71.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 100.64 | 68.88 |  |  | 31.76 |  | 5.14 |  | 4.48 |  |  | 238.75 | 228.73 |  |  | 225.74 | [5 empty] | 220.9 |  |  | 7.83 |  | 7.789 |  | 68.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 95.94 | 66.12 |  |  | 29.82 |  | 5.12 |  | 4.47 |  |  | 234.39 | 225.38 |  |  | 222.79 | [5 empty] | 218.35 |  |  | 7.03 |  | 7.168 |  | 66.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.17 | 61.07 |  |  | 24.1 |  | 5.13 |  | 4.49 |  |  | 232.45 | 225.15 |  |  | 220.92 | [5 empty] | 217.1 |  |  | 8.05 |  | 5.877 |  | 60.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.42 | 53.49 |  |  | 19.93 |  | 5.09 |  | 4.5 |  |  | 202.9 | 198.04 |  |  | 193.02 | [5 empty] | 190.39 |  |  | 7.65 |  | 4.317 |  | 53.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 2
2021-02-18 |  | 89.01 | 62.15 |  |  | 26.86 |  | 5.13 |  | 4.49 |  |  | 231.46 | 223.63 |  |  | 219.66 | [5 empty] | 215.76 |  |  | 7.87 |  | 6.465 |  | 62.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 95.67 | 66.37 |  |  | 29.3 |  | 5.16 |  | 4.5 |  |  | 236.02 | 226.96 |  |  | 225.13 | [5 empty] | 220.6 |  |  | 6.36 |  | 7.055 |  | 66.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 94.27 | 65.2 |  |  | 29.07 |  | 5.15 |  | 4.49 |  |  | 234.01 | 225.25 |  |  | 222.1 | [5 empty] | 217.8 |  |  | 7.45 |  | 7.012 |  | 65.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 99.79 | 68.21 |  |  | 31.58 |  | 5.15 |  | 4.48 |  |  | 236.96 | 227.18 |  |  | 224.48 | [5 empty] | 219.77 |  |  | 7.41 |  | 7.666 |  | 68.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 100.51 | 69.47 |  |  | 31.04 |  | 5.18 |  | 4.49 |  |  | 241.38 | 231.31 |  |  | 229.72 | [5 empty] | 224.73 |  |  | 6.58 |  | 7.632 |  | 69.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 6942.75 | 6665.88 |  |  | 6526.68 | [5 empty] | 6395.92 |  |  | 269.96 |  | 224.134 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 742 | 2
Средние |  | 97.5577 | 66.16 |  |  | 31.3977 |  | 5.1623 |  | 4.4913 | [19 empty] | 66.0268
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 66916.4095 |  |  | 65046.431 |  |  |  |  | 60030.0472 |  |  | 59222.4997 |  |  |  | 5823.9313 | [5 empty] | 1964.9581 |  |  |  | 2057.8 |  | 2019.12 |  |  |  |  | 120.489 |  | 14116
2021-02-23 |  |  |  | 73859.0316 |  |  | 71712.1771 |  |  |  |  | 66556.6715 |  |  | 65618.3717 |  |  |  | 6093.8053 | [5 empty] | 2189.0859 |  |  |  | 2057.8 |  | 2019.12 |  |  |  |  | 120.489 |  | 14858
Итого: |  |  |  | 6942.6221 |  |  | 6665.7461 |  |  |  |  | 6526.6243 |  |  | 6395.8721 |  |  |  | 269.874 | [5 empty] | 224.1278 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 742
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x196A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258220 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.31 |  |  |  | 70.28 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.97 |  |  |  | 70.39 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 48.25 |  |  |  | 33.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.95 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 41.95 |  |  |  | 26.78 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.08 |  |  |  | 71.17 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.93 |  |  |  | 70.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.28 |  |  |  | 72.52 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.98 |  |  |  | 44.55 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 37.08 |  |  |  | 24.5 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.67 |  |  |  | 71.87 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.59 |  |  |  | 67.42 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.89 |  |  |  | 69.22 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.76 |  |  |  | 66.93 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.56 |  |  |  | 67.6 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 78.8 |  |  |  | 63.03 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 78.55 |  |  |  | 63.78 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.13 |  |  |  | 69.59 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.59 |  |  |  | 70.47 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.75 |  |  |  | 71.75 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.12 |  |  |  | 71.22 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.12 |  |  |  | 70.61 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.29 |  |  |  | 69.64 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.02 |  |  |  | 68.6 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 79.62 |  |  |  | 65.03 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.87 |  |  |  | 68.39 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.73 |  |  |  | 70.57 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.67 |  |  |  | 69.41 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.65 |  |  |  | 70.31 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.65 |  |  |  | 72.11 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2303.61 | 0 |  |  | 1862.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 19394.0398 | [7 empty] | 10965.9221 | [18 empty] | 14504
2021-02-23 |  |  |  | 21697.5613 | [7 empty] | 12828.1228 | [18 empty] | 15248
Итого: |  |  |  | 2303.5215 | [7 empty] | 1862.2007 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: