## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D58
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243834 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.32 | 55.51 |  |  | 44.81 |  | 5.24 |  | 4.34 |  |  | 94.31 | 90.5 |  |  | 92.07 | [5 empty] | 90.5 |  |  | 0 |  | 4.066 |  | 55.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.56 | 53.15 |  |  | 48.41 |  | 5.21 |  | 4.31 |  |  | 87.5 | 83.87 |  |  | 85.2 | [5 empty] | 83.86 |  |  | 0.010002 |  | 4.073 |  | 53.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.29 | 59.35 |  |  | 46.94 |  | 5.25 |  | 4.36 |  |  | 104.13 | 99.53 |  |  | 101.46 | [5 empty] | 99.53 |  |  | 0 |  | 4.687 |  | 59.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 116.1 | 63.03 |  |  | 53.07 |  | 5.34 |  | 4.36 |  |  | 105.05 | 99.55 |  |  | 101.67 | [5 empty] | 99.55 |  |  | 0 |  | 5.309 |  | 62.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.89 | 62.62 |  |  | 57.27 |  | 5.31 |  | 4.31 |  |  | 89.78 | 84.77 |  |  | 86.45 | [5 empty] | 84.72 |  |  | 0.049995 |  | 4.886 |  | 61.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.13 | 57.72 |  |  | 46.41 |  | 5.2 |  | 4.33 |  |  | 95.65 | 91.53 |  |  | 93.23 | [5 empty] | 91.53 |  |  | 0 |  | 4.263 |  | 57.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.49 | 58.55 |  |  | 47.94 |  | 5.24 |  | 4.34 |  |  | 91.82 | 87.69 |  |  | 89.34 | [5 empty] | 87.69 |  |  | 0 |  | 4.218 |  | 58.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.62 | 58.28 |  |  | 48.34 |  | 5.21 |  | 4.33 |  |  | 97.61 | 93.24 |  |  | 95.01 | [5 empty] | 93.24 |  |  | 0 |  | 4.522 |  | 58.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.2 | 63.08 |  |  | 57.12 |  | 5.28 |  | 4.34 |  |  | 101.53 | 95.92 |  |  | 97.95 | [5 empty] | 95.88 |  |  | 0.040001 |  | 5.514 |  | 62.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.44 | 62.01 |  |  | 56.43 |  | 5.32 |  | 4.33 |  |  | 93.88 | 88.76 |  |  | 90.56 | [5 empty] | 88.75 |  |  | 0.010002 |  | 5.035 |  | 61.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.65 | 61.05 |  |  | 46.6 |  | 5.25 |  | 4.34 |  |  | 106.7 | 101.87 |  |  | 104 | [5 empty] | 101.86 |  |  | 0.010002 |  | 4.766 |  | 60.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.26 | 58.12 |  |  | 42.14 |  | 5.26 |  | 4.33 |  |  | 95.59 | 91.76 |  |  | 93.52 | [5 empty] | 91.75 |  |  | 0.010002 |  | 3.875 |  | 58.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.95 | 55.68 |  |  | 28.27 |  | 5.15 |  | 4.34 |  |  | 122.78 | 119.45 |  |  | 121.75 | [5 empty] | 119.45 |  |  | 0 |  | 3.38 |  | 55.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.57 | 56.81 |  |  | 33.76 |  | 5.19 |  | 4.35 |  |  | 112.09 | 108.51 |  |  | 110.63 | [5 empty] | 108.51 |  |  | 0 |  | 3.672 |  | 56.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.68 | 56.92 |  |  | 32.76 |  | 5.15 |  | 4.36 |  |  | 113.96 | 110.39 |  |  | 112.51 | [5 empty] | 110.39 |  |  | 0 |  | 3.621 |  | 56.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 81.98 | 54.97 |  |  | 27.01 |  | 5.19 |  | 4.34 |  |  | 113.1 | 110.06 |  |  | 112.12 | [5 empty] | 110.06 |  |  | 0 |  | 2.974 |  | 55.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.32 | 53.3 |  |  | 17.02 |  | 5.09 |  | 4.42 |  |  | 161.59 | 158.62 |  |  | 161.5 | [5 empty] | 158.62 |  |  | 0 |  | 2.701 |  | 53.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 72.35 | 53.89 |  |  | 18.46 |  | 5.07 |  | 4.39 |  |  | 156.1 | 153 |  |  | 155.8 | [5 empty] | 153 |  |  | 0 |  | 2.823 |  | 54.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.16 | 57.36 |  |  | 37.8 |  | 5.22 |  | 4.35 |  |  | 100.6 | 96.91 |  |  | 98.64 | [5 empty] | 96.89 |  |  | 0.020004 |  | 3.674 |  | 57.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.62 | 58.62 |  |  | 43 |  | 5.24 |  | 4.35 |  |  | 98.75 | 94.64 |  |  | 96.34 | [5 empty] | 94.62 |  |  | 0.019997 |  | 4.081 |  | 58.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 107.05 | 60.36 |  |  | 46.69 |  | 5.26 |  | 4.34 |  |  | 97.11 | 92.68 |  |  | 94.43 | [5 empty] | 92.67 |  |  | 0.010002 |  | 4.342 |  | 60.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.27 | 59.82 |  |  | 47.45 |  | 5.25 |  | 4.34 |  |  | 102.41 | 97.75 |  |  | 99.64 | [5 empty] | 97.73 |  |  | 0.019997 |  | 4.655 |  | 59.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.72 | 59.27 |  |  | 44.45 |  | 5.2 |  | 4.3 |  |  | 98.91 | 94.69 |  |  | 94.36 | [5 empty] | 92.6 |  |  | 2.09 |  | 4.335 |  | 59.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.97 | 60.16 |  |  | 38.81 |  | 5.18 |  | 4.32 |  |  | 106.17 | 101.96 |  |  | 101.36 | [5 empty] | 99.48 |  |  | 2.48 |  | 4.103 |  | 66.88 |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 0.007 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 84.95 | 57.58 |  |  | 27.37 |  | 5.19 |  | 4.34 |  |  | 122.76 | 119.2 |  |  | 121.51 | [5 empty] | 119.2 |  |  | 0 |  | 3.259 |  | 51.57 |  | 0.26 |  |  | 0.26 |  | 0.012 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.57 | 55.88 |  |  | 17.69 |  | 5.08 |  | 4.38 |  |  | 162.07 | 158.73 |  |  | 161.76 | [5 empty] | 158.73 |  |  | 0 |  | 2.811 |  | 55.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 90.74 | 64.51 |  |  | 26.23 |  | 5.16 |  | 4.36 |  |  | 138.07 | 133.64 |  |  | 136.78 | [5 empty] | 133.64 |  |  | 0 |  | 3.513 |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.14 | 63.43 |  |  | 34.71 |  | 5.24 |  | 4.35 |  |  | 113.12 | 108.8 |  |  | 111.18 | [5 empty] | 108.8 |  |  | 0 |  | 3.791 |  | 63.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.33 | 62.86 |  |  | 33.47 |  | 5.2 |  | 4.35 |  |  | 123.29 | 118.79 |  |  | 121.41 | [5 empty] | 118.79 |  |  | 0 |  | 3.985 |  | 62.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.32 | 62.33 |  |  | 39.99 |  | 5.21 |  | 4.34 |  |  | 110.09 | 105.52 |  |  | 107.74 | [5 empty] | 105.52 |  |  | 0 |  | 4.234 |  | 62.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.85 | 63.5 |  |  | 39.35 |  | 5.26 |  | 4.32 |  |  | 100.72 | 96.48 |  |  | 98.58 | [5 empty] | 96.48 |  |  | 0 |  | 3.808 |  | 63.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3417.24 | 3288.81 |  |  | 3348.5 | [5 empty] | 3284.04 |  |  | 4.77 |  | 124.976 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.37 |  | 0.019 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.6932 | 59.0232 |  |  | 39.67 |  | 5.2142 |  | 4.3439 | [19 empty] | 58.8655
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 76889.4609 |  |  | 74711.2812 |  |  |  |  | 72846.5078 |  |  | 71747.1719 |  |  |  | 2964.1094 | [5 empty] | 1908.189 |  |  |  | 963.64 |  | 945.83 |  |  |  |  | 55.871 |  | 18825
2021-02-23 |  |  |  | 80306.2819 |  |  | 77999.7031 |  |  |  |  | 76194.6364 |  |  | 75030.8203 |  |  |  | 2968.8828 | [5 empty] | 2033.0983 |  |  |  | 964.01 |  | 946.2 |  |  |  |  | 55.89 |  | 19569
Итого: |  |  |  | 3416.8209 |  |  | 3288.4219 |  |  |  |  | 3348.1286 |  |  | 3283.6484 |  |  |  | 4.7734 | [5 empty] | 124.9093 |  |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.019001 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D58
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243834 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.76 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.52 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.61 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.12 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.94 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.03 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.84 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.32 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.94 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.08 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.52 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.56 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.91 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.18 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.69 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.31 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.36 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.08 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.06 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.32 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.65 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 2.11 |  |  |  | 7.43 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 2.74 |  |  |  | 4.35 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0.28 |  |  |  | 9.1 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.62 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.87 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.36 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.76 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9.72 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.44 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 5.13 | 0 |  |  | 243.55 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 26115.0898 | [7 empty] | 21765.3691 | [18 empty] | 19333
2021-02-23 |  |  |  | 26120.2207 | [7 empty] | 22008.3915 | [18 empty] | 20077
Итого: |  |  |  | 5.1309 | [7 empty] | 243.0224 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: