## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1CC4
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 242584 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.08 | 50.5 |  |  | 49.58 |  | 5.01 |  | 4.41 |  |  | 124.02 | 118.73 |  |  | 120.18 | [5 empty] | 118.73 |  |  | 0 |  | 5.897 |  | 50.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 101.32 | 47.89 |  |  | 53.43 |  | 5 |  | 4.38 |  |  | 117.67 | 112.49 |  |  | 113.7 | [5 empty] | 112.49 |  |  | 0 |  | 6.024 |  | 47.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106 | 54.28 |  |  | 51.72 |  | 5.03 |  | 4.43 |  |  | 139.81 | 133.32 |  |  | 135.21 | [5 empty] | 133.32 |  |  | 0 |  | 6.915 |  | 54.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 115.89 | 58.49 |  |  | 57.4 |  | 5.14 |  | 4.43 |  |  | 141.58 | 133.89 |  |  | 136.02 | [5 empty] | 133.89 |  |  | 0 |  | 7.719 |  | 58.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.74 | 56.33 |  |  | 63.41 |  | 5.09 |  | 4.39 |  |  | 123.51 | 116.32 |  |  | 117.96 | [5 empty] | 116.32 |  |  | 0 |  | 7.412 |  | 55.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.97 | 52.63 |  |  | 51.34 |  | 4.98 |  | 4.4 |  |  | 131.88 | 125.9 |  |  | 127.55 | [5 empty] | 125.9 |  |  | 0 |  | 6.479 |  | 52.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.3 | 52.42 |  |  | 53.88 |  | 5.01 |  | 4.42 |  |  | 122.74 | 116.9 |  |  | 118.39 | [5 empty] | 116.9 |  |  | 0 |  | 6.315 |  | 52.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.41 | 52.68 |  |  | 53.73 |  | 5 |  | 4.42 |  |  | 131.5 | 125.32 |  |  | 126.97 | [5 empty] | 125.32 |  |  | 0 |  | 6.75 |  | 52.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.19 | 57.27 |  |  | 62.92 |  | 5.05 |  | 4.42 |  |  | 136.99 | 129.01 |  |  | 130.95 | [5 empty] | 129.01 |  |  | 0 |  | 8.155 |  | 56.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.27 | 56.72 |  |  | 61.55 |  | 5.09 |  | 4.39 |  |  | 129.05 | 121.71 |  |  | 123.51 | [5 empty] | 121.71 |  |  | 0 |  | 7.525 |  | 56.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.41 | 55.44 |  |  | 51.97 |  | 5.03 |  | 4.41 |  |  | 142.08 | 135.33 |  |  | 137.32 | [5 empty] | 135.33 |  |  | 0 |  | 7.054 |  | 55.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.34 | 50.21 |  |  | 50.13 |  | 5.05 |  | 4.4 |  |  | 124 | 118.66 |  |  | 120.09 | [5 empty] | 118.66 |  |  | 0 |  | 5.952 |  | 50.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.81 | 48.21 |  |  | 35.6 |  | 4.93 |  | 4.42 |  |  | 152.39 | 147.82 |  |  | 149.68 | [5 empty] | 147.82 |  |  | 0 |  | 5.263 |  | 48.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.48 | 49.19 |  |  | 41.29 |  | 4.99 |  | 4.43 |  |  | 136.31 | 131.57 |  |  | 133.16 | [5 empty] | 131.57 |  |  | 0 |  | 5.438 |  | 49.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.55 | 49.78 |  |  | 39.77 |  | 4.94 |  | 4.43 |  |  | 141.94 | 137.08 |  |  | 138.81 | [5 empty] | 137.08 |  |  | 0 |  | 5.457 |  | 49.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.08 | 44.67 |  |  | 37.41 |  | 4.97 |  | 4.4 |  |  | 127.52 | 123.71 |  |  | 124.96 | [5 empty] | 123.71 |  |  | 0 |  | 4.627 |  | 44.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.23 | 47.07 |  |  | 23.16 |  | 4.87 |  | 4.5 |  |  | 183.79 | 179.82 |  |  | 182 | [5 empty] | 179.82 |  |  | 0 |  | 4.163 |  | 47.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 72.24 | 47.67 |  |  | 24.57 |  | 4.84 |  | 4.45 |  |  | 174.75 | 170.71 |  |  | 172.75 | [5 empty] | 170.71 |  |  | 0 |  | 4.189 |  | 47.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95 | 49.97 |  |  | 45.03 |  | 4.99 |  | 4.41 |  |  | 122.44 | 117.55 |  |  | 118.86 | [5 empty] | 117.55 |  |  | 0 |  | 5.296 |  | 49.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 101.44 | 51.9 |  |  | 49.54 |  | 5.02 |  | 4.43 |  |  | 128.84 | 123.13 |  |  | 124.56 | [5 empty] | 123.13 |  |  | 0 |  | 6.111 |  | 51.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.82 | 53.79 |  |  | 53.03 |  | 5.04 |  | 4.41 |  |  | 125.13 | 119.05 |  |  | 120.54 | [5 empty] | 119.05 |  |  | 0 |  | 6.329 |  | 53.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.24 | 53.95 |  |  | 53.29 |  | 5.02 |  | 4.42 |  |  | 134.53 | 128.03 |  |  | 129.7 | [5 empty] | 128.03 |  |  | 0 |  | 6.839 |  | 53.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 103.54 | 51.27 |  |  | 52.27 |  | 4.99 |  | 4.37 |  |  | 128.33 | 122.49 |  |  | 123.93 | [5 empty] | 122.49 |  |  | 0 |  | 6.421 |  | 50.85 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.91 | 52.08 |  |  | 46.83 |  | 4.96 |  | 4.39 |  |  | 137.81 | 132.08 |  |  | 133.76 | [5 empty] | 132.08 |  |  | 0 |  | 6.197 |  | 51.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.42 | 47.74 |  |  | 37.68 |  | 4.97 |  | 4.4 |  |  | 136.07 | 131.65 |  |  | 133.09 | [5 empty] | 131.65 |  |  | 0 |  | 4.957 |  | 48.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.38 | 47.63 |  |  | 25.75 |  | 4.87 |  | 4.44 |  |  | 180.79 | 176.52 |  |  | 178.65 | [5 empty] | 176.52 |  |  | 0 |  | 4.543 |  | 47.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 90.45 | 49.42 |  |  | 41.03 |  | 4.96 |  | 4.43 |  |  | 133.86 | 129.03 |  |  | 130.5 | [5 empty] | 129.03 |  |  | 0 |  | 5.297 |  | 49.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98 | 50.99 |  |  | 47.01 |  | 5.02 |  | 4.43 |  |  | 121.44 | 116.36 |  |  | 117.71 | [5 empty] | 116.36 |  |  | 0 |  | 5.481 |  | 50.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.04 | 50.02 |  |  | 46.02 |  | 4.99 |  | 4.42 |  |  | 128.06 | 122.93 |  |  | 124.31 | [5 empty] | 122.93 |  |  | 0 |  | 5.665 |  | 50.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.01 | 51.43 |  |  | 50.58 |  | 4.99 |  | 4.41 |  |  | 125.6 | 120.02 |  |  | 121.42 | [5 empty] | 120.02 |  |  | 0 |  | 6.084 |  | 51.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.59 | 48.41 |  |  | 54.18 |  | 5.05 |  | 4.39 |  |  | 109.6 | 104.6 |  |  | 105.67 | [5 empty] | 104.6 |  |  | 0 |  | 5.681 |  | 48.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4194.03 | 4021.73 |  |  | 4071.91 | [5 empty] | 4021.73 |  |  | 0 |  | 186.235 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 98.5532 | 51.2919 |  |  | 47.2613 |  | 4.9965 |  | 4.4155 | [19 empty] | 51.1865
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 97818.9489 |  |  | 95053.3646 |  |  |  |  | 90463.8385 |  |  | 89234.6305 |  |  |  | 5818.734 | [5 empty] | 2822.9582 |  |  |  | 1945.1801 |  | 1910.88 |  |  |  |  | 109.593 |  | 18396
2021-02-23 |  |  |  | 102013.3301 |  |  | 99075.4359 |  |  |  |  | 94536.0791 |  |  | 93256.7015 |  |  |  | 5818.7344 | [5 empty] | 3009.2145 |  |  |  | 1945.1801 |  | 1910.88 |  |  |  |  | 109.593 |  | 19140
Итого: |  |  |  | 4194.3812 |  |  | 4022.0713 |  |  |  |  | 4072.2406 |  |  | 4022.071 |  |  |  | 0.00032552 | [5 empty] | 186.2563 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1CC4
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 242584 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.46 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.79 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.56 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.68 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.88 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.18 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-01-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.56 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.99 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.11 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.7 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.76 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.13 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.95 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.66 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.46 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.81 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.77 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.22 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.84 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.58 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.43 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.53 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.71 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.84 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.21 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.97 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.22 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 406.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 30986.0508 | [7 empty] | 23789.7473 | [18 empty] | 19333
2021-02-23 |  |  |  | 30986.0508 | [7 empty] | 24196.5111 | [18 empty] | 20077
Итого: |  |  |  | 0 | [7 empty] | 406.7638 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: