## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 20 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D5F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 221928 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 99.59 | 67.92 |  |  | 31.67 |  | 5.26 |  | 4.49 |  |  | 260.05 | 249.36 |  |  | 241.09 | [5 empty] | 236.08 |  |  | 13.28 |  | 8.76 |  | 67.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 100.83 | 68.53 |  |  | 32.3 |  | 5.24 |  | 4.46 |  |  | 254.08 | 243.46 |  |  | 236.06 | [5 empty] | 230.97 |  |  | 12.49 |  | 8.687 |  | 68.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 104.47 | 64.39 |  |  | 40.08 |  | 5.3 |  | 4.5 |  |  | 238.37 | 227.76 |  |  | 217.26 | [5 empty] | 213.07 |  |  | 14.69 |  | 10.035 |  | 62.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 114.97 | 58.82 |  |  | 56.15 |  | 5.42 |  | 4.48 |  |  | 184.16 | 174.5 |  |  | 160.03 | [5 empty] | 157.43 |  |  | 17.07 |  | 10.754 |  | 58.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 119.05 | 57.21 |  |  | 61.84 |  | 5.39 |  | 4.44 |  |  | 146.79 | 138.57 |  |  | 122.57 | [5 empty] | 120.71 |  |  | 17.86 |  | 9.541 |  | 55.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 103.54 | 62.66 |  |  | 40.88 |  | 5.25 |  | 4.47 |  |  | 213.3 | 203.94 |  |  | 192.39 | [5 empty] | 188.9 |  |  | 15.04 |  | 9.237 |  | 59.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.68 | 71.12 |  |  | 34.56 |  | 5.26 |  | 4.49 |  |  | 263.44 | 251.46 |  |  | 246.13 | [5 empty] | 240.54 |  |  | 10.92 |  | 9.45 |  | 71.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.79 | 70.73 |  |  | 35.06 |  | 5.25 |  | 4.51 |  |  | 289.25 | 276.05 |  |  | 268.7 | [5 empty] | 262.63 |  |  | 13.42 |  | 10.601 |  | 70.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 118.94 | 72.26 |  |  | 46.68 |  | 5.32 |  | 4.5 |  |  | 243.37 | 229.77 |  |  | 215.08 | [5 empty] | 210 |  |  | 19.77 |  | 12.127 |  | 69.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 117.43 | 59.24 |  |  | 58.19 |  | 5.37 |  | 4.44 |  |  | 166.46 | 157.37 |  |  | 143.2 | [5 empty] | 140.91 |  |  | 16.46 |  | 10.09 |  | 58.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.04 | 63.75 |  |  | 43.29 |  | 5.31 |  | 4.48 |  |  | 220.54 | 210.26 |  |  | 199.41 | [5 empty] | 195.66 |  |  | 14.6 |  | 9.998 |  | 61.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100.36 | 69.17 |  |  | 31.19 |  | 5.3 |  | 4.48 |  |  | 248.39 | 238.01 |  |  | 231.11 | [5 empty] | 226.07 |  |  | 11.94 |  | 8.206 |  | 68.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.27 | 58.42 |  |  | 24.85 |  | 5.19 |  | 4.49 |  |  | 261.58 | 253.74 |  |  | 245.71 | [5 empty] | 241.84 |  |  | 11.9 |  | 6.948 |  | 58.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 89.95 | 62.33 |  |  | 27.62 |  | 5.24 |  | 4.5 |  |  | 263.77 | 254.7 |  |  | 246.73 | [5 empty] | 242.34 |  |  | 12.36 |  | 7.756 |  | 62.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.85 | 61.97 |  |  | 26.88 |  | 5.19 |  | 4.5 |  |  | 263.53 | 254.64 |  |  | 244.66 | [5 empty] | 240.33 |  |  | 14.31 |  | 7.672 |  | 61.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82 | 58.92 |  |  | 23.08 |  | 5.24 |  | 4.48 |  |  | 233.59 | 226.82 |  |  | 214.85 | [5 empty] | 211.25 |  |  | 15.57 |  | 6.079 |  | 59.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.57 | 50.93 |  |  | 18.64 |  | 5.14 |  | 4.56 |  |  | 260.94 | 255.25 |  |  | 244.06 | [5 empty] | 241.1 |  |  | 14.15 |  | 5.405 |  | 50.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 71.96 | 52.24 |  |  | 19.72 |  | 5.12 |  | 4.53 |  |  | 270.13 | 263.85 |  |  | 252.11 | [5 empty] | 248.9 |  |  | 14.95 |  | 5.905 |  | 52.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 94.58 | 65.31 |  |  | 29.27 |  | 5.25 |  | 4.5 |  |  | 260.48 | 250.67 |  |  | 243.97 | [5 empty] | 239.21 |  |  | 11.46 |  | 8.048 |  | 65.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 100.87 | 68.63 |  |  | 32.24 |  | 5.27 |  | 4.52 |  |  | 276.79 | 265.18 |  |  | 259.97 | [5 empty] | 254.43 |  |  | 10.75 |  | 9.266 |  | 68.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 106.21 | 72.1 |  |  | 34.11 |  | 5.3 |  | 4.52 |  |  | 275.73 | 263.08 |  |  | 258.08 | [5 empty] | 252.08 |  |  | 11 |  | 9.751 |  | 72.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.82 | 72.33 |  |  | 34.49 |  | 5.27 |  | 4.51 |  |  | 288.89 | 275.45 |  |  | 268.74 | [5 empty] | 262.49 |  |  | 12.96 |  | 10.414 |  | 72.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 102.89 | 70.09 |  |  | 32.8 |  | 5.24 |  | 4.46 |  |  | 266.14 | 254.55 |  |  | 247.43 | [5 empty] | 241.97 |  |  | 12.58 |  | 9.2 |  | 70.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.22 | 67.47 |  |  | 30.75 |  | 5.22 |  | 4.48 |  |  | 269.71 | 258.91 |  |  | 253.28 | [5 empty] | 248.05 |  |  | 10.86 |  | 8.667 |  | 67.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.21 | 61.15 |  |  | 25.06 |  | 5.23 |  | 4.47 |  |  | 236.13 | 228.61 |  |  | 219.91 | [5 empty] | 216.08 |  |  | 12.53 |  | 6.435 |  | 61.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 72.75 | 52.4 |  |  | 20.35 |  | 5.14 |  | 4.52 |  |  | 258.76 | 252.65 |  |  | 242.25 | [5 empty] | 239.09 |  |  | 13.56 |  | 5.782 |  | 52.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 89.84 | 62.1 |  |  | 27.74 |  | 5.21 |  | 4.5 |  |  | 266.28 | 257.15 |  |  | 249.31 | [5 empty] | 244.88 |  |  | 12.27 |  | 7.851 |  | 62.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 97.35 | 67.14 |  |  | 30.21 |  | 5.28 |  | 4.5 |  |  | 253.27 | 243.28 |  |  | 237.15 | [5 empty] | 232.24 |  |  | 11.04 |  | 8.057 |  | 67.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.45 | 65.56 |  |  | 29.89 |  | 5.24 |  | 4.51 |  |  | 266.24 | 256.12 |  |  | 249.39 | [5 empty] | 244.45 |  |  | 11.67 |  | 8.384 |  | 65.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 101.37 | 69.03 |  |  | 32.34 |  | 5.25 |  | 4.5 |  |  | 269.52 | 258.13 |  |  | 251.59 | [5 empty] | 246.16 |  |  | 11.97 |  | 9.143 |  | 69.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 102.05 | 70.12 |  |  | 31.93 |  | 5.31 |  | 4.48 |  |  | 241.75 | 231.41 |  |  | 224.86 | [5 empty] | 219.91 |  |  | 11.5 |  | 8.164 |  | 70.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 7711.43 | 7404.7 |  |  | 7127.08 | [5 empty] | 6989.77 |  |  | 414.93 |  | 266.413 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 97.9968 | 64.3239 |  |  | 33.6729 |  | 5.2581 |  | 4.4926 | [19 empty] | 63.9416
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 173141.8548 |  |  | 168305.778 |  |  |  |  | 155825.2904 |  |  | 153662.3568 |  |  |  | 14643.4212 | [5 empty] | 4990.7834 |  |  |  | 3842.78 |  | 3772.4299 |  |  |  |  | 218.59 |  | 26218
2021-02-23 |  |  |  | 180853.166 |  |  | 175710.3307 |  |  |  |  | 162952.3242 |  |  | 160652.0612 |  |  |  | 15058.2695 | [5 empty] | 5257.1819 |  |  |  | 3842.78 |  | 3772.4299 |  |  |  |  | 218.59 |  | 26962
Итого: |  |  |  | 7711.3112 |  |  | 7404.5527 |  |  |  |  | 7127.0339 |  |  | 6989.7044 |  |  |  | 414.8483 | [5 empty] | 266.3985 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 20 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D5F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 221928 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 99.35 | 86.35 |  |  | 13 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 130.53 | 125.13 |  |  | 117.11 | [5 empty] | 113.34 |  |  | 11.79 |  | 2.592 |  | 39.49 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 100.52 | 87.05 |  |  | 13.47 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 130.51 | 125.14 |  |  | 117.94 | [5 empty] | 113.95 |  |  | 11.19 |  | 2.612 |  | 39.43 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 82.91 | 73.63 |  |  | 9.28 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 101.58 | 98.51 |  |  | 88.14 | [5 empty] | 85.81 |  |  | 12.7 |  | 1.78 |  | 28.19 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 58.48 | 49.51 |  |  | 8.97 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 78.72 | 77.48 |  |  | 63.6 | [5 empty] | 62.87 |  |  | 14.61 |  | 1.343 |  | 24.49 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 54.46 | 47.15 |  |  | 7.31 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 79.48 | 78.38 |  |  | 63.07 | [5 empty] | 62.43 |  |  | 15.95 |  | 1.247 |  | 22.3 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 82.18 | 71.56 |  |  | 10.62 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 100.96 | 97.89 |  |  | 86.53 | [5 empty] | 84.36 |  |  | 13.53 |  | 1.924 |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 105.28 | 91.34 |  |  | 13.94 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.34 | 122.62 |  |  | 117.25 | [5 empty] | 112.98 |  |  | 9.64 |  | 2.555 |  | 30.83 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 105.29 | 90.9 |  |  | 14.39 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.71 | 122.93 |  |  | 115.44 | [5 empty] | 111.25 |  |  | 11.68 |  | 2.784 |  | 38.15 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 95.54 | 85.88 |  |  | 9.66 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 107.21 | 102.93 |  |  | 88.15 | [5 empty] | 85.22 |  |  | 17.71 |  | 2.415 |  | 37.63 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 66.54 | 57.37 |  |  | 9.17 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 80.1 | 78.48 |  |  | 64.42 | [5 empty] | 63.43 |  |  | 15.05 |  | 1.507 |  | 25.84 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 84.46 | 73.09 |  |  | 11.37 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 96.29 | 93.24 |  |  | 82.04 | [5 empty] | 79.98 |  |  | 13.26 |  | 1.953 |  | 26.89 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 99.61 | 87.55 |  |  | 12.06 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 131.93 | 126.54 |  |  | 119.43 | [5 empty] | 115.38 |  |  | 11.16 |  | 2.453 |  | 29.34 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 83.11 | 73.3 |  |  | 9.81 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 125.52 | 121.62 |  |  | 113.38 | [5 empty] | 110.76 |  |  | 10.86 |  | 1.936 |  | 26.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 89.73 | 78.7 |  |  | 11.03 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.87 | 123.51 |  |  | 115.22 | [5 empty] | 112.03 |  |  | 11.48 |  | 2.211 |  | 29.51 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 88.47 | 77.75 |  |  | 10.72 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.1 | 122.77 |  |  | 112.47 | [5 empty] | 109.52 |  |  | 13.25 |  | 2.286 |  | 35.06 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.17 | 73.22 |  |  | 8.95 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 131.56 | 127.71 |  |  | 115.24 | [5 empty] | 112.39 |  |  | 15.32 |  | 2.188 |  | 34.91 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 69.37 | 61.95 |  |  | 7.42 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 121.26 | 118.61 |  |  | 107.28 | [5 empty] | 105.41 |  |  | 13.2 |  | 1.632 |  | 26.83 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 71.75 | 63.8 |  |  | 7.95 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 121.86 | 119.01 |  |  | 107.22 | [5 empty] | 105.24 |  |  | 13.77 |  | 1.755 |  | 27.66 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 94.54 | 82.57 |  |  | 11.97 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.82 | 123.05 |  |  | 116.03 | [5 empty] | 112.52 |  |  | 10.53 |  | 2.296 |  | 28.67 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 100.58 | 87.34 |  |  | 13.24 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.27 | 121.99 |  |  | 116.27 | [5 empty] | 112.4 |  |  | 9.59 |  | 2.412 |  | 29.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 105.99 | 92.42 |  |  | 13.57 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.38 | 123.45 |  |  | 118.11 | [5 empty] | 113.81 |  |  | 9.64 |  | 2.53 |  | 31.02 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.11 | 92.85 |  |  | 14.26 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.93 | 123.91 |  |  | 116.71 | [5 empty] | 112.36 |  |  | 11.55 |  | 2.794 |  | 40.12 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 102.62 | 89.28 |  |  | 13.34 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 130.84 | 125.14 |  |  | 117.68 | [5 empty] | 113.7 |  |  | 11.44 |  | 2.643 |  | 36.65 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 97.69 | 85.25 |  |  | 12.44 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 126.89 | 121.87 |  |  | 115.87 | [5 empty] | 112.16 |  |  | 9.71 |  | 2.304 |  | 28.53 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.15 | 76.32 |  |  | 9.83 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.4 | 125.26 |  |  | 116.38 | [5 empty] | 113.28 |  |  | 11.98 |  | 2.089 |  | 28.39 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 72.53 | 64.18 |  |  | 8.35 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 122.97 | 120.02 |  |  | 109.54 | [5 empty] | 107.5 |  |  | 12.52 |  | 1.744 |  | 27.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 89.5 | 77.88 |  |  | 11.62 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 126.6 | 122.16 |  |  | 114.04 | [5 empty] | 111.08 |  |  | 11.08 |  | 2.23 |  | 29.79 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 96.96 | 84.56 |  |  | 12.4 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.85 | 123.89 |  |  | 117.39 | [5 empty] | 113.65 |  |  | 10.24 |  | 2.36 |  | 30.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 95.25 | 82.72 |  |  | 12.53 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.45 | 122.6 |  |  | 115.41 | [5 empty] | 111.92 |  |  | 10.68 |  | 2.37 |  | 32.26 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 101.13 | 87.6 |  |  | 13.53 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.76 | 123.3 |  |  | 116.39 | [5 empty] | 112.52 |  |  | 10.78 |  | 2.566 |  | 36.84 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 101.8 | 88.32 |  |  | 13.48 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 132.42 | 126.81 |  |  | 120.1 | [5 empty] | 116.03 |  |  | 10.78 |  | 2.617 |  | 36.5 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3718.11 | 3585.95 |  |  | 3303.85 | [5 empty] | 3209.28 |  |  | 376.67 |  | 68.128 |  | 966.52 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 89.3894 | 78.1094 |  |  | 11.28 |  | 4.5 |  | 4
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 70226.7298 |  |  | 68403.237 |  |  |  |  | 54496.0601 |  |  | 53415.3503 |  |  |  | 14987.8867 | [5 empty] | 1627.1497 |  |  |  | 1498.8191 |  | 26218
2021-02-23 |  |  |  | 73944.7272 |  |  | 71989.0778 |  |  |  |  | 57799.8831 |  |  | 56624.603 |  |  |  | 15364.4748 | [5 empty] | 1695.264 |  |  |  | 2464.9963 |  | 26962
Итого: |  |  |  | 3717.9974 |  |  | 3585.8408 |  |  |  |  | 3303.8231 |  |  | 3209.2528 |  |  |  | 376.5881 | [5 empty] | 68.1142 |  |  |  | 966.1771 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: