## УО Балтийское - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 107 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1532
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 179441 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 102.21 | 63.09 |  |  | 39.12 |  | 6.22 |  | 5.18 |  |  | 157.17 | 149.86 |  |  | 152.18 | [5 empty] | 149.86 |  |  | 0 |  | 5.883 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 103.34 | 64.07 |  |  | 39.27 |  | 6.19 |  | 5.15 |  |  | 158.07 | 150.6 |  |  | 153.02 | [5 empty] | 150.6 |  |  | 0 |  | 5.937 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 109.28 | 65.61 |  |  | 43.67 |  | 6.24 |  | 5.23 |  |  | 157.33 | 149.19 |  |  | 151.7 | [5 empty] | 149.19 |  |  | 0 |  | 6.543 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 118.91 | 70.13 |  |  | 48.78 |  | 6.35 |  | 5.24 |  |  | 166.13 | 156.29 |  |  | 159.34 | [5 empty] | 156.29 |  |  | 0 |  | 7.671 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 120.4 | 71.25 |  |  | 49.15 |  | 6.28 |  | 5.14 |  |  | 167.29 | 157.11 |  |  | 160.27 | [5 empty] | 157.11 |  |  | 0 |  | 7.769 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 106.42 | 63.95 |  |  | 42.47 |  | 6.18 |  | 5.19 |  |  | 155.6 | 147.91 |  |  | 150.28 | [5 empty] | 147.91 |  |  | 0 |  | 6.306 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 108.21 | 65.27 |  |  | 42.94 |  | 6.2 |  | 5.24 |  |  | 157.24 | 149.24 |  |  | 151.74 | [5 empty] | 149.24 |  |  | 0 |  | 6.433 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 109.06 | 65.42 |  |  | 43.64 |  | 6.22 |  | 5.24 |  |  | 157.58 | 149.47 |  |  | 151.97 | [5 empty] | 149.47 |  |  | 0 |  | 6.549 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 124 | 72.17 |  |  | 51.83 |  | 6.26 |  | 5.15 |  |  | 165.66 | 155.12 |  |  | 158.33 | [5 empty] | 155.12 |  |  | 0 |  | 8.098 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 119.55 | 71 |  |  | 48.55 |  | 6.27 |  | 5.14 |  |  | 166.21 | 156.27 |  |  | 159.41 | [5 empty] | 156.27 |  |  | 0 |  | 7.634 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 109.61 | 65.8 |  |  | 43.81 |  | 6.25 |  | 5.23 |  |  | 159.72 | 151.44 |  |  | 154.07 | [5 empty] | 151.44 |  |  | 0 |  | 6.661 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 100 | 62.53 |  |  | 37.47 |  | 6.25 |  | 5.24 |  |  | 158.35 | 151.22 |  |  | 153.55 | [5 empty] | 151.22 |  |  | 0 |  | 5.677 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 85.96 | 54.7 |  |  | 31.26 |  | 6.16 |  | 5.36 |  |  | 145.85 | 140.67 |  |  | 142.25 | [5 empty] | 140.67 |  |  | 0 |  | 4.401 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 92.66 | 58.25 |  |  | 34.41 |  | 6.18 |  | 5.26 |  |  | 150.54 | 144.56 |  |  | 146.4 | [5 empty] | 144.56 |  |  | 0 |  | 4.984 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 91.22 | 56.93 |  |  | 34.29 |  | 6.15 |  | 5.31 |  |  | 145.69 | 140.02 |  |  | 141.7 | [5 empty] | 140.02 |  |  | 0 |  | 4.806 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 83.22 | 54.84 |  |  | 28.38 |  | 6.16 |  | 5.26 |  |  | 146.85 | 141.89 |  |  | 143.47 | [5 empty] | 141.89 |  |  | 0 |  | 4.026 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.78 | 48.09 |  |  | 23.69 |  | 6.13 |  | 5.42 |  |  | 127.31 | 123.88 |  |  | 124.85 | [5 empty] | 123.88 |  |  | 0 |  | 2.934 | [10 empty] | 23 | 1
2021-02-09 |  | 75.53 | 49.77 |  |  | 25.76 |  | 6.09 |  | 5.38 |  |  | 136.17 | 132.2 |  |  | 133.35 | [5 empty] | 132.2 |  |  | 0 |  | 3.403 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 98.73 | 61.15 |  |  | 37.58 |  | 6.18 |  | 5.25 |  |  | 151.9 | 145.21 |  |  | 147.33 | [5 empty] | 145.21 |  |  | 0 |  | 5.472 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 104.78 | 63.73 |  |  | 41.05 |  | 6.21 |  | 5.26 |  |  | 141.82 | 135.01 |  |  | 137.13 | [5 empty] | 135.01 |  |  | 0 |  | 5.56 | [10 empty] | 22 | 2
2021-02-12 |  | 108.52 | 65.85 |  |  | 42.67 |  | 6.23 |  | 5.18 |  |  | 159.77 | 151.6 |  |  | 154.22 | [5 empty] | 151.6 |  |  | 0 |  | 6.496 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 110.19 | 66.37 |  |  | 43.82 |  | 6.24 |  | 5.2 |  |  | 160.65 | 152.25 |  |  | 154.95 | [5 empty] | 152.25 |  |  | 0 |  | 6.701 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 105.33 | 64.33 |  |  | 41 |  | 6.2 |  | 5.16 |  |  | 159.26 | 151.56 |  |  | 154.03 | [5 empty] | 151.56 |  |  | 0 |  | 6.237 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 100.2 | 61.49 |  |  | 38.71 |  | 6.19 |  | 5.27 |  |  | 154.01 | 147.09 |  |  | 149.24 | [5 empty] | 147.09 |  |  | 0 |  | 5.711 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.92 | 56.23 |  |  | 30.69 |  | 6.17 |  | 5.38 |  |  | 149.02 | 143.62 |  |  | 145.35 | [5 empty] | 143.62 |  |  | 0 |  | 4.407 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 76.41 | 50.17 |  |  | 26.24 |  | 6.12 |  | 5.44 |  |  | 138.07 | 133.99 |  |  | 135.18 | [5 empty] | 133.99 |  |  | 0 |  | 3.515 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 93.75 | 58.57 |  |  | 35.18 |  | 6.17 |  | 5.35 |  |  | 149.54 | 143.44 |  |  | 145.32 | [5 empty] | 143.44 |  |  | 0 |  | 5.055 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 99.5 | 61.86 |  |  | 37.64 |  | 6.18 |  | 5.25 |  |  | 153.3 | 146.46 |  |  | 148.65 | [5 empty] | 146.46 |  |  | 0 |  | 5.526 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 98.71 | 60.93 |  |  | 37.78 |  | 6.18 |  | 5.34 |  |  | 150.97 | 144.33 |  |  | 146.42 | [5 empty] | 144.33 |  |  | 0 |  | 5.465 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 104.51 | 63.32 |  |  | 41.19 |  | 6.19 |  | 5.29 |  |  | 152.86 | 145.51 |  |  | 147.79 | [5 empty] | 145.51 |  |  | 0 |  | 6.015 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 104.41 | 64.57 |  |  | 39.84 |  | 6.23 |  | 5.25 |  |  | 157.71 | 150.16 |  |  | 152.64 | [5 empty] | 150.16 |  |  | 0 |  | 6.005 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4757.64 | 4537.17 |  |  | 4606.13 | [5 empty] | 4537.17 |  |  | 0 |  | 177.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 741 | 3
Средние |  | 100.7523 | 61.9819 |  |  | 38.7703 |  | 6.2023 |  | 5.2574 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 18502.8654 |  |  | 17824.9473 |  |  |  |  | 18033.4084 |  |  | 17821.9863 |  |  |  | 2.9609 | [5 empty] | 553.2154 | [12 empty] | 3081
2021-02-23 |  |  |  | 23260.4616 |  |  | 22362.0769 |  |  |  |  | 22639.4932 |  |  | 22359.1179 |  |  |  | 2.959 | [5 empty] | 731.0886 | [12 empty] | 3822
Итого: |  |  |  | 4757.5962 |  |  | 4537.1296 |  |  |  |  | 4606.0847 |  |  | 4537.1316 |  |  |  | -0.0019531 | [5 empty] | 177.8732 | [12 empty] | 741
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 107 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1532
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 179441 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 101.95 | 75.46 |  |  | 26.49 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 36.82 | 35.25 |  |  | 27.04 | [5 empty] | 26.38 |  |  | 8.87 |  | 1.562 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 102.98 | 72.79 |  |  | 30.19 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 34.31 | 32.78 |  |  | 22.9 | [5 empty] | 22.37 |  |  | 10.41 |  | 1.698 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 86.24 | 78.73 |  |  | 7.51 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 21.47 | 20.77 |  |  | 8.92 | [5 empty] | 8.66 |  |  | 12.11 |  | 1.044 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 70.29 | 40.36 |  |  | 29.93 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 14.22 | 13.91 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.91 |  | 0.907 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 70.27 | 41.06 |  |  | 29.21 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 13.07 | 12.78 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 12.78 |  | 0.833 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 101.81 | 83.49 |  |  | 18.32 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 34.52 | 33.03 |  |  | 24.47 | [5 empty] | 23.73 |  |  | 9.3 |  | 1.333 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 107.79 | 78.71 |  |  | 29.08 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 40.38 | 38.43 |  |  | 31.34 | [5 empty] | 30.49 |  |  | 7.94 |  | 1.708 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 107.08 | 79.41 |  |  | 27.67 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 33.02 | 31.49 |  |  | 22.42 | [5 empty] | 21.81 |  |  | 9.68 |  | 1.594 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 106.08 | 71.68 |  |  | 34.4 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 7.7 | 7.34 |  |  | 8.93 | [5 empty] | 8.76 |  |  | -1.42 |  | 0.166 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 106.25 | 69.38 |  |  | 36.87 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 7.75 | 7.4 |  |  | 6.47 | [5 empty] | 6.32 |  |  | 1.08 |  | 0.348 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 105.93 | 68.13 |  |  | 37.8 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 12.27 | 11.7 |  |  | 10.93 | [5 empty] | 10.7 |  |  | 1 |  | 0.515 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 91.68 | 77.11 |  |  | 14.57 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 46.85 | 45.18 |  |  | 39.08 | [5 empty] | 38.08 |  |  | 7.1 |  | 1.175 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 86.09 | 76.55 |  |  | 9.54 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 95.24 | 92.1 |  |  | 83.72 | [5 empty] | 81.67 |  |  | 10.43 |  | 1.63 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 92.68 | 81.49 |  |  | 11.19 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 90.55 | 87.21 |  |  | 80.7 | [5 empty] | 78.4 |  |  | 8.81 |  | 1.653 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 91.19 | 80.48 |  |  | 10.71 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 89.99 | 86.71 |  |  | 79.92 | [5 empty] | 77.73 |  |  | 8.98 |  | 1.609 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.73 | 74.87 |  |  | 7.86 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 98.05 | 94.99 |  |  | 85.93 | [5 empty] | 83.85 |  |  | 11.14 |  | 1.526 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 71.88 | 65.18 |  |  | 6.7 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 88.72 | 86.53 |  |  | 83.3 | [5 empty] | 78.51 |  |  | 8.02 |  | 1.064 |  |  |  |  | 23 | 1
2021-02-09 |  | 75.83 | 68.12 |  |  | 7.71 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 89.7 | 87.36 |  |  | 79.77 | [5 empty] | 78.15 |  |  | 9.21 |  | 1.254 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 98.81 | 86.84 |  |  | 11.97 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 95.43 | 91.43 |  |  | 84.67 | [5 empty] | 82.04 |  |  | 9.39 |  | 1.866 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 104.2 | 88.11 |  |  | 16.09 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 69.8 | 66.58 |  |  | 64.91 | [5 empty] | 58.27 |  |  | 8.31 |  | 1.767 |  |  |  |  | 22 | 2
2021-02-12 |  | 108.16 | 80.45 |  |  | 27.71 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 34.28 | 32.63 |  |  | 22.63 | [5 empty] | 21.99 |  |  | 10.64 |  | 1.713 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 106.97 | 74.49 |  |  | 32.48 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 17.99 | 17.14 |  |  | 16.02 | [5 empty] | 15.63 |  |  | 1.51 |  | 0.669 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 104.73 | 71.19 |  |  | 33.54 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 22.17 | 21.16 |  |  | 13.04 | [5 empty] | 12.72 |  |  | 8.44 |  | 1.271 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 98.88 | 79.65 |  |  | 19.23 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 48.67 | 46.68 |  |  | 38.96 | [5 empty] | 37.9 |  |  | 8.78 |  | 1.556 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 85.1 | 74.9 |  |  | 10.2 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 83.99 | 81.35 |  |  | 73.27 | [5 empty] | 71.47 |  |  | 9.88 |  | 1.519 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 76.52 | 68.73 |  |  | 7.79 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 93.4 | 90.86 |  |  | 81.78 | [5 empty] | 80.16 |  |  | 10.7 |  | 1.391 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 93.83 | 82.85 |  |  | 10.98 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 95.17 | 91.54 |  |  | 84.42 | [5 empty] | 81.98 |  |  | 9.56 |  | 1.752 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 99.5 | 87.23 |  |  | 12.27 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 90.82 | 87.07 |  |  | 79.83 | [5 empty] | 77.27 |  |  | 9.8 |  | 1.88 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 98.77 | 86.35 |  |  | 12.42 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 88.8 | 85.16 |  |  | 79.47 | [5 empty] | 76.94 |  |  | 8.22 |  | 1.732 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 104.54 | 89.29 |  |  | 15.25 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 81 | 77.3 |  |  | 68.79 | [5 empty] | 66.48 |  |  | 10.82 |  | 2.098 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 104.46 | 88.28 |  |  | 16.18 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 72.82 | 69.48 |  |  | 62.61 | [5 empty] | 60.58 |  |  | 8.9 |  | 1.871 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1748.97 | 1683.34 |  |  | 1466.24 | [5 empty] | 1419.04 |  |  | 264.3 |  | 42.704 |  | 0 |  |  | 741 | 3
Средние |  | 94.9426 | 75.5277 |  |  | 19.4148 |  | 4.2 |  | 4.2
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 9678.8387 |  |  | 9406.5118 |  |  |  |  | 8438.8326 |  |  | 8254.5933 |  |  |  | 1151.9185 | [5 empty] | 156.3822 | [5 empty] | 3081
2021-02-23 |  |  |  | 11427.5453 |  |  | 11089.604 |  |  |  |  | 9904.7305 |  |  | 9673.3045 |  |  |  | 1416.2995 | [5 empty] | 199.0872 | [5 empty] | 3822
Итого: |  |  |  | 1748.7066 |  |  | 1683.0922 |  |  |  |  | 1465.8979 |  |  | 1418.7112 |  |  |  | 264.381 | [5 empty] | 42.705 | [5 empty] | 741
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: