## УО Балтийское - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 22 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x230F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 85377 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 100.78 | 54.72 |  |  | 46.06 |  | 5.34 |  | 4.76 |  |  | 117.36 | 112.92 |  |  | 115.15 | [5 empty] | 112.92 |  |  | 0 |  | 5.213 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-24 |  | 102.02 | 53.54 |  |  | 48.48 |  | 5.32 |  | 4.73 |  |  | 108.7 | 104.42 |  |  | 106.32 | [5 empty] | 104.42 |  |  | 0 |  | 5.074 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-25 |  | 106.55 | 58.06 |  |  | 48.49 |  | 5.39 |  | 4.78 |  |  | 125.05 | 119.67 |  |  | 122.04 | [5 empty] | 119.67 |  |  | 0 |  | 5.82 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-26 |  | 116.48 | 60.66 |  |  | 55.82 |  | 5.48 |  | 4.79 |  |  | 127.62 | 121.14 |  |  | 123.73 | [5 empty] | 121.14 |  |  | 0 |  | 6.795 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-27 |  | 120.4 | 58.97 |  |  | 61.43 |  | 5.36 |  | 4.69 |  |  | 109.46 | 103.58 |  |  | 105.77 | [5 empty] | 103.58 |  |  | 0 |  | 6.398 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-28 |  | 104.61 | 56.41 |  |  | 48.2 |  | 5.33 |  | 4.76 |  |  | 122.03 | 117.05 |  |  | 119.38 | [5 empty] | 117.05 |  |  | 0 |  | 5.657 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-29 |  | 106.97 | 57.45 |  |  | 49.52 |  | 5.38 |  | 4.8 |  |  | 117.62 | 112.51 |  |  | 114.73 | [5 empty] | 112.51 |  |  | 0 |  | 5.591 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-30 |  | 106.9 | 55.38 |  |  | 51.52 |  | 5.3 |  | 4.73 |  |  | 118.83 | 113.6 |  |  | 115.65 | [5 empty] | 113.6 |  |  | 0 |  | 5.869 | [10 empty] | 24 | 0
2021-01-31 |  | 120.82 | 58.64 |  |  | 62.18 |  | 5.43 |  | 4.81 |  |  | 118.55 | 112.03 |  |  | 114.28 | [5 empty] | 112.03 |  |  | 0 |  | 7.001 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-01 |  | 118.85 | 59.37 |  |  | 59.48 |  | 5.42 |  | 4.76 |  |  | 115.76 | 109.71 |  |  | 112.05 | [5 empty] | 109.71 |  |  | 0 |  | 6.557 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-02 |  | 107.92 | 59.09 |  |  | 48.83 |  | 5.33 |  | 4.73 |  |  | 134.16 | 128.36 |  |  | 131.14 | [5 empty] | 128.36 |  |  | 0 |  | 6.289 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-03 |  | 101.33 | 55.48 |  |  | 45.85 |  | 5.46 |  | 4.84 |  |  | 116.7 | 112.11 |  |  | 114.22 | [5 empty] | 112.11 |  |  | 0 |  | 5.148 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-04 |  | 84.26 | 51.55 |  |  | 32.71 |  | 5.32 |  | 4.8 |  |  | 137.36 | 133.57 |  |  | 135.77 | [5 empty] | 133.57 |  |  | 0 |  | 4.372 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-05 |  | 90.88 | 52.16 |  |  | 38.72 |  | 5.31 |  | 4.75 |  |  | 122.46 | 118.43 |  |  | 120.35 | [5 empty] | 118.43 |  |  | 0 |  | 4.59 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-06 |  | 89.92 | 52.81 |  |  | 37.11 |  | 5.3 |  | 4.79 |  |  | 133.37 | 129.05 |  |  | 131.2 | [5 empty] | 129.05 |  |  | 0 |  | 4.792 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-07 |  | 82.46 | 49.64 |  |  | 32.82 |  | 5.36 |  | 4.82 |  |  | 121.6 | 118.26 |  |  | 120.06 | [5 empty] | 118.26 |  |  | 0 |  | 3.88 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-08 |  | 70.51 | 54.98 |  |  | 15.53 |  | 5.25 |  | 4.87 |  |  | 232.41 | 228.19 |  |  | 232.53 | [5 empty] | 228.19 |  |  | 0 |  | 3.542 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-09 |  | 72.2 | 55.55 |  |  | 16.65 |  | 5.21 |  | 4.82 |  |  | 216.03 | 212.03 |  |  | 216.29 | [5 empty] | 212.03 |  |  | 0 |  | 3.528 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-10 |  | 95.63 | 50.84 |  |  | 44.79 |  | 5.39 |  | 4.83 |  |  | 113.08 | 109.07 |  |  | 110.84 | [5 empty] | 109.07 |  |  | 0 |  | 4.891 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-11 |  | 102.08 | 54.47 |  |  | 47.61 |  | 5.4 |  | 4.82 |  |  | 114.57 | 109.99 |  |  | 112.01 | [5 empty] | 109.99 |  |  | 0 |  | 5.247 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-12 |  | 107.46 | 56.48 |  |  | 50.98 |  | 5.33 |  | 4.72 |  |  | 115.26 | 110.21 |  |  | 112.35 | [5 empty] | 110.21 |  |  | 0 |  | 5.636 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-13 |  | 107.94 | 56.92 |  |  | 51.02 |  | 5.4 |  | 4.79 |  |  | 120.67 | 115.35 |  |  | 117.62 | [5 empty] | 115.35 |  |  | 0 |  | 5.903 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-14 |  | 104.09 | 55.65 |  |  | 48.44 |  | 5.36 |  | 4.76 |  |  | 117.3 | 112.45 |  |  | 114.6 | [5 empty] | 112.45 |  |  | 0 |  | 5.465 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-15 |  | 99.28 | 55.71 |  |  | 43.57 |  | 5.29 |  | 4.72 |  |  | 125.59 | 120.84 |  |  | 123.09 | [5 empty] | 120.84 |  |  | 0 |  | 5.276 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-16 |  | 86.19 | 51.19 |  |  | 35 |  | 5.34 |  | 4.78 |  |  | 123.61 | 119.94 |  |  | 121.92 | [5 empty] | 119.94 |  |  | 0 |  | 4.19 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-17 |  | 73.66 | 51.42 |  |  | 22.24 |  | 5.28 |  | 4.82 |  |  | 169.03 | 165.51 |  |  | 168.27 | [5 empty] | 165.51 |  |  | 0 |  | 3.682 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-18 |  | 90.78 | 51.31 |  |  | 39.47 |  | 5.29 |  | 4.75 |  |  | 114.6 | 110.83 |  |  | 112.57 | [5 empty] | 110.83 |  |  | 0 |  | 4.383 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-19 |  | 98.51 | 53.7 |  |  | 44.81 |  | 5.39 |  | 4.81 |  |  | 111.05 | 106.81 |  |  | 108.64 | [5 empty] | 106.81 |  |  | 0 |  | 4.795 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-20 |  | 96.57 | 53.09 |  |  | 43.48 |  | 5.35 |  | 4.79 |  |  | 115.18 | 110.98 |  |  | 112.92 | [5 empty] | 110.98 |  |  | 0 |  | 4.833 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-21 |  | 102.52 | 54.28 |  |  | 48.24 |  | 5.3 |  | 4.72 |  |  | 115.26 | 110.58 |  |  | 112.6 | [5 empty] | 110.58 |  |  | 0 |  | 5.346 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-22 |  | 103.25 | 53.87 |  |  | 49.38 |  | 5.37 |  | 4.74 |  |  | 103.39 | 99.15 |  |  | 100.93 | [5 empty] | 99.15 |  |  | 0 |  | 4.907 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3953.66 | 3808.34 |  |  | 3879.02 | [5 empty] | 3808.34 |  |  | 0 |  | 160.67 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 99.091 | 54.9481 |  |  | 44.1429 |  | 5.3477 |  | 4.7768 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 15042.9952 |  |  | 9121.7514 |  |  |  |  | 14618.5927 |  |  | 8828.1821 |  |  |  | 293.5693 | [5 empty] | 363.8378 | [12 empty] | 2206
2021-02-23 |  |  |  | 18996.5697 |  |  | 12930.0057 |  |  |  |  | 18497.533 |  |  | 12636.4355 |  |  |  | 293.5703 | [5 empty] | 524.5056 | [12 empty] | 2950
Итого: |  |  |  | 3953.5745 |  |  | 3808.2543 |  |  |  |  | 3878.9403 |  |  | 3808.2534 |  |  |  | 0.00093587 | [5 empty] | 160.6679 | [12 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-01-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-02-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 22 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x230F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 85377 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-01-23 |  | 55.53 | 23.5 |  |  | 32.03 |  | 5.94 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-01-24 |  | 55.85 | 23.5 |  |  | 32.35 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-01-25 |  | 56.08 | 23.32 |  |  | 32.76 |  | 5.96 |  | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-01-26 |  | 57.85 | 23.01 |  |  | 34.84 |  | 5.95 |  | 5.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-01-27 |  | 58.49 | 22.44 |  |  | 36.05 |  | 5.9 |  | 5.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-01-28 |  | 56.1 | 22.98 |  |  | 33.12 |  | 5.96 |  | 5.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 14.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-29 |  | 56.21 | 23.04 |  |  | 33.17 |  | 5.97 |  | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-30 |  | 56.03 | 22.8 |  |  | 33.23 |  | 5.87 |  | 5.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 30.2 |  |  | 24 | 0
2021-01-31 |  | 58.8 | 22.09 |  |  | 36.71 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 32.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-01 |  | 58.74 | 21.93 |  |  | 36.81 |  | 5.94 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-02-02 |  | 56.4 | 22.26 |  |  | 34.14 |  | 5.91 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-03 |  | 55.85 | 22.51 |  |  | 33.34 |  | 6.03 |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-04 |  | 54.44 | 22.75 |  |  | 31.69 |  | 5.97 |  | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-05 |  | 54.76 | 22.78 |  |  | 31.98 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-06 |  | 54.93 | 22.96 |  |  | 31.97 |  | 5.92 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-07 |  | 54.87 | 23.21 |  |  | 31.66 |  | 5.95 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 28.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-08 |  | 56.13 | 24.47 |  |  | 31.66 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-09 |  | 56.73 | 25.05 |  |  | 31.68 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-10 |  | 55.5 | 23.5 |  |  | 32 |  | 6.06 |  | 6.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 29.4 |  |  | 24 | 0
2021-02-11 |  | 55.54 | 23.39 |  |  | 32.15 |  | 5.97 |  | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-12 |  | 56.47 | 23.42 |  |  | 33.05 |  | 5.9 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-13 |  | 56.62 | 23.29 |  |  | 33.33 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-14 |  | 55.81 | 23.3 |  |  | 32.51 |  | 5.94 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-15 |  | 55.39 | 23.31 |  |  | 32.08 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-16 |  | 55.32 | 23.41 |  |  | 31.91 |  | 5.98 |  | 5.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-17 |  | 55.05 | 23.99 |  |  | 31.06 |  | 6 |  | 5.98 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-18 |  | 55.1 | 23.34 |  |  | 31.76 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-19 |  | 55.71 | 23.35 |  |  | 32.36 |  | 5.98 |  | 5.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-20 |  | 55.33 | 23.35 |  |  | 31.98 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23 |  |  | 24 | 0
2021-02-21 |  | 55.63 | 23.23 |  |  | 32.4 |  | 5.9 |  | 5.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  |  | 24 | 0
2021-02-22 |  | 56 | 23.37 |  |  | 32.63 |  | 5.9 |  | 5.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 25.8 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 634.7 |  |  | 744 | 0
Средние |  | 56.0406 | 23.1887 |  |  | 32.8519 |  | 5.9468 |  | 5.9319
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-01-23 |  |  |  | 411.98 |  |  | 403.48 |  |  |  |  | 80.64 |  |  | 80.55 |  |  |  | 322.93 | [5 empty] | 21.474 |  |  |  | 2514.3 |  | 3132
2021-02-23 |  |  |  | 411.98 |  |  | 403.48 |  |  |  |  | 80.64 |  |  | 80.55 |  |  |  | 322.93 | [5 empty] | 21.474 |  |  |  | 3148.4208 |  | 3876
Итого: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 634.1208 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: