## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Узкоколейная, 27 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00236092 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF771 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,63 | 293,18 | 299,34 | 5,54 | 54,32 | 282,79 | 286,84 | 1,01 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 10,39 | 4439 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,65 | 291,40 | 297,91 | 5,52 | 55,58 | 282,47 | 286,67 | 1,01 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 8,93 | 4576 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,00 | 289,97 | 297,92 | 5,52 | 60,79 | 283,13 | 288,12 | 1,01 | 60,79 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 6,84 | 5401 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,98 | 290,81 | 299,74 | 5,54 | 63,99 | 283,98 | 289,45 | 1,01 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 6,83 | 5958 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,33 | 293,16 | 301,45 | 5,55 | 61,56 | 285,87 | 291,02 | 1,01 | 61,55 | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 7,29 | 5651 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,78 | 290,62 | 296,92 | 5,52 | 54,50 | 282,65 | 286,70 | 1,01 | 54,51 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 7,97 | 4566 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,97 | 289,27 | 296,46 | 5,52 | 58,00 | 283,10 | 287,67 | 1,01 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 6,17 | 4971 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,02 | 294,57 | 301,87 | 5,58 | 58,16 | 287,09 | 291,73 | 1,01 | 58,16 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 7,48 | 5094 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,43 | 295,40 | 304,18 | 5,58 | 62,53 | 287,29 | 292,58 | 1,01 | 62,53 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 8,11 | 6081 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,03 | 291,80 | 300,59 | 5,55 | 63,09 | 285,19 | 290,57 | 1,01 | 63,09 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 6,61 | 5939 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,13 | 293,42 | 301,29 | 5,56 | 60,15 | 286,10 | 291,05 | 1,01 | 60,15 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 7,32 | 5411 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 70,64 | 296,22 | 302,97 | 5,60 | 56,36 | 288,94 | 293,37 | 1,01 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 7,28 | 4630 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,57 | 294,95 | 300,16 | 5,57 | 50,29 | 287,42 | 290,98 | 1,00 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 7,53 | 3690 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,26 | 292,63 | 298,22 | 5,54 | 52,06 | 284,97 | 288,68 | 1,00 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 7,66 | 3954 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,38 | 293,38 | 299,66 | 5,56 | 54,98 | 285,56 | 289,75 | 1,00 | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 7,82 | 4343 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,11 | 291,70 | 297,11 | 5,53 | 51,74 | 281,53 | 285,19 | 1,00 | 51,74 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 10,17 | 3814 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,52 | 291,78 | 297,08 | 5,54 | 51,65 | 283,76 | 287,43 | 1,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 8,02 | 3569 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,92 | 290,41 | 295,91 | 5,53 | 52,68 | 283,11 | 286,91 | 1,00 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 7,30 | 3634 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,78 | 293,33 | 300,04 | 5,57 | 57,02 | 287,08 | 291,59 | 1,00 | 57,02 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 6,25 | 4384 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,75 | 297,91 | 304,89 | 5,62 | 57,58 | 290,66 | 295,29 | 1,00 | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 7,25 | 4626 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,39 | 291,98 | 299,18 | 5,54 | 58,07 | 284,45 | 289,04 | 1,00 | 58,07 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 7,53 | 4897 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,62 | 300,62 | 308,59 | 5,65 | 60,41 | 293,28 | 298,34 | 1,00 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 7,34 | 5306 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,17 | 309,28 | 317,19 | 5,75 | 59,85 | 300,61 | 305,67 | 1,02 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 8,67 | 5245 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,53 | 295,08 | 302,18 | 5,57 | 57,82 | 287,92 | 292,53 | 1,03 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 7,16 | 4740 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,79 | 298,06 | 303,68 | 5,61 | 52,25 | 290,47 | 294,33 | 1,06 | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 7,59 | 3824 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,12 | 298,09 | 303,60 | 5,61 | 51,99 | 289,58 | 293,39 | 1,09 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 8,51 | 3742 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,46 | 297,54 | 303,10 | 5,61 | 52,05 | 290,42 | 294,22 | 1,10 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 7,12 | 3752 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,08 | 296,98 | 303,31 | 5,59 | 55,15 | 288,89 | 293,14 | 1,13 | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 8,09 | 4272 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,43 | 296,25 | 302,45 | 5,60 | 54,46 | 289,73 | 293,87 | 1,01 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 6,52 | 4186 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,75 | 292,78 | 299,85 | 5,55 | 57,83 | 284,53 | 289,11 | 1,01 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 8,25 | 4830 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,17 | 293,15 | 299,78 | 5,56 | 56,42 | 286,25 | 290,60 | 1,01 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 6,90 | 4409 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 9125,72 | 9336,6 |  |  | 8888,82 | 9025,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 236,90 | 143934 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,91 |  |  | 5,57 | 56,55 |  |  | 1,01 | 56,55 |  |  | 14,35
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 43204,98 | 44054,33 | 40141,39 | 40694,58 | 28,26 | 28,67 | 3063,59 | 659062 | 1418 | 6470 | 192
22/02/2124:00 | 52330,70 | 53390,95 | 49030,21 | 49720,41 | 28,26 | 28,67 | 3300,49 | 802996 | 1418 | 7214 | 192
Итого: | 9125,72 | 9336,62 | 8888,82 | 9025,83 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 143934 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7441ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Узкоколейная, 27 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00236092 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xF771 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 89,96 | 0,00 | 18,10 | 24 | 0
24/01/21 | 88,78 | 0,00 | 16,10 | 24 | 0
25/01/21 | 87,53 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
26/01/21 | 88,00 | 0,00 | 15,00 | 24 | 0
27/01/21 | 88,77 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
28/01/21 | 88,02 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
29/01/21 | 86,84 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
30/01/21 | 89,08 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
31/01/21 | 90,01 | 0,00 | 17,50 | 24 | 0
01/02/21 | 88,11 | 0,00 | 14,00 | 24 | 0
02/02/21 | 88,79 | 0,00 | 14,10 | 24 | 0
03/02/21 | 89,37 | 0,00 | 13,50 | 24 | 0
04/02/21 | 88,83 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
05/02/21 | 88,34 | 0,00 | 14,10 | 24 | 0
06/02/21 | 88,69 | 0,00 | 16,80 | 24 | 0
07/02/21 | 89,24 | 0,00 | 15,60 | 24 | 0
08/02/21 | 88,16 | 0,00 | 13,40 | 24 | 0
09/02/21 | 87,38 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
10/02/21 | 87,88 | 0,00 | 13,90 | 24 | 0
11/02/21 | 89,79 | 0,00 | 13,90 | 24 | 0
12/02/21 | 88,31 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
13/02/21 | 90,83 | 0,00 | 17,10 | 24 | 0
14/02/21 | 94,05 | 0,00 | 17,70 | 24 | 0
15/02/21 | 88,94 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
16/02/21 | 89,75 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
17/02/21 | 90,25 | 0,00 | 14,00 | 24 | 0
18/02/21 | 89,39 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0
19/02/21 | 89,87 | 0,00 | 13,80 | 24 | 0
20/02/21 | 88,82 | 0,00 | 13,70 | 24 | 0
21/02/21 | 88,83 | 0,00 | 16,30 | 24 | 0
22/02/21 | 88,17 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
Итого: | 2758,7 | 0,00 | 455,20 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 14051,40 | 0,00 | 3597,20 | 6662 | 0
22/02/2124:00 | 16810,18 | 0,00 | 4052,40 | 7406 | 0
Итого: | 2758,78 | 0,00 | 455,20 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7441ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации