## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012998 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 2.28 | --- | 133.32 | 136.13 | 128.13 | 129.79 | 5.19 |  | --- | --- | 67.6 | 52.37 | 15.23 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 2.3 | --- | 134.09 | 136.89 | 128.1 | 129.75 | 5.99 |  | --- | --- | 67.21 | 52.19 | 15.02 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 2.98 | --- | 132.87 | 136.62 | 127.43 | 129.52 | 5.43 |  | --- | --- | 79.13 | 59 | 20.13 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 3.31 | --- | 132.05 | 136.35 | 126.87 | 129.23 | 5.17 |  | --- | --- | 85.75 | 63.02 | 22.73 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 2.95 | --- | 132.66 | 136.42 | 127.2 | 129.3 | 5.46 |  | --- | --- | 79.13 | 59.17 | 19.96 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 2.59 | --- | 132.83 | 135.96 | 127.48 | 129.25 | 5.35 |  | --- | --- | 71.67 | 54.23 | 17.44 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 2.52 | --- | 132.78 | 135.91 | 127.7 | 129.5 | 5.08 |  | --- | --- | 71.69 | 54.67 | 17.02 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 2.83 | --- | 132.9 | 136.35 | 127.08 | 128.99 | 5.82 |  | --- | --- | 75.41 | 56.4 | 19.01 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 3.37 | --- | 131.88 | 136.16 | 126.28 | 128.59 | 5.6 |  | --- | --- | 85.62 | 62.55 | 23.07 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 3.2 | --- | 132.42 | 136.47 | 126.67 | 128.88 | 5.76 |  | --- | --- | 82.73 | 61.05 | 21.68 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 2.97 | --- | 132.55 | 136.27 | 127.08 | 129.14 | 5.48 |  | --- | --- | 78.9 | 58.79 | 20.11 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 2.3 | --- | 134.98 | 137.76 | 128.5 | 130.14 | 6.48 |  | --- | --- | 66.73 | 52.01 | 14.72 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 2.08 | --- | 134.96 | 137.51 | 129.15 | 130.68 | 5.81 |  | --- | --- | 63.73 | 50.28 | 13.45 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 2.04 | --- | 134.16 | 136.72 | 129.17 | 130.73 | 4.99 |  | --- | --- | 64.1 | 50.6 | 13.5 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 2.14 | --- | 134.75 | 137.43 | 129.13 | 130.75 | 5.62 |  | --- | --- | 65.58 | 51.66 | 13.92 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 2.02 | --- | 135.86 | 138.42 | 129.64 | 131.22 | 6.23 |  | --- | --- | 63.67 | 50.96 | 12.71 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 1.98 | --- | 135.93 | 138.5 | 129.98 | 131.59 | 5.95 |  | --- | --- | 63.8 | 51.27 | 12.53 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 2.02 | --- | 136.21 | 138.79 | 129.75 | 131.36 | 6.46 |  | --- | --- | 63.95 | 51.38 | 12.57 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 2.17 | --- | 135.14 | 137.92 | 129.63 | 131.33 | 5.5 |  | --- | --- | 66.74 | 52.64 | 14.1 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 2.62 | --- | 135.75 | 139.08 | 129.69 | 131.63 | 6.07 |  | --- | --- | 73.29 | 56.31 | 16.98 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 2.67 | --- | 135.23 | 138.69 | 129.92 | 131.94 | 5.31 |  | --- | --- | 75.07 | 57.46 | 17.61 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 2.87 | --- | 135.27 | 138.97 | 129.67 | 131.78 | 5.6 |  | --- | --- | 77.83 | 58.89 | 18.94 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 2.51 | --- | 135.95 | 139.08 | 129.66 | 131.49 | 6.29 |  | --- | --- | 70.75 | 54.64 | 16.11 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 2.44 | --- | 135.82 | 138.87 | 129.93 | 131.72 | 5.89 |  | --- | --- | 69.74 | 53.94 | 15.8 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 2.08 | --- | 136.61 | 139.17 | 130.69 | 132.24 | 5.92 |  | --- | --- | 63.51 | 50.31 | 13.2 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 2.01 | --- | 136.54 | 139.12 | 130.79 | 132.39 | 5.75 |  | --- | --- | 63.69 | 50.92 | 12.77 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 2.14 | --- | 135.74 | 138.45 | 130.23 | 131.87 | 5.52 |  | --- | --- | 65.58 | 51.76 | 13.82 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 2.2 | --- | 135.52 | 138.32 | 130.11 | 131.81 | 5.41 |  | --- | --- | 66.86 | 52.59 | 14.27 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 2.3 | --- | 135.66 | 138.51 | 130.08 | 131.78 | 5.58 |  | --- | --- | 67.52 | 52.6 | 14.92 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 2.43 | --- | 135.74 | 138.79 | 129.82 | 131.62 | 5.92 |  | --- | --- | 69.98 | 54.25 | 15.73 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 2.22 | --- | 136.12 | 138.87 | 130.1 | 131.76 | 6.02 |  | --- | --- | 66.16 | 51.98 | 14.18 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
Итого | 76.55 | --- | 4172.29 | 4268.5 | 3995.65 | 4051.79 | 176.63 | 0 | --- | --- | 2193.12 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.7458
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 76,55
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 480.96 |  |  |  |  | 557.51 |  |  |  | 76.55
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 33631.04 |  |  |  |  | 37803.33 |  |  |  | 4172.29
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 31915.71 |  |  |  |  | 35911.36 |  |  |  | 3995.65
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8022.92 |  |  |  |  | 8766.92 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 482.55 |  |  |  |  | 482.55 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012998 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 0.59 | --- | 45.81 | 46.77 | 41.49 | 42.19 | 4.32 |  | --- | --- | 67.36 | 59.64 | 7.72 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 0.67 | --- | 47.08 | 48.06 | 41.4 | 42.09 | 5.68 |  | --- | --- | 66.96 | 59.37 | 7.59 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 0.9 | --- | 46.13 | 47.43 | 39.67 | 40.53 | 6.46 |  | --- | --- | 78.88 | 68.33 | 10.55 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 0.89 | --- | 44.98 | 46.44 | 39.87 | 40.86 | 5.11 |  | --- | --- | 85.39 | 73.53 | 11.86 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 0.8 | --- | 45.58 | 46.86 | 40.36 | 41.24 | 5.22 |  | --- | --- | 78.7 | 68.51 | 10.19 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 0.71 | --- | 45.74 | 46.81 | 40.66 | 41.4 | 5.08 |  | --- | --- | 71.45 | 62.43 | 9.02 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 0.63 | --- | 45.3 | 46.36 | 41.08 | 41.84 | 4.22 |  | --- | --- | 71.35 | 62.77 | 8.58 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 0.8 | --- | 45.74 | 46.92 | 40.07 | 40.87 | 5.67 |  | --- | --- | 75.15 | 65.22 | 9.93 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 0.88 | --- | 44.7 | 46.14 | 39.64 | 40.61 | 5.06 |  | --- | --- | 85.26 | 73.31 | 11.95 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 0.82 | --- | 44.83 | 46.19 | 40.07 | 41.01 | 4.76 |  | --- | --- | 82.37 | 71.24 | 11.13 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 0.76 | --- | 44.76 | 46.01 | 40.14 | 41.01 | 4.62 |  | --- | --- | 78.58 | 68.27 | 10.31 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 0.66 | --- | 46.96 | 47.92 | 41.15 | 41.82 | 5.81 |  | --- | --- | 66.37 | 59.08 | 7.29 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 0.58 | --- | 46.84 | 47.72 | 41.94 | 42.57 | 4.9 |  | --- | --- | 63.54 | 56.68 | 6.86 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 0.54 | --- | 46.22 | 47.1 | 41.97 | 42.62 | 4.25 |  | --- | --- | 63.91 | 56.98 | 6.93 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 0.58 | --- | 46.51 | 47.43 | 41.88 | 42.55 | 4.63 |  | --- | --- | 65.35 | 58.24 | 7.11 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 0.57 | --- | 47.28 | 48.17 | 42.21 | 42.86 | 5.07 |  | --- | --- | 63.49 | 56.99 | 6.5 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 0.55 | --- | 47.11 | 48 | 42.29 | 42.95 | 4.82 |  | --- | --- | 63.61 | 57.25 | 6.36 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 0.59 | --- | 47.63 | 48.53 | 42.13 | 42.79 | 5.5 |  | --- | --- | 63.77 | 57.38 | 6.39 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 0.6 | --- | 46.39 | 47.34 | 41.56 | 42.25 | 4.83 |  | --- | --- | 66.53 | 59.36 | 7.17 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 0.73 | --- | 46.64 | 47.78 | 41.2 | 42 | 5.44 |  | --- | --- | 73.06 | 64.4 | 8.66 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 0.7 | --- | 46.1 | 47.27 | 41.45 | 42.28 | 4.65 |  | --- | --- | 74.76 | 65.79 | 8.97 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 0.78 | --- | 46.31 | 47.57 | 41.17 | 42.04 | 5.15 |  | --- | --- | 77.55 | 67.83 | 9.72 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 0.7 | --- | 47.37 | 48.45 | 41.82 | 42.58 | 5.55 |  | --- | --- | 70.39 | 62.35 | 8.04 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 0.69 | --- | 47.39 | 48.44 | 41.77 | 42.51 | 5.62 |  | --- | --- | 69.39 | 61.46 | 7.93 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 0.62 | --- | 48.34 | 49.24 | 42.49 | 43.14 | 5.84 |  | --- | --- | 63.31 | 56.68 | 6.63 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 0.6 | --- | 48.14 | 49.04 | 42.56 | 43.21 | 5.58 |  | --- | --- | 63.51 | 57.03 | 6.48 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 0.63 | --- | 47.49 | 48.43 | 42.09 | 42.76 | 5.4 |  | --- | --- | 65.4 | 58.29 | 7.11 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 0.61 | --- | 47.16 | 48.13 | 42.05 | 42.75 | 5.11 |  | --- | --- | 66.58 | 59.51 | 7.07 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 0.65 | --- | 47.18 | 48.17 | 41.91 | 42.61 | 5.27 |  | --- | --- | 67.33 | 59.71 | 7.62 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 0.71 | --- | 47.31 | 48.37 | 41.57 | 42.31 | 5.74 |  | --- | --- | 69.72 | 61.73 | 7.99 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 0.62 | --- | 47.24 | 48.19 | 42.04 | 42.72 | 5.2 |  | --- | --- | 65.93 | 58.78 | 7.15 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
Итого | 21.15 | --- | 1442.29 | 1475.28 | 1281.73 | 1304.98 | 160.57 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 744 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 21,15
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 181.14 |  |  |  |  | 202.29 |  |  |  | 21.15
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 13853.06 |  |  |  |  | 15295.35 |  |  |  | 1442.29
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 12301.15 |  |  |  |  | 13582.88 |  |  |  | 1281.73
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8227 |  |  |  |  | 8971 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 277.73 |  |  |  |  | 277.73 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________