## кировская 19-1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 -1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6B39 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.1 | 47.93 | 18.17 | 184.37 | 180.71 | 175.11 | 173.21 | 7.5 | 4.4 | 3.8 | 3.604 | 0.323 | 24 | 0
2021-01-24 | 65.72 | 47.48 | 18.24 | 180.43 | 176.93 | 170.49 | 168.67 | 8.26 | 4.4 | 3.8 | 3.577 | 0.346 | 24 | 0
2021-01-25 | 77.59 | 53.7 | 23.89 | 184.25 | 179.37 | 176.43 | 174.03 | 5.34 | 4.4 | 3.8 | 4.544 | 0.263 | 24 | 0
2021-01-26 | 83.37 | 57.27 | 26.1 | 189.22 | 183.52 | 180.62 | 177.88 | 5.64 | 4.4 | 3.8 | 5.089 | 0.295 | 24 | 0
2021-01-27 | 76.54 | 53.94 | 22.6 | 190.11 | 185.14 | 181.5 | 179.04 | 6.1 | 4.4 | 3.8 | 4.477 | 0.29 | 24 | 0
2021-01-28 | 70.31 | 49.66 | 20.65 | 185.67 | 181.53 | 176.83 | 174.76 | 6.77 | 4.4 | 3.8 | 4.047 | 0.305 | 24 | 0
2021-01-29 | 69.63 | 49.86 | 19.77 | 185.55 | 181.48 | 177.35 | 175.28 | 6.2 | 4.4 | 3.8 | 3.864 | 0.271 | 24 | 0
2021-01-30 | 74.26 | 51.8 | 22.46 | 185.99 | 181.4 | 176.96 | 174.71 | 6.69 | 4.4 | 3.8 | 4.383 | 0.32 | 24 | 0
2021-01-31 | 83.25 | 57.1 | 26.15 | 190.9 | 185.18 | 180.04 | 177.31 | 7.87 | 4.4 | 3.8 | 5.258 | 0.407 | 24 | 0
2021-02-01 | 80.29 | 55.8 | 24.49 | 190.87 | 185.47 | 181.75 | 179.13 | 6.34 | 4.4 | 3.8 | 4.867 | 0.319 | 24 | 0
2021-02-02 | 76.82 | 53.78 | 23.04 | 190.84 | 185.87 | 181.83 | 179.38 | 6.49 | 4.4 | 3.8 | 4.599 | 0.314 | 24 | 0
2021-02-03 | 64.95 | 47.73 | 17.22 | 189.63 | 185.98 | 180.39 | 178.43 | 7.55 | 4.4 | 3.8 | 3.525 | 0.317 | 24 | 0
2021-02-04 | 62.37 | 46.01 | 16.36 | 187.2 | 183.84 | 177.78 | 176.03 | 7.81 | 4.4 | 3.8 | 3.326 | 0.32 | 24 | 0
2021-02-05 | 62.79 | 46.22 | 16.57 | 185.99 | 182.61 | 177.25 | 175.47 | 7.14 | 4.4 | 3.8 | 3.318 | 0.297 | 24 | 0
2021-02-06 | 64.11 | 47.11 | 17 | 186.58 | 183.07 | 176.71 | 174.86 | 8.21 | 4.4 | 3.8 | 3.456 | 0.343 | 24 | 0
2021-02-07 | 62.39 | 46.92 | 15.47 | 192.29 | 188.85 | 181.45 | 179.53 | 9.32 | 4.4 | 3.8 | 3.31 | 0.391 | 24 | 0
2021-02-08 | 62.52 | 47.49 | 15.03 | 192.55 | 189.14 | 183.86 | 181.94 | 7.2 | 4.4 | 3.8 | 3.147 | 0.307 | 24 | 0
2021-02-09 | 62.65 | 47.28 | 15.37 | 184.31 | 180.95 | 176.26 | 174.38 | 6.57 | 4.4 | 3.8 | 3.059 | 0.275 | 24 | 0
2021-02-10 | 65.5 | 48.25 | 17.25 | 181.37 | 177.85 | 173.47 | 171.56 | 6.29 | 4.4 | 3.8 | 3.337 | 0.27 | 24 | 0
2021-02-11 | 71.78 | 51.55 | 20.23 | 185.09 | 180.81 | 176.13 | 173.9 | 6.91 | 4.4 | 3.8 | 3.979 | 0.323 | 24 | 0
2021-02-12 | 73.19 | 52.45 | 20.74 | 186.94 | 182.48 | 178.64 | 176.34 | 6.14 | 4.4 | 3.8 | 4.076 | 0.287 | 24 | 0
2021-02-13 | 75.78 | 53.73 | 22.05 | 188.63 | 183.83 | 180.13 | 177.68 | 6.15 | 4.4 | 3.8 | 4.353 | 0.297 | 24 | 0
2021-02-14 | 68.97 | 49.93 | 19.04 | 187.99 | 183.96 | 177.99 | 175.89 | 8.07 | 4.4 | 3.8 | 3.862 | 0.352 | 24 | 0
2021-02-15 | 67.93 | 49.4 | 18.53 | 187.9 | 183.96 | 179.2 | 177.16 | 6.8 | 4.4 | 3.8 | 3.705 | 0.297 | 24 | 0
2021-02-16 | 62.22 | 46.4 | 15.82 | 188.91 | 185.54 | 180.88 | 179.01 | 6.53 | 4.4 | 3.8 | 3.204 | 0.269 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.39 | 46.95 | 15.44 | 189.73 | 186.37 | 182.72 | 180.79 | 5.58 | 4.4 | 3.8 | 3.11 | 0.233 | 24 | 0
2021-02-18 | 64.47 | 47.48 | 16.99 | 184.44 | 180.89 | 176.93 | 175.05 | 5.84 | 4.4 | 3.8 | 3.318 | 0.248 | 24 | 0
2021-02-19 | 65.14 | 48.16 | 16.98 | 184.36 | 180.8 | 177.92 | 175.92 | 4.88 | 4.4 | 3.8 | 3.281 | 0.206 | 24 | 0
2021-02-20 | 66.16 | 47.97 | 18.19 | 180.95 | 177.41 | 174.62 | 172.65 | 4.76 | 4.4 | 3.8 | 3.429 | 0.208 | 24 | 0
2021-02-21 | 68.26 | 49.26 | 19 | 181.76 | 177.92 | 173.91 | 171.87 | 6.05 | 4.4 | 3.8 | 3.647 | 0.268 | 24 | 0
2021-02-22 | 64.67 | 47.34 | 17.33 | 180.83 | 177.43 | 173.21 | 171.33 | 6.1 | 4.4 | 3.8 | 3.33 | 0.257 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 5785.6 | 5660.29 | 5518.3 | 5453.19 | 207.1 |  |  | 118.081 | 9.218 | 744 | 0
Средние: | 69.1 | 49.86 | 19.23 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29300ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 -1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276827 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6B39 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.06 | 46.88 | 45.92 | 3.8 | 2.806 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 65.65 | 46.34 | 45.41 | 3.8 | 2.752 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 77.62 | 45.96 | 44.74 | 3.8 | 3.25 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 83.28 | 47.49 | 46.04 | 3.8 | 3.603 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 76.36 | 47.65 | 46.42 | 3.8 | 3.308 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.38 | 46.75 | 45.73 | 3.8 | 2.988 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 69.48 | 46.41 | 45.36 | 3.8 | 2.927 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.44 | 46.88 | 45.72 | 3.8 | 3.174 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 83.17 | 49.07 | 47.58 | 3.8 | 3.721 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 80.22 | 48.08 | 46.72 | 3.8 | 3.514 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 76.78 | 47.93 | 46.66 | 3.8 | 3.348 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 64.86 | 47.74 | 46.84 | 3.8 | 2.803 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.37 | 47.3 | 46.45 | 3.8 | 2.664 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.82 | 46.77 | 45.93 | 3.8 | 2.655 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 64.04 | 47.54 | 46.61 | 3.8 | 2.75 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.43 | 49.45 | 48.55 | 3.8 | 2.784 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.53 | 48.33 | 47.46 | 3.8 | 2.728 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.67 | 45.98 | 45.16 | 3.8 | 2.604 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.49 | 45.08 | 44.19 | 3.8 | 2.674 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 71.79 | 46.5 | 45.45 | 3.8 | 3.034 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 73.1 | 46.68 | 45.56 | 3.8 | 3.105 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 75.68 | 47.25 | 46.04 | 3.8 | 3.253 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 68.8 | 47.81 | 46.79 | 3.8 | 2.984 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.84 | 47.06 | 46.07 | 3.8 | 2.891 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.23 | 47.01 | 46.2 | 3.8 | 2.643 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.4 | 46.8 | 45.96 | 3.8 | 2.637 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.51 | 45.88 | 45.02 | 3.8 | 2.677 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 65.05 | 45.5 | 44.62 | 3.8 | 2.68 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.21 | 44.85 | 43.95 | 3.8 | 2.689 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 68.23 | 45.73 | 44.74 | 3.8 | 2.828 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.61 | 45.54 | 44.64 | 3.8 | 2.66 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 1454.2 | 1422.53 |  | 91.134 | 744 | 0
Средние: | 69.06 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29300ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации