## кировская 19-2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19-2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277259 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xB9CC ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.04 | 53.05 | 13.99 | 119.77 | 117.34 | 115.27 | 113.75 | 3.59 | 4.4 | 3.8 | 1.815 | 0.172 | 24 | 0
2021-01-24 | 66.59 | 52.85 | 13.74 | 120.23 | 117.84 | 114.79 | 113.26 | 4.58 | 4.4 | 3.8 | 1.84 | 0.214 | 24 | 0
2021-01-25 | 77.92 | 59.77 | 18.15 | 120.57 | 117.35 | 116.39 | 114.46 | 2.89 | 4.4 | 3.8 | 2.291 | 0.161 | 24 | 0
2021-01-26 | 84.81 | 63.91 | 20.9 | 120.94 | 117.2 | 116.71 | 114.55 | 2.65 | 4.4 | 3.8 | 2.611 | 0.158 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.97 | 60.5 | 18.47 | 120.88 | 117.59 | 116.49 | 114.52 | 3.07 | 4.4 | 3.8 | 2.342 | 0.164 | 24 | 0
2021-01-28 | 70.77 | 54.81 | 15.96 | 118.73 | 116.07 | 114.73 | 113.11 | 2.96 | 4.4 | 3.8 | 2.001 | 0.152 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.43 | 55.64 | 15.79 | 119.34 | 116.61 | 115.18 | 113.51 | 3.1 | 4.4 | 3.8 | 1.997 | 0.154 | 24 | 0
2021-01-30 | 74.22 | 56.87 | 17.35 | 118.61 | 115.7 | 114.19 | 112.46 | 3.24 | 4.4 | 3.8 | 2.176 | 0.171 | 24 | 0
2021-01-31 | 84.71 | 63.48 | 21.23 | 120.3 | 116.52 | 115.19 | 113.07 | 3.45 | 4.4 | 3.8 | 2.682 | 0.199 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.12 | 62.09 | 20.03 | 120.47 | 116.92 | 116.23 | 114.18 | 2.74 | 4.4 | 3.8 | 2.5 | 0.156 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.19 | 59.66 | 18.53 | 120.71 | 117.46 | 116.06 | 114.14 | 3.32 | 4.4 | 3.8 | 2.358 | 0.182 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.61 | 52.71 | 13.9 | 120.48 | 118.02 | 116.12 | 114.58 | 3.44 | 4.4 | 3.8 | 1.802 | 0.162 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.26 | 50.65 | 12.61 | 120.2 | 118.03 | 116.14 | 114.7 | 3.33 | 4.4 | 3.8 | 1.639 | 0.153 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.56 | 50.82 | 12.74 | 119.72 | 117.52 | 115.82 | 114.38 | 3.14 | 4.4 | 3.8 | 1.642 | 0.144 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.06 | 51.86 | 13.2 | 120.85 | 118.51 | 116.18 | 114.7 | 3.81 | 4.4 | 3.8 | 1.744 | 0.175 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.2 | 51.34 | 11.86 | 125.05 | 122.75 | 119.54 | 118.1 | 4.65 | 4.4 | 3.8 | 1.67 | 0.215 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.31 | 51.76 | 11.55 | 124.74 | 122.41 | 120.72 | 119.28 | 3.13 | 4.4 | 3.8 | 1.56 | 0.146 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.41 | 51.91 | 11.5 | 124.08 | 121.79 | 120.32 | 118.88 | 2.91 | 4.4 | 3.8 | 1.536 | 0.134 | 24 | 0
2021-02-10 | 66 | 53.02 | 12.98 | 121.88 | 119.45 | 117.62 | 116.1 | 3.35 | 4.4 | 3.8 | 1.716 | 0.16 | 24 | 0
2021-02-11 | 72.34 | 56.83 | 15.51 | 121.93 | 119.09 | 118.19 | 116.43 | 2.66 | 4.4 | 3.8 | 1.987 | 0.142 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.45 | 58.2 | 16.25 | 122.82 | 119.77 | 118.79 | 116.92 | 2.85 | 4.4 | 3.8 | 2.099 | 0.153 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.14 | 59.75 | 17.39 | 123.45 | 120.23 | 118.66 | 116.7 | 3.53 | 4.4 | 3.8 | 2.284 | 0.195 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.32 | 55.31 | 15.01 | 122.61 | 119.89 | 117.42 | 115.74 | 4.15 | 4.4 | 3.8 | 2.006 | 0.205 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.34 | 54.49 | 14.85 | 122.1 | 119.45 | 117.56 | 115.9 | 3.55 | 4.4 | 3.8 | 1.947 | 0.174 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.02 | 50.67 | 12.35 | 122.72 | 120.5 | 118.95 | 117.51 | 2.99 | 4.4 | 3.8 | 1.623 | 0.136 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.2 | 51.35 | 11.85 | 124.86 | 122.57 | 121.11 | 119.67 | 2.9 | 4.4 | 3.8 | 1.587 | 0.134 | 24 | 0
2021-02-18 | 64.79 | 52.05 | 12.74 | 121.42 | 119.13 | 117.92 | 116.44 | 2.69 | 4.4 | 3.8 | 1.642 | 0.125 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.51 | 53.21 | 13.3 | 121.82 | 119.37 | 118.13 | 116.58 | 2.79 | 4.4 | 3.8 | 1.721 | 0.133 | 24 | 0
2021-02-20 | 66.77 | 53.09 | 13.68 | 121.47 | 119.01 | 117.67 | 116.13 | 2.88 | 4.4 | 3.8 | 1.764 | 0.139 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.43 | 54.91 | 14.52 | 121.71 | 119.1 | 117.96 | 116.33 | 2.77 | 4.4 | 3.8 | 1.868 | 0.138 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.65 | 52.41 | 13.24 | 121.89 | 119.49 | 117.94 | 116.42 | 3.07 | 4.4 | 3.8 | 1.726 | 0.144 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 3766.3 | 3682.68 | 3633.9 | 3582.5 | 100.18 |  |  | 60.176 | 4.99 | 744 | 0
Средние: | 70.13 | 55.12 | 15 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28792ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19-2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277259 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xB9CC ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.01 | 26.11 | 25.61 | 3.8 | 1.587 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 66.45 | 26.79 | 26.3 | 3.8 | 1.617 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 78 | 25.84 | 25.15 | 3.8 | 1.835 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 84.68 | 25.99 | 25.21 | 3.8 | 2.012 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 78.66 | 26.16 | 25.48 | 3.8 | 1.875 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.81 | 25.56 | 24.98 | 3.8 | 1.643 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 71.32 | 25.76 | 25.15 | 3.8 | 1.667 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.36 | 25.73 | 25.11 | 3.8 | 1.74 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 84.56 | 26.45 | 25.64 | 3.8 | 2.041 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 81.97 | 25.96 | 25.23 | 3.8 | 1.944 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 78.07 | 26.28 | 25.57 | 3.8 | 1.868 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 66.41 | 26.17 | 25.66 | 3.8 | 1.578 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 63.22 | 25.93 | 25.45 | 3.8 | 1.481 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 63.55 | 25.78 | 25.3 | 3.8 | 1.478 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 64.96 | 26.55 | 26.05 | 3.8 | 1.563 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 63.19 | 27.99 | 27.5 | 3.8 | 1.601 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 63.29 | 26.87 | 26.39 | 3.8 | 1.538 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 63.4 | 26.57 | 26.09 | 3.8 | 1.524 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.99 | 26.45 | 25.96 | 3.8 | 1.582 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.32 | 26.01 | 25.43 | 3.8 | 1.709 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 74.36 | 26.38 | 25.72 | 3.8 | 1.784 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 77.07 | 26.98 | 26.26 | 3.8 | 1.891 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 70.06 | 27.11 | 26.49 | 3.8 | 1.722 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 69.14 | 26.52 | 25.94 | 3.8 | 1.666 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.98 | 26.18 | 25.7 | 3.8 | 1.493 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 63.18 | 26.6 | 26.12 | 3.8 | 1.518 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.82 | 25.76 | 25.25 | 3.8 | 1.511 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 66.4 | 25.99 | 25.47 | 3.8 | 1.563 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.81 | 25.98 | 25.48 | 3.8 | 1.575 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 69.34 | 25.89 | 25.35 | 3.8 | 1.629 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 65.57 | 26.14 | 25.66 | 3.8 | 1.552 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 814.48 | 796.7 |  | 51.787 | 744 | 0
Средние: | 70.06 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28792ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации